КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Установа Геронтолошки центар Београд

Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49

ЈАВНА НАБАВКА Водоводни, електро, столарски, молерски и остали материјал

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр.  10/2019

Март 2019. године

Укупан број страна документације: 63

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 10/2019, деловодни бр. 18225-713 од 15.03.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 10/2019, деловодни бр. 18225-713/1 од 15.03.2019. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку – Водоводни, електро, столарски, молерски и остали материјал

ЈН бр 10/2019

Конкурсна документација садржи:

Општи подаци о јавној набавци

Подаци о предмету јавне набавке

Врста, карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Образац понуде

Модел уговора

Обрасце структуре цене

Образац трошкова припреме понуде

Образац изјаве о независној понуди

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Установа Геронтолошки центар Београд

Адреса: Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49

Интернет страница: www.ugcb.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 10/2019

су добра – Водоводни, електро, столарски, молерски и остали материјал

Партија: 10/1/2019 Водоводни материјал

Партија: 10/2/2019 Електроматеријал

Партија: 10/3/2019 Столарски, молерски и остали материјал

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лица за контакт: Милица Ђорђевић, Катарина Лазић

Е- mail адреса: javnenabavke@ugcb.rs или djordjevicm@ugcb.rs

број факса: 011-2604-928

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 10/2019 су  добра, –

Водоводни, електро, столарски, молерски и остали материјал

Партија: 10/1/2019 Водоводни материјал

Шифра и општи речник набавки:

44411000-4 Санитарни производи

Партија: 10/2/2019 Електроматеријал

Шифра и општи речник набавки:

31300000-9- Изолована жица и каблови,

31500000-1- Расветна опрема и електричне светиљке

Партија: 10/3/2019 Столарски, молерски и остали материјал

Шифра и општи речник набавки:

44500000-5- Алати,браве,кључеви,шарке, спојни елементи, ланци и опруге                                                                         44800000-8- Боје, лакови, смоле

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

ВРСТА,  КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Врста и количина добара су садржани у обрасцу структуре цена, чиме су дефинисани и карактеристике, квалитет и опис добара.

Добављач се обавезује да приликом сваке испоруке наручиоцу достави, заједно са предметом купопродаје, декларацију о квалитету производа, на српском језику, која ће потврдити стандардан квалитет добра.

Добра се испоручују по недељним требовањима наручиоца, у року од највише 3 дана, на адресе радних јединица наручиоца у Београду.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76.  ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- да понуђач ради јасне процене нивоа ризика (историјат плаћања, обим и стабилност пословања, показатељ ликвидности, показатељ структуре средстава и извора средстава, показатељ успешности)  мора да има scoring оцену најмање „BB“ или „АА“.

Доказује на следећи начин: За оцену scoring понуђач је у обавези да достави потврду о scoring-u издату од Агенције за привредне регистре Републике Србије, не старију од 12 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки;

- 3 (три) транспортна комби возила за превоз робе. Доказује на следећи начин:

Копије саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда за 3 (три) транспортна возила за превоз робе, за власништво, лизинг. За друге основе коришћења поред копија саобраћајних дозвола доставити и доказ о правном основу коришћења. (овлашћење, уговор и сл.) Важеће полисе осигурања за предметна возила.

- Поседовање важећих сертификата ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 и EXCELLENT S&M издатих од акредитованих институција

Доказује: достављањем копије важећих сертификата.

- 1 возило за транспорт робе чија је највећа дозвољена маса са теретом 3,5 тона за партију 10/3/2019. Доказује на следећи начин:

Доказује: Достављањем копије саобраћајне дозволе важеће на дан отварања понуда за власништво, лизинг. За друге основе коришћења поред копија саобраћајних дозвола доставити и доказ о правном основу коришћења. (овлашћење, уговор и сл.) Достављањем копије важеће полисе осигурања за предметно возило.

- За произвођача артикала на позицијама бр. 7, 8, 9, 10 и 11 потребно је поседовање сертификата ISO 9001 и CE СЕРИФИКАТА – Партија 10/1/2019- Водоводни материјал.

Доказује: Достављањем копије сертификата ISO 9001 и CE СЕРИФИКАТА за произвођача.

- За произвођача артикала на позицијама бр. 12, 13, 14 и 15 потребно је поседовање сертификата ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 СЕРИФИКАТА – Партија 10/1/2019- Водоводни материјал..

Доказује: Достављањем копије сертификата ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 за произвођача.

- За произвођача артикала на позицијама бр. 16 и 17 потребно је поседовање CE СЕРИФИКАТА– Партија 10/1/2019- Водоводни материјал.

Доказује: Достављањем копије сертификата CE СЕРИФИКАТА за произвођача.

- За произвођача артикала на позицијама бр. 12, 13, 14 и 15 потребно је поседовање сертификата ААА СЕРИФИКАТА  о безбедности производа– Партија 10/1/2019- Водоводни материјал.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов да понуђач ради јасне процене нивоа ризика (историјат плаћања, обим и стабилност пословања, показатељ ликвидности, показатељ структуре средстава и извора средстава, показатељ успешности)  мора да има scoring оцену најмање „BB“ или „АА“.

Доказује на следећи начин: За оцену scoring понуђач је у обавези да достави потврду о scoring-u издату од Агенције за привредне регистре Републике Србије, не старију од 12 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки;

- Услов да поседује 3 (два) транспортна комби возила за превоз робе.

Доказује на следећи начин: Копије саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда за 3 (три) транспортна возила за превоз робе, за власништво, лизинг. За друге основе коришћења поред копија саобраћајних дозвола доставити и доказ о правном основу коришћења. (овлашћење, уговор и сл.).

Копије важећих полиса осигурања за предметна возила.

- Услов да поседује важеће сертификате  ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 , ISO 50001 и EXCELLENT S&M.

Доказује: достављањем копије важећих сертификата.

- Услов да поседује 1 возило за транспорт робе чија је највећа дозвољена маса са теретом 3,5 тона за партију 10/3/2019.

Доказује на следећи начин: Достављањем копије саобраћајне дозволе важеће на дан отварања понуда за власништво, лизинг. За друге основе коришћења поред копија саобраћајних дозвола доставити и доказ о правном основу коришћења. (овлашћење, уговор и сл.). Достављањем копије важеће полисе осигурања за предметно возило.

- Услов да произвођач артикала на позицијама бр. 7, 8, 9, 10 и 11 поседује сертификат ISO 9001 и CE СЕРИФИКАТА – Партија 10/1/2019- Водоводни материјал.

Доказује: Достављањем копије сертификата ISO 9001 и CE СЕРИФИКАТА за произвођача- за артикле на позицијама 7-11.

- Услов да произвођач артикала на позицијама бр. 12, 13, 14 и 15 поседује сертификат ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 – Партија 10/1/2019- Водоводни материјал.

Доказује: Достављањем копије сертификата ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 за произвођача- за артикле на позицијама 12-15.

- Услов да произвођач артикала на позицијама бр. 16 и 17 поседује CE СЕРИФИКАТ – Партија 10/1/2019- Водоводни материјал.

Доказује: Достављањем копије сертификата CE СЕРИФИКАТА за произвођача- за артикле на позицијама 16 и 17.

- Услов да произвођач артикала на позицијама бр. 12, 13, 14, 15 поседује ААА СЕРИФИКАТА  о безбедности производа- Партија 10/1/2019- Водоводни материјал.

Доказује: Достављањем копије сертификата ААА СЕРИФИКАТА  о безбедности производа- за артиикле за позицијама 12-15.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и  4),  Закона.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1- 4), већ копију Извода из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Установа Геронтолошки центар Београд, Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара –– Водоводни, електро, столарски, молерски и остали материјал, ЈН бр. 10/2019, Партија- 10/.../2019....- НЕ ОТВАРАТИ“,

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.04.2019.год.  до 10,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

Изводе из казнене евиденције, односно уверења суда

Уверење да је измирио доспеле порезе и доприносе

Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду  да се налази у поступку приватизације.

Образац Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

Образац структуре цене

Образац понуде

Модел Уговора (попуњен, потписан и печатом оверен)

Образац изјаве о независној понуди

Потврду о scoring-u издату од Агенције за привредне регистре Републике Србије, не старију од 12 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки

Копије саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда за 2 (два) транспортна возила за превоз робе, за власништво, лизинг. За друге основе коришћења поред копија саобраћајних дозвола доставити и доказ о правном основу коришћења. (овлашћење, уговор и сл.)

Копија саобраћајне дозволе важеће на дан отварања понуда за власништво, лизинг за 1 возило за транспорт робе чија је највећа дозвољена маса са теретом 3,5 тона за партију 10/3/2019. За друге основе коришћења поред копија саобраћајних дозвола доставити и доказ о правном основу коришћења. (овлашћење, уговор и сл.)

Копије важећих полиса осигурања за предметна возила

Копија важећих сертификата  ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 и EXCELLENT S&M.

Копије сертификата ISO 9001 и CE СЕРИФИКАТА за произвођача- за артикле на позицијама број 7, 8, 9,10, 11- партија 10/1/2019- Водоводни материјал.

Копије сертификата ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 за произвођача- за артикле на позицијама број 12,13,14,15- партија 10/1/2019- Водоводни материјал.

Копија сертификата CE СЕРИФИКАТА за произвођача- за артикле  на позицијама број 16 и 17  - партија 10/1/2019- Водоводни материјал.

Копија сертификата ААА СЕРИФИКАТА за артикле на позицијама бр. 12, 13,14 и 15.

- БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ пословне банке понуђача у висини од 5% вредности понуде без ПДВ-а са роком трајања од минимум 60 дана од дана отварања понуда.

Уколико понуђач учествује у поступку јавне набавке за више партија, документа која представљају доказе о испуњености обавезних услова прилаже уз прву партију у којој учествује.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Установа "Геронтолошки центар Београд", Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара -  Водоводни, електро, столарски, молерски и остали материјал,  ЈН бр 10/2019- Партија 10/.../2019. - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара - Водоводни, електро, столарски, молерски и остали материјал,  ЈН бр 10/2019- Партија 10/.../2019.  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добара- Водоводни, електро, столарски, молерски и остали материјал,,  ЈН бр 10/2019- Партија 10/.../2019.  - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара - Водоводни, електро, столарски, молерски и остали материјал,  ЈН бр 10/2019- Партија 10/.../2019.  - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,  РОК ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана, од дана пријема исправно испостављене фактуре по преузимању добара. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђач је у обавези да на фактури наведе партију, датум и број Уговора, додељен од стране Наручиоца.

Продавац се обавезује да  фактуру, пре достављања Наручиоцу, региструје у Централном регистру фактура, у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура ((«Службени гласник РС», бр. 7/2018).

Наручилац је дужан да измирује новчане обавезе по фактурама које су исправно регистроване у Централном регистру фактура.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтев у погледу рока испоруке добара

Рок испоруке добара не може бити дужи од 3 дана од дана достављања спецификације-требовања од стране наручиоца.

Место испоруке  – на адреси радних јединица наручиоца.

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Средства финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач

Приликом подношења понуде:

Оригинал банкарску гаранцију пословне банке понуђача за озбиљност понуде прописно потписану и оверену, која је  безусловна и платива на први позив у  висини од 5% вредности понуде без ПДВ-а са роком трајања од минимум 60 дана од дана отварања понуда.

Средства финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач приликом закључења уговора:

За добро извршење посла- БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у висини 10% од укупне вредности уговора са свим трошковима без ПДВ-а.

Предметна меница за добро извршење посла, активираће се у случају да Испоручилац не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.

Уз меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца

- фотокопију овереног захтева за регистрацију меница од стране пословне банке или копију листинга са сајта НБС.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail javnenabavke@ugcb.rs  или на  djordjevicm@ugcb.rs или факсом на број 011-2604-928] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор  објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 10/2019, Партија 10/.../2019".

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“- за Партију 10/1/2019- Водоводни материјал, за Партију 10/2/2019- Електроматеријал и за Партију 10/3/2019- Стoларски, молерски и остали материјал.

15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у конкурсној документацији).

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који би могао да претрпи штету због поступања наручиоца, у складу са одредбама 148. до 159. ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је (10) десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом Захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси захтев након отварања понуда, такса износи 120.000,00 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Законa.

ПОНУЂАЧ:                                                                                   НАРУЧИЛАЦ

______________________                         Установа Геронтолошки центар

______________________                                                                 Београд

Број понуде:___________

Датум:________________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ- Партија 10/1/2019- Водоводни материјал

| број ЈН. 10/1/ 2019 | НАЗИВ, ВРСТА И КАРАКТЕРИСТИКЕ |  | јед. ме- ре | коли- чина | цена без ПДВ- а | цена са ПДВ- ом | вред- ност без ПДВ- а | вред- ност са ПДВ- ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЕРТИКАЛНИ БОЈЛЕР 50Л. |  | Ком | 3 |  |  |  |  |
| 2 | ВЕРТИКАЛНИ БОЈЛЕР 80Л. |  | Ком | 3 |  |  |  |  |
| 3 | ПРОТОЧНИ БОЈЛЕР ЗА НА ЗИД ДО 8Л. |  | Ком | 10 |  |  |  |  |
| 4 | ПРОТОЧНИ БОЈЛЕР УНУТАР СУДОПЕРЕ ДО 8Л. |  | Ком | 5 |  |  |  |  |
| 5 | ПРОТОЧНИ БОЈЛЕР 10Л. |  | Ком | 4 |  |  |  |  |
| 6 | ВОДОМЕР ¾“ |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 7 | ЦИРКУЛАЦИОНА ПУМПА ГРЕЈАЊА ТП 100-130/4-А-Ф-А-Б ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ до 120ºC, проток 78 м3 на 1h,напон трофазни 380 V,Обавезан ЦЕ Сертификат, Произвођач пумпи, треба да је сертификован према ИСО 9001. Доказ копија ЦЕ Сертификата и копија ИСО 9001 |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 8 | ЦИРКУЛАЦИОНА ПУМПА ГРЕЈАЊА ТПЕ 100-130/4-С-А-Ф-А ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ до 120ºC, проток 78 м3 на 1h,напон трофазни 380 V,Обавезан ЦЕ Сертификат, Произвођач пумпи, треба да је сертификован према ИСО 9001. Доказ копија ЦЕ Сертификата и копија ИСО 9001 |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 9 | ЦИРКУЛАЦИОНА ПУМПА ГРЕЈАЊА УПС 65-120 ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ до 100ºC, проток 7-12 м3 на 1h,напон трофазни 380 V,Обавезан ЦЕ Сертификат, Произвођач пумпи, треба да је сертификован према ИСО 9001. Доказ копија ЦЕ Сертификата и копија ИСО 9001 |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 10 | ЦИРКУЛАЦИОНА ПУМПА ГРЕЈАЊА УПС 80-120 ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ до 100ºC, проток 15-25 м3 на 1h,напон трофазни 380 V,Обавезан Ц Сертификат, Произвођач пумпи, треба да је сертификован према ИСО 9001. Доказ копија ЦЕ Сертификата и копија ИСО 9001 |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Циркулациона пумпа грејања МАГНА 50-120ФН-750, Обавезан ЦЕ Сертификат, Произвођач пум- пи, треба да је сертификован пре- ма ИСО 9001. Доказ копија ЦЕ Сертификата и копија ИСО 9001 |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 12 | ПЛОЧАСТИ ИЗМЕЊИВАЧ ТОПЛОТЕ,РАСТАВЉИВИ следећих карактеристика топлотни капацитет 600кw,примар вода 120c/63c-dpmax =25kpa. Секундар вода 60c/80cdpmax=25kpa. Mатеријал унутрашња плоча AISI 304 или боље,минимална дебљина материјала унутрашња плоча 0,5мм,материјал заптивки EPDM или боље.Максимална/минимална радна температура160 c/-5 c, радни притисак PN25 боље.Произвођач треба да је сертификован ИСО 9001,ИСО14001 и ИСО 18001.Обавезан је знак ААА-сертификат о безбедности производа. |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 13 | ПЛОЧАСТИ ИЗМЕЊИВАЧ ТОПЛОТЕ,РАСТАВЉИВИ следећих карактеристика топлотни капацитет 500кw,примар вода 120c/63c-dpmax =25kpa. Секундар вода 60c/80cdpmax=25kpa. Mатеријал унутрашња плоча AISI 304 или боље,минимална дебљина материјала унутрашња плоча 0,5мм,материјал заптивки EPDM или боље.Максимална/минимална радна температура160 c/-5 c, радни притисак PN25 боље.Произвођач треба да је сертификован ИСО 9001,ИСО14001 и ИСО 18001.Обавезан је знак ААА-сертификат о безбедности производа. |  | Ком | 2 |  |  |  |  |
| 14 | ПЛОЧАСТИ ИЗМЕЊИВАЧ ТОПЛОТЕ,РАСТАВЉИВИ следећих карактеристика топлотни капацитет 200кw,примар вода 66c/22c-dpmax =25kpa. Секундар вода -10c/55cdpmax=25kpa. Mатеријал унутрашња плоча AISI 304 или боље,минимална дебљина материјала унутрашња плоча 0,5мм,материјал заптивки EPDM или боље.Максимална/минимална радна температура160 c/-5 c, радни притисак PN25 боље.Произвођач треба да је сертификован ИСО 9001,ИСО14001 и ИСО 18001.Обавезан је знак ААА-сертификат о безбедности производа. |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 15 | ПЛОЧАСТИ ИЗМЕЊИВАЧ ТОПЛОТЕ,РАСТАВЉИВИ следећих карактеристика топлотни капацитет 150кw,примар вода 66c/22c-dpmax =25kpa. Секундар вода -10c/55cdpmax=25kpa. Mатеријал унутрашња плоча AISI 304 или боље,минимална дебљина материјала унутрашња плоча 0,5мм,материјал заптивки EPDM или боље.Максимална/минимална радна температура160 c/-5 c, радни притисак PN25 боље.Произвођач треба да је сертификован ИСО 9001,ИСО14001 и ИСО 18001.Обавезан је знак ААА-сертификат о безбедности производа. |  | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 16 | АУТОМАТСКИ ДУПЛЕКС ОМЕКШИВАЧ ВОДЕ СА ПОСУДОМ ЗА СО ПРОТОК номинални 5 м кубних на сат – нон стоп,проток мин.1,2 м3 на сат, проток максимални 6 м3 на сат, запремина посуде за со 340литара, конекција отпадне воде ¾ цола, електрична енергија 220в-50херца дуплекс или одговарајући, Обавезан ЦЕ Сертификат |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Самоиспирајући филтер са два манометра, дренажним вентилом, зидним носачем и клјучем финоће 90 микрона са максималним протоком 6м3 на сат,конв. 1цол Обавезан ЦЕ Сертификат |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Колориметријски тестер са контролу тврдоће воде са две бочице реген и епруветом |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 19 | СЛЕПА СПОЈНИЦА ФИ 50 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 20 | ТУШ ЦРЕВО |  | ком | 35 |  |  |  |  |
| 21 | ТУШ РУЧИЦА |  | ком | 35 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕФЛОН КОНАЦ |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 23 | ЛАВАБО ВЕЋИ 80цм |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 24 | ЛАВАБО 57цм |  | ком | 7 |  |  |  |  |
| 25 | СТУБ ЗА ЛАВАБО |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 26 | ЈЕДНОРУЧ. БАТЕРИЈА ЛАВАБОА СРЧАСТА |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 27 | ЈЕДНОРУЧ. БАТЕРИЈА ЗА СУДОПЕРУ СРЧАСТА |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 28 | ЈЕДНОРУЧ. БАТЕРИЈА ЛАВАБОА ЗИДНА |  | ком | 6 |  |  |  |  |
| 29 | ЈЕДНОРУЧ. БАТЕРИЈА ЗА СУДОПЕРУ ЗИДНА |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 30 | ТУШ БАТЕРИЈА СА ИЗЛИВОМ |  | ком | 7 |  |  |  |  |
| 31 | ТУШ БАТЕРИЈА БЕЗ ИЗЛИВА |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 32 | ЈЕДНОРУЧНА БАТЕРИЈА ЗА СУДОПЕРУ ЛУЛА |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 33 | ЈЕДНОРУЧНА БАТЕРИЈА ЗА СУДОПЕРУ СТОЈЕЋА СА ТРИ ЦЕВИ |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 34 | ЈЕДНОРУЧНА БАТЕРИЈА ЗА ЛАВАБО СТОЈЕЋА СА ТРИ ЦЕВИ |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 35 | ЛУЛА ЗА ЈЕДНОРУЧНУ БАТЕРИЈУ Л150 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 36 | БАШТЕНСКА СЛАВИНА 1/2 |  | ком | 15 |  |  |  |  |
| 37 | БАШТЕНСКА СЛАВИНА 3/4 |  | ком | 15 |  |  |  |  |
| 38 | РЕБРАСТИ СИФОН ЗА ЛАВАБ |  | ком | 30 |  |  |  |  |
| 39 | РЕБРАСТИ СИФОН ЗА СУДОП |  | ком | 30 |  |  |  |  |
| 40 | РЕДУКЦИЈА ЗА СИФОН |  | ком | 35 |  |  |  |  |
| 41 | ШРАФ ЗА ЛАВАБО КОМПЛЕТ |  | ком | 100 |  |  |  |  |
| 42 | ШРАФ ЗА WC ШОЉУ КОМПЛ. |  | Ком | 100 |  |  |  |  |
| 43 | ПОДНА ГУМА ЗА WC ШОЉУ |  | ком | 35 |  |  |  |  |
| 44 | ГЕНЗЛА |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 45 | ДРЖАЧ ЗА ПЕШКИР МЕТАЛ. |  | Ком | 10 |  |  |  |  |
| 46 | ДРЖАЧ ПАПИРА РОЛО |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 47 | ДРЖАЧ ПАПИРА РОЛО СА ПОКОЛПЦЕМ |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 48 | ДОЗАТОР ЗА ТЕЧНИ САПУН 0,5Л |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 49 | ДОЗАТОР ЗА ТЕЧНИ САПУН 1Л |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 50 | ДОЗАТОР ЗА ДЕЗИНСЕКЦИЈУ |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 51 | ДРЖАЧ САПУНА ЖИЧАНИ |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 52 | ВЦ ЧЕТКА КОНЗОЛНА |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 53 | ВИРБЛЕ СА РУКОХВ. БЕЗКОН. |  | Ком | 30 |  |  |  |  |
| 54 | РУКОХВАТ ЗА КАДУ |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 55 | СЕТ ОГЛЕДАЛО |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 56 | ФЕНОМАТ |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 57 | ЧУЧАВАЦ ЕМАЈЛИРАНИ |  | ком | 7 |  |  |  |  |
| 58 | ТУШ КАДА 80X80 СА НОГИЦАМА |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 59 | ТУШ КАДА 90X90 СА НОГИЦАМА |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 60 | ТУШ КАДА 170X70 СА НОГИЦАМА |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 61 | ВОДОКОТЛИЋ ГЕБЕРИТ АП 112 ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 62 | ПЛОВАК ЗА КОТЛИЋ ГЕБЕРИТ |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 63 | ЗВОНО ЗА ФОНТАНА ГЕБЕРИТ ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 64 | ВОДОКОТЛИЋ КРУШИК ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 65 | ПЛОВАК ЗА ВОДОКОТЛИЋ КРУШИК ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ |  | ком | 30 |  |  |  |  |
| 66 | ПОЛУГА ЗА ВОДОКОТЛИЋ КРУШИК ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ |  | ком | 30 |  |  |  |  |
| 67 | ПРЕКИДАЧ ЗА ВОДОКОТЛИЋ КРУШИК ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ |  | ком | 30 |  |  |  |  |
| 68 | РАМ ЗА ПРЕКИДАЧ ВОДОКОТЛИЋ КРУШИК ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ |  | ком | 30 |  |  |  |  |
| 69 | ПОТЕЗАЧ ВОДОКОТЛИЋА |  | ком | 30 |  |  |  |  |
| 70 | ЗВОНО ЗА ВОДОКОТЛИЋ КРУШИК ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ |  | ком | 30 |  |  |  |  |
| 71 | ВЕНТИЛ ТОЧАК 1/2 |  | ком | 30 |  |  |  |  |
| 72 | ЕК ВЕНТИЛ ½-½ |  | ком | 25 |  |  |  |  |
| 73 | ЕК ВЕНТИЛ ½-⅜ |  | ком | 25 |  |  |  |  |
| 74 | ДУПЛИ НИПЛ ½ хром |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 75 | ДУПЛИ НИПЛ ¾ хром |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 76 | ДУПЛИ НИПЛ 3/8 хром |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 77 | ДУПЛИ НИПЛ ½-3/8 хром |  | ком | 15 |  |  |  |  |
| 78 | ДУПЛИ НИПЛ ½-3/4 хром |  | ком | 15 |  |  |  |  |
| 79 | ДУПЛИ НИПЛ 5/4 поцинк. |  | Ком | 20 |  |  |  |  |
| 80 | ДУПЛИ НИПЛ 6/4 поцинк. |  | Ком | 20 |  |  |  |  |
| 81 | ДУПЛИ НИПЛ 2“ поцинк. |  | Ком | 5 |  |  |  |  |
| 82 | ДУПЛИ НИПЛ 2-1/2“ поцинк. |  | Ком | 5 |  |  |  |  |
| 83 | ДУПЛИ НИПЛ 1“ поцинк. |  | Ком | 5 |  |  |  |  |
| 84 | ВИРБЛА ПРОП. ВЕНТИЛА 1/2“ |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 85 | МУФ хромирани 1/2“ |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 86 | МУФ хромирани 3/4“ |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 87 | МУФ хромирани 3/8“ |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 88 | МУФ ПОЦИНКОВАНИ 5/4“ |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 89 | МУФ ПОЦИНКОВАНИ 6/4“ |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 90 | МУФ ПОЦИНКОВАНИ 1“ |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 91 | МУФ ПОЦИНКОВАНИ 2“ |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 92 | МУФ ПОЦИНКОВАНИ 2-1/2“ |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 93 | ЧЕП ПОЦИНКОВАНИ 1/2“ |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 94 | ЧЕП ПОЦИНКОВАНИ 3/4“ |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 95 | ЧЕП ПОЦИНКОВАНИ 5/4“ |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 96 | ЧЕП ПОЦИНКОВАНИ 6/4“ |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 97 | ЧЕП ПОЦИНКОВАНИ 1“ |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 98 | ЧЕП ПОЦИНКОВАНИ 2“ |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 99 | ЧЕП ПОЦИНКОВАНИ 2-1/2“ |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 100 | КОЛЕНО ПОЦИНКОВАНО 1/2“ |  | ком | 15 |  |  |  |  |
| 101 | КОЛЕНО ПОЦИНКОВАНО 3/4“ |  | ком | 15 |  |  |  |  |
| 102 | КОЛЕНО ПОЦИНКОВАНО 5/4“ |  | ком | 15 |  |  |  |  |
| 103 | КОЛЕНО ПОЦИНКОВАНО 6/4“ |  | ком | 15 |  |  |  |  |
| 104 | КОЛЕНО ПОЦИНКОВАНО 1“ |  | ком | 15 |  |  |  |  |
| 105 | КОЛЕНО ПОЦИНКОВАНО 2“ |  | ком | 15 |  |  |  |  |
| 106 | ЛОПТАСТИ ВЕНТИЛ 1/2“ |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 107 | ЛОПТАСТИ ВЕНТИЛ 3/4“ |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 108 | ЛОПТАСТИ ВЕНТИЛ 5/4“ |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 109 | ЛОПТАСТИ ВЕНТИЛ 6/4“ |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 110 | ЛОПТАСТИ ВЕНТИЛ 1“ |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 111 | ЛОПТАСТИ ВЕНТИЛ 2“ |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 112 | ЛОПТАСТИ ВЕНТИЛ 2-1/2“ |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 113 | ПАНЦИР ЦРЕВО ½-⅜ 40цм |  | ком | 25 |  |  |  |  |
| 114 | ПАНЦИР ЦРЕВО ⅜-⅜ 40цм |  | ком | 25 |  |  |  |  |
| 115 | МАНЖЕТНА СТАРИ ТИП |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 116 | ВОДОВОДНИ ВЕНТИЛ СА ВИРБЛОМ ½-ТОЧАК |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 117 | ВОДОВОДНИ ВЕНТИЛ СА ВИРБЛОМ ¾-ТОЧАК |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 118 | ВОДОВОДНИ ВЕНТИЛ СА ВИРБЛОМ 5/4-ТОЧАК |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 119 | ВОДОВОДНИ ВЕНТИЛ СА ВИРБЛОМ 6/4-ТОЧАК |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 120 | ВОДОВОДНИ ВЕНТИЛ СА ВИРБЛОМ 1“-ТОЧАК |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 121 | ВОДОВОДНИ ВЕНТИЛ СА ВИРБЛОМ 2“-ТОЧАК |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 122 | ВОДОВОДНИ ВЕНТИЛ СА ВИРБЛОМ 2-1/2“-ТОЧАК |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 123 | WC ДАСКА ПВЦ |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 124 | WC ШОЉА – БАЛТИК |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 125 | WC ШОЉА – СИМПЛОН |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 126 | ЦЕВ ЗА WC ШОЉУ – СИМПЛ. |  | Ком | 5 |  |  |  |  |
| 127 | СИГУРН. ВЕНТИЛ ЗА БОЈЛЕР |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 128 | КЛИЗНЕ СПОЈКЕ 1/2“ |  | ком | 8 |  |  |  |  |
| 129 | КЛИЗНЕ СПОЈКЕ 3/4“ |  | ком | 8 |  |  |  |  |
| 130 | КЛИЗНЕ СПОЈКЕ 5/4“ |  | ком | 8 |  |  |  |  |
| 131 | КЛИЗНЕ СПОЈКЕ 6/4“ |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 132 | КЛИЗНЕ СПОЈКЕ 1“ |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 133 | КЛИЗНЕ СПОЈКЕ2“ |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 134 | КЛИЗНЕ СПОЈКЕ2-1/2“ |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 135 | ПОЦИНК. ЦЕВИ ОД 1/2“ |  | м | 25 |  |  |  |  |
| 136 | ПОЦИНК. ЦЕВИ ОД 3/4“ |  | м | 25 |  |  |  |  |
| 137 | ПОЦИНК. ЦЕВИ ОД 5/4“ |  | м | 25 |  |  |  |  |
| 138 | ПОЦИНК. ЦЕВИ ОД 6/4“ |  | м | 15 |  |  |  |  |
| 139 | ПОЦИНК. ЦЕВИ ОД 1“ |  | м | 20 |  |  |  |  |
| 140 | ПОЦИНК. ЦЕВИ ОД 2“ |  | м | 10 |  |  |  |  |
| 141 | ПОЦИНК. ЦЕВИ ОД 2-1/2“ |  | м | 10 |  |  |  |  |
| 142 | ПВЦ КАНАЛИЗАЦ. ЦЕВ Ø20 |  | м | 30 |  |  |  |  |
| 143 | ПВЦ КАНАЛИЗАЦ. ЦЕВ Ø25 |  | м | 30 |  |  |  |  |
| 144 | ПВЦ КАНАЛИЗАЦ. ЦЕВ Ø32 |  | м | 30 |  |  |  |  |
| 145 | ПВЦ КАНАЛИЗАЦ. ЦЕВ Ø50 |  | м | 20 |  |  |  |  |
| 146 | ПВЦ КАНАЛИЗАЦ. ЦЕВ Ø75 |  | м | 20 |  |  |  |  |
| 147 | ПВЦ КАНАЛИЗАЦ. ЦЕВ Ø110 |  | м | 20 |  |  |  |  |
| 148 | ПВЦ КАНАЛИЗАЦ. ЦЕВ Ø125 |  | м | 20 |  |  |  |  |
| 149 | ПВЦ КАНАЛИЗАЦ. ЦЕВ Ø160 |  | м | 20 |  |  |  |  |
| 150 | ПВЦ КЛИЗНЕ СПОЈКЕ Ø32 |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 151 | ПВЦ КЛИЗНЕ СПОЈКЕ Ø50 |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 152 | ПВЦ КЛИЗНЕ СПОЈКЕ Ø75 |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 153 | ПВЦ КЛИЗНЕ СПОЈКЕ Ø110 |  | ком | 15 |  |  |  |  |
| 154 | ПВЦ КЛИЗНЕ СПОЈКЕ Ø125 |  | ком | 15 |  |  |  |  |
| 155 | ПВЦ КЛИЗНЕ СПОЈКЕ Ø160 |  | ком | 15 |  |  |  |  |
| 156 | ПВЦ КОЛЕНО 90º / Ø20 |  | ком | 35 |  |  |  |  |
| 157 | ПВЦ КОЛЕНО 90º / Ø25 |  | ком | 35 |  |  |  |  |
| 158 | ПВЦ КОЛЕНО 90º / Ø32 |  | ком | 35 |  |  |  |  |
| 159 | ПВЦ КОЛЕНО 90º / Ø50 |  | ком | 30 |  |  |  |  |
| 160 | ПВЦ КОЛЕНО 90º / Ø75 |  | ком | 30 |  |  |  |  |
| 161 | ПВЦ КОЛЕНО 90º / Ø110 |  | ком | 30 |  |  |  |  |
| 162 | ПВЦ КОЛЕНО 90º / Ø125 |  | ком | 25 |  |  |  |  |
| 163 | ПВЦ КОЛЕНО 90º / Ø160 |  | ком | 25 |  |  |  |  |
| 164 | ПВЦ КОЛЕНО 45º / Ø32 |  | ком | 35 |  |  |  |  |
| 165 | ПВЦ КОЛЕНО 45º / Ø50 |  | ком | 35 |  |  |  |  |
| 166 | ПВЦ КОЛЕНО 45º / Ø75 |  | ком | 30 |  |  |  |  |
| 167 | ПВЦ КОЛЕНО 45º / Ø110 |  | ком | 30 |  |  |  |  |
| 168 | ПВЦ КОЛЕНО 45º / Ø125 |  | ком | 25 |  |  |  |  |
| 169 | ПВЦ КОЛЕНО 45º / Ø160 |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 170 | ПВЦ „Т“ РАЧВА Ø32 |  | ком | 25 |  |  |  |  |
| 171 | ПВЦ „Т“ РАЧВА Ø50 |  | ком | 25 |  |  |  |  |
| 172 | ПВЦ „Т“ РАЧВА Ø75 |  | ком | 25 |  |  |  |  |
| 173 | ПВЦ „Т“ РАЧВА Ø110 |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 174 | ПВЦ „Т“ РАЧВА Ø125 |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 175 | ПВЦ „Т“ РАЧВА Ø160 |  | ком | 15 |  |  |  |  |
| 176 | ИНОКС ЦЕВ ½ |  | м | 10 |  |  |  |  |
| 177 | ИНОКС ЦЕВ3/4 |  | м | 10 |  |  |  |  |
| 178 | ИНОКС ХОЛЕНДЕР 1/2 |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 179 | ИНОКС ХОЛЕНДЕР 3/4 |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 180 | прелаз са гусане на пвц цев Ø50- Ø160 |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 181 | џонсон гума Ø50- Ø160 |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 182 | носач цеви ппр 20 |  | ком | 100 |  |  |  |  |
| 183 | носач цеви ппр 25 |  | ком | 100 |  |  |  |  |
| 184 | носач цеви ппр 32 |  | ком | 100 |  |  |  |  |
| 185 | носач цеви ппр 40 |  | ком | 100 |  |  |  |  |
| 186 | носач цеви ппр 50 |  | ком | 100 |  |  |  |  |
| 187 | Цев ппр 20 |  | М | 60 |  |  |  |  |
| 188 | Цев ппр 25 |  | М | 60 |  |  |  |  |
| 189 | Цев ппр 32 |  | М | 50 |  |  |  |  |
| 190 | Цев ппр 40 |  | М | 50 |  |  |  |  |
| 191 | Цев ппр 50 |  | М | 50 |  |  |  |  |
| 192 | Цев ппр 63 |  | м | 50 |  |  |  |  |
| 193 | KУГЛАСТА СЛАВИНА ПРИРУБНИЧКА ДН 15 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 194 | KУГЛАСТА СЛАВИНА ПРИРУБНИЧКА ДН 20 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 195 | KУГЛАСТА СЛАВИНА ПРИРУБНИЧКА ДН 25 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 196 | KУГЛАСТА СЛАВИНА ПРИРУБНИЧКА ДН 32 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 197 | KУГЛАСТА СЛАВИНА ПРИРУБНИЧКА ДН 40 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 198 | KУГЛАСТА СЛАВИНА ПРИРУБНИЧКА ДН 50 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 199 | KУГЛАСТА СЛАВИНА ПРИРУБНИЧКА ДН 65 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 200 | РЕГУЛАЦИОНИ ВЕНТИЛ ПРИРУБНИЦА ДН 25 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 201 | РЕГУЛАЦИОНИ ВЕНТИЛ ПРИРУБНИЦА ДН 32 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 202 | РЕГУЛАЦИОНИ ВЕНТИЛ ПРИРУБНИЦА ДН 40 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 203 | РЕГУЛАЦИОНИ ВЕНТИЛ ПРИРУБНИЦА ДН 50 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 204 | НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛ ПРИРУБНИЧКИ ДН 25 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 205 | НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛ ПРИРУБНИЧКИ ДН 32 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 206 | ВЕНТИЛ СИГУРНОСТИ ПРИРУБНИЧКИ ДН 25 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 207 | ВЕНТИЛ СИГУРНОСТИ ПРИРУБНИЧКИ ДН 32 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 208 | ХВАТАЧ НЕЧИСТОЋЕ ПРИРУБНИЧКИ ДН 25 |  | ком | 15 |  |  |  |  |
| 209 | ХВАТАЧ НЕЧИСТОЋЕ ПРИРУБНИЧКИ ДН 32 |  | ком | 15 |  |  |  |  |
| 210 | ХВАТАЧ НЕЧИСТОЋЕ ПРИРУБНИЧКИ ДН 40 |  | ком | 15 |  |  |  |  |
| 211 | ХВАТАЧ НЕЧИСТОЋЕ ПРИРУБНИЧКИ ДН 50 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 212 | ХВАТАЧ НЕЧИСТОЋЕ ПРИРУБНИЧКИ ДН 65 |  | ком | 3 |  |  |  |  |
| 213 | ХВАТАЧ НЕЧИСТОЋЕ ПРИРУБНИЧКИ ДН 80 |  | ком | 3 |  |  |  |  |
| 214 | ХВАТАЧ НЕЧИСТОЋЕ ПРИРУБНИЧКИ ДН 100 |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 215 | ПРИРУБНИЦА ГРЛО ДН 25че |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 216 | ПРИРУБНИЦА ГРЛО ДН 32 че |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 217 | ПРИРУБНИЦА ГРЛО ДН 40 че |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 218 | ПРИРУБНИЦА ГРЛО ДН 50 че |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 219 | ПРИРУБНИЦА ГРЛО ДН 65 че |  | ком | 3 |  |  |  |  |
| 220 | ПРИРУБНИЦА ГРЛО ДН 80 че |  | ком | 3 |  |  |  |  |
| 221 | ПРИРУБНИЦА ГРЛО ДН 100 челична |  | ком | 3 |  |  |  |  |
| 222 | БРИНОКС ЦРЕВО Л80-1/2 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 223 | БРИНОКС ЦРЕВО Л80-1/2-3/8 |  | ком | 7 |  |  |  |  |
| 224 | БРИНОКС ЦРЕВО Л80-3/8 |  | ком | 7 |  |  |  |  |
| 225 | СЛИВНИК 75 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 226 | СЛИВНИК 110 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 227 | РЕШЕТКА ИНОКС 20 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 228 | Гумице комплет за батерије 3/4/10мм |  | ком | 50 |  |  |  |  |
| 229 | Пипа луле за зидну батерију |  | ком | 25 |  |  |  |  |
| 230 | ВЦ ШОЉА M6 ПРОХРОМЗАВРТАЊ |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 231 | ЛАВАБО М8 ПРОХРОМЗАВРТАЊ |  | ком | 15 |  |  |  |  |
| 232 | ТИПКА ПРОСАН ЛУКС |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 233 | САНИТ ЛЕЖАЈ ПОЛУГЕ У100 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 234 | РОЗЕТНА |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 235 | ЦИЛИНДАР СА САНИТАРНИМ ДУГМЕТОМ |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 236 | САЈЛА ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ ФИ8 10 М |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 237 | САЈЛА ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ ФИ5 5М |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 238 | СИЦ ЗА ТУШ БАТЕРИЈУ ½ ПРОХРОМ СА ГУМОМ |  | ком | 62 |  |  |  |  |
| 239 | Репарациона спојница –шелна за репарациону цев 1/2 |  | ком | 6 |  |  |  |  |
| 240 | Репарациона спојница –шелна за репарациону цев 3/4 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 241 | Репарациона спојница –шелна за репарациону цев 5/4 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 242 | Репарациона спојница –шелна за репарациону цев 6/4 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 243 | Репарациона спојница –шелна за репарациону цев 1 |  | ком | 3 |  |  |  |  |
| 244 | Репарациона спојница –шелна за репарациону цев 2 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 245 | Репарациона спојница –шелна за репарациону цев 2-1/2 |  | ком | 4 |  |  |  |  |
| 246 | Репарациона спојница –шелна за репарациону цев 3 |  | ком | 4 |  |  |  |  |
| 247 | ЛЕПТИР ВЕНТИЛ ДН 40 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 248 | ЛЕПТИР ВЕНТИЛ ДН 50 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 249 | ЛЕПТИР ВЕНТИЛ ДН 65 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 250 | ЛЕПТИР ВЕНТИЛ ДН 80 |  | ком | 3 |  |  |  |  |
| 251 | ЛЕПТИР ВЕНТИЛ ДН 100 |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 252 | Лопта вентил прирубнички дн 25 |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 253 | Лопта вентил прирубнички дн 32 |  | ком | 3 |  |  |  |  |
| 254 | Лопта вентил прирубнички дн 40 |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 255 | Лопта вентил прирубнички дн 50 |  | ком | 3 |  |  |  |  |
| 256 | Лопта вентил са наставком за заваривање дн25НП25 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 257 | Лопта вентил са наставком за заваривање дн32 НП25 |  | ком | 15 |  |  |  |  |
| 258 | Лопта вентил са наставком за заваривање дн40 НП25 |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 259 | Лопта вентил са наставком за заваривање дн50 НП25 |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 260 | Лопта вентил са наставком за заваривање дн65 НП25 |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 261 | Лопта вентил са наставком за заваривање дн80 НП25 |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 262 | Лопта вентил са наставком за заваривање дн100 НП25 |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 263 | Лопта вентил са наставком за заваривање дн125 НП25 |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 264 | Вентил сигурности-опружни Дн25 НП6 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 265 | Вентил сигурности-опружни Дн32 НП6 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 266 | Вентил сигурности-опружни Дн40 НП6 |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 267 | Вентил сигурности-опружни Дн50 НП6 |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 268 | Вентил сигурности-опружни Дн65 НП6 |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 269 | Вентил сигурности-опружни Дн80 НП6 |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 270 | Коси регулациони вентил прирубничког типа Т&А или одговарајуће,за инсталацију у цевоводу система централног грејања и служе за постизање хидрауличке равнотеже између различитих кругова система.Маџ радни притисак пс25бар(пн25),радна температура тс-20ºCдо +150ºC.Вентил је у комплету са контра прирубницама и пратећим спојним и заптивним елементима. ДН 25 НП16 ДН 32 НП16 ДН 40 НП16 ДН 50 НП16 ДН 65 НП16 ДН 80 НП16 |  | ком ком ком ком ком ком | 2 1 2 1 1 5 |  |  |  |  |
| 271 | Регулатор протока са регулационим вентилом-комбиновани вентил у комплету са погоном,са контраприрубницама,везним и заптивним материјалом, произвођач Danfoss типа АМВ20/220вили одговарајући |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 272 | Одзрачне славинице 1/2 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 273 | Одзрачне славинице 3/8 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 274 | Радијаторске редукције 5/4 на 3/8 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 275 | Радијаторске редукције 5/4 на 1/2 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 276 | Радијаторске редукције 5/4 на 3/4 |  | ком | 3 |  |  |  |  |
| 277 | Радијаторски чепови 5/4 |  | ком | 25 |  |  |  |  |
| 278 | Угаони радијаторски вентил 1/2 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 279 | Угаони радијаторски вентил 3/4 |  | ком | 4 |  |  |  |  |
| 280 | Угаони радијаторски вентил 3/8 |  | ком | 3 |  |  |  |  |
| 281 | Прави радијаторски вентил 1/2 |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 282 | Прави радијаторски вентил 3/4 |  | ком | 3 |  |  |  |  |
| 283 | Прави радијаторски вентил 3/8 |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 284 | Угаони радијаторски навијак 1/2 |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 285 | Угаони радијаторски навијак 3/4 |  | ком | 3 |  |  |  |  |
| 286 | Угаони радијаторски навијак 3/8 |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 287 | Прави радијаторски навијак 1/2 |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 288 | Прави радијаторски навијак 3/4 |  | ком | 3 |  |  |  |  |
| 289 | Прави радијаторски навијак 3/8 |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 290 | Радијаторска славина за пуњење и пражњење 1/2 |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 291 | Радијаторска славина за пуњење и пражњење 3/4 |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 292 | Радијаторска славина за пуњење и пражњење 3/8 |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 293 | Четворокраки мешни вентил у комплету са одговарајућим електромоторним погоном .Макс рад.притисак пс16бара темп.од0-130ºC дн50нп16 |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 294 | Четворокраки мешни вентил у комплету са одговарајућим електромоторним погоном .Макс рад.притисак пс16бара темп.од0-130ºC дн65нп16 |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 295 | Четворокраки мешни вентил у комплету са одговарајућим електромоторним погоном .Макс рад.притисак пс16бара темп.од0-130ºC дн80нп16 |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 296 | Четворокраки мешни вентил у комплету са одговарајућим електромоторним погоном .Макс рад.притисак пс16бара темп.од0-130ºC дн100нп16 |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 297 | Затворена експанзиона посуда са мембраном са свим потребним прикључцима 100Л |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 298 | Затворена експанзиона посуда са мембраном са свим потребним прикључцима 200Л |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 299 | Затворена експанзиона посуда са мембраном са свим потребним прикључцима 300Л |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 300 | Затворена експанзиона посуда са мембраном са свим потребним прикључцима 500Л |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 301 | Комбиновани акумулациони бојлер са цевним измењивачем и електро грејачем , термоизолован од 2000 л. |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 302 | Лоптасти вентил на навој 1/2 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 303 | Лоптасти вентил на навој 3/4 |  | ком | 3 |  |  |  |  |
| 304 | Лоптасти вентил на навој 1 |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 305 | Лоптасти вентил на навој 5/4 |  | ком | 3 |  |  |  |  |
| 306 | Лоптасти вентил на навој 6/4 |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 307 | Лоптасти вентил на навој 2 |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 308 | Лоптасти вентил на навој 2-1/2 |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 309 | Лоптасти вентил на навој 3 |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 310 | Вирблапропусногвентила 1/2” |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 311 | Вирблапропусногвентила 3/4” |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 312 | Вирблапропусногвентила 1” |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 313 | Вирблапропусногвентила 5/4” |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 314 | Вирблапропусногвентила 6/4” |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 315 | Вирблапропусногвентила 2” |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 316 | Вирблапропусногвентила 3” |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 317 | Панцирцрево 1/2”-1/2” |  | ком | 3 |  |  |  |  |
| 318 | Гибљивацевза WЦшољу 1,8м |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 319 | Сифонребрастизадводелнусудоперу |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 320 | Сифонребрастисаприкључкомзаодводвешмашине |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 321 | Окитенцревофи-20 |  | м | 10 |  |  |  |  |
| 322 | Окитенцревофи-25 |  | м | 10 |  |  |  |  |
| 323 | Окитенцревофи-32 |  | м | 10 |  |  |  |  |
| 324 | Шраф WЦдаске-обичан |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 325 | ПВЦколенофи-20 |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 326 | ПВЦколенофи-25 |  | ком | 20 |  |  |  |  |
| 327 | ПВЦколенофи-32 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 328 | ПВЦтештикфи-20 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 329 | ПВЦтештикфи-25 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 330 | ПВЦтештикфи-32 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 331 | ПВЦмуффи-20 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 332 | ПВЦмуффи-25 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 333 | ПВЦмуффи-32 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 334 | ПВЦзавршноколеносаушицамафи-20 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 335 | ПВЦзавршноколеносаушицамафи-25 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 336 | ПВЦвентилфи-20 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 337 | ПВЦвентилфи-25 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 338 | Баштенскоцрево 1/2” |  | м | 25 |  |  |  |  |
| 339 | Баштенскоцрево 3/4" |  | м | 25 |  |  |  |  |
| 340 | Ручнасајлафи-6 мм |  | ком | 4 |  |  |  |  |
| 341 | Ручнасајлафи-8 мм |  | ком | 4 |  |  |  |  |
| 342 | Ручнасајлафи-10 мм |  | ком | 4 |  |  |  |  |
| 343 | Месинганаполуспојница 1/2” |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 344 | Месинганаполуспојница 3/4" |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 345 | Месинганаполуспојница 1” |  | ком | 3 |  |  |  |  |
| 346 | Месинганаполуспојница 5/4” |  | ком | 3 |  |  |  |  |
| 347 | Месинганаполуспојница 6/4” |  | ком | 3 |  |  |  |  |
| 348 | Месинганаполуспојница 2” |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 349 | Месинганаполуспојница 2 ½” |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 350 | Месинганаполуспојница 3” |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 351 | ПВЦбрзаспојница 1/2" |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 352 | ПВЦбрзаспојница 3/4" |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 353 | Поцинкованаредукција 1/2"-3/8” |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 354 | Поцинкованаредукција 3/4"-1/2” |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 355 | Адаптерзачесму 1/2" |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 356 | Адаптерзачесму 3/4" |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 357 | Спојницазабаштенскоцрево 1/2 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 358 | Спојницазабаштенскоцрево 3/4 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 359 | Спојницадвацрева 1/2" |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 360 | Спојницадвацрева 3/4" |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 361 | ПВЦредукцијафи 160 - фи 125 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 362 | ПВЦредукцијафи 125 – фи 110 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 363 | ПВЦредукцијафи 125 – фи 75 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 364 | ПВЦредукцијафи 110 – фи 75 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 365 | ПВЦредукцијафи 125 – фи 50 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 366 | ПВЦредукцијафи 110 – фи 50 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 367 | ПВЦредукцијафи 75 – фи 50 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 368 | ПВЦредукцијафи 50 – фи 32 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 369 | Поцинкованаредукција 2”-6/4” |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 370 | Поцинкованаредукција 2”-5/4” |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 371 | Поцинкованаредукција 2”-1” |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 372 | Поцинкованаредукција 2”-3/4” |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 373 | Поцинкованаредукција 2”-1/2” |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 374 | Поцинкован “Т” комад 1/2" |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 375 | Поцинкован “Т” комад 3/4" |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 376 | Попцинкован “Т” комад 1” |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 377 | Поцинкован “Т” комад 5/4” |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 378 | Поцинкован “Т” комад 6/4” |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 379 | Поцинкован “Т” комад 2” |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 380 | Поцинкован “Т” комад 2 ½” |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 381 | Перлаторизаславину |  | ком | 50 |  |  |  |  |
| 382 | Гумицезаплинскебоцефи18/фи10 |  | ком | 100 |  |  |  |  |
| 383 | Гумицезаводовод (комплет) од 3/8” до 3/4" |  | ком | 30 |  |  |  |  |
| 384 | Гумицезаводовод 1” |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 385 | Гумицезаводовод 5/4” |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 386 | Гумицезаводовод 6/4” |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 387 | Гумицезаводовод 2” |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 388 | Гумицезаводовод 21/2” |  | ком |  |  |  |  |  |
| 389 | Поклопацзаподземнихидрант (30 кг) |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 390 | Хидрантскоцревод=52ммдужина 15м,притисак 13бара, типспојкеЦ52, Шифра 000100066 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 391 | Млазницасавентилом 2” |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 392 | Алуминијумскикосивентил 2” |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 393 | Месинганикосивентил 2” |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 394 | Кључ “АБЦ” |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 395 | Кључзанадземнихидрант |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 396 | Кључ “Т” |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 397 | НадземнихидрантДН80 ИНОX |  | ком | 5 |  |  |  |  |
| 398 | ХидрантскинаставакБ/2Ц |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 399 | Стабилнаспојка 2” |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 400 | Слепаспојка 2” |  | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДИСПОЗИЦИЈА: радне јединице наручиоца у Београду |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок плаћања: 45 дана |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рок испоруке: 3 дана од пријема требовања |  |  |  |  |  |  |

М.П.                        ЗА ПОНУЂАЧА:

__________________________

ПОНУЂАЧ:                                                                                   НАРУЧИЛАЦ

______________________                         Установа Геронтолошки центар

______________________                                                                 Београд

Број понуде:___________

Датум:________________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ- Партија 10/2/2019- Електроматеријал

| број ЈН | НАЗИВ, ВРСТА И КАРАКТЕРИ- СТИКЕ | јед. мере |  | коли- чина | цена без ПДВ | цена са ПДВ | вредност без ПДВ-а | вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/2/ 2019 | ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СИЈАЛИЦА 60W Е-27 | ком |  | 600 |  |  |  |  |
| 2 | СИЈАЛИЦА 75 W Е-27 | ком |  | 600 |  |  |  |  |
| 3 | СИЈАЛИЦА 100W Е-27 | ком |  | 100 |  |  |  |  |
| 4 | СИЈАЛИЦА 150W Е-27 | ком |  | 50 |  |  |  |  |
| 5 | ШТЕДЉИВА СИЈАЛИЦА 20W Е-27 | ком |  | 200 |  |  |  |  |
| 6 | Сијалица флуо компактна 23 W/827 Е27 | ком |  | 300 |  |  |  |  |
| 7 | ФЛУО ЦЕВ T8 18W | ком |  | 300 |  |  |  |  |
| 8 | ФЛУО ЦЕВ T8 36W | ком |  | 300 |  |  |  |  |
| 9 | ФЛУО ЦЕВ T8 58W | ком |  | 50 |  |  |  |  |
| 10 | Цев флуо лед тубе Г13 8 W /865 600мм | ком |  | 100 |  |  |  |  |
| 11 | Цев флуо лед тубе Г13 16 W /865 600мм | ком |  | 200 |  |  |  |  |
| 12 | Лед сијалица мињон 6 W Е14 | ком |  | 200 |  |  |  |  |
| 13 | СИЈАЛИЦА МИЊОН 40W Е-14 | ком |  | 200 |  |  |  |  |
| 14 | СИЈАЛИЦА МИЊОН 25W Е-14 | ком |  | 50 |  |  |  |  |
| 15 | СТАРТЕР 20W | ком |  | 500 |  |  |  |  |
| 16 | СТАРТЕР 4-65W | ком |  | 500 |  |  |  |  |
| 17 | СИЈАЛИЦА Е40 500W | ком |  | 30 |  |  |  |  |
| 18 | ЛЕД РЕФЛЕКТОР 50W 6500К | ком |  | 30 |  |  |  |  |
| 19 | ЛЕД РЕФЛЕКТОР 30W 4000К | ком |  | 30 |  |  |  |  |
| 20 | Лед рефлектор 100 W 4000К | ком |  | 30 |  |  |  |  |
| 21 | Лед панел 24 W 6500К | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 22 | Лед панел 18 W 6500К | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 23 | Рам за панел 600x600 бели | ком |  | 20 |  |  |  |  |
| 24 | НЕОНСКА АРМАТУРА 1Х18W СА ПОКЛОПЦЕМ (ВОДОДИХТОВАНИ ПОКЛОПАЦ – ДУЖИНЕ 60цм) | ком |  | 40 |  |  |  |  |
| 25 | НЕОНСКА АРМАТУРА 1Х36W СА ПОКЛОПЦЕМ (ВОДОДИХТОВАНИ ПОКЛОПАЦ – ДУЖИНЕ 120цм) | ком |  | 40 |  |  |  |  |
| 26 | НЕОНСКА АРМАТУРА 4Х18W СА ПОКЛОПЦЕМ (ВОДОДИХТОВАНИ ПОКЛОПАЦ – ДУЖИНЕ 60цм) | ком |  | 20 |  |  |  |  |
| 27 | НЕОНСКА АРМАТУРА 2Х36W СА ПОКЛОПЦЕМ (ВОДОДИХТОВАНИ ПОКЛОПАЦ – ДУЖИНЕ 120цм) | ком |  | 30 |  |  |  |  |
| 28 | ФЛУО ЦЕВ ЗА СВЕТИЉКУ 2Д КЛУБ 28W (ДВА ПИНА) | ком |  | 50 |  |  |  |  |
| 29 | НОЋНА СВЕТИЉКА ЗИДНА (ЗИДНА ЛАМПА МОНОФАЗНА ПРЕКИДАЧ 0-1 60W) | ком |  | 80 |  |  |  |  |
| 30 | ПРИГУШНИЦА 18W | ком |  | 30 |  |  |  |  |
| 31 | ПРИГУШНИЦА 36W | ком |  | 30 |  |  |  |  |
| 32 | КОНТАКТ ДРЖАЧ ЗА ФЛУО ЦЕВ | ком |  | 50 |  |  |  |  |
| 33 | ОПАЛ СВЕТИЉКА СА КУГЛОМ | ком |  | 30 |  |  |  |  |
| 34 | СИЈАЛИЧНО ГРЛО Е27 | ком |  | 200 |  |  |  |  |
| 35 | ПАТРОН ТОПЉИВ ОСИГ. 6А | ком |  | 100 |  |  |  |  |
| 36 | ПАТРОН ТОПЉИВ ОСИГ. 10А | ком |  | 300 |  |  |  |  |
| 37 | ПАТРОН ТОПЉИВ ОСИГ. 16А | ком |  | 100 |  |  |  |  |
| 38 | ПАТРОН ТОПЉИВ ОСИГ. 20А | ком |  | 100 |  |  |  |  |
| 39 | ПАТРОН ТОПЉИВ ОСИГ. 25А | ком |  | 200 |  |  |  |  |
| 40 | ПАТРОН ТОПЉИВ ОСИГ. 35А | ком |  | 50 |  |  |  |  |
| 41 | ПАТРОН ТОПЉИВ ОСИГ. 50А | ком |  | 50 |  |  |  |  |
| 42 | ПАТРОН ТОПЉИВ ОСИГ. 63А | ком |  | 50 |  |  |  |  |
| 43 | Električni kontaktor – sklopka 25A | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 44 | НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ 36-100A (ПРОСЕЧНА ЦЕНА – ПОСТОЉЕ ДО 100А) | ком |  | 200 |  |  |  |  |
| 45 | НОЖАСТИ ОСИГУРАЧ 100-250А (ПРОСЕЧНА ЦЕНА – ПОСТОЉЕ ДО 250А ) | ком |  | 200 |  |  |  |  |
| 46 | ПРЕКИДАЧ ЈЕДНОПОЛНИ | ком |  | 100 |  |  |  |  |
| 47 | ПРЕКИДАЧ НАИЗМЕНИЧНИ | ком |  | 100 |  |  |  |  |
| 48 | ПРЕКИДАЧ ЈЕДНОПОЛНИ ОГ | ком |  | 100 |  |  |  |  |
| 49 | ПРЕКИДАЧ ЗА ШПОРЕТ 5+0 | ком |  | 30 |  |  |  |  |
| 50 | ШУКО ШТЕК МОНОФАЗНИ УЗИДНИ | ком |  | 50 |  |  |  |  |
| 51 | ШУКО ШТЕК МОНОФАЗНИ УЗИДНИ ДУПЛИ | ком |  | 20 |  |  |  |  |
| 52 | ВИЉУШКА МОНОФАЗНА | ком |  | 50 |  |  |  |  |
| 53 | ВИЉУШКА ТРОФАЗНА | ком |  | 20 |  |  |  |  |
| 54 | ИЗОЛИР ТРАКА 10м | ком |  | 100 |  |  |  |  |
| 55 | РИНГЛА ø145 | ком |  | 40 |  |  |  |  |
| 56 | РИНГЛА ø180 | ком |  | 40 |  |  |  |  |
| 57 | ТЕРМОСТАТ ЗА РЕРНУ 300° | ком |  | 30 |  |  |  |  |
| 58 | ШУКО ШТЕК МОНОФАЗ. ОГ | ком |  | 20 |  |  |  |  |
| 59 | ШУКО ШТЕК ТРОФАЗНИ ОГ | ком |  | 20 |  |  |  |  |
| 60 | ПОКЛОПАЦ РАЗВОД. КУТ. ø78 | ком |  | 100 |  |  |  |  |
| 61 | БУКСНЕ ЧЕЛИЧНЕ | ком |  | 200 |  |  |  |  |
| 62 | ПРИКЉУЧНИЦА СА 3 ГНЕЗДА | ком |  | 50 |  |  |  |  |
| 63 | КАБАЛ ЛИЦНАТИ 3 Х 2,5мм² | м |  | 100 |  |  |  |  |
| 64 | СИЛИКОН.ЖИЦА 2,5мм² | м |  | 300 |  |  |  |  |
| 65 | КАБАЛ ПГП 3 Х 1,5мм² | м |  | 450 |  |  |  |  |
| 66 | КАБАЛ ПГП 3 Х 2,5мм² | м |  | 450 |  |  |  |  |
| 67 | КАБАЛ ПГП 5 Х 2,5мм² | м |  | 350 |  |  |  |  |
| 68 | КАБАЛ ППОО 4 X16 мм² | м |  | 300 |  |  |  |  |
| 69 | КАБАЛ ППОО 4 X50 мм² | m |  | 400 |  |  |  |  |
| 70 | КАБАЛ ППОО 5 X4 мм² | m |  | 350 |  |  |  |  |
| 71 | КАБАЛ ППОО 3 X2,5 мм² | m |  | 450 |  |  |  |  |
| 72 | КАБАЛ ППОО 5 X6 мм² | m |  | 400 |  |  |  |  |
| 73 | КАБАЛ ППОО 5 X10 мм² | m |  | 200 |  |  |  |  |
| 74 | КАБАЛ КОАКСИЈАЛНИ 75 | m |  | 400 |  |  |  |  |
| 75 | КАНАЛИЦА ПВЦ 25мм Х25мм | м |  | 200 |  |  |  |  |
| 76 | ТЕЛЕФОНСКИ ПРИКЉУЧАК УЗИДНИ | ком |  | 50 |  |  |  |  |
| 77 | КЕРАМИЧКО СИЈАЛИЧНО ГРЛО Е-14 | ком |  | 100 |  |  |  |  |
| 78 | КЕРАМИЧКО СИЈАЛИЧНО ГРЛО Е-27 (КОМПЛЕТ СА НАВОЈЕМ ЗА АБАЖУР) | ком |  | 100 |  |  |  |  |
| 79 | ПЛАСТИЧНЕ ВЕЗИЦЕ ДУЖИНЕ 280мм | ком |  | 3000 |  |  |  |  |
| 80 | ПЛАФОЊЕРА СА ДВА СИЈАЛИЧНА ГРЛА Е-27 | ком |  | 70 |  |  |  |  |
| 81 | ПЛАФОЊЕРА СА ЈЕДНИМ СИЈАЛИЧНИМ ГРЛОМ Е-27 | ком |  | 70 |  |  |  |  |
| 82 | ЛЕД ПАНИК ЛАМПА СА 30 ЛЕД ДИОДА,1500 мцд,ВРЕМЕ РАДА; ЈАЧА СВЕТЛОСТ 4H-СЛАБИЈА СВЕТЛОСТ 8H,УГАО СВЕТЛА 120 °ЗАШТИТА ОД ПРЕТЕРАНОГ ПУЊЕЊА И ПРАЖЊЕЊА,МАТЕРИЈАЛ ПОЛИЕСТЕР ВИСОКЕ ЖИЛАВОСТИ | ком |  | 30 |  |  |  |  |
| 83 | НАДГРАДНА ЛЕД СВЕТИЉКА 18 W,4000К,230В СА ДИФУЗОРОМ ИП44 | ком |  | 40 |  |  |  |  |
| 84 | НАДГРАДНА ЛЕД СВЕТИЉКА 24 W,4000К,230В СА ДИФУЗОРОМ ИП44 | ком |  | 50 |  |  |  |  |
| 85 | ЛЕД СВЕТИЉКА 30 W , ИП65,4000К | ком |  | 50 |  |  |  |  |
| 86 | ФЛУО ЦЕВ 8W 1.1 (Ф8Т5/Д) | ком |  | 30 |  |  |  |  |
| 87 | ФЛУО ЦЕВ 6W 1.1 (Ф6Т5/Д) | ком |  | 30 |  |  |  |  |
| 88 | АКУ БАТЕРИЈА 6V-2,8Ah | kom |  | 20 |  |  |  |  |
| 89 | АКУ БАТЕРИЈА 6V-4,5Ah | kom |  | 20 |  |  |  |  |
| 90 | Кабл продужени 5м/6гнезда | kom |  | 25 |  |  |  |  |
| 91 | Кабл продужени 10м/6гнезда | kom |  | 30 |  |  |  |  |
| 92 | Грејач бојлера 1,5 кw спирални | kom |  | 20 |  |  |  |  |
| 93 | Грејач бојлера2 кw спирални | kom |  | 10 |  |  |  |  |
| 94 | Грејач бојлера 3 кw спирални | kom |  | 10 |  |  |  |  |
| 95 | Каналица са поклопцем 16x16x2000mm | ком |  | 400 |  |  |  |  |
| 96 | Каналица са поклопцем 40x40x2000mm | ком |  | 350 |  |  |  |  |
| 97 | Термостат бојлера радни | ком |  | 100 |  |  |  |  |
| 98 | Термостат бојлера сигурносни | ком |  | 100 |  |  |  |  |
| 99 | Жица калајна 2мм/250гр | ком |  | 40 |  |  |  |  |
| 100 | Клема редна 4/12 | ком |  | 100 |  |  |  |  |
| 101 | Grejna ploca 300x300 mm 400V 4000W | kom |  | 15 |  |  |  |  |
| 102 | Cevni grejac 3x2000w (6kw) 220v | kom |  | 20 |  |  |  |  |
| 103 | Cevni grejac 2500w 220v levi | kom |  | 20 |  |  |  |  |
| 104 | Cevni grejac 2500w 220v desni | kom |  | 10 |  |  |  |  |
| 105 | Cevni grejac 3x2666w (8kw)220v | kom |  | 10 |  |  |  |  |
| 106 | Eлектро блок котао 12 KW | ком |  | 3 |  |  |  |  |
| 107 | Eлектро блок котао 18 KW | ком |  | 3 |  |  |  |  |
| 108 | Eлектро блок котао 24 KW | ком |  | 4 |  |  |  |  |
| 109 | Eлектро блок котао 36 KW | ком |  | 4 |  |  |  |  |
| 110 | Разводни орман за котловску аутоматику IP54 | ком |  | 2 |  |  |  |  |
| 111 | Двојни уронски термостат са прикључком за сонду ½, опсег 0-90ц | ком |  | 2 |  |  |  |  |
| 112 | Дигитални котловски регулатор са индикацијом и релејним излазима и сензорима | ком |  | 3 |  |  |  |  |
| 113 | Котловски термостат 0-90ц | ком |  | 3 |  |  |  |  |
| 114 | АутоматскиосигурачЦ 6А | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 115 | АутоматскиосигурачЦ 10А | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 116 | АутоматскиосигурачЦ 16А | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 117 | АутоматскиосигурачЦ 20А | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 118 | АутоматскиосигурачЦ 25А | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 119 | АутоматскиосигурачЦ 32А | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 120 | АутоматскиосигурачЦ 40А | ком |  | 5 |  |  |  |  |
| 121 | АутоматскиосигурачЦ 50А | ком |  | 5 |  |  |  |  |
| 122 | АутоматскиосигурачЦ 63А | ком |  | 5 |  |  |  |  |
| 123 | Халогенасијалица(реф.)150W | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 124 | Халогенасијалица(реф.)300W | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 125 | Халогенасијалица(реф.)500W | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 126 | Сијалицазарефлект.Е40 250W | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 127 | Арматураравнасасиј.грлом | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 128 | Арматуракосасасиј. грлом | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 129 | Куглазаарматуре-млечна | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 130 | Пригушница 58W | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 131 | Монофазнаутичница-2места | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 132 | Поклопацраз.кутије100x100 | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 133 | Дознапрекидача(гипс.зид) | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 134 | Укикачзателефон (класичан) | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 135 | Керамичкаклема | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 136 | ПластичнавезицаЛ=150мм | ком |  | 100 |  |  |  |  |
| 137 | Ручицапрекидачашпорета | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 138 | Коаксијалникабл-антенски | м |  | 100 |  |  |  |  |
| 139 | Џекзаантенскикабл | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 140 | АнтенаЛОГА-3 | ком |  | 50 |  |  |  |  |
| 141 | Алкалнебатерије 1,5В -АА | ком |  | 50 |  |  |  |  |
| 142 | Алкалнебатерије 1,5В -ААА | ком |  | 50 |  |  |  |  |
| 143 | Алкалнебатерије 12В- 23АЕ | ком |  | 50 |  |  |  |  |
| 144 | Штед.сијалица 18W ПЛЦ-2П | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 145 | Штед.сијалица 18W ПЛЦ-4П | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 146 | ЛЕДсијалицаЕ27 9W | ком |  | 50 |  |  |  |  |
| 147 | ЛЕДсијалицаЕ27 12W | ком |  | 30 |  |  |  |  |
| 148 | Компактфлуоцев (переца) 16W-2П (2пина) | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 149 | Компактфлуоцев (переца) 16W-4П (4 пина) | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 150 | Компактфлуоцев (переца) 24W-4П (4 пина) | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 151 | Компактфлуоцев (переца) 28W-4П (4 пина) | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 152 | Флуоцев (танка) Т5 13W | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 153 | Флуоцев (танка) Т5 14W | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 154 | Флуоцев (танка) Т5 21W | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 155 | Флуоцев (танка) Т5 28W | ком |  | 10 |  |  |  |  |
| 156 | Микропроцесорски регулатор за регулацију температуре дотока флуида за вођење према спољној температури и ограничењем минималне и максималне температуре у грјном кругу,са интегрисаним сатом реалног времена регулатор круга грејања са 1 спољним и 2 цевна сензора пт1000, временски вођена температура пролазног вода.Регулатор је за зидну монтажу Danfoss ECL 300 ili odgovarajuće | kom |  | 1 |  |  |  |  |
| 157 | Спољни сензор типа СТС-1(есмит) | kom |  | 1 |  |  |  |  |
| 158 | Решо са две рингле | ком |  | 1 |  |  |  |  |
| 159 | Метално ормар димензија 1200x800x300 са ИП65 заштитом | ком |  | 2 |  |  |  |  |
| 160 | Метално ормар димензија 1000x600x300 са ИП65 заштитом | ком |  | 2 |  |  |  |  |
| 161 | Метално ормар димензија 700x500x300 са ИП65 заштитом | ком |  | 1 |  |  |  |  |
| 162 | Метално ормар димензија 800x300x200 са ИП65 заштитом | ком |  | 2 |  |  |  |  |
| 163 | Разводна кутија 328x239x129 са ИП67 | ком |  | 2 |  |  |  |  |
| 164 | Разводна кутија 175x151x95са ИП67 | ком |  | 2 |  |  |  |  |
| 165 | Разводна кутија 241x180x95са ИП67 | ком |  | 2 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| ДИСПОЗИЦИЈА: |  |  | радне јединице наручиоца у Београду |  |  |  |  |  |
| Рок плаћања- бескаматни период: |  |  | 45 дана |  |  |  |  |  |
| Рок испоруке: |  |  | 3 дана од пријема требовања |  |  |  |  |  |

М.П.                        ЗА ПОНУЂАЧА:

__________________________

ПОНУЂАЧ:                                                                                   НАРУЧИЛАЦ

______________________                         Установа Геронтолошки центар

______________________                                                                 Београд

Број понуде:___________

Датум:________________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ- Партија 10/3/2019- Столарски, молерски и остали метеријал

| број ЈН. 10/3/ 2019 | НАЗИВ, ВРСТА И КАРАКТЕРИСТИКЕ | начин испоруке | јед. Мере | кол. | Цена без ПДВ- а | цена са ПДВ- ом | вред- ност без ПДВ- а |  | вред- ност са ПДВ- ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СТОЛАРСКИ, МОЛЕРСКИ И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ | недељно |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ШАРКЕ ЗА АЛУМИНИЈУМ. ПРОЗОР |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | КВАКЕ ЗА АЛУМИНИЈУМ. ПРОЗОР |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | КВАКА ЗА ТЕРАСНА ВРАТА |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | КВАКА КЉУЧ БЕЛА |  | ком | 7 |  |  |  |  |  |
| 5 | КВАКА БЕЛА ЦИЛИНДАР |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | КВАКА СА ШИЛДОМ |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | ГАТНИТУРА ЗА МЕТАЛНА ВРАТА |  | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 8 | РУЧИЦА ЗА ПРОЗОР КРАЋА |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | РУЧИЦА ЗА ПРОЗОР ДУЖА |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | БРАВА ЗА ЦИЛИНДАР 55 |  | ком | 45 |  |  |  |  |  |
| 11 | БРАВА ЗА ЦИЛИНДАР 60 |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | БРАВА ЗА ЦИЛИНДАР 65 |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | БРАВА ЗА ЦИЛИНДАР 70 |  | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 14 | БРАВА ЗА ЦИЛИНДАР 80 |  | ком | 35 |  |  |  |  |  |
| 15 | БРАВА ЗА ЦИЛИНДАР100 |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 16 | ЦИЛИНДАР ЗА БРАВУ 30X30 |  | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 17 | ЦИЛИНДАР ЗА БРАВУ 30X35 |  | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 18 | ЦИЛИНДАР ЗА БРАВУ 30X40 |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 19 | ЦИЛИНДАР ЗА БРАВУ 40X40 |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 20 | ЦИЛИНДАР ЗА БРАВУ 45X45 |  | ком | 16 |  |  |  |  |  |
| 21 | ЦИЛИНДАР ЗА БРАВУ 45X50 |  | ком | 14 |  |  |  |  |  |
| 22 | ЦИЛИНДАР 30/30 МАТ ДУГМЕ |  | ком | 7 |  |  |  |  |  |
| 23 | ЦИЛИНДАР 30/40 МАТ ДУГМЕ |  | ком | 19 |  |  |  |  |  |
| 24 | КАТАНАЦ 35 |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 25 | КАТАНАЦ 45 |  | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 26 | КАТАНАЦ 55 |  | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 27 | КАТАНАЦ СИГУРНОСНИ СА ШИПОМ |  | ком | 16 |  |  |  |  |  |
| 28 | КАТАНАЦ СИГУРНОСНИ СА ЧЕЛИЧНИМ ОКЛОПОМ |  | ком | 14 |  |  |  |  |  |
| 29 | ШТЕЛУЈУЋЕ БРАВИЦЕ |  | ком | 22 |  |  |  |  |  |
| 30 | БРАВИЦА ЗА ПОШТ. САНД. |  | Ком | 18 |  |  |  |  |  |
| 31 | БРАВИЦА ЗА МЕТАЛНИ ОРМАР. |  | Ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 32 | ТРАКА ЗА ДИХТОВАЊЕ |  | м | 20 |  |  |  |  |  |
| 33 | ТОЧАК ø 50 СА ВИЉУШКОМ ВРТЉИВИ |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 34 | ТОЧАК ø 80 СА ВИЉУШКОМ ВРТЉИВИ |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 35 | ТОЧАК ø 100 СА ВИЉУШКОМ ВРТЉИВИ |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 36 | ТОЧАК ø 160 СА ВИЉУШКОМ ВРТЉИВИ |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 37 | ТОЧАК ø 200 СА ВИЉУШКОМ ВРТЉИВИ |  | ком | 14 |  |  |  |  |  |
| 38 | МАШИНСКИ ШРАФОВИ м4Х18 |  | ком | 2000 |  |  |  |  |  |
| 39 | МАШИНСКИ ШРАФОВИ м4Х30 |  | ком | 2000 |  |  |  |  |  |
| 40 | МАШИНСКИ ШРАФОВИ м4Х50 |  | ком | 500 |  |  |  |  |  |
| 41 | МАШИНСКИ ШРАФОВИ м5Х50 |  | ком | 500 |  |  |  |  |  |
| 42 | МАШИНСКИ ШРАФОВИ м6Х50 |  | ком | 500 |  |  |  |  |  |
| 43 | МАШИНСКИ ШРАФОВИ м4Х16 |  | ком | 500 |  |  |  |  |  |
| 44 | МАШИНСКИ ШРАФОВИ м3Х20 |  | ком | 500 |  |  |  |  |  |
| 45 | МАШИНСКИ ШРАФОВИ м5Х20 |  | ком | 500 |  |  |  |  |  |
| 46 | МАШИН.ШРАФ. СА МАТИЦОМ м8Х40 |  | ком | 500 |  |  |  |  |  |
| 47 | МАТИЦЕ ЗА МАШИНСКИ ШРАФ м6 |  | ком | 500 |  |  |  |  |  |
| 48 | ХОЛШРАВОВИ 15Х3.5 |  | ком | 500 |  |  |  |  |  |
| 49 | ХОЛШРАВОВИ 60Х5 |  | ком | 500 |  |  |  |  |  |
| 50 | ТИПЛОФИ ø6 |  | ком | 2000 |  |  |  |  |  |
| 51 | ТИПЛОФИ ø8 |  | ком | 2000 |  |  |  |  |  |
| 52 | ТИПЛОФИ ø10 |  | ком | 500 |  |  |  |  |  |
| 53 | ТИПЛОФИ ø12 |  | ком | 500 |  |  |  |  |  |
| 54 | ТИПЛОВИ ЗА СТИРОПОР ø10 |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 55 | ТИПЛОВИ ЗА СТИРОПОР ø12 |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 56 | ТИПЛОВИ ЗА СТИРОПОР ø15 |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 57 | ТИПЛОВИ ЗА СТИРОПОР ø17 |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 58 | ТИПЛОВИ ЗА СТИРОПОР ø20 |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 59 | ЕКСЕРИ 6 |  | кг | 20 |  |  |  |  |  |
| 60 | ЕКСЕРИ 8 |  | кг | 20 |  |  |  |  |  |
| 61 | ЕКСЕРИ 10 |  | кг | 20 |  |  |  |  |  |
| 62 | РАЈБЕРИ СРЕДЊИ |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 63 | ПОП НИТНА АЛ.3X12 |  | ком | 200 |  |  |  |  |  |
| 64 | ПОП НИТНА АЛ.4X12 |  | ком | 200 |  |  |  |  |  |
| 65 | КАТАНАЦ МАЛИ ПРОДУЖЕНИ |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 66 | КАТАНАЦ СРЕДЊИ ПРОДУЖЕНИ |  | ком | 45 |  |  |  |  |  |
| 67 | КЛАВИР ШАРКА |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 68 | КЛАП ШАРКЕ |  | ком | 500 |  |  |  |  |  |
| 69 | ПЛОЧАСТИ МАТЕРИЈАЛИ (универ) |  | м² | 120 |  |  |  |  |  |
| 70 | РЕЗНА ПЛОЧА ø125 ЗА МЕТАЛ |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 71 | РЕЗНА ПЛОЧА ø178 ЗА МЕТАЛ |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 72 | БРУСНА ПЛОЧА ø125 ЗА МЕТАЛ |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 73 | БРУСНА ПЛОЧА ø178 ЗА МЕТАЛ |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 74 | БУРГИЈА ЗА ДРВО 6 |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 75 | БУРГИЈА ЗА ДРВО 8 |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 76 | БУРГИЈА ЗА ДРВО 10 |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 77 | БУРГИЈА ЗА ДРВО 12 |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 78 | БУРГИЈА ЗА МЕТАЛ 3,2 МАКИТА ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋА |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 79 | БУРГИЈА ЗА МЕТАЛ 6 МАКИТА ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋА50 |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 80 | БУРГИЈА ЗА МЕТАЛ 8 МАКИТА ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋА |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 81 | БУРГИЈА ЗА МЕТАЛ 10 МАКИТА ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋА |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 82 | БУРГИЈА ЗА МЕТАЛ 12 МАКИТА ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋА |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 83 | СДС БУРГИЈА ЗА БЕТОН 6 МАКИТА ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋА |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 84 | СДС БУРГИЈА ЗА БЕТОН 8 МАКИТА ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋА |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 85 | СДС БУРГИЈА ЗА БЕТОН 10 МАКИТА ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋА |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 86 | СДС БУРГИЈА ЗА БЕТОН 12 МАКИТА ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋА |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 87 | СПРЕЈ WD 40 ОД 450мл. |  | Ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 88 | ЕЛЕКТРОДЕ 2,5мм РУТИЛНЕ |  | кг | 100 |  |  |  |  |  |
| 89 | ЕЛЕКТРОДЕ 3,2мм РУТИЛНЕ |  | кг | 100 |  |  |  |  |  |
| 90 | СРЕБРО ЗА ВАРЕЊЕ |  | кг | 40 |  |  |  |  |  |
| 91 | РЕЗНА ПЛОЧА дијамантска ø115 |  | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 92 | РЕЗНА ПЛОЧА дијамантска ø125 |  | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 93 | РЕЗНА ПЛОЧА дијамантска ø180 |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 94 | РЕЗНА ПЛОЧА дијамантска ø230 |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 95 | ДРВОФИКС 1/1 |  | кг | 5 |  |  |  |  |  |
| 96 | СИЛИКОН БЕЗБОЈНИ |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 97 | СИЛИКОН АНТИБАКТЕРИЈСКИ |  | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 98 | СИЛИКОН БЕЛИ |  | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 99 | СИЛИКОН ЗА ОГЛЕДАЛА |  | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 100 | ЛЕПАК МОМЕНТ ФИКС 75гр |  | ком | 45 |  |  |  |  |  |
| 101 | ЛЕПАК МОМЕНТ ФИКС 375гр |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 102 | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ 15Х15 А КЛАСЕ |  | м² | 80 |  |  |  |  |  |
| 103 | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ 33Х33 А КЛАСЕ |  | м² | 30 |  |  |  |  |  |
| 104 | КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ 25Х40 А КЛАСЕ |  | м² | 40 |  |  |  |  |  |
| 105 | ЛЕПАК ЗА ПЛОЧИЦЕ ЗА УНУТРАШЊУ УПОТРЕБУ |  | кг | 60 |  |  |  |  |  |
| 106 | ЛЕПАК ЗА ПЛОЧИЦЕ ЗА СПОЉАШЊУ УПОТРЕБУ |  | кг | 40 |  |  |  |  |  |
| 107 | РИГИПС ЛЕПАК |  | кг | 50 |  |  |  |  |  |
| 108 | РИГИПС ТАБЛЕ 2000Х1200Х12,5мм |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| 109 | РИГИПС ТАБЛЕ 2000Х1200Х12,5мм водоотпорне |  | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| 110 | ИСПУЊИВАЧ ГК.ПЛОЧЕ |  | кг | 40 |  |  |  |  |  |
| 111 | АКРИЛНИ ГИТ ЗА ДРВО |  | кг | 10 |  |  |  |  |  |
| 112 | ТЕФЛОН ТРАКА |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 113 | КРЕП ТРАКА 3ЦМ |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 114 | КРЕП ТРАКА 5ЦМ |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 115 | БАНДАЖ ТРАКА 20м |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 116 | БАНДАЖ ТРАКА 90м |  | ком | 45 |  |  |  |  |  |
| 117 | ТРАКА СРЕБРНА 25М |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 118 | СМРТ ТРАКА 10М |  | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 119 | СМРТ ТРАКА 50М |  | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 120 | КОНАЦ ЗАПТИВНИ |  | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 121 | ЗАШТИТНИ КАРТОН |  | м2 | 200 |  |  |  |  |  |
| 122 | КРОВНА ФОЛИЈА ПАРАПРОПУСНА, ВОДОНЕПРОПУСНА |  | м2 | 250 |  |  |  |  |  |
| 123 | КРОВНА ФОЛИЈА АЛУМИНИЈУМСКА |  | м2 | 260 |  |  |  |  |  |
| 124 | МОЛЕРСКЕ РУКАВИЦЕ беле |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 125 | ВАЉАК ЗА КРЕЧЕЊЕ ВЕЋИ |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 126 | ВАЉАК ЗА КРЕЧЕЊЕ МАЊИ |  | ком | 25 |  |  |  |  |  |
| 127 | ДРШКА ЗА ВАЉАК 10цм |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 128 | ЧЕТКА ЗА МАЗАЊЕ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ ТАПЕР |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 129 | ЧЕТКЕ ЗА ФАРБАЊЕ 3-цм |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 130 | ЧЕТКЕ ЗА ФАРБАЊЕ 5-цм |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 131 | ЧЕТКЕ ЗА ФАРБАЊЕ 8-цм |  | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 132 | ЧЕТКЕ ЗА ФАРБАЊЕ 10-цм |  | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 133 | ЦЕДИЉКА ПВЦ |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 134 | ФАНГЛА ПЦИНКОВАНА |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 135 | ХОБЛЕРИЦА |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 136 | МИСТРИЈА ЗИДАРСКА |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 137 | ОЦЕЂИВАЧ ЗА КРЕЧЕЊЕ |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 138 | ШПАХЛА 40 |  | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 139 | ШПАХЛА 80 |  | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 140 | БОНСЕК платно |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 141 | ЧЕЛИЧНА ЧЕТКА |  | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 142 | ЛИБЕЛА 60ЦМ |  | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 143 | ПИШТОЉ ЗА СИЛИКОН |  | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 144 | МИКСЕР ЗА МЕШАЊЕ БОЈА,ФАРБИ 15кг |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 145 | МАЦОЛА 3КГ |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 146 | МАЦОЛА 5КГ |  | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 147 | МАЦОЛА 8КГ |  | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| 148 | ТЕСТЕРА ГРАЂЕВИНСКА 70ЦМ |  | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 | ТЕСТЕРА ГРАЂЕВИНСКА 55ЦМ |  | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 150 | ПЕРДАРШКА ВЕЛИКА ПВЦ |  | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 151 | ПОЛИФИКС |  | кг | 100 |  |  |  |  |  |
| 152 | МРЕЖИЦА СТАКЛЕНА |  | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 153 | ЛАК ЗА ЧАМЦЕ 0,65л |  | ком | 25 |  |  |  |  |  |
| 154 | АКРИЛНА ЕМУЛЗИЈА |  | кг | 20 |  |  |  |  |  |
| 155 | АКРИЛНА БОЈА ЗА СТОЛАРИЈУ 0,65л БЕЛА |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 156 | АКРИЛНА БОЈА ЗА СТОЛАРИЈУ 0,65л БРАОН |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 157 | АКРИЛНА БОЈА ЗА СТОЛАРИЈУ 0,65л СИВА |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 158 | БОЈА ЗА СТОЛАРИЈУ 0,65л УЉАНА БАЗА |  | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 159 | СПРЕЈЕВИ ауто |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 160 | ПОДЛОГА АКРИЛНА |  | кг | 10 |  |  |  |  |  |
| 161 | АНТИРОСТ |  | л | 40 |  |  |  |  |  |
| 162 | МАСНА БОЈА БЕЛА 0,65л |  | кг | 20 |  |  |  |  |  |
| 163 | МАСНА БОЈА БРАОН 0,65л |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 164 | БОЈА ЗА РАДИЈАТОР 0,75л АКРИЛНА |  | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 165 | ТОНЕР концет.100мл |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 166 | БОЈА ЗА РАДИЈАТОР 0,75л УЉАНА |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 167 | ОСНОВНА БОЈА 0,75л ЗА ДРВО |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 168 | ОСНОВНА БОЈА 0,75л ЗА МЕТАЛ |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 169 | РАЗРЕЂИВАЧ НИТРО |  | л | 15 |  |  |  |  |  |
| 170 | РАЗРЕЂИВАЧ УЉАНИ |  | л | 15 |  |  |  |  |  |
| 171 | ИЗОЛАЦИЈА ЈЕДНОКОМПОНЕНТНА |  | кг | 25 |  |  |  |  |  |
| 172 | ИЗОЛАЦИЈА ДВОКОМПОНЕНТНА |  | кг | 30 |  |  |  |  |  |
| 173 | САНДОЛИН 0,75л |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 174 | САНДОЛИН СА ВОСКОМ 0,75л |  | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 175 | САНДОЛИН СА ЛАКОМ 0,75л |  | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 176 | ГЛЕТ МАСА |  | кг | 200 |  |  |  |  |  |
| 177 | МАСА ЗА ФУГОВАЊЕ ЦЕ 40 ИЛИ ОДГОВАРАЈУЧА 2/1 |  | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 178 | ФАСАДНА БОЈА АКРИЛНА |  | кг | 150 |  |  |  |  |  |
| 179 | ПРАЈМЕР |  | кг | 20 |  |  |  |  |  |
| 180 | ДИСПЕРЗИЈА |  | кг | 250 |  |  |  |  |  |
| 181 | ПОЛУДИСПЕРЗИЈА |  | кг | 400 |  |  |  |  |  |
| 182 | ПОЛИАЗБИТОЛ |  | кг | 50 |  |  |  |  |  |
| 183 | БИТУЛИТ |  | кг | 10 |  |  |  |  |  |
| 184 | БОЈА ЗА БЕТОН уљана 0,75Л |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 185 | БОЈА ЗА БЕТОН водена 0,75Л |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 186 | НИВЕЛАЦИОНА ОЛМО МАСА |  | кг | 80 |  |  |  |  |  |
| 187 | ПРАЈМЕР ЗА ПОДОВЕ |  | кг | 50 |  |  |  |  |  |
| 188 | ДИЛЕТАЦИОНА ПОДНА ЛАЈСНА |  | м | 40 |  |  |  |  |  |
| 189 | ЛАМИНАТ 8мм КЛАСА 32 |  | м² | 50 |  |  |  |  |  |
| 190 | ЛАМИНАТ 10мм КЛАСА 32 |  | м² | 80 |  |  |  |  |  |
| 191 | Фолија за ламинат |  | м² | 130 |  |  |  |  |  |
| 192 | Лајсна за ламинат |  | м | 130 |  |  |  |  |  |
| 193 | Стиропор 5цм |  | м² | 80 |  |  |  |  |  |
| 194 | Стиропор 8цм |  | м² | 80 |  |  |  |  |  |
| 195 | Стиропор 10цм |  | м² | 100 |  |  |  |  |  |
| 196 | Стиродур 3цм |  | м² | 20 |  |  |  |  |  |
| 197 | Стиродур 5цм |  | м² | 100 |  |  |  |  |  |
| 198 | Рабиц мрежа стаклена |  | м² | 300 |  |  |  |  |  |
| 199 | Лепак за стиропор |  | кг | 50 |  |  |  |  |  |
| 200 | Шмиргла 100 |  | м2 | 10 |  |  |  |  |  |
| 201 | Шмиргла 120 |  | м2 | 10 |  |  |  |  |  |
| 202 | Шмиргла 150 |  | м2 | 15 |  |  |  |  |  |
| 203 | Шмиргла 180 |  | м2 | 25 |  |  |  |  |  |
| 204 | Шмиргла 220 |  | м2 | 25 |  |  |  |  |  |
| 205 | Шмиргла 60 |  | м2 | 10 |  |  |  |  |  |
| 206 | Шмиргла 80 |  | м2 | 15 |  |  |  |  |  |
| 207 | Пур пена за лепљење стиропора 0,75л |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 208 | Пур пена високо експандирана за испуну 0,75л |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 209 | Пур пена ниско експандирана 0,75л |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 210 | Пиштољ за пур пену |  | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 209 | Алуминијумска лајсна за керамику |  | м | 100 |  |  |  |  |  |
| 210 | Скалпел |  | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 211 | Ножићи за скалпел 10/1 |  | Ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 212 | Радијаторска четка 1,5 |  | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 213 | Радијаторска четка 2 |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 214 | Угаони профил 23 x 23 x2500 |  | м | 100 |  |  |  |  |  |
| 215 | Профилисана челична кутија Л-6М 12820x20x2 |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 216 | Профилисана челична кутија Л-6М 30x20x2 |  | ком | 35 |  |  |  |  |  |
| 217 | Профилисана челична кутија Л-6М 40x40x2 |  | ком | 25 |  |  |  |  |  |
| 218 | ЦД –ПРОФИЛ |  | М | 30 |  |  |  |  |  |
| 219 | УД –ПРОФИЛ |  | М | 30 |  |  |  |  |  |
| 220 | УВ- ПРОФИЛ |  | м | 30 |  |  |  |  |  |
| 221 | ЦВВ-ПРОФИЛ |  | М | 30 |  |  |  |  |  |
| 222 | НАЈЛОН ЗА ПОКРИВАЊЕ 20м2 |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 223 | НАЈЛОН ДЕБЉИ |  | кг | 9 |  |  |  |  |  |
| 224 | Паљена жица |  | кг | 2 |  |  |  |  |  |
| 225 | Квака и маска за браву за цилиндар комплет |  | комплет | 7 |  |  |  |  |  |
| 226 | Врата дрвена 700x2050 |  | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 227 | Врата дрвена 800x2050 |  | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 228 | Врата дрвена 900x2050 |  | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 229 | Маказе 16-40мм |  | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 230 | Маказе 40-63мм |  | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 231 | Грађевински цемент |  | кг | 100 |  |  |  |  |  |
| 232 | Ел. профил 40x40 од Inoxa- кисело отпорни |  | м | 60 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДИСПОЗИЦИЈА: |  |  |  |  | радне јединице наручиоца у Београду |  |  |  |  |
| Рок плаћања: |  |  |  |  | 45 дана |  |  |  |  |
| Рок испоруке: |  |  |  |  | 3 дана од пријема требовања |  |  |  |  |

М.П.                        ЗА ПОНУЂАЧА:

__________________________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Водоводни, електро, столарски, молерски и остали материјал, ЈН број 10/2019, Партија_________________________________________________________, ЈН број 10/_/2019,

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-  ЈН 10/2019- Партија- 10/1/2019

Водоводни материјал

| Укупна вредност без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност са ПДВ-ом |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок испоруке ( не може бити дужи од 3 дана од пријема требовања) |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-  ЈН 10/2019- Партија- 10/2/2019

Електроматеријал

| Укупна вредност без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност са ПДВ-ом |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок испоруке ( не може бити дужи од 3 дана од пријема требовања) |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-  ЈН 10/2019- Партија- 10/3/2019

Столарски, молерски и остали материјал

| Укупна вредност без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност са ПДВ-ом |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок испоруке ( не може бити дужи од 3 дана од пријема требовања) |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Република Србија                                                                 МОДЕЛ   УГОВОРА

Установа Геронтолошки центар

Београд-Земун, ул. Марије Бурсаћ бр.49

Датум:____________________
Број:______________________

УГОВОР

# О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ

Закључен дана______________________________ између:

- Установе Геронтолошки центар Београд-Земун, ул. Марије Бурсаћ бр.49, коју заступа Сузана Мишић, директор (у даљем тексту: купац) ПИБ: 100011573

и

- __________________из_______, ул.___________бр.___, које заступа директор __________  (у даљем тексту: продавац), ПИБ ______________

- Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи (опционо):

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени остали учесници у заједничкој понуди, односно сви подизвођачи),

Напомена: Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Број ЈН: 10/2019, Партија 10//_/2019.

Члан 1.

  - Уговорне стране констатују:

- да је купац, на основу члана 60.  Закона о јавним („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), објавио јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку на Порталу јавних набавки, дана _______. године за набавку добара- ВОДОВОДНИ, ЕЛЕКТРО, СТОЛАРСКИ, МОЛЕРСКИ, И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ; ПАРТИЈА _______________________;

- да је продавац доставио понуду број:_______ од __________. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

- да понуда продавца у потпуности одговара захтевима из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

- да је купац на основу члана 108. Закона, у складу са продавчевом понудом и одлуком о додели уговора бр._______ од _____ године изабрао продавца за испоруку добара из партије бр.__________-_______________________.

Члан 2.

  - Предмет овог уговора је купопродаја _______________________ по ценама из понуде  број: _______________ од _____________ године, што износи _______________динара без ПДВ-а ,односно _______________динара са ПДВ-ом.

  - Продавац се обавезује да приликом сваке испоруке купцу достави заједно са предметом купопродаје и декларације о квалитету производа, на српском језику, које ће потврдити стандардан квалитет добара.

Члан 3.

3.1. Цене исказане у члану 2. уговора су фиксне и не могу се мењати.

Члан 4.

4.1. Продавац се обавезује да испоручи добра која су предмет овог уговора у складу са чланом 2. овог уговора и у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде и осталим одредбама овог уговора.

4.2. Ако се записнички утврди да добра која је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, продавац мора исте отклонити најкасније у року од 3 дана од дана сачињавања записника о рекламацији, а уколико  то не учини, купац може једнострано раскинути уговор.

4.3. Уколико се у наредним испорукама за иста добра записнички утврди да добра која је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, уговор се раскида.

Члан 5.

5.1. Продавац је дужан да купцу испоручи добра у року од  ___________ (највише 3 дана) од достављања спецификације- требовања од стране купца.

5.2. Место испоруке је у радним јединицама купца.

5.3. Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћено лице купца у месту испоруке изврши квалитетан и количински пријем добара и неопходне пратеће документације што се потврђује потписом отпремнице – рачуна продавца.

5.4. Продавац се обавезује да на фактури наведе заводи број Уговора додељен од стране Наручиоца са називом предметне набавке.

5.5. Продавац се обавезује да  фактуру, пре достављања Наручиоцу, региструје у Централном регистру фактура, у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура ((«Службени гласник РС», бр. 7/2018).

5.6. Наручилац је дужан да измирује новчане обавезе по фактурама које су исправно регистроване у Централном регистру фактура.

Члан 6.

6.1. Достављена фактура купцу представља основ за плаћање уговорне цене.

6.2. Купац се обавезује да у року од 45 дана (бескаматни период) од дана пријема исправно испостављене фактуре по преузимању добара плати цену за испоручена добра – и то на рачун продавца број: ______________ код___________ банке.

6.3. Ако продавац испоручи предмет уговора у квалитету и квантитету који је утврђен, а купац не плати у року из претходне тачке овог члана, продавац може једнострано раскинути уговор.

Члан 7.

7.1. Ако продавац касни са првом испоруком робе дуже од 5 дана, купац може раскинути уговор.

7.2. Ако продавац касни са следећом испоруком робе обавезан је да купцу  плати и уговорну казну у висини од 1% од вредности неиспоручене робе за за сваки дан закашњења, а уколико збир дана закашњења по испорукама  пређе 10 дана, уговор се сматра раскинутим.

7.3. Клаузула 7.1. се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковано неблаговременим преузимањем робе од стране купца.

7.4. Продавац је у обавези да у случају немогућности испоруке након требовања од стране купца, у року од 48 сати купца писаним путем обавести о разлозима кашњења и да се изјасни о даљем току испуњења уговорних обавеза. Уколико би наведено реметило редовно функционисање Установе, купац може једнострано раскинути уговор.

Члан 8.

Средства обезбећења

Извршилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави:

1. БЛАНКО МЕНИЦУ - као средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10 % од укупне вредности уговора са свим трошковима без ПДВ-а.

Предметна меница за добро извршење посла активираће се у случају да Извршилац не извршава уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Извршиоцу након истека рока  од З0 дана од извршења свих уговорених обавеза.

Уз одговарајућу меницу Извршилац је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача),

- фотокопију захтева за регистрацију менице, оверену од стране пословне банке или копију листинга са сајта НБС.

- Члан 9.

9.1. Уговор се закључује на период од годину дана рачунајући од дана потписивања друге уговорне стране.

9.2. Уговор ступа на снагу даном потписивања друге уговорне стране.

Члан 10.

10.1. Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора – уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

10.2. Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 11.

11.1. Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

11.2. На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

11.3. Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) за сваку уговорну страну.

11.4. Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор потписале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

__________________                                                 Установа Геронтолошки центар

Београд

________________________                                               ______________________

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ из_______________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ____________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке ВОДОВОДНИ, ЕЛЕКТРО, СТОЛАРСКИ, МОЛЕРСКИ И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ, бр. 10/2019, Партија_______________________________________, 10/ /2019 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке ВОДОВОДНИ, ЕЛЕКТРО, СТОЛАРСКИ, МОЛЕРСКИ И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ, бр. 10/2019, Партија____________________________________________, 10/ /2019, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.