Установа "Геронтолошки центар Београд"

Београд-Земун, Марије Бурсаћ 49

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

-ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-

ЈАВНА НАБАВКА- ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ ПОДНИХ ОБЛОГА И ОБЛАГАЊЕ ЗИДОВА ПЕРИВИМ ОБЛОГАМА

РЕДНИ БРОЈ ЈН 8/2017 ОД 12.04.2017. ГОДИНЕ

Април  2017. године

Укупан број страна документације:67

САДРЖАЈ

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (за подизвођача)

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

ПОНУДА, ПОПУЊЕНА, ОВЕРЕНА И ПОТПИСАНА

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

МОДЕЛ УГОВОРА

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Назив Наручиоца: Установа "Геронтолошки центар Београд", Београд-Земун,

Марије Бурсаћ 49

Интернет страница Наручиоца: www.ugcb.rs, www.domzastare.com

Врста наручиоца: установа

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Редни број ЈН: 8/2017 од 12.04.2017. године

Врста предмета јавне набавке: Радови

Предмет јавне набавке- Замена дотрајалих подних облога и облагање зидова перивим облогама

Шифра и назив из општег речника набавки: 45432000-4 Радови на постављању подова и подних облога, зидних облога и тапета

45432130-4 Постављање подних облога

45432210-9 Постављање зидних облога

Критеријум за избор најповољније понуде: Најнижа понуђена цена.

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Контакт особе: Милица Ђорђевић, Стјепан Јурић-факс-011/2694-655

ЈЕЗИК ПОНУДЕ:

Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском језику.

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ:

Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним условима Наручиоца.

- ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (попуњен, потписан и печатом оверен),

- ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВ-

НЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА) уколико понуђач де-

лимично извршење набавке поверава подизвођачу (попуњен, потписан и печатом

оверен),

- Потврда НБС о броју дана неликвидности у року од шест месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда

- Образац ППП-ПД осигурања предат у месецу који претходи месецу објављивања јавне набавке за најмање 10(десет) радника, као доказ да су у радно ангажовани код понуђача

- Копије лиценци ИКС 400 или 410

- Копија доказа о радном ангажовању лица са личном лиценцом ИКС 400 или 410

- Копија референтних уговора

- ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњен, потписан и печатом оверен),

- СТРУКТУРА ЦЕНА (попуњен, потписан и печатом оверен),

- ПОНУДА (попуњен, потписан и печатом оверен),

- СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ НАБАВКЕ (достављају само по-

нуђачи који подносе заједничку понуду)

-МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен, потписан и печатом оверен)

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуда, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава:

Обавезне услове из члана 75. ЗЈН:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кри- вично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са пропи-

сима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

Додатни услов брoj 1: да понуђач располаже пословним капацитетом, односно да у року од шест месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда није био у блокади.

Додатни услов брoj 2: да понуђач располаже кадровским капацитетом, односно да има најмање 10 (десет) радно ангажованих радника у месецу који претходи месецу објављивања.

Додатни услов брoj 3: Да кључно техничко особље одговорно за извршење и контролу квалитета има одговарајуће личне лиценце ИКС бр. 400 или 410 издате од стране Инжењерске коморе Србије.

Додатни услов брoj 4: Референтна листа- да је у последње три године до дана објављивања позива за подношење понуде изводио подополагачке радове на објектима исте или сличне намене у минималном износу од 3.500.000,00 милиона.

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.И 76. ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, испуњеност обавезних услова из члана 75. ЗЈН се доказује на следећи начин:

1.Достављањем обрасца ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности- за понуђача;

2. Достављањем обрасца ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности- за подизвођача.

Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења  одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Испуњеност услова из чл. 76. ЗЈН се доказује:

Додатни услов брoj 1: да понуђач располаже пословним капацитетом, односно да је у последњих шест месеци није био у блокади.

- Потврда НБС о броју дана неликвидности у року од шест месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда.

Додатни услов брoj 2: да понуђач располаже кадровским капацитетом, односно да има најмање 10 (десет) радно ангажованих радника у месецу који претходи месецу објављивања.

Доказ: образац ППП-ПД осигурања предат у месецу који претходи месецу објављивања јавне набавке за најмање 10 (десет) радника, као доказ да су радно ангажовани код понуђача.

Додатни услов брoj 3: Да кључно техничко особље одговорно за извршење и контролу квалитета има одговарајуће личне лиценце ИКС бр. 400 или 410 издате од стране Инжењерске коморе Србије.

Напомена: Уколико је важност лиценци истекла приложити копију потврде о продужењу истих или уплатнице о уплаћеној чланарини.

Доказ: -Копије тражених лиценци ИКС (минимум једна).

Доказ: Достављањем копије доказа о радном ангажовању лица са личном лиценцом ИКС бр. 400 или 410.

Додатни услов брoj 4: ) Референтна листа- да је у последње три године до дана објављивања конкурсне изводио подополагачке радове на објектима исте или сличне намене у минималном износу од 3.500.000,00 милиона.

Доказ: Копија референтних уговора.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗЈН

Понуђачи су дужни да у понуди изричито наведу:

- да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштите животне средине,

- да понуђач гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

ИЗРАДА ПОНУДЕ

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набав- кама ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/2015 и 68/2015), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуду треба поднети на обрасцима садржаним у конкурсној документацији.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Потписивањем понуде Понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прих- ватио све услове из конкурсне документације.

Евентуалне грешке, настале приликом попуњавања образаца из конкурсне доку- ментације и исправљане коректором или рукописом, морају се оверити печатом и потписом одговорног лица.

НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Установа "Геронтолошки цен- тар Београд", Београд-Земун, Марије Бурсаћ 49, са назнаком:"Понуда, редни број ЈН 8/2017 -КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ-"

На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача.

Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 21.04.2017.год. до 10,00  часова.

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након истека рока за подношење понуда.

Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању по-

ступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана  21.04.2017.год. у  10,15 часова, на адреси Наручиоца.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представ- ници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учество-

вање у отварању понуда.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У складу са  чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуде да  допуни, измени или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважнa ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавеште- ње о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење пону- де.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде заинте-

ресована лица могу тражити у писаном облику и то најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева одговор објавити на Пор-

талу УЈН и на својој интернет страници www.ugcb.rs.

Питања треба упутити на адресу Установе "Геронтолошки центар Београд" Бео-

град-Земун, Марије Бурсаћ 49, са назнаком: "За комисију-Питања у поступку ЈН МВ:8/2017, послати факсом на тел. број: 011/2694-655 или електронском поштом на E-mail адресу: jurics@ugcb.rs.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може би-

ло на сопствену иницијативу, или као одговор на питање тражен од стране заинте-

ресованог лица, да измени или да допуни конкурсну документацију.

Тако формулисане измене или допуне, ће бити објављене на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе ус-

лови из члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

У случају продужења рока за отварање понуда сва права и обавезе Наручиоца и понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, ће подлегати том продуженом крајњем року за подношење понуда.

ЦЕНА

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе Укупну понуђену цену (збир појединачних износа) у динарима без ПДВ-а.

У обрасцу структуре цене понуђач треба да упише цене по свим траженим позицијама.

Укупна понуђена цена (збир појединачних износа) у динарима без ПДВ-а наве-

дена у Обрасцу понуде, мора бити једнака укупној вредности без ПДВ-а наведеној у Обрасцу структуре цена.

У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове.

Понуђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од по-

нуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродав-

ним, у свему према члану 92. ЗЈН.

МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА

Радови ће се спровести у Дому Вождовац, ул.Качерска бр.6-12.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање радова која су предмет набавке врши се авансно 40 % по испостављању  уредног предрачуна од стране извршиоца а у року од 2 дана од преноса  буџетских средстава на рачун наручиоца.

60% од уговорене обавезе  плаћа се по испостављеној окончаној ситуацији, након завршених свих радова у року од 2 дана од преноса буџетских средстава на рачун Наручиоца.

Рок за извођење радова не може бити дужи од 50 дана од дана увођења у посао.

Дан увођења у посао сматра се дан када су се кумулативно испунили следећи услови:

- пренос аванса

- омогућавање несметаног приступа објекту

-пријава радова и обезбеђивање све потребне техничке документације

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Одлука о избору најповољније понуде у овој јавној набавци биће донета применом критеријума "најнижа понуђена цена".

Уколико две или више понуда имају идентичне понуђене цене, као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који наведе краћи рок извршења радова.

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуде. У случају да  по-

нуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.) иста ће се сматрати неприхватљивом.

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припреме понуде.

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручио- ца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове, под условом да је понуђач тра- жио накнаду тих трошкова у својој понуди, у складу са Чл.88. став 3. ЗЈН.

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач код другог понуђача.

Подизвођач мора испуњавати услове наведене у Упутству како се доказује испу- њеност услова из чл. 75. ЗЈН, под редним бројевима 1,2 и 3.

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне на-

бавке делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све тражене податке за подизвођача, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50%, и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. У том случају, дужан је да за подизвођача до-

стави од стране понуђача и подизвођача попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву о испуњавању услова из чл.75. ЗЈН у поступку ЈНМВ-(за подизвођача).

Све остале обрасце у понуди и уговор са Наручиоцем, без обзира на број подизво-

ђача, попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. Понуђач у потпуности одго-

вара за извршење уговореног посла Наручиоцу, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизво-

ђача ради утврђивања испуњености услова.

Испоручилац не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Испоручилац може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети и група понуђача.

Понуђач који је понуду поднео самостално не може истовремено учествовати у за-

једничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све учеснике у заједничкој понуди.

Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. (тачке 1.-4.) наведене у поглављу "ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН"

У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење набавке.

Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име; а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задру-

гари.

ВАРИЈАНТНА ПОНУДА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА

Након спроведеног поступка отварања понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.

Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати већ ће бити одбијене.

- Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

- Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.

- Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју Наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права Наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вред- ности јавне набавке.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда ће бити одбијена:

- уколико није благовремена,

- уколико поседује битне недостатке,

- уколико није одговарајућа,

- уколико ограничава права Наручиоца,

- уколико условљава права Наручиоца,

- уколико ограничава обавезе понуђача,

- уколико прелази процењену вредност јавне набавке.

Битни недостатци понуде су:

- уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,

- уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће,

- уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења,

- уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,

- уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилалац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не сме тражити, нудити или дозволити промене у понуди.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл.23. и 25. ЗЈН;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3. ЗЈН.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. ЗЈН који се односи на поступак или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац ће Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 3 (три) дана од дана протека рока за подношење захтева за зашти- ту права из члана 149. ЗЈН.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна пону- да, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за  заштиту права.

Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора.

У случају одустајања или неодазивања позиву за закључење уговора, Наручилац има право да закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи на утврђеној ранг листи.

Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:

- Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогу-

ћавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџет- ске године, односно у наредних шест месеци.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА

Средства финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач приликом закључења уговора:

За повраћај авансног плаћања - БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у висини 30% од укупне вредности уговора са свим трошковима без ПДВ-а.

Предметна меница за повраћај авансног плаћања, активираће се у случају да Испоручилац не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Меница за повраћај авансног плаћања биће на писани захтев враћена Извршиоцу у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.

За добро извршење посла- БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у висини 10% од укупне вредности уговора са свим трошковима без ПДВ-а.

Предметна меница за добро извршење посла, активираће се у случају да Извршилац не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Извршиоцу у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.

Уз менице изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињена, потписана и оверена овлашћења Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца

- фотокопију оверених захтева за регистрацију меница од стране пословне банке.

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања пону-

да, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садрже ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу, великим словима имају исписану реч ПОВЕРЉИВО.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наве-

дени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост документа, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_________________________________________из____________________

Адреса:___________________________________,Матични број:________________

ПИБ:___________________,Овлашћено лице:_______________________________

Број рачуна:__________________________Телефон/факс:______________________

Особа за контакт:_____________________________E-mail:_____________________

испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ 8/2017 и то да:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или да-

вања мита, кривично дело преваре;

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важе-

ћих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне  средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Напомена: У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове под редним бројевима 1,2,3,4.

Датум:                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача

________________                  М.П.                       _____________________________

Напомене: Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац потписује и печа-

том оверава понуђач који је одређен као носилац посла групе понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, образац изјаве копирати у довољном броју примерака и попунити за сваког члана групе понуђача ( као и за носиоца посла групе понуђача).

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-(ЗА ПОДИЗВОЂАЧА)

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и подизвођача, дајемо следећу

И З Ј А В У

Подизвођач__________________________________из_________________________

Адреса:______________________________________, Матични број:_____________

ПИБ:_________________, Овлашћено лице:__________________________________

Број рачуна:_______________________________Телефон/факс:_________________

Особа за контакт:_______________________________Е-mail:___________________

испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ 8/2017 и то:

1)  регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) измирио је доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са пропи-

сима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Датум:                                                       Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________                        М.П.              _______________________________

Датум:                                                        Потпис овлашћеног лица подизвођача

_____________                       М.П.               ________________________________

Напомена: Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатима оверен овај образац Изјаве (уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за сваког понуђача).

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговор-ношћу, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В А   П О Н У Ђ А Ч А

Изјављујемо да понуду број______________ од ________________2017. године, припремљену на основу позива за достављање понуда у предмету јавне набавке РАДОВИ – Замена дотрајалих подних облога и облагање зидова перивим облогама , редни број ЈН: 8/2017

ПОДНОСИМО НЕЗАВИСНО, БЕЗ ДОГОВОРА СА ДРУГИМ ПОНУЂА- ЧИМА ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА.

Датум:                                                                    Потпис овлашћеног лица понуђача:

____________                        М.П.                       ________________________________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

ЈН 8/2017

| Број поз. | ОПИС РАДОВА | јед. мере | количина | Јединична цена | Укупно (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1.1 | Ограђивање градилишта, израда рампи на степеништу за довоз материјала колицима у објекат, израда и постављање градилишне табле. |  |  |  |  |
|  | Обрачунава се паушално | паушално |  |  |  |
| 1.2 | Израда и постављање градилишног електро ормара са одговарајућим мерним инструментима, кабловима и прикључцима. |  |  |  |  |
|  | Обрачунава се паушално | паушално |  |  |  |
|  | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  | УКУПНО: |  |
| Б | СУТЕРЕН (ОБЈЕКАТ Ф) |  |  |  |  |
| 1. | СОБА бр.1, СОБА бр.2, СОБА бр.3, СОБА бр.4, СОБА бр.5 |  |  |  |  |
| 1.1. | Скидање старе подне облоге од линолеума. По скидању линолеума потребно је очистити и остатке од лепка челичном четком, затим шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 15км. Позицијом обухватити чишћење и санирање постојеће подлоге. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 142,50 |  |  |
| 1.2. | Штемовање цементне кошуљице испод линолеума. Остатке цементне кошуљице очистити до АБ плоче. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 142,50 |  |  |
| 1.3. | Позиција подразумева отварање пукотина (2/3 дебљине естриха) брусилицом и чишћење усисавањем. Предвидети шлицеве дужине од 20 цм ради убацивања арматуре фи 6 мм управно на правац пукотине на растојањима 20 - 25 цм. По извршеном квашењу пукотина ињекцијском смолом УЗИН ЕП 6550 (компонента А и Б) или одговарајуће, исте попунити масом умућену миксером, а коју чини ињекцијска смола (компонента А и Б) и МСП кварцни песак (гранулација 0,3 - 0,8 мм). Пукотине попунити масом у нивоу околног пода. После пуњења пукотина масом, преко исте посути МСП кварцни песак целом дужином пукотине. Након сушења, извршити чишћење и усисавање невезаног кварцног песка. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 41,25 |  |  |
| 1.4. | Набавка материјала, транспорт и израда рабициране цементне кошуљице дебљине д=4-5цм, као подлоге. Подлогу за цементну кошуљицу, пре наношења цементне кошуљице, очистити и опрати. Малтер за цементну кошуљицу справити са брзосушећим цементом "TOPCEM" или слично и просејаним песком "јединицом", размере 1:3. Армирати је рабиц плетивом, постављеним у средини слоја. Цементну кошуљицу неговати док не очврсне. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 142,50 |  |  |
| 1.5. | Набавка материјала и наношење масе за изравнавање у слоју дебљине д=5мм, као подлога за постављање ПВЦ подне облоге. Подлогу обрусити, усисати, нанети одговарајуће саморазливајуће масе за изравнавање. Маса за изравнавање мора имати потребну чврстоћу и отпорност на притисак, за јавне просторе. Подлога мора бити чврста, здрава, равна, сува - максимална влага у подлози пре наливања масе 2% по ЦМ (проверити пре уградње). |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 142,50 |  |  |
| 1.6. | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ хомогене подне облоге у ролни дебљине д=2мм, класа 34/43, отпорност на горење Bfl-s1, Тип "PRIMO PREMIUM" или одговарајуће. Уградња на претходно припремљену подлогу од масе за изравнавање, лепљење одговарајућим лепком за ПВЦ типа Uzin KE 478 или одговарајућим. Саставе ролни фрезовати и варити одговарајућом врпцом у истој боји као под. Уградњу је потребно за изводе инсталатери сертификовани од стране подизвођача, у свему према упутствима, технологији и спецификацији произвођача. Извођач је дужан да за уграђену подну облогу достави сертификат надлежне, овлашћене установе. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 142,50 |  |  |
| 1.7. | Обијање сокле д=10цм од керамичких плочица. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 109,20 |  |  |
| 1.8. | Пажљиво скидање и обијање старог малтера и глета са зидова до опеке у висини од 100цм од готовог пода. Шут прикупити, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Опеку опрашити и очистити шпахтлом од остатака малтера и глета. Обити малтер са клафнама очистити спојнице до дубине 2цм, површину опеке очистити челичним четкама и опрати зидове водом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 109,20 |  |  |
| 1.9. | Набавка материјала, транспорт и малтерисање зидова од опеке продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног песка "јединице". Подлогу поквасити,нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 109,20 |  |  |
| 1.10. | Набавка материјала, транспорт и глетовање грубо малтерисаних зидова, дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит 2 пута због акрилне боје која се наноси. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 109,20 |  |  |
| 1.11. | Набавка материјала, транспорт и бојење глетованих зидова акрилном бојом против буђи и плесни, која садржи фунгициде. Обавезно наношење у 3-4 слоја. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 109,20 |  |  |
| 1.12. | Пажљива демонтажа постојећих дрвених зидних одбојника и чишћење од типлова и прашине. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 109,20 |  |  |
| 1.13. | Набавка материјала, транспорт и уградња нових зидних одбојника 115/6. Зидне одбојнике потребно уградити по целом обиму просторије на посечној висини од 100цм. Зидне одбојнике је потребно утипловати у зид, ширина зидних одбојника 25цм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 109,20 |  |  |
| 1.14. | Набавка материјала, транспорт и уградња ПВЦ сокле дим.100x20x2mm. Соклу је потребно урадити по целом обиму на споју зида и пода. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 109,20 |  |  |
| 1.15. | Набавка материјала, транспорт и уградња месинганих профила (лајсни), на прелазу-прагу између тоалета и соба. Висину прага одредити на лицу места у зависности од денивелације две просторије. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 5,50 |  |  |
| 2. | Подстаница |  |  |  |  |
| 2.1. | Скидање старе подне облоге од линолеума. По скидању линолеума потребно је очистити и остатке од лепка челичном четком, затим шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 15км. Позицијом обухватити чишћење и санирање постојеће подлоге. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 10,10 |  |  |
| 2.2. | Штемовање цементне кошуљице испод линолеума. Остатке цементне кошуљице очистити до АБ плоче. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 10,10 |  |  |
| 2.3. | Позиција подразумева отварање пукотина (2/3 дебљине естриха) брусилицом и чишћење усисавањем. Предвидети шлицеве дужине од 20 цм ради убацивања арматуре фи 6 мм управно на правац пукотине на растојањима 20 - 25 цм. По извршеном квашењу пукотина ињекцијском смолом УЗИН ЕП 6550 (компонента А и Б) или одговарајуће, исте попунити масом умућену миксером, а коју чини ињекцијска смола (компонента А и Б) и МСП кварцни песак (гранулација 0,3 - 0,8 мм). Пукотине попунити масом у нивоу околног пода. После пуњења пукотина масом, преко исте посути МСП кварцни песак целом дужином пукотине. Након сушења, извршити чишћење и усисавање невезаног кварцног песка. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 2,30 |  |  |
| 2.4. | Набавка материјала, транспорт и израда рабициране цементне кошуљице дебљине д=5цм, као подлоге. Подлогу за цементну кошуљицу, пре наношења цементне кошуљице, очистити и опрати. Малтер за цементну кошуљицу справити са брзосушећим цементом "TOPCEM" или слично и просејаним песком "јединицом", размере 1:3. Армирати је рабиц плетивом, постављеним у средини слоја. Цементну кошуљицу неговати док не очврсне. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 10,10 |  |  |
| 2.5. | Набавка материјала и наношење масе за изравнавање у слоју дебљине д=5мм, као подлога за постављање ПВЦ подне облоге. Подлогу обрусити, усисати, нанети одговарајуће саморазливајуће масе за изравнавање. Маса за изравнавање мора имати потребну чврстоћу и отпорност на притисак, за јавне просторе. Подлога мора бити чврста, здрава, равна, сува - максимална влага у подлози пре наливања масе 2% по ЦМ (проверити пре уградње). |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 10,10 |  |  |
| 2.6. | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ хомогене подне облоге у ролни дебљине д=2мм, класа 34/43, отпорност на горење Bfl-s1, Тип "PRIMO PREMIUM" или одговарајуће. Уградња на претходно припремљену подлогу од масе за изравнавање, лепљење одговарајућим лепком за ПВЦ типа Uzin KE 478 или одговарајућим. Саставе ролни фрезовати и варити одговарајућом врпцом у истој боји као под. Уградњу је потребно за изводе инсталатери сертификовани од стране подизвођача, у свему према упутствима, технологији и спецификацији произвођача. Извођач је дужан да за уграђену подну облогу достави сертификат надлежне, овлашћене установе. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 10,10 |  |  |
| 2.7. | Обијање сокле д=10цм од керамичких плочица. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 15,20 |  |  |
| 2.8. | Пажљиво скидање и обијање старог малтера и глета са зидова до опеке у висини од 100цм од готовог пода. Шут прикупити, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Опеку опрашити и очистити шпахтлом од остатака малтера и глета. Обити малтер са клафнама очистити спојнице до дубине 2цм, површину опеке очистити челичним четкама и опрати зидове водом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 15,20 |  |  |
| 2.9. | Набавка материјала, транспорт и малтерисање зидова од опеке продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног песка "јединице". Подлогу поквасити,нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 15,20 |  |  |
| 2.10. | Набавка материјала, транспорт и глетовање грубо малтерисаних зидова, дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит 2 пута због акрилне боје која се наноси. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 15,20 |  |  |
| 2.11. | Набавка материјала, транспорт и бојење глетованих зидова акрилном бојом против буђи и плесни, која садржи фунгициде. Обавезно наношење у 3-4 слоја. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 15,20 |  |  |
| 2.12. | Набавка материјала, транспорт и уградња ПВЦ сокле дим.100x20x2mm. Соклу је потребно урадити по целом обиму на споју зида и пода. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 15,20 |  |  |
| 3. | Трпезарија |  |  |  |  |
| 3.1. | Скидање старе подне облоге од линолеума. По скидању линолеума потребно је очистити и остатке од лепка челичном четком, затим шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 15км. Позицијом обухватити чишћење и санирање постојеће подлоге. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 22,50 |  |  |
| 3.2. | Штемовање цементне кошуљице испод линолеума. Остатке цементне кошуљице очистити до АБ плоче. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 22,50 |  |  |
| 3.3. | Позиција подразумева отварање пукотина (2/3 дебљине естриха) брусилицом и чишћење усисавањем. Предвидети шлицеве дужине од 20 цм ради убацивања арматуре фи 6 мм управно на правац пукотине на растојањима 20 - 25 цм. По извршеном квашењу пукотина ињекцијском смолом УЗИН ЕП 6550 (компонента А и Б) или одговарајуће, исте попунити масом умућену миксером, а коју чини ињекцијска смола (компонента А и Б) и МСП кварцни песак (гранулација 0,3 - 0,8 мм). Пукотине попунити масом у нивоу околног пода. После пуњења пукотина масом, преко исте посути МСП кварцни песак целом дужином пукотине. Након сушења, извршити чишћење и усисавање невезаног кварцног песка. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 5,60 |  |  |
| 3.4. | Набавка материјала, транспорт и израда рабициране цементне кошуљице дебљине д=4-5цм, као подлоге. Подлогу за цементну кошуљицу, пре наношења цементне кошуљице, очистити и опрати. Малтер за цементну кошуљицу справити са брзосушећим цементом "TOPCEM" или слично и просејаним песком "јединицом", размере 1:3. Армирати је рабиц плетивом, постављеним у средини слоја. Цементну кошуљицу неговати док не очврсне. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 22,50 |  |  |
| 3.5. | Набавка материјала и наношење масе за изравнавање у слоју дебљине д=5мм, као подлога за постављање ПВЦ подне облоге. Подлогу обрусити, усисати, нанети одговарајуће саморазливајуће масе за изравнавање. Маса за изравнавање мора имати потребну чврстоћу и отпорност на притисак, за јавне просторе. Подлога мора бити чврста, здрава, равна, сува - максимална влага у подлози пре наливања масе 2% по ЦМ (проверити пре уградње). |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 22,50 |  |  |
| 3.6. | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ хомогене подне облоге у ролни дебљине д=2мм, класа 34/43, отпорност на горење Bfl-s1, Тип "PRIMO PREMIUM" или одговарајуће. Уградња на претходно припремљену подлогу од масе за изравнавање, лепљење одговарајућим лепком за ПВЦ типа Uzin KE 478 или одговарајућим. Саставе ролни фрезовати и варити одговарајућом врпцом у истој боји као под. Уградњу је потребно за изводе инсталатери сертификовани од стране подизвођача, у свему према упутствима, технологији и спецификацији произвођача. Извођач је дужан да за уграђену подну облогу достави сертификат надлежне, овлашћене установе. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 22,50 |  |  |
| 3.7. | Обијање сокле д=10цм од керамичких плочица. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 21,50 |  |  |
| 3.8. | Пажљиво скидање и обијање старог малтера и глета са зидова до опеке у висини од 100цм од готовог пода. Шут прикупити, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Опеку опрашити и очистити шпахтлом од остатака малтера и глета. Обити малтер са клафнама очистити спојнице до дубине 2цм, површину опеке очистити челичним четкама и опрати зидове водом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 21,50 |  |  |
| 3.9. | Набавка материјала, транспорт и малтерисање зидова од опеке продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног песка "јединице". Подлогу поквасити,нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 21,50 |  |  |
| 3.10. | Набавка материјала, транспорт и глетовање грубо малтерисаних зидова, дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит 2 пута због акрилне боје која се наноси. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 21,50 |  |  |
| 3.11. | Набавка материјала, транспорт и бојење глетованих зидова акрилном бојом против буђи и плесни, која садржи фунгициде. Обавезно наношење у 3-4 слоја. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 21,50 |  |  |
| 3.12. | Пажљива демонтажа постојећих дрвених зидних одбојника и чишћење од типлова и прашине. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 21,50 |  |  |
| 3.13. | Набавка материјала, транспорт и уградња нових зидних одбојника 115/6. Зидне одбојнике потребно уградити по целом обиму просторије на посечној висини од 100цм. Зидне одбојнике је потребно утипловати у зид, ширина зидних одбојника 25цм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 21,50 |  |  |
| 3.14. | Набавка материјала, транспорт и уградња ПВЦ сокле дим.100x20x2mm. Соклу је потребно урадити по целом обиму на споју зида и пода. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 21,50 |  |  |
| 4. | Просторија за хигијеничарке |  |  |  |  |
| 4.1. | Обијање сокле д=10цм од керамичких плочица. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 15,20 |  |  |
| 4.2. | Пажљиво скидање и обијање старог малтера и глета са зидова до опеке у висини од 100цм од готовог пода. Шут прикупити, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Опеку опрашити и очистити шпахтлом од остатака малтера и глета. Обити малтер са клафнама очистити спојнице до дубине 2цм, површину опеке очистити челичним четкама и опрати зидове водом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 15,20 |  |  |
| 4.3. | Набавка материјала, транспорт и малтерисање зидова од опеке продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног песка "јединице". Подлогу поквасити,нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 15,20 |  |  |
| 4.4. | Набавка материјала, транспорт и глетовање грубо малтерисаних зидова, дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит 2 пута због акрилне боје која се наноси. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 15,20 |  |  |
| 4.5. | Набавка материјала, транспорт и бојење глетованих зидова акрилном бојом против буђи и плесни, која садржи фунгициде. Обавезно наношење у 3-4 слоја. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 15,20 |  |  |
| 4.6. | Пажљива демонтажа постојећих дрвених зидних одбојника и чишћење од типлова и прашине. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 15,20 |  |  |
| 4.7. | Набавка материјала, транспорт и уградња нових зидних одбојника. Зидне одбојнике потребно уградити по целом обиму просторије на посечној висини од 100цм. Зидне одбојнике је потребно утипловати у зид, ширина зидних одбојника 25цм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 15,20 |  |  |
| 4.8. | Набавка материјала, транспорт и уградња месинганих профила (лајсни), на прелазу-прагу између тоалета и соба. Висину прага одредити на лицу места у зависности од денивелације две просторије. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 1,10 |  |  |
| 5. | Гардероба |  |  |  |  |
| 5.1. | Скидање старе подне облоге од линолеума. По скидању линолеума потребно је очистити и остатке од лепка челичном четком, затим шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 15км. Позицијом обухватити чишћење и санирање постојеће подлоге. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 30,95 |  |  |
| 5.2. | Штемовање цементне кошуљице испод линолеума. Остатке цементне кошуљице очистити до АБ плоче. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 30,95 |  |  |
| 5.3. | Позиција подразумева отварање пукотина (2/3 дебљине естриха) брусилицом и чишћење усисавањем. Предвидети шлицеве дужине од 20 цм ради убацивања арматуре фи 6 мм управно на правац пукотине на растојањима 20 - 25 цм. По извршеном квашењу пукотина ињекцијском смолом УЗИН ЕП 6550 (компонента А и Б) или одговарајуће, исте попунити масом умућену миксером, а коју чини ињекцијска смола (компонента А и Б) и МСП кварцни песак (гранулација 0,3 - 0,8 мм). Пукотине попунити масом у нивоу околног пода. После пуњења пукотина масом, преко исте посути МСП кварцни песак целом дужином пукотине. Након сушења, извршити чишћење и усисавање невезаног кварцног песка. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 7,70 |  |  |
| 5.4. | Набавка материјала, транспорт и израда рабициране цементне кошуљице дебљине д=4-5цм, као подлоге. Подлогу за цементну кошуљицу, пре наношења цементне кошуљице, очистити и опрати. Малтер за цементну кошуљицу справити са брзосушећим цементом "TOPCEM" или слично и просејаним песком "јединицом", размере 1:3. Армирати је рабиц плетивом, постављеним у средини слоја. Цементну кошуљицу неговати док не очврсне. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 30,95 |  |  |
| 5.5. | Набавка материјала и наношење масе за изравнавање у слоју дебљине д=5мм, као подлога за постављање ПВЦ подне облоге. Подлогу обрусити, усисати, нанети одговарајуће саморазливајуће масе за изравнавање. Маса за изравнавање мора имати потребну чврстоћу и отпорност на притисак, за јавне просторе. Подлога мора бити чврста, здрава, равна, сува - максимална влага у подлози пре наливања масе 2% по ЦМ (проверити пре уградње). |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 30,95 |  |  |
| 5.6. | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ хомогене подне облоге у ролни дебљине д=2мм, класа 34/43, отпорност на горење Bfl-s1, Тип "PRIMO PREMIUM" или одговарајуће. Уградња на претходно припремљену подлогу од масе за изравнавање, лепљење одговарајућим лепком за ПВЦ типа Uzin KE 478 или одговарајућим. Саставе ролни фрезовати и варити одговарајућом врпцом у истој боји као под. Уградњу је потребно за изводе инсталатери сертификовани од стране подизвођача, у свему према упутствима, технологији и спецификацији произвођача. Извођач је дужан да за уграђену подну облогу достави сертификат надлежне, овлашћене установе. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 30,95 |  |  |
| 5.7. | Обијање сокле д=10цм од керамичких плочица. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 35,10 |  |  |
| 5.8. | Пажљиво скидање и обијање старог малтера и глета са зидова до опеке у висини од 100цм од готовог пода. Шут прикупити, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Опеку опрашити и очистити шпахтлом од остатака малтера и глета. Обити малтер са клафнама очистити спојнице до дубине 2цм, површину опеке очистити челичним четкама и опрати зидове водом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 35,10 |  |  |
| 5.9. | Набавка материјала, транспорт и малтерисање зидова од опеке продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног песка "јединице". Подлогу поквасити,нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 35,10 |  |  |
| 5.10. | Набавка материјала, транспорт и глетовање грубо малтерисаних зидова, дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит 2 пута због акрилне боје која се наноси. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 35,10 |  |  |
| 5.11. | Набавка материјала, транспорт и бојење глетованих зидова акрилном бојом против буђи и плесни, која садржи фунгициде. Обавезно наношење у 3-4 слоја. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 35,10 |  |  |
| 5.12. | Пажљива демонтажа постојећих дрвених зидних одбојника и чишћење од типлова и прашине. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 35,10 |  |  |
| 5.13. | Набавка материјала, транспорт и уградња нових зидних одбојника 115/6. Зидне одбојнике потребно уградити по целом обиму просторије на посечној висини од 100цм. Зидне одбојнике је потребно утипловати у зид, ширина зидних одбојника 25цм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 35,10 |  |  |
| 5.14. | Набавка материјала, транспорт и уградња ПВЦ сокле дим.100x20x2mm. Соклу је потребно урадити по целом обиму на споју зида и пода. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 35,10 |  |  |
| 5.15. | Набавка материјала, транспорт и уградња месинганих профила (лајсни), на прелазу-прагу између тоалета и соба. Висину прага одредити на лицу места у зависности од денивелације две просторије. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 1,10 |  |  |
| 6. | Сала за кинезотерапију |  |  |  |  |
| 6.1. | Скидање старе подне облоге од линолеума. По скидању линолеума потребно је очистити и остатке од лепка челичном четком, затим шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 15км. Позицијом обухватити чишћење и санирање постојеће подлоге. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 23,45 |  |  |
| 6.2. | Штемовање цементне кошуљице испод линолеума. Остатке цементне кошуљице очистити до АБ плоче. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 23,45 |  |  |
| 6.3. | Позиција подразумева отварање пукотина (2/3 дебљине естриха) брусилицом и чишћење усисавањем. Предвидети шлицеве дужине од 20 цм ради убацивања арматуре фи 6 мм управно на правац пукотине на растојањима 20 - 25 цм. По извршеном квашењу пукотина ињекцијском смолом УЗИН ЕП 6550 (компонента А и Б) или одговарајуће, исте попунити масом умућену миксером, а коју чини ињекцијска смола (компонента А и Б) и МСП кварцни песак (гранулација 0,3 - 0,8 мм). Пукотине попунити масом у нивоу околног пода. После пуњења пукотина масом, преко исте посути МСП кварцни песак целом дужином пукотине. Након сушења, извршити чишћење и усисавање невезаног кварцног песка. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 6,05 |  |  |
| 6.4. | Набавка материјала, транспорт и израда рабициране цементне кошуљице дебљине д=4-5цм, као подлоге. Подлогу за цементну кошуљицу, пре наношења цементне кошуљице, очистити и опрати. Малтер за цементну кошуљицу справити са брзосушећим цементом "TOPCEM" или слично и просејаним песком "јединицом", размере 1:3. Армирати је рабиц плетивом, постављеним у средини слоја. Цементну кошуљицу неговати док не очврсне. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 23,45 |  |  |
| 6.5. | Набавка материјала и наношење масе за изравнавање у слоју дебљине д=5мм, као подлога за постављање ПВЦ подне облоге. Подлогу обрусити, усисати, нанети одговарајуће саморазливајуће масе за изравнавање. Маса за изравнавање мора имати потребну чврстоћу и отпорност на притисак, за јавне просторе. Подлога мора бити чврста, здрава, равна, сува - максимална влага у подлози пре наливања масе 2% по ЦМ (проверити пре уградње). |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 23,45 |  |  |
| 6.6. | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ хомогене подне облоге у ролни дебљине д=2мм, класа 34/43, отпорност на горење Bfl-s1, Тип "PRIMO PREMIUM" или одговарајуће. Уградња на претходно припремљену подлогу од масе за изравнавање, лепљење одговарајућим лепком за ПВЦ типа Uzin KE 478 или одговарајућим. Саставе ролни фрезовати и варити одговарајућом врпцом у истој боји као под. Уградњу је потребно за изводе инсталатери сертификовани од стране подизвођача, у свему према упутствима, технологији и спецификацији произвођача. Извођач је дужан да за уграђену подну облогу достави сертификат надлежне, овлашћене установе. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 23,45 |  |  |
| 6.7. | Обијање сокле д=10цм од керамичких плочица. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 21,70 |  |  |
| 6.8. | Пажљиво скидање и обијање старог малтера и глета са зидова до опеке у висини од 100цм од готовог пода. Шут прикупити, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Опеку опрашити и очистити шпахтлом од остатака малтера и глета. Обити малтер са клафнама очистити спојнице до дубине 2цм, површину опеке очистити челичним четкама и опрати зидове водом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 21,70 |  |  |
| 6.9. | Набавка материјала, транспорт и малтерисање зидова од опеке продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног песка "јединице". Подлогу поквасити,нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 21,70 |  |  |
| 6.10. | Набавка материјала, транспорт и глетовање грубо малтерисаних зидова, дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит 2 пута због акрилне боје која се наноси. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 21,70 |  |  |
| 6.11. | Набавка материјала, транспорт и бојење глетованих зидова акрилном бојом против буђи и плесни, која садржи фунгициде. Обавезно наношење у 3-4 слоја. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 21,70 |  |  |
| 6.12. | Пажљива демонтажа постојећих дрвених зидних одбојника и чишћење од типлова и прашине. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 21,70 |  |  |
| 6.13. | Набавка материјала, транспорт и уградња нових зидних одбојника 115/6. Зидне одбојнике потребно уградити по целом обиму просторије на посечној висини од 100цм. Зидне одбојнике је потребно утипловати у зид, ширина зидних одбојника 25цм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 21,70 |  |  |
| 6.14. | Набавка материјала, транспорт и уградња ПВЦ сокле дим.100x20x2mm. Соклу је потребно урадити по целом обиму на споју зида и пода. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 21,70 |  |  |
| 6.15. | Набавка материјала, транспорт и уградња месинганих профила (лајсни), на прелазу-прагу између тоалета и соба. Висину прага одредити на лицу места у зависности од денивелације две просторије. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 1,10 |  |  |
| 7. | Магацин (здравство) |  |  |  |  |
| 7.1. | Скидање старе подне облоге од линолеума. По скидању линолеума потребно је очистити и остатке од лепка челичном четком, затим шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 15км. Позицијом обухватити чишћење и санирање постојеће подлоге. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 14,90 |  |  |
| 7.2. | Штемовање цементне кошуљице испод линолеума. Остатке цементне кошуљице очистити до АБ плоче. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 14,90 |  |  |
| 7.3. | Позиција подразумева отварање пукотина (2/3 дебљине естриха) брусилицом и чишћење усисавањем. Предвидети шлицеве дужине од 20 цм ради убацивања арматуре фи 6 мм управно на правац пукотине на растојањима 20 - 25 цм. По извршеном квашењу пукотина ињекцијском смолом УЗИН ЕП 6550 (компонента А и Б) или одговарајуће, исте попунити масом умућену миксером, а коју чини ињекцијска смола (компонента А и Б) и МСП кварцни песак (гранулација 0,3 - 0,8 мм). Пукотине попунити масом у нивоу околног пода. После пуњења пукотина масом, преко исте посути МСП кварцни песак целом дужином пукотине. Након сушења, извршити чишћење и усисавање невезаног кварцног песка. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 3,85 |  |  |
| 7.4. | Набавка материјала, транспорт и израда рабициране цементне кошуљице дебљине д=4-5цм, као подлоге. Подлогу за цементну кошуљицу, пре наношења цементне кошуљице, очистити и опрати. Малтер за цементну кошуљицу справити са брзосушећим цементом "TOPCEM" или слично и просејаним песком "јединицом", размере 1:3. Армирати је рабиц плетивом, постављеним у средини слоја. Цементну кошуљицу неговати док не очврсне. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 14,90 |  |  |
| 7.5. | Набавка материјала и наношење масе за изравнавање у слоју дебљине д=5мм, као подлога за постављање ПВЦ подне облоге. Подлогу обрусити, усисати, нанети одговарајуће саморазливајуће масе за изравнавање. Маса за изравнавање мора имати потребну чврстоћу и отпорност на притисак, за јавне просторе. Подлога мора бити чврста, здрава, равна, сува - максимална влага у подлози пре наливања масе 2% по ЦМ (проверити пре уградње). |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 14,90 |  |  |
| 7.6. | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ хомогене подне облоге у ролни дебљине д=2мм, класа 34/43, отпорност на горење Bfl-s1, Тип "PRIMO PREMIUM" или одговарајуће. Уградња на претходно припремљену подлогу од масе за изравнавање, лепљење одговарајућим лепком за ПВЦ типа Uzin KE 478 или одговарајућим. Саставе ролни фрезовати и варити одговарајућом врпцом у истој боји као под. Уградњу је потребно за изводе инсталатери сертификовани од стране подизвођача, у свему према упутствима, технологији и спецификацији произвођача. Извођач је дужан да за уграђену подну облогу достави сертификат надлежне, овлашћене установе. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 14,90 |  |  |
| 7.7. | Обијање сокле д=10цм од керамичких плочица. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 19,35 |  |  |
| 7.8. | Пажљиво скидање и обијање старог малтера и глета са зидова до опеке у висини од 100цм од готовог пода. Шут прикупити, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Опеку опрашити и очистити шпахтлом од остатака малтера и глета. Обити малтер са клафнама очистити спојнице до дубине 2цм, површину опеке очистити челичним четкама и опрати зидове водом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 19,35 |  |  |
| 7.9. | Набавка материјала, транспорт и малтерисање зидова од опеке продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног песка "јединице". Подлогу поквасити,нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 19,35 |  |  |
| 7.10. | Набавка материјала, транспорт и глетовање грубо малтерисаних зидова, дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит 2 пута због акрилне боје која се наноси. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 19,35 |  |  |
| 7.11. | Набавка материјала, транспорт и бојење глетованих зидова акрилном бојом против буђи и плесни, која садржи фунгициде. Обавезно наношење у 3-4 слоја. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 19,35 |  |  |
| 7.12. | Пажљива демонтажа постојећих дрвених зидних одбојника и чишћење од типлова и прашине. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 19,35 |  |  |
| 7.13. | Набавка материјала, транспорт и уградња нових зидних одбојника 115/6. Зидне одбојнике потребно уградити по целом обиму просторије на посечној висини од 100цм. Зидне одбојнике је потребно утипловати у зид, ширина зидних одбојника 25цм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 19,35 |  |  |
| 7.14. | Набавка материјала, транспорт и уградња ПВЦ сокле дим.100x20x2mm. Соклу је потребно урадити по целом обиму на споју зида и пода. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 19,35 |  |  |
| 7.15. | Набавка материјала, транспорт и уградња месинганих профила (лајсни), на прелазу-прагу између тоалета и соба. Висину прага одредити на лицу места у зависности од денивелације две просторије. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 1,10 |  |  |
| 8. | Мртвачница |  |  |  |  |
| 8.1. | Скидање старе подне облоге од линолеума. По скидању линолеума потребно је очистити и остатке од лепка челичном четком, затим шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 15км. Позицијом обухватити чишћење и санирање постојеће подлоге. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 27,60 |  |  |
| 8.2. | Штемовање цементне кошуљице испод линолеума. Остатке цементне кошуљице очистити до АБ плоче. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 27,60 |  |  |
| 8.3. | Позиција подразумева отварање пукотина (2/3 дебљине естриха) брусилицом и чишћење усисавањем. Предвидети шлицеве дужине од 20 цм ради убацивања арматуре фи 6 мм управно на правац пукотине на растојањима 20 - 25 цм. По извршеном квашењу пукотина ињекцијском смолом УЗИН ЕП 6550 (компонента А и Б) или одговарајуће, исте попунити масом умућену миксером, а коју чини ињекцијска смола (компонента А и Б) и МСП кварцни песак (гранулација 0,3 - 0,8 мм). Пукотине попунити масом у нивоу околног пода. После пуњења пукотина масом, преко исте посути МСП кварцни песак целом дужином пукотине. Након сушења, извршити чишћење и усисавање невезаног кварцног песка. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 7,10 |  |  |
| 8.4. | Набавка материјала, транспорт и израда рабициране цементне кошуљице дебљине д=4-5цм, као подлоге. Подлогу за цементну кошуљицу, пре наношења цементне кошуљице, очистити и опрати. Малтер за цементну кошуљицу справити са брзосушећим цементом "TOPCEM" или слично и просејаним песком "јединицом", размере 1:3. Армирати је рабиц плетивом, постављеним у средини слоја. Цементну кошуљицу неговати док не очврсне. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 27,60 |  |  |
| 8.5. | Набавка материјала и наношење масе за изравнавање у слоју дебљине д=5мм, као подлога за постављање ПВЦ подне облоге. Подлогу обрусити, усисати, нанети одговарајуће саморазливајуће масе за изравнавање. Маса за изравнавање мора имати потребну чврстоћу и отпорност на притисак, за јавне просторе. Подлога мора бити чврста, здрава, равна, сува - максимална влага у подлози пре наливања масе 2% по ЦМ (проверити пре уградње). |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 27,60 |  |  |
| 8.6. | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ хомогене подне облоге у ролни дебљине д=2мм, класа 34/43, отпорност на горење Bfl-s1, Тип "PRIMO PREMIUM" или одговарајуће. Уградња на претходно припремљену подлогу од масе за изравнавање, лепљење одговарајућим лепком за ПВЦ типа Uzin KE 478 или одговарајућим. Саставе ролни фрезовати и варити одговарајућом врпцом у истој боји као под. Уградњу је потребно за изводе инсталатери сертификовани од стране подизвођача, у свему према упутствима, технологији и спецификацији произвођача. Извођач је дужан да за уграђену подну облогу достави сертификат надлежне, овлашћене установе. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 27,60 |  |  |
| 8.7. | Обијање сокле д=10цм од керамичких плочица. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 21,45 |  |  |
| 8.8. | Пажљиво скидање и обијање старог малтера и глета са зидова до опеке у висини од 100цм од готовог пода. Шут прикупити, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Опеку опрашити и очистити шпахтлом од остатака малтера и глета. Обити малтер са клафнама очистити спојнице до дубине 2цм, површину опеке очистити челичним четкама и опрати зидове водом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 21,45 |  |  |
| 8.9. | Набавка материјала, транспорт и малтерисање зидова од опеке продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног песка "јединице". Подлогу поквасити,нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 21,45 |  |  |
| 8.10. | Набавка материјала, транспорт и глетовање грубо малтерисаних зидова, дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит 2 пута због акрилне боје која се наноси. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 21,45 |  |  |
| 8.11. | Набавка материјала, транспорт и бојење глетованих зидова акрилном бојом против буђи и плесни, која садржи фунгициде. Обавезно наношење у 3-4 слоја. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 21,45 |  |  |
| 8.12. | Пажљива демонтажа постојећих дрвених зидних одбојника и чишћење од типлова и прашине. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 21,45 |  |  |
| 8.13. | Набавка материјала, транспорт и уградња нових зидних одбојника 115/6. Зидне одбојнике потребно уградити по целом обиму просторије на посечној висини од 100цм. Зидне одбојнике је потребно утипловати у зид, ширина зидних одбојника 25цм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 21,45 |  |  |
| 8.14. | Набавка материјала, транспорт и уградња ПВЦ сокле дим.100x20x2mm. Соклу је потребно урадити по целом обиму на споју зида и пода. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 21,45 |  |  |
| 9. | Ходник |  |  |  |  |
| 9.1. | Скидање старе подне облоге од линолеума. По скидању линолеума потребно је очистити и остатке од лепка челичном четком, затим шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 15км. Позицијом обухватити чишћење и санирање постојеће подлоге. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 87,30 |  |  |
| 9.2. | Штемовање цементне кошуљице испод линолеума. Остатке цементне кошуљице очистити до АБ плоче. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 87,30 |  |  |
| 9.3. | Позиција подразумева отварање пукотина (2/3 дебљине естриха) брусилицом и чишћење усисавањем. Предвидети шлицеве дужине од 20 цм ради убацивања арматуре фи 6 мм управно на правац пукотине на растојањима 20 - 25 цм. По извршеном квашењу пукотина ињекцијском смолом УЗИН ЕП 6550 (компонента А и Б) или одговарајуће, исте попунити масом умућену миксером, а коју чини ињекцијска смола (компонента А и Б) и МСП кварцни песак (гранулација 0,3 - 0,8 мм). Пукотине попунити масом у нивоу околног пода. После пуњења пукотина масом, преко исте посути МСП кварцни песак целом дужином пукотине. Након сушења, извршити чишћење и усисавање невезаног кварцног песка. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 22,55 |  |  |
| 9.4. | Набавка материјала, транспорт и израда рабициране цементне кошуљице дебљине д=4-5цм, као подлоге. Подлогу за цементну кошуљицу, пре наношења цементне кошуљице, очистити и опрати. Малтер за цементну кошуљицу справити са брзосушећим цементом "TOPCEM" или слично и просејаним песком "јединицом", размере 1:3. Армирати је рабиц плетивом, постављеним у средини слоја. Цементну кошуљицу неговати док не очврсне. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 87,30 |  |  |
| 9.5. | Набавка материјала и наношење масе за изравнавање у слоју дебљине д=5мм, као подлога за постављање ПВЦ подне облоге. Подлогу обрусити, усисати, нанети одговарајуће саморазливајуће масе за изравнавање. Маса за изравнавање мора имати потребну чврстоћу и отпорност на притисак, за јавне просторе. Подлога мора бити чврста, здрава, равна, сува - максимална влага у подлози пре наливања масе 2% по ЦМ (проверити пре уградње). |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 87,30 |  |  |
| 9.6. | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ хомогене подне облоге у ролни дебљине д=2мм, класа 34/43, отпорност на горење Bfl-s1, Тип "PRIMO PREMIUM" или одговарајуће. Уградња на претходно припремљену подлогу од масе за изравнавање, лепљење одговарајућим лепком за ПВЦ типа Uzin KE 478 или одговарајућим. Саставе ролни фрезовати и варити одговарајућом врпцом у истој боји као под. Уградњу је потребно за изводе инсталатери сертификовани од стране подизвођача, у свему према упутствима, технологији и спецификацији произвођача. Извођач је дужан да за уграђену подну облогу достави сертификат надлежне, овлашћене установе. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 87,30 |  |  |
| 9.7. | Обијање сокле д=10цм од керамичких плочица. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 86,70 |  |  |
| 9.8. | Пажљиво скидање и обијање старог малтера и глета са зидова до опеке у висини од 100цм од готовог пода. Шут прикупити, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Опеку опрашити и очистити шпахтлом од остатака малтера и глета. Обити малтер са клафнама очистити спојнице до дубине 2цм, површину опеке очистити челичним четкама и опрати зидове водом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 86,70 |  |  |
| 9.9. | Набавка материјала, транспорт и малтерисање зидова од опеке продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног песка "јединице". Подлогу поквасити,нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 86,70 |  |  |
| 9.10. | Набавка материјала, транспорт и глетовање грубо малтерисаних зидова, дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит 2 пута због акрилне боје која се наноси. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 86,70 |  |  |
| 9.11. | Набавка материјала, транспорт и бојење глетованих зидова акрилном бојом против буђи и плесни, која садржи фунгициде. Обавезно наношење у 3-4 слоја. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 86,70 |  |  |
| 9.12. | Демонтажа постојећих дрвених рукохвата од пуног дрвета, чишћење од типлова и прашине. Монтажа офарбаних рукохвата и фиксирање новим типловима. Пре бојења дрво обрусити и очистити, а затим нанети подлоге од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предгитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом у два премаза. У цену урачунато у скидање старе боје |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 86,70 |  |  |
| 9.13. | Набавка материјала, транспорт и уградња ПВЦ сокле дим.100x20x2mm. Соклу је потребно урадити по целом обиму на споју зида и пода. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 86,70 |  |  |
| 10. | Степениште |  |  |  |  |
| 10.1. | Пажљиво скидање и обијање старог малтера и глета са зидова до опеке у висини од 100цм од готовог пода. Шут прикупити, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Опеку опрашити и очистити шпахтлом од остатака малтера и глета. Delimično obijanje krečnog maltera sa zidova prostorija koje se adaptiraju. Obiti malter sa klamfama očistiti spojnice do dubine 2cm. Površinu opeke očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 9,35 |  |  |
| 10.2. | Набавка материјала, транспорт и малтерисање зидова од опеке продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног песка "јединице". Подлогу поквасити,нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 9,35 |  |  |
| 10.3. | Набавка материјала, транспорт и глетовање грубо малтерисаних зидова, дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит 2 пута због акрилне боје која се наноси. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 9,35 |  |  |
| 10.4. | Набавка материјала, транспорт и бојење глетованих зидова акрилном бојом против буђи и плесни, која садржи фунгициде. Обавезно наношење у 3-4 слоја. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 9,35 |  |  |
| 10.5. | Демонтажа постојећих дрвених рукохвата од пуног дрвета, чишћење од типлова и прашине. Монтажа офарбаних рукохвата и фиксирање новим типловима. Пре бојења дрво обрусити и очистити, а затим нанети подлоге од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предгитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом у два премаза. У цену урачунато у скидање старе боје |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 9,35 |  |  |
|  | СУТЕРЕН (ОБЈЕКАТ Ф) |  |  | УКУПНО: |  |
| В | ПРИЗЕМЉЕ (ОБЈЕКАТ Ф) |  |  |  |  |
| 1. | СОБА бр.8, СОБА бр.9, СОБА бр.10, СОБА бр.11, СОБА бр.12 |  |  |  |  |
| 1.1. | Скидање старе подне облоге од линолеума. По скидању линолеума потребно је очистити и остатке од лепка челичном четком, затим шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 15км. Позицијом обухватити чишћење и санирање постојеће подлоге. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 143,10 |  |  |
| 1.2. | Штемовање цементне кошуљице испод линолеума. Остатке цементне кошуљице очистити до АБ плоче. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 143,10 |  |  |
| 1.3. | Позиција подразумева отварање пукотина (2/3 дебљине естриха) брусилицом и чишћење усисавањем. Предвидети шлицеве дужине од 20 цм ради убацивања арматуре фи 6 мм управно на правац пукотине на растојањима 20 - 25 цм. По извршеном квашењу пукотина ињекцијском смолом УЗИН ЕП 6550 (компонента А и Б) или одговарајуће, исте попунити масом умућену миксером, а коју чини ињекцијска смола (компонента А и Б) и МСП кварцни песак (гранулација 0,3 - 0,8 мм). Пукотине попунити масом у нивоу околног пода. После пуњења пукотина масом, преко исте посути МСП кварцни песак целом дужином пукотине. Након сушења, извршити чишћење и усисавање невезаног кварцног песка. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 35,80 |  |  |
| 1.4. | Набавка материјала, транспорт и израда рабициране цементне кошуљице дебљине д=4-5цм, као подлоге. Подлогу за цементну кошуљицу, пре наношења цементне кошуљице, очистити и опрати. Малтер за цементну кошуљицу справити са брзосушећим цементом "TOPCEM" или слично и просејаним песком "јединицом", размере 1:3. Армирати је рабиц плетивом, постављеним у средини слоја. Цементну кошуљицу неговати док не очврсне. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 143,10 |  |  |
| 1.5. | Набавка материјала и наношење масе за изравнавање у слоју дебљине д=5мм, као подлога за постављање ПВЦ подне облоге. Подлогу обрусити, усисати, нанети одговарајуће саморазливајуће масе за изравнавање. Маса за изравнавање мора имати потребну чврстоћу и отпорност на притисак, за јавне просторе. Подлога мора бити чврста, здрава, равна, сува - максимална влага у подлози пре наливања масе 2% по ЦМ (проверити пре уградње). |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 143,10 |  |  |
| 1.6. | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ хомогене подне облоге у ролни дебљине д=2мм, класа 34/43, отпорност на горење Bfl-s1, Тип "PRIMO PREMIUM" или одговарајуће. Уградња на претходно припремљену подлогу од масе за изравнавање, лепљење одговарајућим лепком за ПВЦ типа Uzin KE 478 или одговарајућим. Саставе ролни фрезовати и варити одговарајућом врпцом у истој боји као под. Уградњу је потребно за изводе инсталатери сертификовани од стране подизвођача, у свему према упутствима, технологији и спецификацији произвођача. Извођач је дужан да за уграђену подну облогу достави сертификат надлежне, овлашћене установе. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 143,10 |  |  |
| 1.7. | Обијање сокле д=10цм од керамичких плочица. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 110,30 |  |  |
| 1.8. | Пажљиво скидање и обијање старог малтера и глета са зидова до опеке у висини од 100цм од готовог пода. Шут прикупити, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Опеку опрашити и очистити шпахтлом од остатака малтера и глета. Обити малтер са клафнама очистити спојнице до дубине 2цм, површину опеке очистити челичним четкама и опрати зидове водом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 110,30 |  |  |
| 1.9. | Набавка материјала, транспорт и малтерисање зидова од опеке продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног песка "јединице". Подлогу поквасити,нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 110,30 |  |  |
| 1.10. | Набавка материјала, транспорт и глетовање грубо малтерисаних зидова, дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит 2 пута због акрилне боје која се наноси. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 110,30 |  |  |
| 1.11. | Набавка материјала, транспорт и бојење глетованих зидова акрилном бојом против буђи и плесни, која садржи фунгициде. Обавезно наношење у 3-4 слоја. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 110,30 |  |  |
| 1.12. | Пажљива демонтажа постојећих дрвених зидних одбојника и чишћење од типлова и прашине. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 110,30 |  |  |
| 1.13. | Набавка материјала, транспорт и уградња нових зидних одбојника 115/6. Зидне одбојнике потребно уградити по целом обиму просторије на посечној висини од 100цм. Зидне одбојнике је потребно утипловати у зид, ширина зидних одбојника 25цм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 110,30 |  |  |
| 1.14. | Набавка материјала, транспорт и уградња ПВЦ сокле дим.100x20x2mm. Соклу је потребно урадити по целом обиму на споју зида и пода. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 110,30 |  |  |
| 1.15. | Набавка материјала, транспорт и уградња месинганих профила (лајсни), на прелазу-прагу између тоалета и соба. Висину прага одредити на лицу места у зависности од денивелације две просторије. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 5,50 |  |  |
| 2. | Амбуланта |  |  |  |  |
| 2.1. | Скидање старе подне облоге од линолеума. По скидању линолеума потребно је очистити и остатке од лепка челичном четком, затим шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 15км. Позицијом обухватити чишћење и санирање постојеће подлоге. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 28,60 |  |  |
| 2.2. | Штемовање цементне кошуљице испод линолеума. Остатке цементне кошуљице очистити до АБ плоче. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 28,60 |  |  |
| 2.3. | Позиција подразумева отварање пукотина (2/3 дебљине естриха) брусилицом и чишћење усисавањем. Предвидети шлицеве дужине од 20 цм ради убацивања арматуре фи 6 мм управно на правац пукотине на растојањима 20 - 25 цм. По извршеном квашењу пукотина ињекцијском смолом УЗИН ЕП 6550 (компонента А и Б) или одговарајуће, исте попунити масом умућену миксером, а коју чини ињекцијска смола (компонента А и Б) и МСП кварцни песак (гранулација 0,3 - 0,8 мм). Пукотине попунити масом у нивоу околног пода. После пуњења пукотина масом, преко исте посути МСП кварцни песак целом дужином пукотине. Након сушења, извршити чишћење и усисавање невезаног кварцног песка. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 7,40 |  |  |
| 2.4. | Набавка материјала, транспорт и израда рабициране цементне кошуљице дебљине д=5цм, као подлоге. Подлогу за цементну кошуљицу, пре наношења цементне кошуљице, очистити и опрати. Малтер за цементну кошуљицу справити са брзосушећим цементом "TOPCEM" или слично и просејаним песком "јединицом", размере 1:3. Армирати је рабиц плетивом, постављеним у средини слоја. Цементну кошуљицу неговати док не очврсне. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 22,10 |  |  |
| 2.5. | Набавка материјала и наношење масе за изравнавање у слоју дебљине д=5мм, као подлога за постављање ПВЦ подне облоге. Подлогу обрусити, усисати, нанети одговарајуће саморазливајуће масе за изравнавање. Маса за изравнавање мора имати потребну чврстоћу и отпорност на притисак, за јавне просторе. Подлога мора бити чврста, здрава, равна, сува - максимална влага у подлози пре наливања масе 2% по ЦМ (проверити пре уградње). |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 22,10 |  |  |
| 2.6. | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ хомогене подне облоге у ролни дебљине д=2мм, класа 34/43, отпорност на горење Bfl-s1, Тип "PRIMO PREMIUM" или одговарајуће. Уградња на претходно припремљену подлогу од масе за изравнавање, лепљење одговарајућим лепком за ПВЦ типа Uzin KE 478 или одговарајућим. Саставе ролни фрезовати и варити одговарајућом врпцом у истој боји као под. Уградњу је потребно за изводе инсталатери сертификовани од стране подизвођача, у свему према упутствима, технологији и спецификацији произвођача. Извођач је дужан да за уграђену подну облогу достави сертификат надлежне, овлашћене установе. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 22,10 |  |  |
| 2.7. | Обијање сокле д=10цм од керамичких плочица. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 22,10 |  |  |
| 2.8. | Пажљиво скидање и обијање старог малтера и глета са зидова до опеке у висини од 100цм од готовог пода. Шут прикупити, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Опеку опрашити и очистити шпахтлом од остатака малтера и глета. Обити малтер са клафнама очистити спојнице до дубине 2цм, површину опеке очистити челичним четкама и опрати зидове водом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 22,10 |  |  |
| 2.9. | Набавка материјала, транспорт и малтерисање зидова од опеке продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног песка "јединице". Подлогу поквасити,нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 22,10 |  |  |
| 2.10. | Набавка материјала, транспорт и глетовање грубо малтерисаних зидова, дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит 2 пута због акрилне боје која се наноси. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 22,10 |  |  |
| 2.11. | Набавка материјала, транспорт и бојење глетованих зидова акрилном бојом против буђи и плесни, која садржи фунгициде. Обавезно наношење у 3-4 слоја. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 22,10 |  |  |
| 2.12. | Набавка материјала, транспорт и уградња ПВЦ сокле дим.100x20x2mm. Соклу је потребно урадити по целом обиму на споју зида и пода. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 22,10 |  |  |
| 2.13. | Набавка материјала, транспорт и уградња месинганих профила (лајсни), на прелазу-прагу између тоалета и соба. Висину прага одредити на лицу места у зависности од денивелације две просторије. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 1,10 |  |  |
| 3. | Трпезарија |  |  |  |  |
| 3.1. | Скидање старе подне облоге од линолеума. По скидању линолеума потребно је очистити и остатке од лепка челичном четком, затим шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 15км. Позицијом обухватити чишћење и санирање постојеће подлоге. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 22,70 |  |  |
| 3.2. | Штемовање цементне кошуљице испод линолеума. Остатке цементне кошуљице очистити до АБ плоче. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 22,70 |  |  |
| 3.3. | Позиција подразумева отварање пукотина (2/3 дебљине естриха) брусилицом и чишћење усисавањем. Предвидети шлицеве дужине од 20 цм ради убацивања арматуре фи 6 мм управно на правац пукотине на растојањима 20 - 25 цм. По извршеном квашењу пукотина ињекцијском смолом УЗИН ЕП 6550 (компонента А и Б) или одговарајуће, исте попунити масом умућену миксером, а коју чини ињекцијска смола (компонента А и Б) и МСП кварцни песак (гранулација 0,3 - 0,8 мм). Пукотине попунити масом у нивоу околног пода. После пуњења пукотина масом, преко исте посути МСП кварцни песак целом дужином пукотине. Након сушења, извршити чишћење и усисавање невезаног кварцног песка. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 5,80 |  |  |
| 3.4. | Набавка материјала, транспорт и израда рабициране цементне кошуљице дебљине д=4-5цм, као подлоге. Подлогу за цементну кошуљицу, пре наношења цементне кошуљице, очистити и опрати. Малтер за цементну кошуљицу справити са брзосушећим цементом "TOPCEM" или слично и просејаним песком "јединицом", размере 1:3. Армирати је рабиц плетивом, постављеним у средини слоја. Цементну кошуљицу неговати док не очврсне. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 22,70 |  |  |
| 3.5. | Набавка материјала и наношење масе за изравнавање у слоју дебљине д=5мм, као подлога за постављање ПВЦ подне облоге. Подлогу обрусити, усисати, нанети одговарајуће саморазливајуће масе за изравнавање. Маса за изравнавање мора имати потребну чврстоћу и отпорност на притисак, за јавне просторе. Подлога мора бити чврста, здрава, равна, сува - максимална влага у подлози пре наливања масе 2% по ЦМ (проверити пре уградње). |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 22,70 |  |  |
| 3.6. | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ хомогене подне облоге у ролни дебљине д=2мм, класа 34/43, отпорност на горење Bfl-s1, Тип "PRIMO PREMIUM" или одговарајуће. Уградња на претходно припремљену подлогу од масе за изравнавање, лепљење одговарајућим лепком за ПВЦ типа Uzin KE 478 или одговарајућим. Саставе ролни фрезовати и варити одговарајућом врпцом у истој боји као под. Уградњу је потребно за изводе инсталатери сертификовани од стране подизвођача, у свему према упутствима, технологији и спецификацији произвођача. Извођач је дужан да за уграђену подну облогу достави сертификат надлежне, овлашћене установе. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 22,70 |  |  |
| 3.7. | Обијање сокле д=10цм од керамичких плочица. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 22,60 |  |  |
| 3.8. | Пажљиво скидање и обијање старог малтера и глета са зидова до опеке у висини од 100цм од готовог пода. Шут прикупити, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Опеку опрашити и очистити шпахтлом од остатака малтера и глета. Обити малтер са клафнама очистити спојнице до дубине 2цм, површину опеке очистити челичним четкама и опрати зидове водом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 22,60 |  |  |
| 3.9. | Набавка материјала, транспорт и малтерисање зидова од опеке продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног песка "јединице". Подлогу поквасити,нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 22,60 |  |  |
| 3.10. | Набавка материјала, транспорт и глетовање грубо малтерисаних зидова, дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит 2 пута због акрилне боје која се наноси. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 22,60 |  |  |
| 3.11. | Набавка материјала, транспорт и бојење глетованих зидова акрилном бојом против буђи и плесни, која садржи фунгициде. Обавезно наношење у 3-4 слоја. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 22,60 |  |  |
| 3.12. | Пажљива демонтажа постојећих дрвених зидних одбојника и чишћење од типлова и прашине. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 22,60 |  |  |
| 3.13. | Набавка материјала, транспорт и уградња нових зидних одбојника 115/6. Зидне одбојнике потребно уградити по целом обиму просторије на посечној висини од 100цм. Зидне одбојнике је потребно утипловати у зид, ширина зидних одбојника 25цм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 22,60 |  |  |
| 3.14. | Набавка материјала, транспорт и уградња ПВЦ сокле дим.100x20x2mm. Соклу је потребно урадити по целом обиму на споју зида и пода. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 22,60 |  |  |
| 4. | СОБА бр.12а, СОБА бр.13, СОБА бр.14, СОБА бр.15 |  |  |  |  |
| 4.1. | Скидање старе подне облоге од линолеума. По скидању линолеума потребно је очистити и остатке од лепка челичном четком, затим шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 15км. Позицијом обухватити чишћење и санирање постојеће подлоге. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 77,95 |  |  |
| 4.2. | Штемовање цементне кошуљице испод линолеума. Остатке цементне кошуљице очистити до АБ плоче. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 77,95 |  |  |
| 4.3. | Позиција подразумева отварање пукотина (2/3 дебљине естриха) брусилицом и чишћење усисавањем. Предвидети шлицеве дужине од 20 цм ради убацивања арматуре фи 6 мм управно на правац пукотине на растојањима 20 - 25 цм. По извршеном квашењу пукотина ињекцијском смолом УЗИН ЕП 6550 (компонента А и Б) или одговарајуће, исте попунити масом умућену миксером, а коју чини ињекцијска смола (компонента А и Б) и МСП кварцни песак (гранулација 0,3 - 0,8 мм). Пукотине попунити масом у нивоу околног пода. После пуњења пукотина масом, преко исте посути МСП кварцни песак целом дужином пукотине. Након сушења, извршити чишћење и усисавање невезаног кварцног песка. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 19,50 |  |  |
| 4.4. | Набавка материјала, транспорт и израда рабициране цементне кошуљице дебљине д=4-5цм, као подлоге. Подлогу за цементну кошуљицу, пре наношења цементне кошуљице, очистити и опрати. Малтер за цементну кошуљицу справити са брзосушећим цементом "TOPCEM" или слично и просејаним песком "јединицом", размере 1:3. Армирати је рабиц плетивом, постављеним у средини слоја. Цементну кошуљицу неговати док не очврсне. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 77,95 |  |  |
| 4.5. | Набавка материјала и наношење масе за изравнавање у слоју дебљине д=5мм, као подлога за постављање ПВЦ подне облоге. Подлогу обрусити, усисати, нанети одговарајуће саморазливајуће масе за изравнавање. Маса за изравнавање мора имати потребну чврстоћу и отпорност на притисак, за јавне просторе. Подлога мора бити чврста, здрава, равна, сува - максимална влага у подлози пре наливања масе 2% по ЦМ (проверити пре уградње). |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 77,95 |  |  |
| 4.6. | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ хомогене подне облоге у ролни дебљине д=2мм, класа 34/43, отпорност на горење Bfl-s1, Тип "PRIMO PREMIUM" или одговарајуће. Уградња на претходно припремљену подлогу од масе за изравнавање, лепљење одговарајућим лепком за ПВЦ типа Uzin KE 478 или одговарајућим. Саставе ролни фрезовати и варити одговарајућом врпцом у истој боји као под. Уградњу је потребно за изводе инсталатери сертификовани од стране подизвођача, у свему према упутствима, технологији и спецификацији произвођача. Извођач је дужан да за уграђену подну облогу достави сертификат надлежне, овлашћене установе. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 77,95 |  |  |
| 4.7. | Обијање сокле д=10цм од керамичких плочица. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 91,50 |  |  |
| 4.8. | Пажљиво скидање и обијање старог малтера и глета са зидова до опеке у висини од 100цм од готовог пода. Шут прикупити, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Опеку опрашити и очистити шпахтлом од остатака малтера и глета. Обити малтер са клафнама очистити спојнице до дубине 2цм, површину опеке очистити челичним четкама и опрати зидове водом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 91,50 |  |  |
| 4.9. | Набавка материјала, транспорт и малтерисање зидова од опеке продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног песка "јединице". Подлогу поквасити,нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 91,50 |  |  |
| 4.10. | Набавка материјала, транспорт и глетовање грубо малтерисаних зидова, дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит 2 пута због акрилне боје која се наноси. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 91,50 |  |  |
| 4.11. | Набавка материјала, транспорт и бојење глетованих зидова акрилном бојом против буђи и плесни, која садржи фунгициде. Обавезно наношење у 3-4 слоја. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 91,50 |  |  |
| 4.12. | Пажљива демонтажа постојећих дрвених зидних одбојника и чишћење од типлова и прашине. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 91,50 |  |  |
| 4.13. | Набавка материјала, транспорт и уградња нових зидних одбојника 115/6. Зидне одбојнике потребно уградити по целом обиму просторије на посечној висини од 100цм. Зидне одбојнике је потребно утипловати у зид, ширина зидних одбојника 25цм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 91,50 |  |  |
| 4.14. | Набавка материјала, транспорт и уградња ПВЦ сокле дим.100x20x2mm. Соклу је потребно урадити по целом обиму на споју зида и пода. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 91,50 |  |  |
| 4.15. | Набавка материјала, транспорт и уградња месинганих профила (лајсни), на прелазу-прагу између тоалета и соба. Висину прага одредити на лицу места у зависности од денивелације две просторије. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 4,40 |  |  |
| 5. | Канцеларија социјалног радника |  |  |  |  |
| 5.1. | Скидање старе подне облоге од ламината. По скидању ламината потребно је очистити и све остатке, затим шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 15км. Позицијом обухватити чишћење и санирање постојеће подлоге. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 26,70 |  |  |
| 5.2. | Штемовање цементне кошуљице испод линолеума. Остатке цементне кошуљице очистити до АБ плоче. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 26,70 |  |  |
| 5.3. | Позиција подразумева отварање пукотина (2/3 дебљине естриха) брусилицом и чишћење усисавањем. Предвидети шлицеве дужине од 20 цм ради убацивања арматуре фи 6 мм управно на правац пукотине на растојањима 20 - 25 цм. По извршеном квашењу пукотина ињекцијском смолом УЗИН ЕП 6550 (компонента А и Б) или одговарајуће, исте попунити масом умућену миксером, а коју чини ињекцијска смола (компонента А и Б) и МСП кварцни песак (гранулација 0,3 - 0,8 мм). Пукотине попунити масом у нивоу околног пода. После пуњења пукотина масом, преко исте посути МСП кварцни песак целом дужином пукотине. Након сушења, извршити чишћење и усисавање невезаног кварцног песка. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 3,60 |  |  |
| 5.4. | Набавка материјала, транспорт и израда рабициране цементне кошуљице дебљине д=4-5цм, као подлоге. Подлогу за цементну кошуљицу, пре наношења цементне кошуљице, очистити и опрати. Малтер за цементну кошуљицу справити са брзосушећим цементом "TOPCEM" или слично и просејаним песком "јединицом", размере 1:3. Армирати је рабиц плетивом, постављеним у средини слоја. Цементну кошуљицу неговати док не очврсне. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 26,70 |  |  |
| 5.5. | Набавка материјала и наношење масе за изравнавање у слоју дебљине д=5мм, као подлога за постављање ПВЦ подне облоге. Подлогу обрусити, усисати, нанети одговарајуће саморазливајуће масе за изравнавање. Маса за изравнавање мора имати потребну чврстоћу и отпорност на притисак, за јавне просторе. Подлога мора бити чврста, здрава, равна, сува - максимална влага у подлози пре наливања масе 2% по ЦМ (проверити пре уградње). |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 26,70 |  |  |
| 5.6. | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ хомогене подне облоге у ролни дебљине д=2мм, класа 34/43, отпорност на горење Bfl-s1, Тип "PRIMO PREMIUM" или одговарајуће. Уградња на претходно припремљену подлогу од масе за изравнавање, лепљење одговарајућим лепком за ПВЦ типа Uzin KE 478 или одговарајућим. Саставе ролни фрезовати и варити одговарајућом врпцом у истој боји као под. Уградњу је потребно за изводе инсталатери сертификовани од стране подизвођача, у свему према упутствима, технологији и спецификацији произвођача. Извођач је дужан да за уграђену подну облогу достави сертификат надлежне, овлашћене установе. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 26,70 |  |  |
| 5.7. | Обијање сокле д=10цм од керамичких плочица. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 19,50 |  |  |
| 5.8. | Пажљиво скидање и обијање старог малтера и глета са зидова до опеке у висини од 100цм од готовог пода. Шут прикупити, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Опеку опрашити и очистити шпахтлом од остатака малтера и глета. Обити малтер са клафнама очистити спојнице до дубине 2цм, површину опеке очистити челичним четкама и опрати зидове водом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 19,50 |  |  |
| 5.9. | Набавка материјала, транспорт и малтерисање зидова од опеке продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног песка "јединице". Подлогу поквасити,нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 19,50 |  |  |
| 5.10. | Набавка материјала, транспорт и глетовање грубо малтерисаних зидова, дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит 2 пута због акрилне боје која се наноси. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 19,50 |  |  |
| 5.11. | Набавка материјала, транспорт и бојење глетованих зидова акрилном бојом против буђи и плесни, која садржи фунгициде. Обавезно наношење у 3-4 слоја. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 19,50 |  |  |
| 5.12. | Пажљива демонтажа постојећих дрвених зидних одбојника и чишћење од типлова и прашине. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 19,50 |  |  |
| 5.13. | Набавка материјала, транспорт и уградња нових зидних одбојника 115/6. Зидне одбојнике потребно уградити по целом обиму просторије на посечној висини од 100цм. Зидне одбојнике је потребно утипловати у зид, ширина зидних одбојника 25цм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 19,50 |  |  |
| 5.14. | Набавка материјала, транспорт и уградња ПВЦ сокле дим.100x20x2mm. Соклу је потребно урадити по целом обиму на споју зида и пода. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 19,50 |  |  |
| 5.15. | Набавка материјала, транспорт и уградња месинганих профила (лајсни), на прелазу-прагу између тоалета и соба. Висину прага одредити на лицу места у зависности од денивелације две просторије. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 1,10 |  |  |
| 6. | Ходник |  |  |  |  |
| 6.1. | Скидање старе подне облоге од линолеума. По скидању линолеума потребно је очистити и остатке од лепка челичном четком, затим шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 15км. Позицијом обухватити чишћење и санирање постојеће подлоге. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 87,90 |  |  |
| 6.2. | Штемовање цементне кошуљице испод линолеума. Остатке цементне кошуљице очистити до АБ плоче. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 87,90 |  |  |
| 6.3. | Позиција подразумева отварање пукотина (2/3 дебљине естриха) брусилицом и чишћење усисавањем. Предвидети шлицеве дужине од 20 цм ради убацивања арматуре фи 6 мм управно на правац пукотине на растојањима 20 - 25 цм. По извршеном квашењу пукотина ињекцијском смолом УЗИН ЕП 6550 (компонента А и Б) или одговарајуће, исте попунити масом умућену миксером, а коју чини ињекцијска смола (компонента А и Б) и МСП кварцни песак (гранулација 0,3 - 0,8 мм). Пукотине попунити масом у нивоу околног пода. После пуњења пукотина масом, преко исте посути МСП кварцни песак целом дужином пукотине. Након сушења, извршити чишћење и усисавање невезаног кварцног песка. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 21,50 |  |  |
| 6.4. | Набавка материјала, транспорт и израда рабициране цементне кошуљице дебљине д=4-5цм, као подлоге. Подлогу за цементну кошуљицу, пре наношења цементне кошуљице, очистити и опрати. Малтер за цементну кошуљицу справити са брзосушећим цементом "TOPCEM" или слично и просејаним песком "јединицом", размере 1:3. Армирати је рабиц плетивом, постављеним у средини слоја. Цементну кошуљицу неговати док не очврсне. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 87,90 |  |  |
| 6.5. | Набавка материјала и наношење масе за изравнавање у слоју дебљине д=5мм, као подлога за постављање ПВЦ подне облоге. Подлогу обрусити, усисати, нанети одговарајуће саморазливајуће масе за изравнавање. Маса за изравнавање мора имати потребну чврстоћу и отпорност на притисак, за јавне просторе. Подлога мора бити чврста, здрава, равна, сува - максимална влага у подлози пре наливања масе 2% по ЦМ (проверити пре уградње). |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 87,90 |  |  |
| 6.6. | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ хомогене подне облоге у ролни дебљине д=2мм, класа 34/43, отпорност на горење Bfl-s1, Тип "PRIMO PREMIUM" или одговарајуће. Уградња на претходно припремљену подлогу од масе за изравнавање, лепљење одговарајућим лепком за ПВЦ типа Uzin KE 478 или одговарајућим. Саставе ролни фрезовати и варити одговарајућом врпцом у истој боји као под. Уградњу је потребно за изводе инсталатери сертификовани од стране подизвођача, у свему према упутствима, технологији и спецификацији произвођача. Извођач је дужан да за уграђену подну облогу достави сертификат надлежне, овлашћене установе. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 87,90 |  |  |
| 6.7. | Обијање сокле д=10цм од керамичких плочица. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 87,10 |  |  |
| 6.8. | Пажљиво скидање и обијање старог малтера и глета са зидова до опеке у висини од 100цм од готовог пода. Шут прикупити, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Опеку опрашити и очистити шпахтлом од остатака малтера и глета. Обити малтер са клафнама очистити спојнице до дубине 2цм, површину опеке очистити челичним четкама и опрати зидове водом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 87,10 |  |  |
| 6.9. | Набавка материјала, транспорт и малтерисање зидова од опеке продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног песка "јединице". Подлогу поквасити,нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 87,10 |  |  |
| 6.10. | Набавка материјала, транспорт и глетовање грубо малтерисаних зидова, дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит 2 пута због акрилне боје која се наноси. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 87,10 |  |  |
| 6.11. | Набавка материјала, транспорт и бојење глетованих зидова акрилном бојом против буђи и плесни, која садржи фунгициде. Обавезно наношење у 3-4 слоја. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 87,10 |  |  |
| 6.12. | Демонтажа постојећих дрвених рукохвата од пуног дрвета, чишћење од типлова и прашине. Монтажа офарбаних рукохвата и фиксирање новим типловима. Пре бојења дрво обрусити и очистити, а затим нанети подлоге од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предгитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом у два премаза. У цену урачунато у скидање старе боје |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 87,10 |  |  |
| 6.13. | Набавка материјала, транспорт и уградња ПВЦ сокле дим.100x20x2mm. Соклу је потребно урадити по целом обиму на споју зида и пода. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 87,10 |  |  |
| 7. | Степениште |  |  |  |  |
| 7.1. | Пажљиво скидање и обијање старог малтера и глета са зидова до опеке у висини од 100цм од готовог пода. Шут прикупити, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Опеку опрашити и очистити шпахтлом од остатака малтера и глета. Обити малтер са клафнама очистити спојнице до дубине 2цм, површину опеке очистити челичним четкама и опрати зидове водом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 13,55 |  |  |
| 7.2. | Набавка материјала, транспорт и малтерисање зидова од опеке продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног песка "јединице". Подлогу поквасити,нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 13,55 |  |  |
| 7.3. | Набавка материјала, транспорт и глетовање грубо малтерисаних зидова, дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит 2 пута због акрилне боје која се наноси. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 13,55 |  |  |
| 7.4. | Набавка материјала, транспорт и бојење глетованих зидова акрилном бојом против буђи и плесни, која садржи фунгициде. Обавезно наношење у 3-4 слоја. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 13,55 |  |  |
| 7.5. | Демонтажа постојећих дрвених рукохвата од пуног дрвета, чишћење од типлова и прашине. Монтажа офарбаних рукохвата и фиксирање новим типловима. Пре бојења дрво обрусити и очистити, а затим нанети подлоге од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предгитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом у два премаза. У цену урачунато у скидање старе боје |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 13,55 |  |  |
|  | ПРИЗЕМЉЕ (ОБЈЕКАТ Ф) |  |  | УКУПНО: |  |
| Г | СПРАТ (ОБЈЕКАТ Ф) |  |  |  |  |
| 1. | СОБА бр.16, СОБА бр.17, СОБА бр.18, СОБА бр.19, СОБА бр.20, СОБА бр.21 |  |  |  |  |
| 1.1. | Скидање старе подне облоге од линолеума. По скидању линолеума потребно је очистити и остатке од лепка челичном четком, затим шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 15км. Позицијом обухватити чишћење и санирање постојеће подлоге. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 172,80 |  |  |
| 1.2. | Штемовање цементне кошуљице испод линолеума. Остатке цементне кошуљице очистити до АБ плоче. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 172,80 |  |  |
| 1.3. | Позиција подразумева отварање пукотина (2/3 дебљине естриха) брусилицом и чишћење усисавањем. Предвидети шлицеве дужине од 20 цм ради убацивања арматуре фи 6 мм управно на правац пукотине на растојањима 20 - 25 цм. По извршеном квашењу пукотина ињекцијском смолом УЗИН ЕП 6550 (компонента А и Б) или одговарајуће, исте попунити масом умућену миксером, а коју чини ињекцијска смола (компонента А и Б) и МСП кварцни песак (гранулација 0,3 - 0,8 мм). Пукотине попунити масом у нивоу околног пода. После пуњења пукотина масом, преко исте посути МСП кварцни песак целом дужином пукотине. Након сушења, извршити чишћење и усисавање невезаног кварцног песка. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 43,50 |  |  |
| 1.4. | Набавка материјала, транспорт и израда рабициране цементне кошуљице дебљине д=4-5цм, као подлоге. Подлогу за цементну кошуљицу, пре наношења цементне кошуљице, очистити и опрати. Малтер за цементну кошуљицу справити са брзосушећим цементом "TOPCEM" или слично и просејаним песком "јединицом", размере 1:3. Армирати је рабиц плетивом, постављеним у средини слоја. Цементну кошуљицу неговати док не очврсне. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 172,80 |  |  |
| 1.5. | Набавка материјала и наношење масе за изравнавање у слоју дебљине д=5мм, као подлога за постављање ПВЦ подне облоге. Подлогу обрусити, усисати, нанети одговарајуће саморазливајуће масе за изравнавање. Маса за изравнавање мора имати потребну чврстоћу и отпорност на притисак, за јавне просторе. Подлога мора бити чврста, здрава, равна, сува - максимална влага у подлози пре наливања масе 2% по ЦМ (проверити пре уградње). |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 172,80 |  |  |
| 1.6. | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ хомогене подне облоге у ролни дебљине д=2мм, класа 34/43, отпорност на горење Bfl-s1, Тип "PRIMO PREMIUM" или одговарајуће. Уградња на претходно припремљену подлогу од масе за изравнавање, лепљење одговарајућим лепком за ПВЦ типа Uzin KE 478 или одговарајућим. Саставе ролни фрезовати и варити одговарајућом врпцом у истој боји као под. Уградњу је потребно за изводе инсталатери сертификовани од стране подизвођача, у свему према упутствима, технологији и спецификацији произвођача. Извођач је дужан да за уграђену подну облогу достави сертификат надлежне, овлашћене установе. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 172,80 |  |  |
| 1.7. | Обијање сокле д=10цм од керамичких плочица. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 133,60 |  |  |
| 1.8. | Пажљиво скидање и обијање старог малтера и глета са зидова до опеке у висини од 100цм од готовог пода. Шут прикупити, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Опеку опрашити и очистити шпахтлом од остатака малтера и глета. Обити малтер са клафнама очистити спојнице до дубине 2цм, површину опеке очистити челичним четкама и опрати зидове водом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 133,60 |  |  |
| 1.9. | Набавка материјала, транспорт и малтерисање зидова од опеке продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног песка "јединице". Подлогу поквасити,нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 133,60 |  |  |
| 1.10. | Набавка материјала, транспорт и глетовање грубо малтерисаних зидова, дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит 2 пута због акрилне боје која се наноси. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 133,60 |  |  |
| 1.11. | Набавка материјала, транспорт и бојење глетованих зидова акрилном бојом против буђи и плесни, која садржи фунгициде. Обавезно наношење у 3-4 слоја. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 133,60 |  |  |
| 1.12. | Пажљива демонтажа постојећих дрвених зидних одбојника и чишћење од типлова и прашине. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 133,60 |  |  |
| 1.13. | Набавка материјала, транспорт и уградња нових зидних одбојника 115/6. Зидне одбојнике потребно уградити по целом обиму просторије на посечној висини од 100цм. Зидне одбојнике је потребно утипловати у зид, ширина зидних одбојника 25цм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 133,60 |  |  |
| 1.14. | Набавка материјала, транспорт и уградња ПВЦ сокле дим.100x20x2mm. Соклу је потребно урадити по целом обиму на споју зида и пода. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 133,60 |  |  |
| 1.15. | Набавка материјала, транспорт и уградња месинганих профила (лајсни), на прелазу-прагу између тоалета и соба. Висину прага одредити на лицу места у зависности од денивелације две просторије. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 6,60 |  |  |
| 2. | Трпезарија |  |  |  |  |
| 2.1. | Скидање старе подне облоге од линолеума. По скидању линолеума потребно је очистити и остатке од лепка челичном четком, затим шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 15км. Позицијом обухватити чишћење и санирање постојеће подлоге. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 22,80 |  |  |
| 2.2. | Штемовање цементне кошуљице испод линолеума. Остатке цементне кошуљице очистити до АБ плоче. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 22,80 |  |  |
| 2.3. | Позиција подразумева отварање пукотина (2/3 дебљине естриха) брусилицом и чишћење усисавањем. Предвидети шлицеве дужине од 20 цм ради убацивања арматуре фи 6 мм управно на правац пукотине на растојањима 20 - 25 цм. По извршеном квашењу пукотина ињекцијском смолом УЗИН ЕП 6550 (компонента А и Б) или одговарајуће, исте попунити масом умућену миксером, а коју чини ињекцијска смола (компонента А и Б) и МСП кварцни песак (гранулација 0,3 - 0,8 мм). Пукотине попунити масом у нивоу околног пода. После пуњења пукотина масом, преко исте посути МСП кварцни песак целом дужином пукотине. Након сушења, извршити чишћење и усисавање невезаног кварцног песка. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 5,80 |  |  |
| 2.4. | Набавка материјала, транспорт и израда рабициране цементне кошуљице дебљине д=4-5цм, као подлоге. Подлогу за цементну кошуљицу, пре наношења цементне кошуљице, очистити и опрати. Малтер за цементну кошуљицу справити са брзосушећим цементом "TOPCEM" или слично и просејаним песком "јединицом", размере 1:3. Армирати је рабиц плетивом, постављеним у средини слоја. Цементну кошуљицу неговати док не очврсне. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 22,80 |  |  |
| 2.5. | Набавка материјала и наношење масе за изравнавање у слоју дебљине д=5мм, као подлога за постављање ПВЦ подне облоге. Подлогу обрусити, усисати, нанети одговарајуће саморазливајуће масе за изравнавање. Маса за изравнавање мора имати потребну чврстоћу и отпорност на притисак, за јавне просторе. Подлога мора бити чврста, здрава, равна, сува - максимална влага у подлози пре наливања масе 2% по ЦМ (проверити пре уградње). |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 22,80 |  |  |
| 2.6. | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ хомогене подне облоге у ролни дебљине д=2мм, класа 34/43, отпорност на горење Bfl-s1, Тип "PRIMO PREMIUM" или одговарајуће. Уградња на претходно припремљену подлогу од масе за изравнавање, лепљење одговарајућим лепком за ПВЦ типа Uzin KE 478 или одговарајућим. Саставе ролни фрезовати и варити одговарајућом врпцом у истој боји као под. Уградњу је потребно за изводе инсталатери сертификовани од стране подизвођача, у свему према упутствима, технологији и спецификацији произвођача. Извођач је дужан да за уграђену подну облогу достави сертификат надлежне, овлашћене установе. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 22,80 |  |  |
| 2.7. | Обијање сокле д=10цм од керамичких плочица. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 22,40 |  |  |
| 2.8. | Пажљиво скидање и обијање старог малтера и глета са зидова до опеке у висини од 100цм од готовог пода. Шут прикупити, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Опеку опрашити и очистити шпахтлом од остатака малтера и глета. Обити малтер са клафнама очистити спојнице до дубине 2цм, површину опеке очистити челичним четкама и опрати зидове водом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 22,40 |  |  |
| 2.9. | Набавка материјала, транспорт и малтерисање зидова од опеке продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног песка "јединице". Подлогу поквасити,нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 22,40 |  |  |
| 2.10. | Набавка материјала, транспорт и глетовање грубо малтерисаних зидова, дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит 2 пута због акрилне боје која се наноси. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 22,40 |  |  |
| 2.11. | Набавка материјала, транспорт и бојење глетованих зидова акрилном бојом против буђи и плесни, која садржи фунгициде. Обавезно наношење у 3-4 слоја. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 22,40 |  |  |
| 2.12. | Пажљива демонтажа постојећих дрвених зидних одбојника и чишћење од типлова и прашине. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 22,40 |  |  |
| 2.13. | Набавка материјала, транспорт и уградња нових зидних одбојника 115/6. Зидне одбојнике потребно уградити по целом обиму просторије на посечној висини од 100цм. Зидне одбојнике је потребно утипловати у зид, ширина зидних одбојника 25цм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 22,40 |  |  |
| 2.14. | Набавка материјала, транспорт и уградња ПВЦ сокле дим.100x20x2mm. Соклу је потребно урадити по целом обиму на споју зида и пода. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 22,40 |  |  |
| 3. | СОБА бр.22, СОБА бр.23, СОБА бр.24, СОБА бр.25 |  |  |  |  |
| 3.1. | Скидање старе подне облоге од линолеума. По скидању линолеума потребно је очистити и остатке од лепка челичном четком, затим шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 15км. Позицијом обухватити чишћење и санирање постојеће подлоге. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 78,20 |  |  |
| 3.2. | Штемовање цементне кошуљице испод линолеума. Остатке цементне кошуљице очистити до АБ плоче. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 78,20 |  |  |
| 3.3. | Позиција подразумева отварање пукотина (2/3 дебљине естриха) брусилицом и чишћење усисавањем. Предвидети шлицеве дужине од 20 цм ради убацивања арматуре фи 6 мм управно на правац пукотине на растојањима 20 - 25 цм. По извршеном квашењу пукотина ињекцијском смолом УЗИН ЕП 6550 (компонента А и Б) или одговарајуће, исте попунити масом умућену миксером, а коју чини ињекцијска смола (компонента А и Б) и МСП кварцни песак (гранулација 0,3 - 0,8 мм). Пукотине попунити масом у нивоу околног пода. После пуњења пукотина масом, преко исте посути МСП кварцни песак целом дужином пукотине. Након сушења, извршити чишћење и усисавање невезаног кварцног песка. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 20,00 |  |  |
| 3.4. | Набавка материјала, транспорт и израда рабициране цементне кошуљице дебљине д=4-5цм, као подлоге. Подлогу за цементну кошуљицу, пре наношења цементне кошуљице, очистити и опрати. Малтер за цементну кошуљицу справити са брзосушећим цементом "TOPCEM" или слично и просејаним песком "јединицом", размере 1:3. Армирати је рабиц плетивом, постављеним у средини слоја. Цементну кошуљицу неговати док не очврсне. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 78,20 |  |  |
| 3.5. | Набавка материјала и наношење масе за изравнавање у слоју дебљине д=5мм, као подлога за постављање ПВЦ подне облоге. Подлогу обрусити, усисати, нанети одговарајуће саморазливајуће масе за изравнавање. Маса за изравнавање мора имати потребну чврстоћу и отпорност на притисак, за јавне просторе. Подлога мора бити чврста, здрава, равна, сува - максимална влага у подлози пре наливања масе 2% по ЦМ (проверити пре уградње). |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 78,20 |  |  |
| 3.6. | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ хомогене подне облоге у ролни дебљине д=2мм, класа 34/43, отпорност на горење Bfl-s1, Тип "PRIMO PREMIUM" или одговарајуће. Уградња на претходно припремљену подлогу од масе за изравнавање, лепљење одговарајућим лепком за ПВЦ типа Uzin KE 478 или одговарајућим. Саставе ролни фрезовати и варити одговарајућом врпцом у истој боји као под. Уградњу је потребно за изводе инсталатери сертификовани од стране подизвођача, у свему према упутствима, технологији и спецификацији произвођача. Извођач је дужан да за уграђену подну облогу достави сертификат надлежне, овлашћене установе. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 78,20 |  |  |
| 3.7. | Обијање сокле д=10цм од керамичких плочица. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 90,90 |  |  |
| 3.8. | Пажљиво скидање и обијање старог малтера и глета са зидова до опеке у висини од 100цм од готовог пода. Шут прикупити, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Опеку опрашити и очистити шпахтлом од остатака малтера и глета. Обити малтер са клафнама очистити спојнице до дубине 2цм, површину опеке очистити челичним четкама и опрати зидове водом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 90,90 |  |  |
| 3.9. | Набавка материјала, транспорт и малтерисање зидова од опеке продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног песка "јединице". Подлогу поквасити,нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 90,90 |  |  |
| 3.10. | Набавка материјала, транспорт и глетовање грубо малтерисаних зидова, дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит 2 пута због акрилне боје која се наноси. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 90,90 |  |  |
| 3.11. | Набавка материјала, транспорт и бојење глетованих зидова акрилном бојом против буђи и плесни, која садржи фунгициде. Обавезно наношење у 3-4 слоја. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 90,90 |  |  |
| 3.12. | Пажљива демонтажа постојећих дрвених зидних одбојника и чишћење од типлова и прашине. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 90,90 |  |  |
| 3.13. | Набавка материјала, транспорт и уградња нових зидних одбојника 115/6. Зидне одбојнике потребно уградити по целом обиму просторије на посечној висини од 100цм. Зидне одбојнике је потребно утипловати у зид, ширина зидних одбојника 25цм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 90,90 |  |  |
| 3.14. | Набавка материјала, транспорт и уградња ПВЦ сокле дим.100x20x2mm. Соклу је потребно урадити по целом обиму на споју зида и пода. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 90,90 |  |  |
| 3.15. | Набавка материјала, транспорт и уградња месинганих профила (лајсни), на прелазу-прагу између тоалета и соба. Висину прага одредити на лицу места у зависности од денивелације две просторије. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 4,40 |  |  |
| 4. | Ходник |  |  |  |  |
| 4.1. | Скидање старе подне облоге од линолеума. По скидању линолеума потребно је очистити и остатке од лепка челичном четком, затим шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 15км. Позицијом обухватити чишћење и санирање постојеће подлоге. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 88,50 |  |  |
| 4.2. | Штемовање цементне кошуљице испод линолеума. Остатке цементне кошуљице очистити до АБ плоче. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 88,50 |  |  |
| 4.3. | Позиција подразумева отварање пукотина (2/3 дебљине естриха) брусилицом и чишћење усисавањем. Предвидети шлицеве дужине од 20 цм ради убацивања арматуре фи 6 мм управно на правац пукотине на растојањима 20 - 25 цм. По извршеном квашењу пукотина ињекцијском смолом УЗИН ЕП 6550 (компонента А и Б) или одговарајуће, исте попунити масом умућену миксером, а коју чини ињекцијска смола (компонента А и Б) и МСП кварцни песак (гранулација 0,3 - 0,8 мм). Пукотине попунити масом у нивоу околног пода. После пуњења пукотина масом, преко исте посути МСП кварцни песак целом дужином пукотине. Након сушења, извршити чишћење и усисавање невезаног кварцног песка. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 22,50 |  |  |
| 4.4. | Набавка материјала, транспорт и израда рабициране цементне кошуљице дебљине д=4-5цм, као подлоге. Подлогу за цементну кошуљицу, пре наношења цементне кошуљице, очистити и опрати. Малтер за цементну кошуљицу справити са брзосушећим цементом "TOPCEM" или слично и просејаним песком "јединицом", размере 1:3. Армирати је рабиц плетивом, постављеним у средини слоја. Цементну кошуљицу неговати док не очврсне. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 88,50 |  |  |
| 4.5. | Набавка материјала и наношење масе за изравнавање у слоју дебљине д=5мм, као подлога за постављање ПВЦ подне облоге. Подлогу обрусити, усисати, нанети одговарајуће саморазливајуће масе за изравнавање. Маса за изравнавање мора имати потребну чврстоћу и отпорност на притисак, за јавне просторе. Подлога мора бити чврста, здрава, равна, сува - максимална влага у подлози пре наливања масе 2% по ЦМ (проверити пре уградње). |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 88,50 |  |  |
| 4.6. | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ хомогене подне облоге у ролни дебљине д=2мм, класа 34/43, отпорност на горење Bfl-s1, Тип "PRIMO PREMIUM" или одговарајуће. Уградња на претходно припремљену подлогу од масе за изравнавање, лепљење одговарајућим лепком за ПВЦ типа Uzin KE 478 или одговарајућим. Саставе ролни фрезовати и варити одговарајућом врпцом у истој боји као под. Уградњу је потребно за изводе инсталатери сертификовани од стране подизвођача, у свему према упутствима, технологији и спецификацији произвођача. Извођач је дужан да за уграђену подну облогу достави сертификат надлежне, овлашћене установе. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 88,50 |  |  |
| 4.7. | Обијање сокле д=10цм од керамичких плочица. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 87,50 |  |  |
| 4.8. | Пажљиво скидање и обијање старог малтера и глета са зидова до опеке у висини од 100цм од готовог пода. Шут прикупити, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Опеку опрашити и очистити шпахтлом од остатака малтера и глета. Обити малтер са клафнама очистити спојнице до дубине 2цм, површину опеке очистити челичним четкама и опрати зидове водом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 87,50 |  |  |
| 4.9. | Набавка материјала, транспорт и малтерисање зидова од опеке продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног песка "јединице". Подлогу поквасити,нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 87,50 |  |  |
| 4.10. | Набавка материјала, транспорт и глетовање грубо малтерисаних зидова, дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит 2 пута због акрилне боје која се наноси. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 87,50 |  |  |
| 4.11. | Набавка материјала, транспорт и бојење глетованих зидова акрилном бојом против буђи и плесни, која садржи фунгициде. Обавезно наношење у 3-4 слоја. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 87,50 |  |  |
| 4.12. | Демонтажа постојећих дрвених рукохвата од пуног дрвета, чишћење од типлова и прашине. Монтажа офарбаних рукохвата и фиксирање новим типловима. Пре бојења дрво обрусити и очистити, а затим нанети подлоге од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предгитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом у два премаза. У цену урачунато у скидање старе боје |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 87,50 |  |  |
| 4.13. | Набавка материјала, транспорт и уградња ПВЦ сокле дим.100x20x2mm. Соклу је потребно урадити по целом обиму на споју зида и пода. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 87,50 |  |  |
| 5. | Просторија за одмор |  |  |  |  |
| 5.1. | Скидање старе подне облоге од линолеума. По скидању линолеума потребно је очистити и остатке од лепка челичном четком, затим шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 15км. Позицијом обухватити чишћење и санирање постојеће подлоге. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 13,90 |  |  |
| 5.2. | Штемовање цементне кошуљице испод линолеума. Остатке цементне кошуљице очистити до АБ плоче. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 13,90 |  |  |
| 5.3. | Позиција подразумева отварање пукотина (2/3 дебљине естриха) брусилицом и чишћење усисавањем. Предвидети шлицеве дужине од 20 цм ради убацивања арматуре фи 6 мм управно на правац пукотине на растојањима 20 - 25 цм. По извршеном квашењу пукотина ињекцијском смолом УЗИН ЕП 6550 (компонента А и Б) или одговарајуће, исте попунити масом умућену миксером, а коју чини ињекцијска смола (компонента А и Б) и МСП кварцни песак (гранулација 0,3 - 0,8 мм). Пукотине попунити масом у нивоу околног пода. После пуњења пукотина масом, преко исте посути МСП кварцни песак целом дужином пукотине. Након сушења, извршити чишћење и усисавање невезаног кварцног песка. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 3,60 |  |  |
| 5.4. | Набавка материјала, транспорт и израда рабициране цементне кошуљице дебљине д=5цм, као подлоге. Подлогу за цементну кошуљицу, пре наношења цементне кошуљице, очистити и опрати. Малтер за цементну кошуљицу справити са брзосушећим цементом "TOPCEM" или слично и просејаним песком "јединицом", размере 1:3. Армирати је рабиц плетивом, постављеним у средини слоја. Цементну кошуљицу неговати док не очврсне. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 13,90 |  |  |
| 5.5. | Набавка материјала и наношење масе за изравнавање у слоју дебљине д=5мм, као подлога за постављање ПВЦ подне облоге. Подлогу обрусити, усисати, нанети одговарајуће саморазливајуће масе за изравнавање. Маса за изравнавање мора имати потребну чврстоћу и отпорност на притисак, за јавне просторе. Подлога мора бити чврста, здрава, равна, сува - максимална влага у подлози пре наливања масе 2% по ЦМ (проверити пре уградње). |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 13,90 |  |  |
| 5.6. | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ хомогене подне облоге у ролни дебљине д=2мм, класа 34/43, отпорност на горење Bfl-s1, Тип "PRIMO PREMIUM" или одговарајуће. Уградња на претходно припремљену подлогу од масе за изравнавање, лепљење одговарајућим лепком за ПВЦ типа Uzin KE 478 или одговарајућим. Саставе ролни фрезовати и варити одговарајућом врпцом у истој боји као под. Уградњу је потребно за изводе инсталатери сертификовани од стране подизвођача, у свему према упутствима, технологији и спецификацији произвођача. Извођач је дужан да за уграђену подну облогу достави сертификат надлежне, овлашћене установе. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 13,90 |  |  |
| 5.7. | Обијање сокле д=10цм од керамичких плочица. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди Инвеститор удаљености до 20км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 17,30 |  |  |
| 5.8. | Пажљиво скидање и обијање старог малтера и глета са зидова до опеке у висини од 100цм од готовог пода. Шут прикупити, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Опеку опрашити и очистити шпахтлом од остатака малтера и глета. Обити малтер са клафнама очистити спојнице до дубине 2цм, површину опеке очистити челичним четкама и опрати зидове водом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 17,30 |  |  |
| 5.9. | Набавка материјала, транспорт и малтерисање зидова од опеке продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног песка "јединице". Подлогу поквасити,нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 17,30 |  |  |
| 5.10. | Набавка материјала, транспорт и глетовање грубо малтерисаних зидова, дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит 2 пута због акрилне боје која се наноси. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 17,30 |  |  |
| 5.11. | Набавка материјала, транспорт и бојење глетованих зидова акрилном бојом против буђи и плесни, која садржи фунгициде. Обавезно наношење у 3-4 слоја. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 изведене позиције | м2 | 17,30 |  |  |
| 5.12. | Набавка материјала, транспорт и уградња ПВЦ сокле дим.100x20x2mm. Соклу је потребно урадити по целом обиму на споју зида и пода. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 17,30 |  |  |
| 5.13. | Набавка материјала, транспорт и уградња месинганих профила (лајсни), на прелазу-прагу између тоалета и соба. Висину прага одредити на лицу места у зависности од денивелације две просторије. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 изведене позиције | м1 | 4,40 |  |  |
|  | СПРАТ (ОБЈЕКАТ Ф) |  |  | УКУПНО: |  |
| Д | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1.1 | Чишћење и прање прозора и врата по завршетку радова. Пажљиво механички очистити све површине и опрати водом са додатком одговарајућих хемијских средстава. |  |  |  |  |
|  | Обрачунава се паушално | паушално |  |  |  |
|  | РАЗНИ РАДОВИ |  |  | УКУПНО: |  |
| A | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| Б | СУТЕРЕН (ОБЈЕКАТ Ф) |  |  |  |  |
| В | ПРИЗЕМЉЕ (ОБЈЕКАТ Ф) |  |  |  |  |
| Г | СПРАТ (ОБЈЕКАТ Ф) |  |  |  |  |
| Д | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |
| Грађевинско-занатски радови (A+Б+В+Г+Д) |  |  |  | без ПДВ |  |
| Грађевинско-занатски радови (A+Б+В+Г+Д) |  |  |  | са ПДВ |  |

ПОНУДА

број ____ од ___ .2017. год

за јавну набавку радова – Замена дотрајалих подних облога и облагање зидова перивим облогама, Редни број ЈНМВ: 8/2017, од   12.04 .2017. године,

| Назив понућача: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адреса и седиште понуђача: |  |  |  |
| Матични број: |  |  | ПИБ: |
| Овлашћено лице: |  |  |  |
| Особа за контакт: |  |  | E-mail: |
| Број телефона: |  |  | Телефакс: |
| Број рачуна понућача: |  |  |  |
| Понуда се подноси: (заокружити) |  |  |  |
| а) самостално б) понуда са подизвођачем в) заједничка понуда |  |  |  |
| А) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачима): |  |  |  |
| 1. у извршењу предмета набавке подизвођач: |  |  |  |
| aдреса: | матични број: |  | ПИБ: |
| овлашћено лице: |  |  | број телефона: |
| e-mail: |  |  | број рачуна: |
| са % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: |  |  |  |
| 2. у извршењу предмета набавке подизвођач: |  |  |  |
| aдреса: | матични број: |  | ПИБ: |
| овлашћено лице: |  |  | бр. телефона: |
| e-mail: |  |  | број рачуна: |
| са % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: |  |  |  |
| 3. у извршењу предмета набавке подизвођач: |  |  |  |
| aдреса: | матични број: |  | ПИБ: |
| овлашћено лице: |  |  | бр. телефона: |
| e-mail: |  | број рачуна: |  |
| са % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: |  |  |  |

Јавна набавка радова- Замена дотрајалих подних облога и облагање зидова перивим облогама, Редни број ЈНМВ: 8/2017.

| Б) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједнич. понуда): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | адреса: |  |  |  |
| матични број: | ПИБ: |  | број телефона: |  |
| особа за контакт: |  | e-mail: |  |  |
| овлашћено лице: |  | бр. рачуна : |  |  |
| 2. | адреса: |  |  |  |
| матични број: | ПИБ: |  |  | број телефона: |
| особа за контакт: |  | e-mail: |  |  |
| овлашћено лице: |  | бр. рачуна |  |  |
| Укупна понуђена цена (збир јединичних цена) без ПДВ-а износи ______________динара без ПДВ-а. |  |  |  |  |
| Укупан припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ износи _________ динара. |  |  |  |  |
| Укупна понуђена цена са ПДВ-ом, у обрасцу структуре цена износи ___________ динара са ПДВ-ом. |  |  |  |  |
| Рок важења понуде: (најмање 30 дана):__________ дана од дана отварања понуда. |  |  |  |  |
| У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом. |  |  |  |  |
| Гарантни рок: _______________(минимум 2 године) |  |  |  |  |
| Рок за извршење радова: ______________дана од дана увођења у посао. |  |  |  |  |
| (напомена: рок за извршење не може бити дужи од 50 дана од дана увођења у посао). |  |  |  |  |
| Начин плаћања: Плаћање радова која су предмет набавке врши се авансно 40 % по испостављању уредног предрачуна од стране извршиоца а у року од 2 дана од преноса буџетских средстава на рачун наручиоца. 60% од уговорене обавезе плаћа се po испостављеној окончаној ситуацији, након завршених свих радова, у року од 2 дана од преноса буџетских средстава на рачун Наручиоца. |  |  |  |  |
| Саставни део понуде је образац структура цена. |  |  |  |  |
| Датум: Потпис овлашћеног лица понуђача: |  |  |  |  |
| м.п. |  |  |  |  |

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

у складу са чланом 88. 3ЈН став 1. ("Сл. гласник РС" , број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде бр_____од _____2017. године, а у поступку јавне набавке мале вредности радова- Замена дотрајалих подних облога и облагање зидова перивим облогама,, Редни број ЈНМВ: 8/2017., од  12.04.2017.године:

| Редни број | ВРСТА ТРОШКОВА | ИЗНОС |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
|  | УКУПНО динара: |  |

(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремаља понуде)

Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

у случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

Датум: 					Потпис овлашћеног лица понуђача:

м.п

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. Установа «Геронтолошки центар Београд» са седиштем у Београду-Земун, Улица Марије Бурсаћ 49, ПИБ 100011573, текући рачун: 840-638667-71,коју заступа  директор Сузана Мишић, (у даљем тексту: Наручилац) с једне стране и

2.

са седиштем у 			,

ул. 		                                                бр. 	,

ПИБ                      	, МАТИЧНИ БРОЈ 		_

које заступа 			,

(у даљем тексту: Извршилац) с друге стране.

3. Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи (опционо):

____________________________________

____________________________________

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени остали учесници у заједничкој понуди, односно сви подизвођачи),

Напомена: Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Број јавне набавке: ЈНМВ 8/2017.

Члан 1.

Предмет овог уговора су радови- Замена дотрајалих подних облога и облагање зидова перивим облогама, у оквиру Установе Геронтолошки центар Београд у складу са усвојеном понудом бр._______  од __.__.2017. године која је саставни део овог уговора.

Вредност Уговора је________динара без ПДВ-а, односно________динара са ПДВ-ом. Наручилац није ослобођен плаћања ПДВ-а.

Члан 2.

Извршилац се обавезује да предмет овог уговора изврши стручно, квалитетно и благовремено у складу са позитивним прописима који регулишу ову област. Извршилац одговара за квалитет и материјалне недостатке извршених радова. Приговор квалитета Наручилац је дужан да стави Извршиоцу без одлагања, а најкасније у року од 2 дана од дана извршеног посла.

Члан 3.

Извршилац се обавезује да све радове које су предмет овог уговора региструје кроз записник, чији примерак прилаже уз рачун.

Плаћање добара која су предмет набавке врши се авансно 40 % по испостављању  уредног предрачуна од стране испоручиоца а у року од 2 дана од преноса  буџетских средстава на рачун наручиоца. 60% од уговорене обавезе  плаћа се по окончаној ситуацији, након завршених свих радова, у року од 2 дана од преноса буџетских средстава на рачун Наручиоца.

Извршилац се обавезује да на рачуну наведе заводни број Уговора додељен од стране Наручиоца са називом предметне набавке.

Члан 4.

Извршилац се обавезује да радове изврши у року од _______(највише 50) дана од дана увођења у посао.

Дан увођења у посао сматра се дан када су се кумулативно испунили следећи услови:

- пренос аванса

- омогућавање несметаног приступа објекту

-пријава радова и обезбеђивање све потребне техничке документације

Члан 5.

У случају прекорачења рока за извођење радова, Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршења посла и задржава право да раскине предметни уговор.

Средства обезбеђења

Извршилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави:

1. БЛАНКО МЕНИЦУ- За повраћај авансног плаћања  , прописно потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у висини 30% од укупне вредности уговора са свим трошковима без ПДВ-а.

Предметна меница за повраћај авансног плаћања, активираће се у случају да Испоручилац не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Меница за повраћај авансног плаћања биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.

2. БЛАНКО МЕНИЦУ - као средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10 % од укупне вредности уговора са свим трошковима без ПДВ-а.

Предметна меница за добро извршење посла активираће се у случају да Извршилац не извршава уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Извршиоцу након истека рока од З0 дана од извршења свих уговорених обавеза.

Уз одговарајућу меницу Извршилац је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача),

- фотокопију захтева за регистрацију менице, оверену од стране пословне банке.

Члан 6.

Овај уговор је закључен на одређено време. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања, а примењује се од ____________ године до______________

године.

Члан 7.

Овај уговор може престати истеком времена на које је закључен, споразумним раскидом и отказом. Овај уговор може престати и пре истека времена на које је закључен достављањем писаног отказа. Отказни рок је 30 дана од дана  достављања.

Члан 8.

За све што овим уговором није изричито дефинисано за Наручиоца и Извршиоца, важе одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни прописи.

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог уговорног односа решавају споразумно, а ако то није могуће, сагласне су да то ураде преко Привредног суда у Београду.

Члан 10.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, а од тога 2 (два) примерка припадају Наручиоцу, а 2 (два) Извршиоцу.

ЗА ИЗВРШИОЦА                                                      ЗА НАРУЧИОЦА

Директор, Сузана Мишић

НАПОМЕНА: Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи У случају исказане потребе услед већег броја подизвођача / чланова групе понуђача од моделом уговора предвиђеног, прву страну модела уговора из конкурсне документације фотокопирати у потребном броју примерака.