Установа "Геронтолошки центар Београд"

Београд-Земун, Марије Бурсаћ 49

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број: 39/2016 од 03.11.2016. године

- поступак јавне набавке мале вредности -

AДАПТАЦИЈА ПРОСТОРА КЛУБА „БАРАЈЕВО“ у ул. Миодрага Вуковића бр. 2

Новембар, 2016. године

УСТАНОВА "ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД"

На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: Закон) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Сл. гласник РС'' бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број  18224-4740 од 03.11.2016. године, Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 18224-4740/1 од 03.11.2016. године, за јавну набавку број 39/2016, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У поступку јавне набавке мале вредности – Адаптација простора клуба „Барајево“

у ул. миодрага вуковића бр. 2

јавна набавка број 39/2016

| Садржина Конкурсне документације | Страна |
| --- | --- |
| Упутство понуђачима како да сачине понуду | 3/55 |
| Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. ЗЈН | 16/55 |
| Изјава о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности | 17/55 |
| Изјава о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности (за подизвођача) | 18/55 |
| Изјава о независној понуди | 19/55 |
| Образац структуре цена | 20-49/55 |
| Понуда, попуњена, оверена и потписана | 50-51/55 |
| Трошкови припреме понуде | 52/55 |
| Модел уговора | 53-55/55 |

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Установа "Геронтолошки центар Београд, Београд-Земун, ул. Марије Бурсаћ 49, www.ugcb.rs, www.domzastare.com

Врста наручиоца: установа

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРИМЕНА ДРУГИХ ЗАКОНА

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности.

Редни број ЈН: 39/2016 од 03.11.2016. године

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмета јавне набавке 39/2016 су радови – Адаптација простора клуба Барајево, ул. Миодрага Вуковића бр. 2

Шифра и назив из општег речника набавки:

45330000-9  - водоинсталатерски и санитарни радови

45400000- 1 - завршни грађевински радови

Критеријум за избор најповољније понуде: Најниже понуђена цена

ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Контакт особа за ближе информације, сваког радног дана од 7.30 - 15.30 часова:

Милица Ђорђевић, Стјепан Јурић факс-011/2694-655

ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском језику.

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним условима Наручиоца.

- ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (попуњен, потписан и печатом оверен),

- ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА) уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу (попуњен, потписан и печатом оверен),

- КОПИЈА ЈЕДНЕ ОД ЛИЦЕНЦИ ИКС (410,411,413,414,800) И 450 ИЛИ 453

- Доказ о радном ангажовању лица са лиценцом

- ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњен, потписан и печатом оверен),

- СТРУКТУРА ЦЕНА (попуњен, потписан и печатом оверен),

- ПОНУДА (попуњен, потписан и печатом оверен),

- СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ НАБАВКЕ (достављају само понуђачи који подносе заједничку понуду)

- МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен, потписан и печатом оверен)

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуда, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. ЗЈН КОЈЕ

ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава:

Обавезне услове из члана 75. ЗЈН:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Услов из члана 76. ЗЈН:

Да једно радно ангажовано лице код понуђача поседује једну од лиценци: 410, 411, 413, 414 или 800, и једну од лиценци: 450 или 453, Инжењерске коморе Србије.

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.И 76. ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, испуњеност обавезних услова из члана 75. ЗЈН се доказује на следећи начин:

1) Достављањем обрасца ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности - за понуђача;

2) Достављањем обрасца ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности - за подизвођача.

Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Испуњеност услова из чл. 76. ЗЈН се доказује:

Достављањем копије Лиценце-410, 411, 413, 414 или 800 и копије Лиценце 450 или 453, Инжењерске коморе Србије, за једно радно ангажовано лице.

Достављањем копије доказа о радном ангажовању лица са лиценцом.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ

ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗЈН

Понуђачи су дужни да у понуди изричито наведу:

1) да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштите животне средине,

2) да понуђач гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

ИЗРАДА ПОНУДЕ

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/2015 и 68/2015), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуду треба поднети на обрасцима садржаним у конкурсној документацији.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Потписивањем понуде Понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне документације.

Евентуалне грешке, настале приликом попуњавања образаца из конкурсне документације и исправљане коректором или рукописом, морају се оверити печатом и потписом одговорног лица.

НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Установа "Геронтолошки центар Београд", Београд-Земун, Марије Бурсаћ 49, са назнаком: "Понуда, редни број ЈН 39/2016 - КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ-"

На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача.

Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 16.11.2016.год. до 10,00  часова.

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након истека рока за подношење понуда.

Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана  16. 11.2016.год. у  10,15 часова, на адреси Наручиоца.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У складу са  чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуде да  допуни, измени или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде заинтересована лица могу тражити у писаном облику и то најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева  одговор објавити на Порталу УЈН и на својој интернет страници www.ugcb.rs.

Питања треба упутити на адресу Установе "Геронтолошки центар Београд" Београд-Земун, Марије Бурсаћ 49, са назнаком: "За комисију - Питања у поступку ЈН МВ:39/2016“, послати факсом на тел. број: 011/2694-655 или електронском поштом на E-mail адресу: jurics@ugcb.rs.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може било на сопствену иницијативу, или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица, да измени или да допуни конкурсну документацију.

Тако формулисане измене или допуне, ће бити објављене на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

У случају продужења рока за отварање понуда сва права и обавезе Наручиоца и понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, ће подлегати том продуженом крајњем року за подношење понуда.

ЦЕНА

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе Укупну понуђену цену (збир појединачних износа) у динарима без ПДВ-а.

У обрасцу структуре цене понуђач треба да упише цене по свим траженим позицијама.

Укупна понуђена цена (збир појединачних износа) у динарима без ПДВ-а наведена у Обрасцу понуде, мора бити једнака укупној вредности без ПДВ-а наведеној у Обрасцу структуре цена.

У понуђену цену понуђач мора  укључити све зависне трошкове.

Понуђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. ЗЈН.

МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА

Понуђач ће радове изводити на објекту у Барајеву, ул. Миодрага Вуковића бр.2.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање добара која су предмет набавке врши се авансно 30 % по испостављању  уредног предрачуна од стране испоручиоца а у року од 2 дана од преноса  буџетских средстава на рачун наручиоца.

70% од уговорене обавезе  плаћа се након свих извршених радова.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Одлука о избору најповољније понуде у овој јавној набавци биће донета применом критеријума "најнижа понуђена цена".

Уколико две или више понуда имају идентичне понуђене цене, као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који наведе краћи  рок извршења радова.

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуде. У случају да  понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.) иста ће се сматрати неприхватљивом.

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ  и структуру трошкова припреме понуде.

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди, у складу са Чл.88. став 3. ЗЈН.

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач код другог понуђача.

Подизвођач мора испуњавати услове наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова из чл. 75. ЗЈН, под редним бројевима 1,2 и 3.

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне набавке делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све тражене податке за подизвођача, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50%, и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. У том случају, дужан је да за подизвођача достави од стране понуђача и подизвођача попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву о испуњавању услова из чл.75. ЗЈН у поступку ЈНМВ-(за подизвођача).

Све остале обрасце у понуди и уговор са Наручиоцем, без обзира на број подизвођача, попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла Наручиоцу, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Испоручилац не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Испоручилац може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети и група понуђача.

Понуђач који је понуду поднео самостално не може истовремено учествовати у заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све учеснике у заједничкој понуди.

Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. (тачке 1.-4.) наведене у поглављу "ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН"

У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење набавке.

Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и  који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име; а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

ВАРИЈАНТНА ПОНУДА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА

Након спроведеног поступка отварања понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.

Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати већ ће бити одбијене.

1) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

2) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.

3) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју Наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права Наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда ће бити одбијена:

- 	уколико није благовремена,

-	уколико поседује битне недостатке,

- 	уколико није одговарајућа,

- 	уколико ограничава права Наручиоца,

- 	уколико условљава права Наручиоца,

- 	уколико ограничава обавезе понуђача,

-	уколико прелази процењену вредност јавне набавке.

Битни недостатци понуде су:

-  уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,

-  уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће,

-  уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења,

-  уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,

- уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилалац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не сме тражити, нудити или дозволити промене у понуди.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл.23. и 25. ЗЈН;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3. ЗЈН.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. ЗЈН који се односи на поступак или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац ће Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 3 (три) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за  заштиту права.

Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора.

У случају одустајања или неодазивања позиву за закључење уговора, Наручилац има право да закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи на утврђеној ранг листи.

Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:

-  Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА

Средства финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач приликом закључења уговора:

За повраћај авансног плаћања - БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у висини 30% од укупне вредности уговора са свим трошковима и ПДВ-ом.

Предметна меница за повраћај авансног плаћања, активираће се у случају да Испоручилац не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Меница за повраћај авансног плаћања биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.

За добро извршење посла - БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у висини 10% од укупне вредности уговора са свим трошковима без ПДВ-а.

Предметна меница за добро извршење посла, активираће се у случају да Испору- чилац не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.

Уз менице изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињена, потписана и оверена овлашћења Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично  овлашћење),

-  фотокопију Картона депонованих потписа,

-  фотокопију ОП обрасца

-  фотокопију оверених захтева за регистрацију меница од стране пословне банке.

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садрже ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу, великим словима имају исписану реч ПОВЕРЉИВО.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наве-

дени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост документа, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који би могао да претрпи штету због поступања наручиоца, у складу са одредбама 148. до 159. ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу.

О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом Захтеву за заштиту права, осим ако Ре публичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије број: 840-742221843-57 уплати таксу у износу од =60.000,00 динара.

Шифра плаћања: 253; модул: 97; Позив на број: 97 50-016; Сврха: Републичка административна таксаса назнаком набавке на коју се односи; Корисник: Буџет Републике Србије,

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012,14/2015 и 68/2015).

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. ЗЈН

| УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН |  |  |
| --- | --- | --- |
| За понуђача | За подизвођача (уколико понуђач делимично извр- шење набавке поверава подизвођачу) | За носиоца посла групе понуђача и све учеснике у заједничкој понуди (уколико понуду подноси група понуђача) |
| 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговара-јући регистар 2.Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване крими-налне групе, да није осуђиван за кри- вична дела против привреде, криви-чна дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 3.Да је измирио доспеле порезе, до-приносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 4.Да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, за-штити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. ДОКАЗ: Попуњен, потписан и печа-том оверен Образац изјаве о испуња- вању услова из чл. 75. ЗЈН у по- ступку јавне набавке мале вредности (у складу са чл.77. став4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,68/2015) НАПОМЕНА:Понуђач који подноси понуду самостално или са подизво- ђачем мора испуњавати услове под редним бројевима 1,2,3,4. | 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарају-ћи регистар 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване крими-налне групе, да није осуђиван за кри- вична дела против привреде, криви- чна дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 3.Да је измирио доспеле порезе, до-приносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији ДОКАЗ: Попуњен, потписан и печа-том оверен Образац изјаве о испуња- вању услова из чл. 75. ЗЈН у посту- пку јавне набавке мале вредности (за подизвођаче), (у складу са чл.77. став4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 68/2015) НАПОМЕНА: Подизвођач мора ис-пуњавати услове под редним броје-вима 1,2,3. | 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарају- ћи регистар 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване крими-налне групе, да није осуђиван за кри- вична дела против привреде, криви- чна дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 3.Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 4. Да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, за-штити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. ДОКАЗ: Попуњен, потписан и печа-том оверен Образац изјаве о испуња- вању услова из чл. 75. ЗЈН у по- ступку јавне набавке мале вредности (у складу са чл.77. став4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 68/2015) НАПОМЕНА: Сваки од учесника у заједничкој понуди мора испуњавати услове под редним бројевима 1,2,3,4. |

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_________________________________________из____________________

Адреса:___________________________________,Матични број:________________

ПИБ:___________________,Овлашћено лице:_______________________________

Број рачуна:__________________________Телефон/факс:______________________

Особа за контакт:_____________________________E-mail:_____________________

испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ 39/2016 и то да:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне  средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Напомена: У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове под редним бројевима 1,2,3,4.

Датум:                                                             Потпис овлашћеног лица понуђача

________________                     М.П.                       _____________________________

Напомене: Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац потписује и печатом оверава понуђач који је одређен као носилац посла групе понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, образац изјаве копирати у довољном броју примерака и попунити за сваког члана групе понуђача ( као и за носиоца посла групе понуђача).

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

(ЗА ПОДИЗВОЂАЧА)

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и подизвођача, дајемо следећу

И З Ј А В У

Подизвођач__________________________________из____________________________

Адреса:______________________________________, Матични број:________________

ПИБ:_________________, Овлашћено лице:____________________________________

Број рачуна:_______________________________Телефон/факс:____________________

Особа за контакт:_______________________________Е-mail:______________________

испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ 39/2016

и то:

1)  регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) измирио је доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне  средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Датум:                                                           Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________                        М.П.                  _______________________________

Датум:                                                          Потпис овлашћеног лица подизвођача

_____________                       М.П.                  ________________________________

Напомена: Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатима оверен овај образац Изјаве (уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за сваког понуђа

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговор-ношћу, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В А   П О Н У Ђ А Ч А

Изјављујемо да понуду број ______________ од ________________2016. године, припремљену на основу позива за достављање понуда у предмету јавне набавке РАДОВИ - Адаптација простора клуба Барајево, редни број ЈН: 39/2016

ПОДНОСИМО НЕЗАВИСНО, БЕЗ ДОГОВОРА СА ДРУГИМ ПОНУЂАЧИМА ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА.

Датум:                                                    Потпис овлашћеног лица понуђача:

____________                        М.П.             ________________________________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЈН 39/2016

У образац структуре понуђене цене који садржи опис радова који су предмет јавне набавке, јединицу мере (колона III) и количину (колона IV), уписују се основни елементи понуђене цене, за сваку описану врсту радова, посебно исказану за материјал, рад и укупно, и то: понуђена цена по јединици мере без ПДВ-а (колоне V-VII), укупан износ понуђене цене без ПДВ-а (колоне VIII-X), укупан износ ПДВ-а и укупно понуђена цена са ПДВ-ом - номинално и словима.

| Редни број | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (без ПДВ-а) |  |  | У К У П Н О (без ПДВ-а) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Мате-ријал | Рад | Свега по јед. мере (V+VI) | Материјал (IVxV) |  | Рад (IVxVI) | СВЕГА мат. + рад (VIII+IX) |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |  | IX | X |
| Напомена:Како је предмер постојећег клуба израђен без пројекта адаптације, извођач је дужан да све потребне мере пре извођење радова провери на лицу места. У цену радова урачунати сав потребан материјал са транспортом и уградњом, као и употребу радне скеле за позиције где је потребна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ | ЈМ | КОЛ | МАТ | РАД | М+Р | Ʃ МАТ |  | Ʃ РАД | Ʃ М+Р |
| 1.1 | Пробијање зидова од опеке д=38 цм ради формирања отвора за израду хоризонталних серклажа на висини од 2.2м. Висина серклажа је 25цм. Приликом пробијања отвора потребно је извршити неопходна подупирања да не би дошло до рушења зидова. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 15km. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3. | м3 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Рушење зида од опеке д=38цм испод новоформираних хоризонталних серк-лажа, ради формирања отвора за функционакно корушћење простора спајањем два дела локала. Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 15km. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3. | м3 | 4.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Обијање зидних керамичких плочица. Потребно је обити плочице зеједно са малтером и кламфама очистити спојнице до дубине 2cm, а површину опека очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 15km. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 40.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Обијање подних керамичких плочица заједно са слојем цементног малтера. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 15km. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м² | 127.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Обијање сокле од кер.плочица висине 10 цм. Потребно је обити соклу заједно са слојем цементног малтера. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 15km. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1. | м1 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Рушење подова заједно са хидроизола-цијом. Потребно је извршити рушење цементне кошуљице заједно са свим слојевима хидроизолације. Шут прику-пити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 15km. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 127.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Пажљива демонтажа спољашњих и унутрашњих врата заједно са штоком. Демонтирана врата склопити, утова-рити на камион и одвести на депонију коју одреди корисник. - Димензије врата су 0,8/2.05м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Пажљива демонтажа двокрилног прозора заједно са штоком. Демонти-рани прозор склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди корисник. Позиција подразу-мева и монтажу лаке грађевинске скеле јер је висина демонтаже прозора (парапета) преко 2,2 м - Димензија прозора је: 2,0/0,80 цм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Пажљива демонтажа металних портала дим 1,8/2,8м заједно са штоковима и вратима, утовар у возило и одношење на градску депонију удаљену до 15 км. Позицијом обухватити и лаку грађевинску скелу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Пажљива демонтажа лимених окапница након демонтаже портала. Окапнице су од поцинкованог лима РШ 22 цм. Шут утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 15км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1. | м1 | 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Демонтажа свих инсталационих каблова заједно са лустерима, сијаличним арматурама, прекидачима, утичницама и ПВЦ каналицама, са утоваром и одношењем шута на депонију. Потребно је демонтирати све узидне и надзидне каблове до ГРО. Дужина каблова је цца 250м и има 12 сијаличних места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушал. | пшл. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Обијање оштећеног и иструлелог малтера са зидова локала. Малтер се обија до цигле. Након обијања потребно је кламфама очистити фуге а површину опека очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 15km. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 44.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Демонтажа свих санитарија у тоалету. Демонтирану санитарију одложити на место које одреди Инвеститор. Демонтира се: Метална туш када, ВЦ шоља са водокотлићем, умиваоник са батеријом, туш батерија са вертикалним држачем и санитарна галантерија. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушал. | пшл. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Штемовање постојеће подне бетонске плоче дебљине 15-20 цм у локалу ради прикључења на постојећу канализа-циону мрежу, димензија отвора је 1,0/1,0м. Потребно је избацити сав шут око цеви и омогућити прилаз канализационој мрежи за израду новог прикључка. Дубина прикључка је на цца 1,2м од постојећег пода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Штемовање постојеће подне бетонске плоче дебљине 15-20 цм у локалу ради израде канала за уградњу канализацио-них цеви. Канал је дубине до 1,2м. Потребно је избацити сву земљу а након израде нове канализационе мреже земљу вратити у слојевима са потребним набијањем. Вишак земље однети на депонију |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Пробијање зидова од опеке за пролаз нове водоводне инсталације. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Стругање постојеће фарбе и глета са зидова до малтера у висини до 2м ради премазивања зодова хидроизолационим премазима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 112.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Шлицање зидова за уградњу свих електро-инсталатерских каблова и цеви ВиК-а. Ширина шлице је 10-15цм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1. | м1 | 84.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Сакупити сав шут из локала утоварити у камион и однети на градску депонију удаљену до 15км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3. | м3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Завршно чишћење свих просторија и довођење у функионално стање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушал. | пшл. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УКУПНО РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ | ЈМ | КОЛ | МАТ | РАД | М+Р | Ʃ МАТ |  | Ʃ РАД | Ʃ М+Р |
| 2.1 | Разастирање песка испод, око и изнад канализационих цеви у слоју дебљине 10цм. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +/- 1cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m3. | м3 | 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | БЕТОНСКИ РАДОВИ | ЈМ | КОЛ | МАТ | РАД | М+Р | Ʃ МАТ |  | Ʃ РАД | Ʃ М+Р |
| 3.1 | Бетонирање хоризонталних серклажа у двостраној оплати. Висина серклажа је 25цм. Приликом израде оплате потребно је направити левак за бетонирање а након завршеног бетонирања одстранити вишак бетона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3. | м3 | 0.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Бетонирање серклажа за укрућење преградних зидова тоалета у двостраној оплати. Висина бетонирања је 25цм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3. | м3 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Бетонирање завршног серклажа на парапетним зидовима шанка у двостраној оплати. Висина бетонирања је 15 цм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3. | м3 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Бетонирање канала у подовима након уградње канализационе инсталације. Потребно је након насипања песка извршити његово набијање а затим извршити бетонирање свих шлицева у слоју дебљине 15 цм.уз уградњу анкера и арматурне мреже. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1. | м1 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Бетонирање завршног серклажа на парапетним зидовима шанка у двостраној оплати. Висина бетонирања је 15 цм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3. | м3 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | АРМИРАЧКИ РАДОВИ | ЈМ | КОЛ | МАТ | РАД | М+Р | Ʃ МАТ |  | Ʃ РАД | Ʃ М+Р |
| 4.1 | Набавка, сечење, савијање и уградња арматуре у бетонске подове, стубове, надвратне греде и серклаже. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по кг. | кг | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ | ЈМ | КОЛ | МАТ | РАД | М+Р | Ʃ МАТ |  | Ʃ РАД | Ʃ М+Р |
| 5.1 | Зидарско крпљење рупа, пукотина и шпалетни после рушења зидова. Крпљења извршити продужним малте-ром. Просечна ширина окршљавања је око 30 цм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1. | м1 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Зидање зида д=20 цм за шанк у висини од 110 цм. Зид се зида гитер блоком у продужном малтеру. На врху се израђује серклаж који се армира са 4фи 12. Висина серклажа 15цм. Арматура и бетон се посебно обрачунавају. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 6.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Окрпљавање свих шлицева након уградње електро-инсталационих каблова и цеви ВиК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1. | м1 | 84.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Зидање преградних зидова д=12цм од пуне цигле за формирање нових тоалета заједно са израдом хоризонталних серклажа. Серклажи су висине 20 цм и армирају се са 4 фи 12. Арматура и бетон се посебно обрачунавају. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 36.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Малтерисање свих делова зидова са којих је претходно обијен малтер. Малтерисање вршити продужним малтером уз претходно прскање цементним млеком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 44.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Малтерисање новоформираних зидова око шанка и малтерисање зидова тоалета продужним малтером уз претходно прскање цементним млеком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 106.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Израда цементне кошуљице у целом локалу у висини од 5-7цм са нивелисањем пода. Цементну кошуљицу радити у размери 1:3 са уградњом арматурне мреже Q 181 која се посебно обрачунава. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 143.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | ЈМ | КОЛ | МАТ | РАД | М+Р | Ʃ МАТ |  | Ʃ РАД | Ʃ М+Р |
| 6.1 | Израда хидроизолације подова двокомпонентним хидроизолационим премазом типа Сикатоп 107 или сл. Око свих зидова потребно је подићи хидроизолацију за 20 цм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 143.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Премазивање свих зидова једнокомпо-нентним премазом типа Сикатоп 101 или сл.у висини од 2м. Потребно је све зидове премазати хидроизолацијом по упутству произвођача. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 112.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Израда хидроизолације мокрог чвора Кондорфлексом В4 са преднамазом битулитом. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулита нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекша-вањем битуменске масе површине која селепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином, са преклопима 10cm. Уз зид подићи изолацију за 30cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | m2 | 16.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ | ЈМ | КОЛ | МАТ | РАД | М+Р | Ʃ МАТ |  | Ʃ РАД | Ʃ М+Р |
| 7.1 | Постављање и фуговање подних противклизних керамичких плочица у тоалетима, шанку и простору за радионице. Керамичке плочице I класе лепити слојем грађевинског лепка у слогу по избору корисника. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављену керамику фуговати и под очистити. Керамика и фугомал по избору корисника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 47.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Постављање и фуговање зидних керамичких плочица у шанку и остави у висини до 2м. Керамичке плочице I класе лепити слојем грађевинског лепка у слогу по избору корисника. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављену керамику фуговати и зид очистити. Керамика и фугомал по избору корисника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 28.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Постављање и фуговање зидних керамичких плочица у тоалетима до плафона. Керамичке плочице I класе лепити слојем цементног малтера у слогу по избору корисника. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављену керамику фуговати и зид очистити. Керамика и фугомал по избору корисника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 60.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине 8cm. Плочице лепити слојем грађевинског лепка. Подлога мора бити равна и припремљена. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1. | м1 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ | ЈМ | КОЛ | МАТ | РАД | М+Р | Ʃ МАТ |  | Ʃ РАД | Ʃ М+Р |
| 8.1 | Постављање подне облоге ламинат дебљине 8mm, храст натур, класе I-32 у простору 1, 2 и у канцеларији "помоћ у кући", по клик систему, за средња оптерећења. Ламинатна подна облога поставља се као пливајући под. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ламинат мора да буде јак, трајан и високопресован, а носач плоча високе густине, ХДФ, ивице импрегниране и са нутом и федером. Подну облогу унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију. Поред зидова оставити дилатационе спојнице ширине 10mm. Систем затварања је на суво. Подну облогу пажљиво поставити и саставити на "клик". Поред зидова поставити лајсне за ламинат и на сваких 80cm лајсне причврстити за зид. Сучељавања геровати. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2. | м2 | 107.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | УКУПНОПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ | ЈМ | КОЛ | МАТ | РАД | М+Р | Ʃ МАТ |  | Ʃ РАД | Ʃ М+Р |
| 9.1 | Израда преградног зида дебљине 100 mm, Jеднострука метална потконструк-ција обложена обострано двоструким гипс картонским плочама GKB12,5mm. Преградни неносив зид израдити од поцинкованих профила CW50, поста-вити камену вуну дебљине 50mm и обложити двоструким гипс картонс-ким плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству произвођача. На угловима поставити ојачања од угаоних Алу профила, што улази у цену. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2. | м2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Израда спуштеног плафона са челичном потконструкцијом у истом нивоу са уградњом минералних растер плоча АМФ 60/60. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2. | м2 | 116.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Израда спуштеног плафона са челичном потконструкцијом у истом нивоу и облагање влагоотпорним гипс картонс-ким плочама GKB 12,5mm у тоалетима, шанку, улазном ветробрану и остави. Потконструкцију поставити у истом нивоу од носивих и монтажних поцинкованих профила CD 60x27mm причвршћених висилицама за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2. | м2 | 27.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Израда облоге вертикала ВиК гипс картонским плочама. Метална потконструкција обложена двоструким гипс картонским плочама GKB 12,5mm. по упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству произвођача. На угловима поставити ојачања од угаоних Алу профила. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2. | м2 | 7.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Израда каскада гипс картонским плочама у делу поред улазног потрала. Метална потконструкција обложена гипс картонским плочама GKB 12,5mm. по упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству произвођача. На угловим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а поставити ојачања од угаоних Алу профила. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m1. | м1 | 16.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | СТОЛАРСКИ РАДОВИ | ЈМ | КОЛ | МАТ | РАД | М+Р | Ʃ МАТ |  | Ʃ РАД | Ʃ М+Р |
| 10.1 | Израда и постављање заштитних даски од стандардних универа плоча на зидове. Заштитне даске висине 20cm израдити од универа у дезену по избору корисника, са кантовањем ивица стандардном кант тракама. Поставити на зидове шрафљењем у висини 70-90cm. Мере проверити на лицу места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2. | м2 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Израда и уградња плоча од универа дебљине 36мм (2x18мм). Плоче се уграђују на шанк а причвршћују се металним угаоницима 15x15цм, ширина плоча је 40 цм. Две плоче дебљине 18мм спајају се вијцима а затим се заједно кантују АБС кант траком. Дезен плоча и кант трака одређује Инвеститор. Димензије плоча су: 140/40+120/40+450/40. Плочу од 18мм рачунати до 1500 дин/м2 Мере проверити на лицу места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 2.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | УГРАДЊА ПВЦ СТОЛАРИЈЕ | ЈМ | КОЛ | МАТ | РАД | М+Р | Ʃ МАТ |  | Ʃ РАД | Ʃ М+Р |
| 11.1 | Набавка и уградња двокрилних ПВЦ врата, димензија (40+80)x205cm на улаз из дворишта. Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | петокоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, по избору корисника. Оков, брава са три кључа, три шарке и боја врата, по избору корисника. Поставити гумени одбојник. Мере проверити на лицу места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Набавка и уградња једнокрилних ПВЦ застакљених врата, димензија 80x210cm, на тоалетима и остави. Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са петокоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, по избору корисника. Оков, брава са три кључа, три шарке и боја врата, по избору корисника. Са унутрашње стране уградити "лептир" за закључавање. Врата до 1/3 застаклити мат стаклом дебљине 5mm и дихтовати гумом. Поставити гумене одбојнике и плочице са ознакама просторија. Мере проверити на лицу места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Набавка и уградња једнокрилних ПВЦ застакљених врата, димензија 90x210cm, на улазу у канцеларију "помоћ у кући"и шанка. Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са петокоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, по избору корисника. Оков, брава са три кључа, три шарке и боја врата, по избору корисника. Са унутрашње странe уградити "лептир" за закључавање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врата до 1/2 застаклити мат стаклом дебљине 5mm и дихтовати гумом. Поставити гумене одбојнике и плочице са ознакама просторија. Мере проверити на лицу места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Набавка и уградња застакљеног ПВЦ прозора, димензије 120x85cm. Прозор израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са петокоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозор дихто-вати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору корисника. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом д=4+16+4 мм. Мере проверити на лицу места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5 | Набавка и уградња двокрилних ПВЦ застакљених врата са надсветлом, димензије врата су (80+100)x220 и надсветла 180x60 цм,. (Укупна повр-шина П=5.04м2). Врата су двокрилна са једним фиксним крилом 80 цм, а надсветло са једним фиксним и једним нагибним крилом. Све израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са петокоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профи-лима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, по избору корисника. Оков, брава са три кључа, три шарке и боја врата, по избору корисника. Крила врата и прозора застаклити термо Флот стаклом д=4+16+4 мм. Мере проверити на лицу места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6 | Набавка и уградња ПВЦ портала. Димензије доњег фиксног дела портала су (90+90)x220 и горњег дела-надсветла - дим. 180x60 цm. (Укупна површина П=5.04м2). Надсветло са једним фиксним и једним нагибним крилом. Све израдити од високоотпор-ног тврдог ПВЦ-а са петокоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, по избору корисника. Оков, брава са три кључа, три шарке и боја врата, по избору корисника. Крила врата и прозора застаклити термо Флот стаклом д=4+16+4 мм. Мере проверити на лицу места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.7 | Набавка и уградња ПВЦ портала, димензија 120x80cm. (П=0.96м2). Портал се уграђује изнад парапетног зида на улазном ветробрану. Све израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са петокоморним системом профила и ојачаног челичним нерђају-ћим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, по избору корисника. Оков, брава са три кључа, три шарке и боја врата, по избору корисника. Крила врата и прозора застаклити термо Флот стаклом д=4+16+4 мм. Мере проверити на лицу места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | УКУПНО УРАДЊА ПВЦ СТОЛАРИЈЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 12 | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ | ЈМ | КОЛ | МАТ | РАД | М+Р | Ʃ МАТ |  | Ʃ РАД | Ʃ М+Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Чишћење слојева старе боје са равних површина предње и задње фасаде. Пажљиво очистити старе слојеве боје са равних делова фасаде и припремити је за поновно бојење. Чишћење извршити механички. Оштећене делове малтера скинути до подлоге. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Малтерисање оштећених делова фасаде цементним малтером уз претходно шприцање цементним млеком са припремом за бојење. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Бојење постојеће фасаде дисперзионом бојом. Све фасадне површине грундирати подлогом и извршити два премаза бојом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ | ЈМ | КОЛ | МАТ | РАД | М+Р | Ʃ МАТ |  | Ʃ РАД | Ʃ М+Р |
| 13.1 | Глетовање свих зидова. Све површине остругати и очистити од боје. Брусити, предимпрегнирати, по потреби извр-шити премаз фунгицидима и глетовати глет масом до потребног равнања свих површина. Висина зидова је 3,6м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 478.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Фарбање полудисперзионим бојама. Бојење зидова тоалета и гипс картонских плафона у белo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полудисперзионим бојама са претход-ном пипремом површина. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 124 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Фарбање дисперзионим бојама. Бојење зидова дисперзионим бојама са претходном пипремом површина. Зидови се фарбају у више нијанси. Избор нијанси врши Инвеститор по РАЛу. Потребно је да све офарбане површине имају уједначен тон. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 354.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | УКУПНО МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Б | ЕЛЕКТРО-ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТВ ИНСТАЛАЦИЈЕ (КДС) | ЈМ | КОЛ | МАТ | РАД | М+Р | Ʃ МАТ |  | Ʃ РАД | Ʃ М+Р |
| 1.1 | Полагање ПВЦ цеви Ø23мм у зид, под малтер, са ПВЦ кутијама димензија Ø60 | м | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Полагање коаксијалног кабла типа RG 6U 75Ω или одговарајуће кроз ПВЦ цеви његово завршавање на оба краја. | м | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Монтажа ТВ разделника 1/3 у разводну кутију 200x150x50 mm. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Монтажа завршних ТВ утичница. | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УКУПНО ТВ ИНСТАЛАЦИЈЕ (КДС): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | РАЧУНАРСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ("ИНТЕРНЕТ") | ЈМ | КОЛ | МАТ | РАД | М+Р | Ʃ МАТ |  | Ʃ РАД | Ʃ М+Р |
| 2.1 | Полагање ПВЦ цеви Ø23mm у зид, под малтер, са ПВЦ кутијама димензија Ø60. | м | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Mонтажа и повезивање кабла типа FTP cat 6. Каблови се полажу у претходно постављене PVC цеви Ø23мм, без прекида од сваке RJ-45 утичнице до кућног рутера (LAN излази), а који преко WAN излаза треба повезати са одговарајућим модемом (кабловски или ADSL). | м | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Mонтажа у пластичне дозне од 60мм, једноструких утичница RJ-45, закошене, класе Е, кат. 6. | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | УКУПНО РАЧУНАРСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ("ИНТЕРНЕТ"): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ИНТЕРФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА | ЈМ | КОЛ | МАТ | РАД | М+Р | Ʃ МАТ |  | Ʃ РАД | Ʃ М+Р |
| 3.1 | Набавка и уградња кабла J-Y(St)Y 2x2x0,6мм за инсталацију интерфона који се полажу у зид испод малтера. | м | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Набавка и уградња аутомата за аутоматско затварање улазних врата. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Набавка и уградња интерфона са једним спољашњим тастером и једном слушалицом. Све комплет. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | УКУПНО ИНТЕРФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ | ЈМ | КОЛ | МАТ | РАД | М+Р | Ʃ МАТ |  | Ʃ РАД | Ʃ М+Р |
| 4.1 | Демонтажа инсталационих каблова и каналица и одлагање на депонију. Обрачун паушал. | пшл | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Набавка и уградња секундарне надградне табле са следећом опремом: - аутоматски осигурач 40А, 230V, ком 3 - аутоматски осигурач 20А, 230V, ком 6 - аутоматски осигурач 16А, 230V, ком 6 - аутоматски осигурач 10А, 230V, ком 6 - остали ситан помоћни материјал | кпл | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Набавка и уградња инсталационог кабла PP-Y 5x10 mm2 који се уграђује од ГРО који се налази у ходнику зграде до секундарне табле у локалу поред шанка. Кабал се полаже у зид испод малтера. | м | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Набавка и уградња инсталационог кабла PP-Y 5x6 mm2 који се уграђује од РО у локалу до електричног котла за грејање. Кабал се делимично полаже у зид испод малтера. | м | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Набавка и уградња инсталационих каблова. Каблови се полажу од РО до утикачког места (рефлектора, вентилатора, клима уређаја, утичница, прекидача итд.) делимично у спуштени плафон а делимично у зид испод малтера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - PP-Y 5x2,5 | м | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - PP-Y 3x2,5 | м | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - PP-Y 3x1,5 | м | 280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Набавка и монтажа паник светиљки типа BPN B 206 2x8W, IP 40 или сл. Са аутономним извором из NiCd батерије капацитета довољног за трочасовни непрекидни рад. | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Набавка и уградња LED сијалица заједно са хромираним маскама 1x3W које се уграђују у спуштени плафон изнад шанка. | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Набавка и уградња LED панела 1x18W који се уграђују у тоалетима, остави и кухињи. | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Набавка и уградња LED панела од 36W димензија 600x600 који се уграђују у касетни спуштени плафон. | ком | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Набавка и уградња LED рефлектора од 20W са сензором који се уграђују изнад улазних врата. | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Набавка и уградња модуларних кутија комплет са носачима. Позиција подразумева и потребна штемовања ради уградње истих. | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - M7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - M4 | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - M2 | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Набавка и уградња модуларних утичница и прекидача типа ALING или сл.у белој боји. - шуко утичнице | ком | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | - тастери прекидача | ком | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 | - тастери са ознакама | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.15 | Преглед RO и испитивање осталих инсталационих каблова у зидовима за напајање утичница. | пшл | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.16 | Остали ситан и неспецифициран материјал. | пшл | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | УКУПНО ТВ ИНСТАЛАЦИЈЕ (КДС): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | УКУПНО ЕЛЕКТРО-ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ц | РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ВиК-а ВЕНТИЛАЦИЈИ И КЛИМАТИЗАЦИЈИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИНСТАЛАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИЈЕ | ЈМ | КОЛ | МАТ | РАД | М+Р | Ʃ МАТ |  | Ʃ РАД | Ʃ М+Р |
| 1.1 | Демонтажа гвоздено ливених канализационих цеви са потребним штемовањем, вађењем из пода/зида и одношење на градску депонију. - Ø 75 | м | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ø 100 | м | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Демонтажа подних сливника Ø 75 са одношењем на депонију. | ком |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Набавка и монтажа канализационих цеви од тврдог PVC-а. На свим потребним местима уградити одговара-јуће фазонске и ревизионе комаде. Спајање цеви врши се помоћу еластичних заптивних прстенова, према упутствима произвођача цеви. Спајање са постојећим инсталацијама извршити пажљиво и испитати на вододрживост пре затрпавања и постављања керамике. Обрачун по м1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ø 125 | м1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ø 100 | кпл | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ø 75 | ком | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ø 50 | кпл | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Израда прелаза на постојећу керамичку цев Ø 150 за израду нове канализационе мреже од PVC цеви. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Mонтажa подних сливника, Ø 75mm са решетком. Подни сливници су од ПВЦ-а са решетком од нерђајућег челика. Обрачун по комаду. | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА | ЈМ | КОЛ | МАТ | РАД | М+Р | Ʃ МАТ |  | Ʃ РАД | Ʃ М+Р |
| 2.1 | Демонтажа постојеће водоводне мреже са одношењем демонтираног материјала на градску депонију. Мрежа је израђена од поцинкованих цеви пречника 1/2" i 3/4". Дужина развода је око 8m1. | пшл | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Демонтража хидрантског ормарића. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Демонтажа цеви 2,5" за напајање хидрантске мреже ради премештања на новопројектовану позицију. | м1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Израда прикључка на постојећи довод од 2,5" ради настављања хидранске мреже. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Израда хидранске мреже од 2,5" од поцинкованих цеви са потребним фасонским комадима. | м1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Уградња демонтираног хидранског ормарића на нову позицију. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Израда прелаза за PPR цеви на постојећи поцинковани довод од 3/4" зарди израде водоводне мреже. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Набавка и монтажа водоводних полипропиланских (PPR) и фазонских комада за радни притисак од 10bara. Цеви се спајају заваривањем, спојвиме на навој и прирубницама, према упутствима произвођача. Цеви се користе за израду унутрашњих инсталација водовода санитарне воде. Обрачун по m'. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ø 15 | м1 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ø 20 | м1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Набавка им монтажа равних пропусних водоводних вентила за радни притисак од 10bara. Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног вентила. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ø 15 | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ø 20 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Набавка и монтажa угаоних "ЕК" вентила са капом. Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног вентила. | ком | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | САНИТАРИЈЕ И ГАЛАНТЕРИЈА | ЈМ | КОЛ | МАТ | РАД | М+Р | Ʃ МАТ |  | Ʃ РАД | Ʃ М+Р |
| 3.1 | Набавка и монтажа WC шоље заједно са нискомонтажним водокотлићем типа Geberit или сл.испирном цеви и PVC даском. | пшл | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Набавка и уградња бојлера од 80 лит.заједно са бринокс цевима и сигурносним вентилом. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Набавка и уградња умиваоника дим.60 цм заједно са стубом и сифоном. | м1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Набавка и уградња огледала дим. 55x70 цм. Огледало је у горњем делу полукружно а фазета је 1.5цм. | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Набавка и уградња комплет судопере са кабинетом и росфајног уградом плочом са два корита и радним делом. Дим.судопере су 120/60/85 cm. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Набавка и уградња радног дела у кухињи снабдевен радном плочом d=38мм.Радни део има двоја врата и дим. 80/60/85 цм. | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Набавка и уградња висећег кухињског дела. Радни део има двоја врата и дим су: 80/28/72 cm. | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Набавка и уградња једноручних славина са T/Х за умиваонике и судоперу. | м1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Набавка и монтажа никлованог дозера за течни сапун поред умиваоника. | м1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Набавка и монтажа никлованих држача тоалет папира и убруса. Држач тоалет папира се монтира поред WC шоље, а држач убруса се монтира поред судопере. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | УКУПНО САНИТАРИЈЕ И ГАЛАНТЕРИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КЛИМАТИЗАЦИЈА | ЈМ | КОЛ | МАТ | РАД | М+Р | Ʃ МАТ |  | Ʃ РАД | Ʃ М+Р |
| 4.1 | Набавка и уградња клима уређаја од 12000bti са инвертером типа LG E 12EM или сл. | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Израда ормарића од кутијастих профила и решетке од грифоване мреже за заштиту спољашње клима јединице. Дим. ормана су 1,2x0,6x0,45. Ормарић је заштићен и офарбан у тону по избору Инвеститора. Са предње стране је снабдевен вратима и катанцем. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | УКУПНО КЛИМАТИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВЕНТИЛАЦИЈА | ЈМ | КОЛ | МАТ | РАД | М+Р | Ʃ МАТ |  | Ʃ РАД | Ʃ М+Р |
| 5.1 | Израда вентилационог канала од PVC цеви Ø 125 из тоалета са уградњом PVC усисника. Цеви се причвршћују перфо тракама. | м1 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Набавка и уградња вентилатора са усисним решеткама у тоалетима пречника Ø 125. | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Израда вентилационог канала од PVC цеви Ø 160 из локала са уградњом 8 PVC усисника у спуштени плафон. Цеви се причвршћују перфо тракама. | м1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Набавка и уградња каналског вентилатора Ø 160 протока 1000л/мин. са усисним решеткама. | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц | УКУПНО РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ВиК-а ВЕНТИЛАЦИЈИ И КЛИМАТИЗАЦИЈИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Д | РАДОВИ НА МАШИНСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УГРАДЊА РАДИЈАТОРСКОГ ГРЕЈАЊА | ЈМ | КОЛ | МАТ | РАД | М+Р | Ʃ МАТ |  | Ʃ РАД | Ʃ М+Р |
| 1.1 | Уградња алуминијумских чланкастих радијатора тип «Global Vox» или одговарајуће.Обрачун по чланку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vox 600/80 0C | ком | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Уградња алуминијумских радијаторских редукција DN25-DN15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Леви | ком | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Десни | ком | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Уградња конзола и држача за ношење чланкастих радијатора и то: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конзоле и носачи (NGR, RKP) | ком | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - одстојници (ROGL) | ком | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Уградња радијаторских угаоних вентила (термостатски вентил за двоцевни систем грејања у комплету са термостатском главом), тип DANFOSS или одговарајуће. DN15-1/2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Уградња радијаторских навијака, тип DANFOSS или одговарајуће. DN15-1/2". Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по радијатору. | ком | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Монтажа ручних одзрачних лончића. DN15, тип«Caleffi» или одговарајуће. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Монтажа ПИП славине са капом и ланцем, комплет са спојно-заптивним материјалом . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду R 1/2" | ком | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Монтажа бакарних цеви. Обрачун по дужном метру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø15x1mm | m' | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø22x1mm | m' | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø28x1mm | m' | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Материјал потребан за спајање цевовода, заваривање, заптивање, конзоле, обујмице, чврсте и слободне ослонце, чауре, колена, лукови, Т комади. Узима се 50% од позиције 1.8 (претходна позиција). | % | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Уградња лоптастих славина са холендером 1". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN25 NP6 | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Испорука и уградња хватача нечистоће. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN25 NP6 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Монтажa регулационог вентила са косим вретеном (навојни) са прикључцима за диф. манометар, славином за испуст тип "HERZ" или одговарајуће. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stromax M DN20 3/4" | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УКУПНО УГРАДЊА РАДИЈАТОРСКОГ ГРЕЈАЊА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | УГРАДЊА ЕЛЕКТРИЧНОГ КОТЛА И ПРИБОРА | ЈМ | КОЛ | МАТ | РАД | М+Р | Ʃ МАТ |  | Ʃ РАД | Ʃ М+Р |
| 2.1 | Монтажа електричног котла Tk 24kW за грејање произвођача "Микотерм" или сл., комплет са пратећом опремом (циркулациона пумпа, експанзиона посуда и сигурносни вентил). | кпл | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | УКУПНО УГРАДЊА ГАСНОГ КОТЛА И ПРИБОРА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | УНУТРАШЊА ИНСТАЛАЦИЈА | ЈМ | КОЛ | МАТ | РАД | М+Р | Ʃ МАТ |  | Ʃ РАД | Ʃ М+Р |
| 3.1 | Уградњу тврдих атестираних бакарних цеви израђених према SRPS C.D5.502/92. Обрачун по дужном метру. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Φ 28 x 1 mm | m' | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Φ 22 x 1 mm | m' | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Постављање хилзни, неопходан бакарни фитинг (лукови, редуцири, Т рачве), шелне, држачи, спојни и заптивни материјал и др. Узима се 50% од позиције 3.1 (претходна позиција). | % | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Уградња брзозатварајући кугластих гасних славина за радни притисак PN 4 bar, у свему према SRPS М.C5.452/92. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/4" (DN20) | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | УКУПНО УНУТРАШЊА ИНСТАЛАЦИЈА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ПРИПРЕМНО - ЗАВРШНИ РАДОВИ | ЈМ | КОЛ | МАТ | РАД | М+Р | Ʃ МАТ |  | Ʃ РАД | Ʃ М+Р |
| 4.1 | Испирање комплетне топловодне инсталације од нечистоћа. Испитивање инсталације у току 24 h- хладно на притисак pst+ppum+2(bar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сагласно Техничким условима до потпуне непропусности цевовода и арматуре Испитивање инсталације на топло. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по норма часу | н/ч | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Испитивање инсталације на чврстоћу и непропусност у свему према правилнику о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по норма часу | н/ч | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Пројекат кућне гасне инсталације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2 објекта | m2 | 143 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | УКУПНО ПРИПРЕМНО - ЗАВРШНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д | РАДОВИ НА МАШИНСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| Б | ЕЛЕКТРО-ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| Ц | РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ВиК-а ВЕНТИЛАЦИЈИ И КЛИМАТИЗАЦИЈИ |  |  |  |
| Д | РАДОВИ НА МАШИНСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА |  |  |  |
|  | У К У П Н О Р А Д О В И: |  |  |  |

Датум:                                                       М.П.                             			 Понуђач:

_____________________                                                                         		 ______________________

ПОНУДА

број ____ од ___ .2016. год

за јавну набавку радова - Адаптација простора клуба Барајево, Редни број ЈНМВ: 39/2016, од   03.11.2016. године,

| Назив понућача: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адреса и седиште понуђача: |  |  |
| Матични број: |  | ПИБ: |
| Овлашћено лице: |  |  |
| Особа за контакт: |  | E-mail: |
| Број телефона: |  | Телефакс: |
| Број рачуна понућача: |  |  |
| Понуда се подноси: (заокружити) |  |  |
| а) самостално б) понуда са подизвођачем в) заједничка понуда |  |  |
| А) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачима): |  |  |
| 1. у извршењу предмета набавке подизвођач: |  |  |
| aдреса: | матични број: | ПИБ: |
| овлашћено лице: |  | број телефона: |
| e-mail: |  | број рачуна: |
| са % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: |  |  |
| 2. у извршењу предмета набавке подизвођач: |  |  |
| aдреса: | матични број: | ПИБ: |
| овлашћено лице: |  | бр. телефона: |
| e-mail: |  | број рачуна: |
| са % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: |  |  |

Јавна набавка радова- Адаптација простора клуба Барајево, Редни број ЈНМВ: 39/2016.

| Б) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједнич. понуда): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | адреса: |  |  |  |
| матични број: | ПИБ: |  | број телефона: |  |
| особа за контакт: |  | e-mail: |  |  |
| овлашћено лице: |  | бр. рачуна : |  |  |
| 2. | адреса: |  |  |  |
| матични број: | ПИБ: |  |  | број телефона: |
| особа за контакт: |  | e-mail: |  |  |
| овлашћено лице: |  | бр. рачуна |  |  |
| Укупна понуђена цена (збир јединичних цена) без ПДВ-а износи ______________динара без ПДВ-а. |  |  |  |  |
| Укупан припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ износи _________ динара. |  |  |  |  |
| Укупна понуђена цена са ПДВ-ом, у обрасцу структуре цена износи ___________ динара са ПДВ-ом. |  |  |  |  |
| Рок важења понуде: (најмање 30 дана):__________ дана од дана отварања понуда. |  |  |  |  |
| У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом. |  |  |  |  |
| Гарантни рок: _______________(минимум 2 године) |  |  |  |  |
| Рок за извршење радова: ______________дана од дана преноса аванса. |  |  |  |  |
| (напомена: рок за извршење не може бити дужи од 25 дана од преноса аванса). |  |  |  |  |
| Начин плаћања: Плаћање добара која су предмет набавке врши се авансно 30 % по испостављању уредног предрачуна од стране испоручиоца а у року од 2 дана од преноса буџетских средстава на рачун наручиоца. 70% од уговорене обавезе плаћа се након свих извршених радова. |  |  |  |  |
| Саставни део понуде је образац структура цена. |  |  |  |  |
| Датум: Потпис овлашћеног лица понуђача: |  |  |  |  |
| м.п. |  |  |  |  |

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

у складу са чланом 88. 3ЈН став 1. ("Сл. гласник РС" , број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде бр_____од _____2016. године, а у поступку јавне набавке мале вредности добара - Адаптација простора клуба Барајево,Редни број ЈНМВ: 39/2016., од  03.11.2016.године:

| Редни број | ВРСТА ТРОШКОВА | ИЗНОС |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
|  | УКУПНО динара: |  |

(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремаља понуде)

Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

у случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

Датум: 					Потпис овлашћеног лица понуђача:

____________________				_______________________________

м.п

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. Установа «Геронтолошки центар Београд» са седиштем у Београду-Земун, Улица Марије Бурсаћ 49, ПИБ 100011573, текући рачун: 840-638667-71,коју заступа  директор Сузана Мишић, (у даљем тексту: Наручилац) с једне стране и

2. _________________________________________________

са седиштем у ____________, ул. ______________________ бр. ________, ПИБ_____________, МБ ________________ које заступа _______________________________________,

(у даљем тексту: Извршилац) с друге стране.

3. Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи (опционо):

______________________________________________________________________________________________________

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени остали учесници у заједничкој понуди, односно сви подизвођачи),

Напомена: Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Број јавне набавке: ЈНМВ 39/2016.

Члан 1.

Предмет овог уговора су радови Адаптација простора клуба Барајево, Миодрага Вуковића бр.2, у оквиру Установе Геронтолошки центар Београд у складу са усвојеном понудом бр._______  од __.__.2016. године која је саставни део овог уговора.

Цена радова износи____________динара без ПДВ-а, односно _________динара са ПДВ-ом, Наручилац није ослбођен обавезе плаћања ПДВ-а.у

Члан 2.

Извршилац се обавезује да предмет овог уговора изврши стручно, квалитетно и благовремено у складу са позитивним прописима који регулишу ову област. Извршилац одговара за квалитет и материјалне недостатке извршених радова. Приговор квалитета Наручилац је дужан да стави Извршиоцу без одлагања, а најкасније у року од 2 дана од дана извршеног посла.

Члан 3.

Извршилац се обавезује да све радове које су предмет овог уговора региструје кроз записник, чији примерак прилаже уз рачун.

Плаћање добара која су предмет набавке врши се авансно 30 % по испостављању  уредног предрачуна од стране испоручиоца а у року од 2 дана од преноса  буџетских средстава на рачун наручиоца.70% од уговорене обавезе  плаћа се након свих извршених радова. Извршилац се обавезује да на фактури наведе број Уговора додељен од стране Наручиоца и назив набавке.

Члан 4.

Извршилац се обавезује да радове изврши у року од _______(највише 25) дана.

Члан 5.

У случају прекорачења рока за извођење радова, Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршења посла и задржава право да раскине предметни уговор.

Средства обезбеђења

Извршилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави:

1. БЛАНКО МЕНИЦУ- За повраћај авансног плаћања  , прописно потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у висини 30% од укупне вредности уговора са свим трошковима и ПДВ-ом.

Предметна меница за повраћај авансног плаћања, активираће се у случају да Испоручилац не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Меница за повраћај авансног плаћања биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.

2. БЛАНКО МЕНИЦУ - као средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10 % од укупне вредности уговора са свим трошковима и ПДВ-ом.

Предметна меница за добро извршење посла активираће се у случају да Извршилац не извршава уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Извршиоцу након истека рока од З0 дана од извршења свих уговорених обавеза.

Уз одговарајућу меницу Извршилац је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача),

- фотокопију захтева за регистрацију менице, оверену од стране пословне банке.

Члан 6.

Овај уговор је закључен на одређено време. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања, а примењује се од ____________ године до______________

године.

Члан 7.

Овај уговор може престати истеком времена на које је закључен, споразумним раскидом и отказом. Овај уговор може престати и пре истека времена на које је закључен достављањем писаног отказа. Отказни рок је 30 дана од дана  достављања.

Члан 8.

За све што овим уговором није изричито дефинисано за Наручиоца и Извршиоца, важе одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни прописи.

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог уговорног односа решавају споразумно, а ако то није могуће, сагласне су да то ураде преко Привредног суда у Београду.

Члан 10.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, а од тога 2 (два) примерка припадају Наручиоцу, а 2 (два) Извршиоцу.

ЗА ИЗВРШИОЦА                                                   ЗА НАРУЧИОЦА

Директор, Сузана Мишић

НАПОМЕНА: Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи У случају исказане потребе услед већег броја подизвођача / чланова групе понуђача од моделом уговора предвиђеног, прву страну модела уговора из конкурсне документације фотокопирати у потребном броју примерака.