Република Србија

Установа "Геронтолошки центар Београд"

Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49

Број: 18224-1383/1

Датум:09.04.2015.

Предмет:  Појашњење конкурсне документације-ЈН  45/2014

ЈАВНА НАБАВКА -КОНТРОЛА И МЕРЕЊЕ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА ГРОМОБРАНСКЕ И ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

Дана 08.04.2015. године, примили смо факс следећег садржаја:

Предмет : Питање

Молимо Вас да нам доставите појашњење за ЈН 45/2014 (контрола и мерење отпора уземљења громобранске и електроинсталације) за додатне услове, а сугеришемо Вам на следеће параметре око избора одговарајућих фирми за обављање Ваших тражених услуга.

Контролисање електричних и громобранских инсталација, преглед и контрола опреме у Ех заштити изводи се према стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012, тј Контролна тела која су у свом обиму акредитације од стране АТС-а Србије, акредитована да врше контролисање наведених инсталација.

Сходно томе, неопходно је извршити преправку конкурсне документације у тачкама које дефинишу компетентност фирми које могу да изводе радове.

Наручилац се захваљује заинтересованом лицу на сугестији и приступа измени конкурсне

документације.

С поштовањем,

"Геронтолошки центар Београд"

С. Мишић

________________________

Директор