Установа "Геронтолошки центар Београд"

Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49

Број:18225-3258/4

Датум:10.12.32014.

И З М Е Н Е  К О Н К У Р С Н Е  Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј Е

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА КОМУНИКАЦИЈЕ СА МЕДИЦИНСКИМ ОСОБЉЕМ Р.Ј. "КАРАБУРМА", "СТАЦИОНАР" И ДЕЛИМИЧНО ДОМ "ВОЖДОВАЦ"

(45316200 Инсталација опреме за  сигнализацију)

ЈН 31/2014

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 124/2012), наручилац врши измене конкурсне документације и то:

На страни 4. конкурсне документације, брише се текст:" -ОРИГИНАЛНО ПИСМО О НАМЕРАМА ПОСЛОВНЕ БАНКЕ Понуђача којим пословна банка исказује обавезу да ће, пре закључења уговора, издати Понуђачу банкарску гаранцију у висини аванса, за повраћај авансног плаћања."

На страни 5. конкурсне документације, брише се текст:" -ДА ОБЕЗБЕДИ ДОБИЈАЊЕ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ своје пословне банке којом пословна банка  гарантује за понуђача, пре закључења уговора,  у висини аванса, за повраћај авансног плаћања, до  30 дана по истеку гарантног рока."

На страни 6. конкурсне документације, брише се текст:" -ОРИГИНАЛНО ПИСМО О НАМЕРАМА ПОСЛОВНЕ БАНКЕ Понуђача, којим пословна банка исказује обавезу да ће, пре закључења уговора, издати Понуђачу банкарску гаранцију у висини аванса, за повраћај авансног плаћања."

На страни 12. конкурсне документације, брише се текст:" За повраћај авансног плаћања- БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА своје пословне банке којом пословна банка  гарантује за понуђача, пре закључења уговора,  у висини аванса, за повраћај авансног плаћања, до 30 дана по истеку гарантног рока.

Предметна БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА за повраћај авансног плаћања, активираће се у случају да Извођач не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.", а додаје текст:" За повраћај авансног плаћања- БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у висини 100% од укупне вредности уговора са свим трошковима и ПДВ-ом.

Предметна меница за повраћај авансног плаћања, активираће се у случају да Извођач не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Меница за повраћај авансног плаћања биће на писани захтев враћена Извођачу у року од 30 дана након истека гарантног рока.

Уз меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца

- фотокопију овереног захтева за регистрацију меница од стране пословне банке.

Модел Уговора мења се, тако да гласи:

Република Србија

Установа „Геронтолошки центар“

Земун, ул. Марије Бурсаћ бр. 49

Број:_________________________
Датум:_______________________

МОДЕЛ УГОВОРА

Уговорне стране:

- Установа „Геронтолошки центар“ Београд, Марије Бурсаћ бр. 49 ПИБ 100011573 ( у даљем тексту: Наручилац) коју заступа директор Сузана Мишић и

- _____________________________________________________________

( даљем тексту: Извођач) које заступа___________, ПИБ_____________

Члан 1.

Предмет овог уговора су	послови успостављања СОС система болничке сигнализације (припрема за извођење радова, испорука, монтажа, завршна монтажа, пуштање у рад, програмирање, издавање атеста овлашћене институције са са гаранцијом произвођача и упутством за употребу на српском језику,  испитивање инсталација, одношење шута,отпада и др. материјала који настану у току извођења радова)  у објекту Радне јединице Дом Карабурма, ул Пљешевичкој  бр. 2, Дом Вождовац, ул.Качерска 6-12 и Стационар у Диљској бр.2, све у Београду, у оквиру Установе Геронтолошки центар.

Члан 2.

Наручилац поверава, а Извођач прихвата да изврши послове који су предмет овог уговора у свему према Идејним пројектима бр. 03061-2202, од 25.08.2014. године који су израђени појединачно за сваки наведени објекат из члана 1. овог уговора, (даље: Пројекат) и усвојеној понуди бр.___________од__________.

СОС систем се уграђује у целом објекту у Дому Карабурма.

Нов систем СОС сигнализације треба да обезбеди пријем и приказ позива за сваку целину посебно на спратним централама и збирно за све целине на главној централи објекта, као и позивну јединицу поред сваког кревета, светлосну сигнализацију позива изнад улазних врата корисничке собе, светлосну и звучну сигнализацију на спратним централама и светлосну, звучну сигнализацију и меморисање позива на централном уређају и паралелан пренос позива са главног уређаја на паралелне уређаје које користи особље у време обиласка објекта.

У дому Стационар у улици Диљска бр.2 на I спрату постоји СОС сигнализација. Обезбедити еквивалентан систем, за приземље и II спрат. Новопројектовани систем треба да буде усаглашен са постојећим системом и да обезбеди пријем и приказ позива из целог објекта на заједничком уређају који треба сместити на I спрату објекта. Систем треба да обезеди позивну јединицу поред сваког кревета, светлосну сигнализацију позива изнад улазних врата сваке корисничке собе, светлосну и звучну сигнализацију на спратним централама и светлосну, звучну сигнализацију и меморисање позива на централном уређају. Систем треба да обезбеди паралелан пренос позива са главног уређаја на паралелне уређаје које користи особље у време обиласка објекта.

У дому Вождовац-објекат Е, постоји СОС сигнализација сем у ниском приземљу. Новопројектовани систем неопходно је да буде усаглашен са постојећим системом и да обезбеди пријем и приказ позива из целог објекта на постојећем уређају, који ће тиме постати централна јединица целог система.

Систем треба да обезеди позивну јединицу поред сваког кревета, светлосну сигнализацију позива изнад улазних врата сваке корисничке собе, светлосну и звучну сигнализацију на спратним централама и светлосну, звучну сигнализацију и меморисање позива на централном уређају. Систем треба да обезбеди паралелан пренос позива са главног уређаја на паралелне уређаје које користи особље у време обиласка објекта.

За све евентуалне измене у пројекту или одступање од пројекта, због примене друге врсте опреме, Извођач је дужан да прибави писану сагласност пројектантске организације која је израдила Пројекат и Наручиоца.

За евентуалне непредвиђене радове или повећање обима посла Извођач је дужан да тражи писану сагласност Наручиоца.

Члан 3.

Извођач изјављује да ће се у оквиру послова који су предмет овог уговора придржавати свих техничких услова који су саставни део Идејног пројекта бр. 03061-2202-2202 од 25.08.2014. године, свих позитивних прописа које регулишу ову област, затим збирке електротехничких прописа и свих захтева дефинисаних пројектом, као и норматива и стандарда за ову врсту  радова и одредби Закона о планирању и изградњи и других позитивних прописа из предметне области.

Члан 4.

Извођач је дужан да се пре почетка извођења радова упозна детаљно са Пројектом и да све евентуалне примедбе достави Надзорном органу.

Извођач је дужан да стручно, квалитетно и својом радном снагом и опремом  и материјалом изврши предмет овог уговора.

За време извођења радова, Извођач је дужан да води дневник са свим подацима које такав дневник захтева и у који се бележе, између остало све захтеви упућени од стране надзорног органа и Извођача.

У току извођења радова Извођач је дужан да сва настала одступања унесе у пројекат.

Материјал и опрема који се уграђује мора бити првокласног квалитета. За сав материјал и опрему Извођач обезбеђује атест.

Извођач је дужан: да при извођењу ових инсталација нарочито води рачуна да се друге инсталације не оштете, да уколико дође до оштећења исте отклони о свом трошку; да је материјал и опрема који уграђује безбедан за живот и здравље људи; да по завршетку радова изврши испитивање свих инсталација према постојећим прописима и да гарантује да је добијени резултат у границама прописаним; уколико се при испитивању покаже да је инсталација неисправна (да не функционише), Извођач је дужан да је доведе у исправно стање о свом трошку; да предмет овог уговора изврши на начин који је безбедан по живот и здравље људи; да се придржава прописа који регулишу заштиту од пожара и других потенцијалних опасности (струја, високи напон, преоптерећење и др.), да поштује прописе који регулишу дозвољени ниво буке у затвореном и отвореном простору;  да по завршетку радова доведе простор у првобитно стање (све смеће, отпатке и др. које настане у току извођења радова однесе на место које је актом локалне самоуправе одређено за такве намене).

Извођач је дужан да уради посебан елаборат о уређењу градилишта и раду на градилишту.

Члан 5.

Вредност услуге из предмета овог Уговора износи:________________без ПДВ, односно_____________са ПДВ.

Наручилац се обавезује да Извођачу на име уговореног посла изврши исплату средстава на рачун бр:________________ који се води код _________у_____________ на следећи начин:
100% аванс.

Аванс се исплаћује најкасније до 31.12.2014. године.

Извођач се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања овог уговора достави:

Средства обезбеђења

Извођач се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави:

- БЛАНКО МЕНИЦУ, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем на попуну у висини 100% од укупне вредности уговора са свим трошковима и ПДВ-ом.

Предметна меница за повраћај авансног плаћања, активираће се у случају да Извођач не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Меница за повраћај авансног плаћања биће на писани захтев враћена Извођачу у року од 30 дана након истека гарантног рока.

Уз меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца

- фотокопију овереног захтева за регистрацију меница од стране пословне банке.

Члан 6.

Рок извршења предмета овог уговора је ________

Члан 7.

По завршетку радова, Извођач је дужан да преда Наручиоцу Пројекат изведеног стања у року од 3 (три) дана од дана када је констатовано записнички да је предмет овог уговора у потпуности и квалитетно извршен.

Гарантни рок за све радове је две године од дана техничког пријема. За време трајања гарантног рока Извођач је дужан да све кварове и/или недостатке који проистичу услед лоше израде или слабог квалитета уграђеног материјала, отклони о свом трошку без права на накнаду.

Узрок недостатака и кварова на инсталацијама установљава се одлуком комисије од три члана: једног представника Наручиоца, једног Извођача, а трећег бирају узајамно споразумно.

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог уговорног односа решавају споразумно,а ако то није могуће,сагласне су да то ураде преко стварно и месно надлежног суда у Београду.

Члан 9.

На све што није регулисано овим уговором примењују се позитивни прописи који регулишу ову област и одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 10.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка,а од тога 2 (два) примерка припадају Наручиоцу ,а 2 (два) Извођачу.

ЗА ИЗВРШИОЦА:                                                            ЗА НАРАЧИОЦА:

_______________________                                                      Директор

Сузана Мишић

Одговорно лице

_____________________

директор, Сузана Мишић