Република Србија

Установа "Геронтолошки центар Београд"

Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49

Број:18224-478/3

Датум: 27.03.2014.

Предмет:  Појашњења у вези са припремом понуде-ЈН  10/2014 ГИПСАРСКЕ УСЛУГЕ И КРЕЧЕЊЕ

У Обрасцу структуре цене (стр.17 и 18 Конкурсне документације), за позиције где су наведене израде гипсаних зидова, подразумева се да су у питању преградни зидови са конструкцијом, укупне дебљине 10 цм.

За позиције, где су наведени противпожарни плафони и гипсани зидови, подразумевају се противпожарне гипс табле, дебљине 12,5 мм, отпорне на пожар до 120 минута.

за "Геронтолошки центар Београд"

С. Јурић

________________________

Службеник за јавне набавке