Република Србија

Установа "Геронтолошки центар Београд"

Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49

Број: 18225-3233/6

Датум:05.12.2014.

Предмет:  Појашњења у вези са припремом понуде-ЈН  30/2014

ЈАВНА НАБАВКА - ЗАМЕНА КОТЛОВА И НАБАВКА И УГРАДЊА ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ ЗА СИСТЕМ ГРЕЈАЊА Р.Ј. "КАРАБУРМА"

Дана 01.12.2014. године, примили смо електронску пошту следећег садржаја:

Poštovani,

u konkursnoj dokumentaciji u delu Obrazac strukture cene električne instalacije na strani 28 i 29 je dat opis ormana kotlarnice Ro-kotlarnice.

Naša pitanja glase: Koje su dimenzije ormana VxDxŠ (visinaxdubinaxširina)? Da li je potrebno dati pojedinačne cene komponenti ormana ili je potrebno upisati jedinstvenu cenu za orman? Ukoliko je potrebnoo dati pojedinačne cene komponenti ormana, gde upisati cenu lima ormana, šina, sabirnica, redne stezaljke, izolatora, perforiranih kanala, DIN šine, Pg uvodnica i ostalog nespecificiranog materijala?

Димензије ормана треба да буду такве да се наведени елементи, по прописима, могу

правилно распоредити.

У реду: Укупно описани орман/ ком/ 1/ обавезно је унети цену без ПДВ и цену са ПДВ.

Појединачне цене елемената није обавезно уносити

С поштовањем,

"Геронтолошки центар Београд"

С. Мишић

________________________

Директор