Република Србија

Установа "Геронтолошки центар Београд"

Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49

Број: 18225-3167/1

Датум:  13.11.2014.године

Предмет:  Појашњења у вези са ЈН  29/2014

СЕРВИС И ПОПРАВКЕ ЛИФТОВА

Дана 12.11.2014. године, примили смо електронску пошту следећег садржаја:

Postovani,


Molimo Vas da nam dostavite ko su proizvodjaci liftova i godina proizvodnje?
Da li su liftovi hidraulicni ili elektricni? U sklopu konkursne dokumentacije ne postoje ove karakteristike za sve navedene liftove.

У табелама које следе, наведени су тражени подаци:

Пословна јединица  : Бежанијска коса, Ул. Марије Бурсаћ бр. 49:

| A | објекат и врста лифта | призвођач | год. произв. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | А 1 – путнички | „Дака“ | 1982 |
| 2. | А 2 - “ | „Дака“ | 1982 |
| 3. | А 3 - “ | „Дака“ | 1982 |
| 4. | Б 1 - “ | „Дака“ | 1981 |
| 5. | Б 1 - “ | „Дака“ | 1981 |
| 6. | Б 2 - “ | „Дака“ | 1983 |
| 7. | Б 2 - “ | „Дака“ | 1983 |
| 8. | Ресторан - малотеретни | „Дака“ | 1981 |
| 9. | Кухиња - теретни | „Дака“ | 1982 |
| 10. | Кухиња - теретни | „Дака“ | 1982 |
| 11. | Кухиња - малотертни | „Дака“ | 1981 |
| 12. | Хидраулик - теретни | GMV Italija | 2007 |

Пословна јединица  : Вождовац, Ул. Качерска  бр. 6-12:

|  | објекат и врста лифта | призвођач | год. произв. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | путнички | „Дака“ | 1970 |
| 2. | “ | „Дака“ | 1970 |
| 3. | “ | „Дака“ | 1982 |
| 4. | теретни | „Дака“ | 1983 |
| 5. | Платформа за инв. лица | „SITES“ | 2006 |
| 6. | Платформа за инв. лица | „SITES“ | 2006 |

Пословна јединица  : Карабурма, Ул. Пљешевичка бр. 2:

|  | објекат и врста лифта | призвођач | год. произв. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ел. путнички | „AEG“„Дака | пре 1970 |
| 2. | хидраулик путнички | „MORIS“„ | 1996 |
| 3. | малотеретни – постељина | „Дака“ | 1982 |
| 4. | платформа за угаљ | VULKAN ETA 03 | пре 1970 |
| 5. | платформа за шљаку | VULKAN ETA 03 | пре 1970 |

Пословна јединица  : Карабурма, Ул. Диљска бр. 2 (стационар) :

|  | објекат и врста лифта | призвођач | година производње |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | путнички | „Дака“ | 1984 |
| 2. | “ | „Дака“ | 1984 |

Директор

_______________

Сузана Мишић