- КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

- Установа "Геронтолошки центар Београд"

Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49

- ЈАВНА НАБАВКА  ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

- Поступак јавне набавке мале вредности

- ЈАВНА НАБАВКА бр.  20/2018

- Јул 2018. године

укупно страна: 40

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 20/2018, деловодни бр. 18224-2419 од 19.07.2018.год.  и Решења о образовању комисије за јавну набавку 20/2018, деловодни бр. 18224-2419/1 од  19.07.2018..год., припремљена је:

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у поступку јавнe набавкe мале вредности – ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

- ЈН бр 20/2018

Конкурсна документација садржи:

Општи подаци о јавној набавци

Подаци о предмету јавне набавке, опис сваке партије

Врста, карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

Критеријуми за доделу уговора

Образац понуде

Модел уговора

Образац структуре ценe са упутством како да се попуни

Образац трошкова припреме понуде

Образац изјаве о независној понуди

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (за подизвођача) ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2 ЗЈН

Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Упутство понуђачима како да сачине понуду

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Установа "Геронтолошки центар Београд"

Адреса: Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49

- Интернет страница: www.ugcb.rs

- 2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

- 3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 20/2018 су услуге – ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

- 4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

- 5. Контакт (лице или служба)

Лица за контакт: Mилица Ђорђевић, Катарина Лазић

- Е - mail адреса:djordjevicm@ugcb.rs

број факса: 011-2604-928

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

- Предмет јавне набавке бр. 20/2018 су  услуге – Противпожарна заштита

50610000-4 Услуге поправке и одржавања безбедносне опреме

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

ВРСТА,  КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Извршилац се обавезује да за потребе наручиоца обавља услуге противпожарне заштите у свему према спецификацији из прилога а све према важећим прописима Републике Србије из области противпожарне заштите.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  И 76. ЗАКОНА

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава:

Обавезне услове из члана 75. ЗЈН:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са пропи-

сима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке- Да понуђач испуњава услове из Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. гласник РС", бр. 52/15 и 59/16).

Услов из члана 76.ЗЈН:

Пословни капацитет:

- Да је понуђач акредитован од стране АТС-а као контролно тело типа Ц за послове контролисања:

1. Противексплозивно заштићених електричних уређаја и електричних инсталација за рад у просторима угроженим од експлозивне атмосфере - (Према: SRPS EN 60079-19-за поправку и преглед, SRPS EN 60079-17-за преглед)

- Да понуђач има уведен важећи систем ISO 9001;

-Да понуђач поседује важећу полису осигурања свог пословања према трећим лицима и стварима трећих лица.

Кадровски капацитет:

- Да понуђач има у сталном радном односу (или ангажовано ) 5 запослених радника који су положили стручни испит из области ЗОП-а

- Да понуђач има у сталном радном односу (или ангажованог) 1 лице које има лиценцу за пројектовање и извођење за делатност Б2 према пропису којим су уређене лиценце из заштите од пожара.

- Да понуђач има у сталном радном односу (или ангажованог) 1 лице које има лиценцу за израду главног пројекта заштите од пожара за делатност А према пропису којим су уређене лиценце из заштите од пожара.

Технички капацитет:

Да понуђач поседује најмање 5 регистрованих сервисних возила у власништву, закупу или лизингу;

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, испуњеност обавезних и додатних услова из члана 75.и 76. ЗЈН се доказује на следећи начин:

1.Достављањем обрасца ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности- за понуђача;

2. Достављањем обрасца ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности- за подизвођача.

Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача за онај део набавке који му  је поверен.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

3. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке - Да понуђач испуњава услове из Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. гласник РС", бр. 52/15 и 59/16).  Доказ: Овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење и инсталација посебних система – издато од стране МУП-а или Потврда Акредитационог тела Србије да је поднет захтев за прибављање одговарајуће акредитације, која садржи податак о томе за које поступке је поднет захтев и да је уз захтев приложена документација потребна за тај поступак - издата од стране АТС-а.

Пословни капацитет:

- Да је понуђач акредитован од стране АТС-а као контролно тело типа Ц за послове контролисања:

1. Противексплозивно заштићених електричних уређаја и електричних инсталација за рад у просторима угроженим од експлозивне атмосфере - (Према: SRPS EN 60079-19-за поправку и преглед, SRPS EN 60079-17-за преглед)- Доказ: Копија важеће акредитације АТС-а са исказаним обимом акредитације према наведеним стандардима.

- Да понуђач има уведен важећи систем ISO 9001- Доказ: Копија важећег сертификата ISO 9001;

-Да понуђач поседује важећу полису осигурања свог пословања према трећим лицима и стварима трећих лица- Доказ: Копија важеће полисе осигурања

Кадровски капацитет:

- Да понуђач има у сталном радном односу (или ангажовано ) 5 запослених радника који су положили стручни испит из области ЗОП-а

- Да понуђач има у сталном радном односу (или ангажованог) 1 лице које има лиценцу за пројектовање и извођење за делатност Б2 према пропису којим су уређене лиценце из заштите од пожара.

- Да понуђач има у сталном радном односу (или ангажованог) 1 лице које има лиценцу за израду главног пројекта заштите од пожара за делатност А према пропису којим су уређене лиценце из заштите од пожара.

Доказ: М обрасци пријаве на обавезно социјално осигурање запослених или уговор о раду/делу/обављању привремених и повремених послова за 5 сервисера и 2 инжењера;

Уверења о положеном стручном испиту издатом од МУП-а за 5 сервисера;

Копија Лиценце за израду главног пројекта заштите од пожара за делатност А према пропису којим су уређене лиценце из заштите од пожара за 1 инжењера;

Копија Лиценце за пројектовање и извођење за делатност Б2 према пропису којим су уређене лиценце из заштите од пожара за 1 инжењера.

Технички капацитет:

Да понуђач поседује најмање 5 регистрованих сервисних возила у власништву, закупу или лизингу-Доказ: очитана важећа саобраћајна дозвола,  подаци о датуму регистрације за свако возило (Уколико возило није у власништву понуђача доставити поред  саобраћајне дозволе и Уговор о закупу - лизингу)

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Установа "Геронтолошки центар Београд, Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга –Противпожарна заштита ", ЈН бр. 20/2018- НЕ ОТВАРАТИ“

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 03.08.2018.год.  до 09,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним условима Наручиоца.

Обавезна садржина понуде:

- ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (попуњен, потписан и печатом оверен),

- ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВ-

НЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА) уколико понуђач де-

лимично извршење набавке поверава подизвођачу (попуњен, потписан и печатом

оверен),

- ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњен, потписан и печатом оверен),

-Копија Овлашћења за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење и инсталација посебних система – издато од стране МУП-а или Потврда Акредитационог тела Србије да је поднет захтев за прибављање одговарајуће акредитације, која садржи податак о томе за које поступке је поднет захтев и да је уз захтев приложена документација потребна за тај поступак - издата од стране АТС-а.

- Копија важећег сертификата АТС-а са исказаним обимом акредитације за контролисања

-Копија важеће полисе осигурања

-  Копија М обрасца или доказ о радном ангажовању лица која су положила стручни испит из области ЗОП-а

-  Копија уверења о положеном стручном испиту из области ЗОП-а за наведене запослене раднике

-Копија М образаца за два запослена електроинжењера или доказ о радном ангажовању

- Копија лиценце за пројектовање и извођење за делатност А

-  Копија лиценце за пројектовање и извођење за делатност Б2

- Копија важећег сертификата ISO 9001

- Копијe саобраћајних дозвола,  уговори о куповини, закупу или лизингу, као и доказ да су возила регистрована.

- СТРУКТУРА ЦЕНА (попуњен, потписан и печатом оверен),

- ПОНУДА (попуњен, потписан и печатом оверен),

- СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ НАБАВКЕ (достављају само по-

нуђачи који подносе заједничку понуду)

-МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен, потписан и печатом оверен)

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуда, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуда, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

- Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Установа "Геронтолошки центар Београд", Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуга – Противпожарна заштита,  ЈН бр 20/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуга – Противпожарна заштита,  ЈН бр 20/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуга – Противпожарна заштита,   ЈН бр 20/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Противпожарна заштита,  ЈН бр 20/2018- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,  РОК ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

- 8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана, од дана од дана пријема исправно испостављене фактуре по преузимању добара. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

- 8.2. Захтев у погледу рока извршења услуге

Извршилац се обавезује да за потребе наручиоца обавља услуге противпожарне заштите у свему према спецификацији из прилога а све према важећим прописима Републике Србије из области противпожарне заштите.

- 8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Средства финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач приликом закључења уговора:

За добро извршење посла- БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у висини 10% од укупне вредности уговора са свим трошковима без ПДВ-а.

Предметна меница за добро извршење посла, активираће се у случају да Испоручилац не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.

Уз меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца

- фотокопију овереног захтева за регистрацију меница од стране пословне банке или копију листинга са сајта НБС.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail djordjevicm@ugcb.rs или факсом на број 011-2604-928 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 20/2018.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у конкурсној документацији).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који би могао да претрпи штету због поступања наручиоца, у складу са одредбама 148. до 159. ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу.

О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом Захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије број: 840-30678845-06 уплати таксу у износу од =60.000,00 динара.Шифра плаћања: 253; модул: 97; Позив на број: 97 50-016; Сврха: Републичка административна такса-са назнаком набавке на коју се односи; Корисник: Буџет Републике Србије,

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012,14/2015 и 68/2015).

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

ПОНУЂАЧ:

______________________

______________________

______________________                                                                                               Н А Р У Ч И Л А Ц:

Број понуде:___________                                                                              Установа "Геронтолошки  Центар"

Датум:________________

Б Е О Г Р А Д

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА- 20/2018

| 1. | ТАБЕЛА БР.1 - РЕДОВНА КОНТРОЛА ФУНКЦИОНАЛНЕ ИСПРАВНОСТИ КЛАПНИ ОТПОРНИХ НА ПОЖАР УЗ ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ, НАЈМАЊЕ ЈЕДАНПУТ У ДВА МЕСЕЦА И СЕРВИСИРАЊЕ - ПОПРАВКА ИСТИХ ЗА ОБЈЕКАТ – ПОСЛОВНУ ЈЕДИНИЦУ: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАЗИВ, ВРСТА, ЛОКАЦИЈА И КАРАКТЕРИСТИКЕ УСЛУГЕ | јед. мере | Количина | цена по јединици мере без ПДВ | цена са ПДВ | вредност без ПДВ | вредност са ПДВ |
|  | ПЈ-01 Дом "Бежанијска коса", Марије Бурсаћ бр. 49, у системима за вентилацију има клапни отпорних на пожар - ПП клапни 165 ком | по комаду | 1 |  |  |  |  |
|  | ПЈ-03 Дом "Карабурма", Пљешевичка бр. 2 у системима за вентилацију има клапни отпорних на пожар - ПП клапни 6 ком | по комаду | 1 |  |  |  |  |
|  | ПЈ-04 "Стационар", Диљска бр. 2 у системима за вентилацију има клапни отпорних на пожар - ПП клапни 3 | по комаду | 1 |  |  |  |  |
| Укупно Табела бр. 1 без Пдв-а |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ 20% |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно Табела бр. 1 са Пдв-ом |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2. | ТАБЕЛА БР. 2 – КОНТРОЛИСАЊЕ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА објекат РЈ 01: Дом "Бежанијска коса" Ул. Марије Бурсаћ бр. 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЦЕНТРАЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Адресабилна централа Cooper R6000L4NC са 4 петље 2 комада - Адресабилна централа Cooper R6000L2NC са 2 петље (1 петља у функцији) 1 комад - Петљи за дојаву пожара 9 комада - Аутоматски aдресабилни јављачи пожара: - Ручни јављач пожара тип Cooper CBG370S 134 комада - Оптички јављач пожара тип Cooper CAP320 820 комада - Термички јављач пожара Cooper CAH330 63 комада - Оптичко-термички јављач пожара Cooper CAPT340 189 комада - Оптички детектор дима у Ex изведби SLR-E(IS) 2 комада - Адресабилни модул са 1ул/1 излазним релеом 13 комада - Конвенционална пожарна сирена KAC EMA1224B4R 79 комада - Акумулаторска батерија 12V, 36Ah 6 комада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | број јав. наб. | НАЗИВ, ВРСТА И КАРАКТЕРИСТИКЕ УСЛУГЕ | јед. мере | коли- чина | цена без ПДВ | цена са ПДВ |  | вредност без ПДВ | вредност са ПДВ |  |  |
|  |  | Редован двомесечни сервис система за аутоматску детекцију и дојаву пожара | комплета | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Редован шестомесечни сервис система за аутоматску детекцију и дојаву пожара | комплет | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно Табела бр. 2 без Пдв-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно Табела бр. 2 са Пдв-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. | ТАБЕЛА БР.3 - СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА - ВАНРЕДНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НАБАВКА, ИСПОРУКА И МОНТАЖА СЛЕДЕЋИХ ЕЛЕМЕНАТА, СА ПРОВЕРОМ РАДА У РАДНОЈ ЈЕДИНИЦИ: РЈ 01 Дом „Бежанијска коса“, Марије Бурсаћ 49; |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Матична плоча за адресабилну централу Cooper R6000 | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Ручни јављач пожара тип Cooper CBG370S или сличан | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Оптички јављач пожара тип Cooper CAP320 или сличан | ком | 60 |  |  |  |  |
|  | Термички јављач пожара Cooper CAH330 или сличан | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Оптичко-термички јављач пожара Cooper CAPT340 или сл. | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Оптички детектор дима у Ex изведби SLR-E(IS) или сличан | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Адресабилни модул са 1ул/1 излазним релеом | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Конвенционална пожарна сирена KAC EMA1224B4R или сл. | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Акумулаторска батерија 12V, 36Ah | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | Инсталациони кабал JH(St)H 1x2x0.8 | m | 200 |  |  |  |  |
|  | Halogen free PVC каналица | m | 50 |  |  |  |  |
|  | Радни час сервисера на терену | час | 1 |  |  |  |  |
|  | Радни час инжењера на терену | час | 1 |  |  |  |  |
| Укупно Табела бр. 3 без Пдв-а |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ 20% |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно Табела бр. 3 са Пдв-ом |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 4. | ТАБЕЛА БР. 4 - КОНТРОЛИСАЊЕ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА Објекат РЈ 02: Дом "Вождовац" Ул. Качерска бр. 6-12 (објекат Ф) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЦЕНТРАЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Адресабилна централа SIRA DIGIT Italia 4 са 1 детекторском петљом 1 комад - Петљи за дојаву пожара 1 комада - Аутоматски aдресабилни јављачи пожара: - Ручни јављач пожара тип SIRA P5230 IP 43 3 комада - Оптички јављач пожара тип SIRA DSD 5000 IP 43 58 комада - Термички јављач пожара SIRA DHD 5020 IP 43 8 комада - Конвенционални UV детектор SIRA RU 205 IP 43 2 комада - Универзално подножје детектора SIRA ZB 200 66 комада - Алармна сирена са подножјем SIRA 4460 24V 3 комада - Изолатор петље SIRA ISO C 5310 3 комада - Телефонска дојава 1 комад - Акумулаторска батерија 12V, 36Ah 1 комад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | број јав. наб. | НАЗИВ, ВРСТА И КАРАКТЕРИСТИКЕ УСЛУГЕ | јед. мере | коли- чина | цена без ПДВ | цена са ПДВ |  | вредност без ПДВ | вредност са ПДВ |  |  |
|  |  | Редован двомесечни сервис система за аутоматску детекцију и дојаву пожара | комплета | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Редован шестомесечни сервис система за аутоматску детекцију и дојаву пожара | комплет | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно Табела бр. 4 без Пдв-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно Табела бр. 4 са Пдв-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 5. | ТАБЕЛА БР. 5 – КОНТРОЛИСАЊЕ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА Објекат РЈ 03: Дом "Карабурма" Ул. Пљешевичка бр. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЦЕНТРАЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Адресабилна централа SIRA DIGIT Italia 4 са 3 детекторске петље 1 комад - Петљи за дојаву пожара 3 комада - Аутоматски aдресабилни јављачи пожара: - Ручни јављач пожара тип SIRA P5230 IP 43 28 комада - Оптички јављач пожара тип SIRA DSD 5000 IP 43 208 комада - Термички јављач пожара SIRA DHD 5020 IP 43 38 комада - Конвенционални UV детектор SIRA RU 205 IP 43 3 комада - Универзално подножје детектора SIRA ZB 200 246 комада - Алармна сирена са подножјем SIRA 4460 24V 16 комада - Изолатор петље SIRA ISO C 5310 16 комада - Телефонска дојава 1 комад - Акумулаторска батерија 12V, 36Ah 1 комад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | број јав. наб. | НАЗИВ, ВРСТА И КАРАКТЕРИСТИКЕ УСЛУГЕ | јед. мере | коли- чина | цена без ПДВ | цена са ПДВ |  | вредност без ПДВ |  | вредност са ПДВ |  |
|  |  | Редован двомесечни сервис система за аутоматску детекцију и дојаву пожара | комплета | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Редован шестомесечни сервис система за аутоматску детекцију и дојаву пожара | Комплет | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно Табела бр.5 без Пдв-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно Табела бр. 5 са Пдв-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6. | ТАБЕЛА БР. 6 - КОНТРОЛИСАЊЕ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА Објекат РЈ 04: "Стационар" Ул. Диљска бр. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЦЕНТРАЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Адресабилна централа SIRA DIGIT Italia 4 са 2 детекторске петље 1 комад - Петљи за дојаву пожара 2 комада - Аутоматски aдресабилни јављачи пожара: - Ручни јављач пожара тип SIRA P5230 IP 43 9 комада - Оптички јављач пожара тип SIRA DSD 5000 IP 43 116 комада - Термички јављач пожара SIRA DHD 5020 IP 43 9 комада - Конвенционални UV детектор SIRA RU 205 IP 43 2 комада - Универзално подножје детектора SIRA ZB 200 125 комада - Алармна сирена са подножјем SIRA 4460 24V 4 комада - Изолатор петље SIRA ISO C 5310 10 комада - Телефонска дојава 1 комад - Акумулаторска батерија 12V, 36Ah 1 комад |  |  |  |  |  |  |  |
| број јав. наб. | НАЗИВ, ВРСТА И КАРАКТЕРИСТИКЕ УСЛУГЕ | јед. мере | коли- чина | цена без ПДВ | цена са ПДВ |  | вредност без ПДВ | вредност са ПДВ |
|  | Редован двомесечни сервис система за аутоматску детекцију и дојаву пожара | комплета | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Редован шестомесечни сервис система за аутоматску детекцију и дојаву пожара | комплет | 2 |  |  |  |  |  |
| Укупно Табела бр. 6 без Пдв-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно Табела бр. 6 са Пдв-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 7. | ТАБЕЛА БР. 7 - СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА - ВАНРЕДНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НАБАВКА, ИСПОРУКА И МОНТАЖА СЛЕДЕЋИХ ЕЛЕМЕНАТА, СА ПРОВЕРОМ РАДА У РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА: РЈ 02 Дом „Вождовац“, Качерска 6-12; РЈ 03 Дом „Карабурма“, Пљешевичка 2; РЈ 04 „Стационар“, Диљска 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Матична плоча SIRA DIGIT Italia 4 | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ручни јављач пожара тип SIRA P5230 IP 43 или сличан | ком | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оптички јављач пожара тип SIRA DSD 5000 IP 43 или сл. | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Термички јављач пожара SIRA DHD 5020 IP 43 или сл. | ком | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конвенционални UV детектор SIRA RU 205 IP 43 или сл. | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Универзално подножје детектора SIRA ZB 200 или сл. | ком | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алармна сирена са подножјем SIRA 4460 24V или слична | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изолатор петље SIRA ISO C 5310 или сличан | ком | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Телефонска дојава | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акумулаторска батерија 12V, 7Ah | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инсталациони кабал JH(St)H 1x2x0.8 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Halogen free PVC каналица | m | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Радни час сервисера на терену | час | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Радни час инжењера на терену | час | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно Табела бр. 7 без Пдв-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно Табела бр. 7 са Пдв-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 8. |  | ТАБЕЛА БР. 8 - КОНТРОЛИСАЊЕ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА Објекат РЈ 06: "Дневни центар и клуб за старије" Ул. Милева Марић Ајнштајн бр. 44 - 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ДОЈАВЕ - Ручни јављач пожара 4 комада - Алармна сирена 2 комада - Акумулаторска батерија 12V, 7Ah 2 комада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАЗИВ, ВРСТА И КАРАКТЕРИСТИКЕ УСЛУГЕ |  | јед. мере | коли- чина | цена без ПДВ | цена са ПДВ | вредност без ПДВ |  | вредност са ПДВ |
|  | Редован двомесечни сервис система за дојаву пожара |  | комплета | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Редован шестомесечни сервис система за дојаву пожара |  | комплет | 2 |  |  |  |  |  |
| Укупно Табела бр. 8 без Пдв-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно Табела бр. 8 са Пдв-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 9. | ТАБЕЛА БР. 9 – СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА - ВАНРЕДНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НАБАВКА, ИСПОРУКА И МОНТАЖА СЛЕДЕЋИХ ЕЛЕМЕНАТА, СА ПРОВЕРОМ РАДА У РАДНОЈ ЈЕДИНИЦИ: РЈ 06 Дневни центри и клубови: Дневни центар и клуб за старије „Милева Марић Ајнштајн“ ул. Милеве Марић Ајнштајн бр. 44 - 46 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ручни јављач пожара | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | Алармна сирена | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Акумулаторска батерија 12V, 7Ah | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Инсталациони кабал JH(St)H 1x2x0.8 | m | 30 |  |  |  |  |
|  | Halogen free PVC каналица | m | 10 |  |  |  |  |
|  | Радни час сервисера на терену | час | 1 |  |  |  |  |
|  | Радни час инжењера на терену | час | 1 |  |  |  |  |
| Укупно Табела бр. 9 без Пдв-а |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ 20% |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно Табела бр. 9 са Пдв-ом |  |  |  |  |  |  |  |

| 10. | ТАБЕЛА БР. 10 – ИСПИТИВАЊА И ПОПРАВКЕ ЕЛЕКТРО, ГРОМОБРАНСКИХ И ИНСТАЛАЦИЈА У „ЕХ“ ИЗВЕДБИ | јед. мере | коли- чина | цена без ПДВ | цена са ПДВ | вред. без ПДВ | вред. са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЦИЈА: Радна јединица 01 - Дом „Бежанијска коса“, улица Марије Бурсаћ 49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Испитивање ниско напонске електричне инсталације ГРО и РО, са издавањем Стручног налаза | бр.ме- рења | 60 |  |  |  |  |
|  | ДЕТАЉНИ преглед опреме у Ex заштити у плинској станици, са издавањем Стручног налаза Укупно 12 елемената по евиденц. картонима | кпл | 1 |  |  |  |  |
|  | Поправкa уређаја у Ех заштити | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | Испитивање антистатик пода у плинској станици, (две просторије) са издавањем Стручног налаза | кпл | 1 |  |  |  |  |
|  | Испитивање изједначења потенцијала у плинској станици и РО плинске станице, са издавањем Стручног налаза | кпл | 1 |  |  |  |  |
|  | Испитивање уземљења громобранских спустова са издавањем Стручног налаза | бр.ме- рења | 66 |  |  |  |  |
|  | Испитивање изједначења потенцијала на истакачком месту за ауто цистерну, са издавањем Стручног налаза | бр.ме- рења | 4 |  |  |  |  |
|  | Поправка елемента у противексплозијској заштити – (прекидача за светло) са издавањем извештаја | комада | 3 |  |  |  |  |
| ЛОКАЦИЈА: Радна јединица 02 - Дом „Вождовац“, улица Качерска 6 – 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Испитивање ниско напонске електричне инсталације ГРО и РО,са издавањем Стручног налаза | бр.ме- рења | 45 |  |  |  |  |
|  | ДЕТАЉНИ преглед опреме у Ex заштити у плинској станици, са издавањем Стручног налаза Укупно 9 елемената по евиденц. картонима | кпл | 1 |  |  |  |  |
|  | Поправкa уређаја у Ех заштити | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Испитивање антистатик пода у плинској станици, (две просторије) са издавањем Стручног налаза | кпл | 1 |  |  |  |  |
|  | Испитивање изједначења потенцијала у плинској станици и РО плинске станице, са издавањем Стручног налаза | кпл | 1 |  |  |  |  |
|  | Испитивање уземљења громобрана са раним стартовањем, са издавањем Стручног налаза | кпл | 2 |  |  |  |  |
|  | Испитивање изједначења потенцијала на истакачком месту за ауто цистерну, са издавањем Стручног налаза | бр.ме- рења | 1 |  |  |  |  |
| ЛОКАЦИЈА: Радна јединица 03 - Дом „Карабурма“, улица Пљешевичка 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Испитивање ниско напонске електричне инсталације ГРО и РО,са издавањем Стручног налаза | бр.ме- рења | 17 |  |  |  |  |
|  | Испитивање уземљења громобрана са раним стартовањем, са издавањем Стручног налаза | кпл | 1 |  |  |  |  |
|  | Испитивање уземљења громобранских спустова, са издавањем Стручног налаза (8 спустова) | бр.ме- рења | 1 |  |  |  |  |
| ЛОКАЦИЈА: Радна јединица 03 - Дом „Карабурма“ за објекат „Вила“ у улици Ламартинова |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Испитивање ниско напонске електричне инсталације ГРО и РО,са издавањем Стручног налаза | бр.ме- рења | 4 |  |  |  |  |
|  | Испитивање уземљења громобранских спустова, са издавањем Стручног налаза (4 спустa) | кпл | 1 |  |  |  |  |
| ЛОКАЦИЈА: Радна јединица 04 – „Стационар“, Диљска 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Испитивање ниско напонске електричне инсталације ГРО и РО,са издавањем Стручног налаза | бр.ме- рења | 10 |  |  |  |  |
|  | Испитивање уземљења громобранских спустова са издавањем Стручног налаза ( 12 спустова) | кпл | 1 |  |  |  |  |
|  | Испитивање изједначења потенцијала на истакачком месту за ауто цистерну са издавањем Стручног налаза | бр.ме- рења | 1 |  |  |  |  |
| Радна јединица 06 – Дневни центри и клубови, у приградским општинама, површина m2 - Клуб „МЛАДЕНОВАЦ I“, Младеновац, Јанка Катића 27; 288 - Клуб „ДРАПШИН“, Младеновац, Краља Петра I бр.13; 82 - Клуб „ГРОЦКА“, Гроцка, Булеварб ослобођења 51; 247 - Клуб „КАЛУЂЕРИЦА“, Гроцка, Краља Петра бб; 200 - Клуб „СОПОТ“, Сопот, Космајска 14 242 - Клуб „ЛАЗАРЕВАЦ“, Лазаревац, Краља Петра I бр.25; 210 - Клуб „ОБРЕНОВАЦ“, Обреновац, Вука Караџића 99. 100 Укупно 7 приградских клубова или 7 локација. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Испитивање инсталације НН и провера ефикасности заштите од превисоког напона додира, са издавањем Стручног налаза | кпл | 7 |  |  |  |  |
| Радна јединица 06 – Дневни центри и клубови, у градским општинама и површина у m2 - Клуб „ДР МИХАИЛО СТУПАР I“, Нови Београд,, Похорска 32; 180 - Клуб „ДР МИХАИЛО СТУПАР II“, Нови Београд,, Др Ивана Рибара 8; 211 - Клуб „ДР МИХАИЛО СТУПАР III“, Нови Београд,, Зарије Вујошевића 74; 37 - Клуб „ДР МИХАИЛО СТУПАР IV“, Нови Београд,, Обреновачка бб; 47 - Клуб „ЧУКАРИЦА“, Београд,, Милана Јовановића 8; 350 - Клуб „САВСКИ ВЕНАЦ I“, Београд, Ломина 17; 185 - Клуб „САВСКИ ВЕНАЦ II“, Београд, Бул. Kнеза А.Карађорђевића 29; 47 - Клуб „САВСКИ ВЕНАЦ III“, Београд, Гаврила Принципа 44а; 172 - Клуб „ВОЖДОВАЦ“, Војвода Степа, Љубе Недића 12; 93 - Клуб „СТАРИ ГРАД I“, Београд, Солунска 14; 350 - Клуб „СТАРИ ГРАД II“, Београд, Светогорска 14; 240 - Клуб „ПАЛИЛУЛА I“, Београд, Јабучка 11; 120 - Клуб „ЗЕМУН“, Земун, Марије Бурсаћ 49; 200 - „ЦЕНТАР ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ ЛИЦА“, Београд, Симе Игуманова бр.4 200 - Служба ''помоћи у кући'' ВРАЧАР и ЗВЕЗДАРА, Ламартинова 47; 40 Укупно 15 градских клубова или 15 локација. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Испитивање инсталације НН и провера ефикасности заштите од превисоког напона додира, са издавањем Стручног налаза | кпл | 15 |  |  |  |  |
|  | Радни час инжењера на терену | рч | 1 |  |  |  |  |
|  | Радни час сервисера на терену | рч | 1 |  |  |  |  |
| Укупно Табела бр. 10 без Пдв-а |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ 20% |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно Табела бр. 10 са Пдв-ом |  |  |  |  |  |  |  |

| 11. | ТАБЕЛА БР. 11 – КОНТРОЛИСАЊЕ И ПОПРАВКЕ МОБИЛНЕ ОПРЕМЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ИНСТАЛАЦИЈЕ ПРОТИВПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ | јед. мере | коли- чина | цена без ПДВ | цена са ПДВ | Вред. Без ПДВ | Вред. са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контролни преглед ППА типа S од 1; 2 и 3 kg | комада | 38 |  |  |  |  |
|  | Контролни преглед ППА типа S од 6 и 9 kg | комада | 650 |  |  |  |  |
|  | Контролни преглед ППА типа S од 50 kg | комада | 4 |  |  |  |  |
|  | Испитивање на HVP ППА типa S | комада | 346 |  |  |  |  |
|  | Контролни преглед ППА типа CO2 - 5 kg | комада | 194 |  |  |  |  |
|  | Пуњење ППА типa S | комада | 20 |  |  |  |  |
|  | Пуњ. ППАтипa CO2-5 kg | комада | 10 |  |  |  |  |
|  | Контрола хидранта: проток, притисак воде | комада | 392 |  |  |  |  |
|  | Контрола хидрантских црева на HVP | комада | 219 |  |  |  |  |
|  | Замена црева S 6,9 | комада | 10 |  |  |  |  |
|  | Замена млазнице S 6,9 | комада | 6 |  |  |  |  |
|  | Замена заптив. капе S 6,9 | комада | 20 |  |  |  |  |
|  | Замена манометра S 6,9 | комада | 10 |  |  |  |  |
|  | Замена бочице S 6,9 | комада | 20 |  |  |  |  |
|  | Замена црева за CO2 | комада | 10 |  |  |  |  |
|  | Замена млазнице CO2 | комада | 6 |  |  |  |  |
|  | Замена вентила комплет за CO2 | комада | 10 |  |  |  |  |
|  | Контрола функционалне исправности против-паник лампи 552 комада, са издавањем извештаја; 2 пута годишње | комада | 1104 |  |  |  |  |
|  | Замена неисправне противпаничне светиљке новом атестираном | По комаду | 1 |  |  |  |  |
| Укупно Табела бр. 11 без Пдв-а |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ 20% |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно Табела бр. 11 са Пдв-ом |  |  |  |  |  |  |  |

| 12. | ТАБЕЛА БР. 12 - РЕВИЗИЈА ТРАФО СТАНИЦЕ 10/0,4kV; 2 х 1000kVA; ознаке Z-944 обавиће се на локацији: Радна јединица Дом „БЕЖАНИЈСКА КОСА“, улица Марије Бурсаћ 49 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Meрeњe oтпoрa изoлoвaнoсти нaмoтaja трaнсфoрмaтoрa, измeђу нaмoтaja VN-NN, измeђу нaмoтaja и мaсe VN-M i NN-M. 2. Прoвeрa рaдa зaштитe трaнсфoрмaтoрa (Бухoлц рeлea и кoнтaктнoг тeрмoмeтрa) кao и прoрaд зaштитe трaнсфoрмaтoрa, дeлoвaњeм Бухoлц рeлea нa искључeњe VN глaвних рaс- тaвљaчa снaгe трaнсфoрмaтoрa. 3. Прeглeд oпрeмe зa узeмљeњe сa мeрeњeм oтпoрa узeмљeњa 4. Teрмoвизиjскo снимaњe eлeктричних инстaлaциja сa прикaзoм пoтeнциjaлнo лoших мeстa, спojeвa и сл. 5. Рeвизиja и чишћeњe кaблoвских зaвршницa VN и NN рaзвoдa и изoлaтoрa с притeзaњeм спojних мeстa. Дeтaљнo чишћeњe трaфoстaницa oд прaшинe и пaучинe 6. Кoнтрoлa зaптивeнoсти трaнсфoрмaтoрских судoвa, прoвeрa свих зaптивaчa сa чиш ћeњeм гoрњих плoчa, изoлaтo рa и прикључaкa трaнсфoрмa тoрa. 7. Истaкaњe уљa сa дoњих слa винa трaнсфoрмaтoрa, узимaњe узoрaкa трaфo уљa зa испитивaњe, мeрeњa диeлeктричних прoбojнoсти у лaбoрaтoриjи. Нaливaњe истoчeнoг трaфo уљa у кoнзeрвaтoрe трaнсфoрмaтoрa, a пo пoтрeби, дoливaњe нoвoг трaфo уљa у кoличини кoja je пoтрeбнa. 8. Oдрeђивaњe присуствa PCB уљa (пирaлeнa) у трaфo уљу индикaтивнoм мeтoдoм сa CLOR-N-OIL 50 кoмплeтoм. 9. Испитивaњe зaштитa нa SN и NN пoстрojeњу 10. Прoвeрa рaдa и чишћeњe NN прeкидaчa сa прoвeрoм рa- дa пoлужнo oпружнoг пoгoнa, прoвeрa рaдa мeхaнизмa зa укључeњe – искључeњe прeки- дaчa сa притeзaњeм прикључaкa. 11. Поправка и отклањање недостатака на Ех опреми у гасној подстаници. 12. Сaстaвљaњe и дoстaвљaњe Испитних листoвa, тeхничкoг извeштaja и стручнoг нaлaзa o извршeнoм сeрвису TS. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Трошкови искључење и укљу- чења са мреже, подношење Захтева електро дистрибуцији Београд | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Замена електроизолационог тепиха следећих карактеристика: састоји се од два гумена слоја и газећег слоја у зеленој боји; Стандард израде SRPS Z.B1.304; TIP3000 - издржава испитни напон 20 kV; Димензије тепиха 1250 mm х 3000 mm, дебљине 6 mm, Електроизолациони тепих испоручити уз атест овлашћеног института. | комплет | 1 |  |  |  |  |
| Укупно Табела бр. 12 без Пдв-а |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ 20% |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно Табела бр. 12 са Пдв-ом |  |  |  |  |  |  |  |

| 13. | ТАБЕЛА БР. 13 – Контролисање гасних инсталација. ОБЈЕКАТ: Радна јединица Дом „БЕЖАНИЈСКА КОСА“, улица Марије Бурсаћ 49 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СПOЉAШЊA ИНСTAЛAЦИJA ГAСA -гасна станица 10 радних и 10 рeзeрвних бoца капацитeта по 35 кг -систeм стабилнe и систeм савитљивe инсталациje за рeдукциjу рeгулациjу и развoд гаса дo трoшила, кoнрoла (нe)прoпуснoсти и бeзбeднoсти -кoнтрoла раднoг притиска 2 манoмeтра висoкoг и 2 манoмeтра нискoг притиска укупнo 4 кoм манoмeтара, издaвaњe мaркицa aкрeдитoвaнe лaбaрaтoриje o eтaлoнирaњу мaнoмeтрa -кoнтрoла вeнтила за затварањe ДН 7 PN 20 и утврђивањe eвeнтуалнe нeисправнoсти, -мeњањe заптивнoг матeриjала на вeнтилима и прирубничким спojeвима, нaбaвкa мaтeриjaлa зa зaптивaњe 100 ком -чишћeњe прирубничких спojeва oд eвeнтуалнe прљавштинe и пoдмазивањe -кoнтрoла и утрђивањe исправнoсти рeгулатoра притиска кoм 2 -вeнтили сигурнoси нискoг притиска кoм 1 прoвeра и утврђивањe функциoнлнoсти, блoмбирaњe и издaвaњe извeштaja aкрeдитoвaнe лaбaрaтoриje -вeнтил сигурнoсти висoкoг притиска кoм 2, прeглeд и кoнтрoла функциjе, и издaвaњe извeштaja aкрeдитoвaнe лaбaрaтoриje и блoмбирaњe -кoнтрoла испаривача и њeгoвих пратeћих eлeмeната | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УНУTРAШЊA ГAСНA ИНСTAЛAЦИJA (кухињски дeo) -кoмбинoвани шпoрeти кoнтрoла функциналнoсти утврђивањe исправнoсти, пoдeшавањe пилoстатикe и кoнтрoла пламeна -гасни казани кoнтрoла и прeглeд исправнoсти, кoм3 -кухалo кoнтрoла и прeглeд исправнoсти, кoм 2 -затвараjући вeнтил у кухињи кoнтрoла функциналнoсти, кoм 1 -прoвeра (нe)прoпуснoсти унутрашњeг цeвoвoда у кухињи | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | СПOЉAШЊA ИНСTAЛAЦИJA ГAСA -гасна станица 7 радних и 7 рeзeрвних бoца капацитeта по 35 кг -систeм стабилнe и систeм савитљивe инсталациje за рeдукциjу рeгулациjу и развoд гаса дo трoшила, кoнрoла (нe)прoпуснoсти и бeзбeднoсти -кoнтрoла раднoг притиска 2 манoмeтра висoкoг и 2 манoмeтра нискoг притиска укупнo 4 кoм манoмeтара, издaвaњe мaркицa и извeштaja aкрeдитoвaнe лaбaрaтoриje o eтaлoнирaњу мaнoмeтрa 4 ком -кoнтрoла вeнтила за затварањe ДН 7 PN 20 и утврђивањe eвeнтуалнe нeисправнoсти, -мeњањe заптивнoг матeриjала на вeнтилима и прирубничким спojeвима, нaбaвкa мaтeриjaлa зa зaптивaњe 100 ком -чишћeњe прирубничких спojeва oд eвeнтуалнe прљавштинe и пoдмазивањe -кoнтрoла и утрђивањe исправнoсти рeгулатoра притиска кoм 2 -вeнтили сигурнoси нискoг притиска кoм 1 прoвeра и утврђивањe функциoнлнoсти, извeштaj aкрeдитoвaнe лaбaрaтoриje o нeпрoпуснoсти и блoмбирaњe -вeнтил сигурнoсти висoкoг притиска кoм 2, извeштaj aкрeдитoвaнe лaбaрaтoриje o нeпрoпуснoсти и блoмбирaњe -кoнтрoла испаривача и њeгoвих пратeћих eлeмeната | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УНУTРAШЊA ГAСНA ИНСTAЛAЦИJA (кухињски дeo) -кoмбинoвани шпoрeти кoнтрoла функциналнoсти утврђивањe исправнoсти, пoдeшавањe пилoстатикe и кoнтрoла пламeна -гасни казани кoнтрoла и прeглeд исправнoсти, кoм 2 -кухалo кoнтрoла и прeглeд исправнoсти, кoм 1 -затвараjући вeнтил у кухињи кoнтрoла функциналнoсти, кoм 1 -прoвeра (нe)прoпуснoсти унутрашњeг цeвoвoда у кухињи | комплет | 1 |  |  |  |  |
| Укупно Табела бр. 13 без Пдв-а |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ 20% |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно Табела бр. 13 са Пдв-ом |  |  |  |  |  |  |  |

| СВЕГА | ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ | ВРЕДНОСТ СА ПДВ |
| --- | --- | --- |
| ТАБЕЛА 1 + ТАБЕЛА 2 + ТАБЕЛА 3 + ТАБЕЛА 4+ ТАБЕЛА 5+ ТАБЕЛА 6 + ТАБЕЛА 7 + ТАБЕЛА 8 + ТАБЕЛА 9+ТАБЕЛА 10 + ТАБЕЛА11+ ТАБЕЛА 12+ ТАБЕЛА 13: |  |  |

М.П.                                                                 ЗА ПОНУЂАЧА:

______________________

- Напомена:

У случају подношења заједничке понуде, Образац потписују и оверавају заједно сви понуђачи из групе понуђача.

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА, ЈН број 20/2018.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

- 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

- 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

- 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Противпожарна заштита

- - ЈН 20/2018

| Укупна вредност без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност са ПДВ-ом |  |
| Рок важења понуде |  |

Датум 					              Понуђач

- М. П.

_____________________________			________________________________

- Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

МОДЕЛ УГОВОРА

Република Србија

Установа „Геронтолошки центар“

Београд-Земун, ул.Марије Бурсаћ бр.49

Број-Датум:_______________________

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

услуга противпожарне заштите

закључен дана  ___________ између уговорних страна:

  - Установе Геронтолошки центар Београд, ул.Марије Бурсаћ бр.49,  (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ), кога заступа Директор Сузана Мишић

и

  - _________________________________________________, ул. _______________, __________________ (у даљем тексту ИЗВРШИЛАЦ), кога заступа ____________ _________________ПИБ _____________

3.Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи (опционо):

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени остали учесници у заједничкој понуди, односно сви подизвођачи),

Напомена: Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Члан 1.

Предмет уговора су услуге противпожарне заштите  у  радним  јединицама Установе у Београду, а у складу са позитивним прописима који регулишу ову област и усвојеном понудом извршиоца бр.____________ од ________.2018. године која је саставни део овог уговора.

Цене из понуде извршиоца бр. ____________ од _______.2018. године су фиксне и непроменљиве.

Члан 2.

Извршилац се обавезује да  услуге противпожарне заштите  изводи према прописима који регулишу предметну област.  Извршилац је у обавези да отклони све неисправности на систему противпожарне заштите по потреби и по позиву наручиоца.

Члан 3.

Извршилац је дужан да услуге уступљене овим уговором извршава стручно, квалитетно и благовремено. Извршилац одговара за квалитет и материјалне недостатке извршених услуга. Приговор квалитета наручилац је дужан да стави извршиоцу без одлагања, а најкасније у року од 2 дана од дана извршеног посла.

Члан 4.

Наручилац је обавезан да се придржава упутстава о употреби и коришћењу система противпожарне заштите која је предмет Уговора.

Члан 5.

Наручилац је обавезан да извршиоцу-представницима истог и другим овлашћеним лицима омогући приступ систему противпожарне заштите и мора да онемогући приступ неовлашћеним особама.

Члан 6.

Цена услуга  је утврђена понудом извршиоца бр. ____________ од _______.2018. године и износи __________без ПДВ-а, односно______ са ПДВ-ом.

Извршилац се обавезује да ће сервисима приступити најкасније наредног дана од упућивања позива од стране наручиоца.

Сервисима ће извршилац приступити у договору са наручиоцем.

Начин плаћања: по испостављању фактуре, у року од 45 дана на рачун извршиоца бр._____________________ који се води код ___________________________ банке.

На фактури је потребно навести заводни број Уговора додељен од стране Извршиоца и назив набавке.

Извршилац се обавезује да уз рачун достави радни налог са детаљном спецификацијом који му оверава одговорно лице наручиоца.

Извршилац се обавезује да  фактуру, пре достављања Наручиоцу, региструје у Централном регистру фактура, у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура ((«Службени гласник РС», бр. 7/2018).

Наручилац је дужан да измирује новчане обавезе по фактурама које су исправно регистроване у Централном регистру фактура

Члан 7.

Средства обезбећења

Извршилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави:

1. БЛАНКО МЕНИЦУ - као средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од укупне вредности уговора са свим трошковима без ПДВ-а.

Предметна меница за добро извршење посла активираће се у случају да Извршилац не извршава уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Извршиоцу након истека рока  од З0 дана од извршења свих уговорених обавеза.

Уз одговарајућу меницу Извршилац је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача),

- фотокопију захтева за регистрацију менице, оверену од стране пословне банке или копију листинга са сајта НБС.

Члан 8.

Овај уговор је закључен на одређено време и то за период од 12 месеци рачунајући од дана потписивања.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања.

Члан 9.

Овај уговор престаје истеком времена на које је закључен, а може престати и споразумним раскидом и отказом.

Овај уговор може престати и пре истека времена на које је закључен достављањем писаног отказа. Отказни рок је 8 дана од дана достављања.

Члан 10.

За све што овим уговором није изричито дефинисано за наручиоца и извршиоца важе одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни прописи који регулишу ову област.

Члан 11.

У случају спора уговорних страна, надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 12.

Овај  уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака страна задржава по 2 (два) примерка.

ИЗВРШИЛАЦ                                                                        НАРУЧИЛАЦ

Установа

Геронтолошки центар Београд

____________                                                         ___________________________

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ из_______________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

- Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ____________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

- ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке...........................................................................

……………………………………[навести предмет јавне набавке), бр ............. [навести редни број јавне набавкe], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_________________________________________из____________________

Адреса:___________________________________,Матични број:________________

ПИБ:___________________,Овлашћено лице:_______________________________

Број рачуна:__________________________Телефон/факс:______________________

Особа за контакт:_____________________________E-mail:_____________________

испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ 20/2018 и то да:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или да-

вања мита, кривично дело преваре;

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важе-

ћих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне  средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Напомена: У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове под редним бројевима 1,2,3,4,5.

Датум:                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача

________________                  М.П.                       _____________________________

Напомене: Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац потписује и печа-

том оверава понуђач који је одређен као носилац посла групе понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, образац изјаве копирати у довољном броју примерака и попунити за сваког члана групе понуђача ( као и за носиоца посла групе понуђача).

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-(ЗА ПОДИЗВОЂАЧА)

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и подизвођача, дајемо следећу

И З Ј А В У

Подизвођач__________________________________из_________________________

Адреса:______________________________________, Матични број:_____________

ПИБ:_________________, Овлашћено лице:__________________________________

Број рачуна:_______________________________Телефон/факс:_________________

Особа за контакт:_______________________________Е-mail:___________________

испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ 20/2018  и то:

1)  регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) измирио је доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са пропи-

сима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важе-

ћих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне  средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Датум:                                                       Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________                        М.П.              _______________________________

Датум:                                                        Потпис овлашћеног лица подизвођача

_____________                       М.П.               ________________________________

Напомена: Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатима оверен овај образац Изјаве (уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за сваког понуђача).

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Противпожарна заштита бр.20/2018, , поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.