КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ-

ЈАВНА НАБАВКА- РЕКОНСТРУКЦИЈА СИСТЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ РАДИ УНАПРЕЂЕЊА УСЛУГЕ ДОМСКОГ СМЕШТАЈА УСТАНОВЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД

РЕДНИ БРОЈ ЈН  15/2018

Београд-2018. година

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 15/2018, деловодни бр. 18225-1854 од 11.06.2018.године  и Решења о образовању комисије за јавну набавку деловодни бр 18225-1854/1 од 11.06.2018.године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку РЕКОНСТРУКЦИЈА СИСТЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ РАДИ УНАПРЕЂЕЊА УСЛУГЕ ДОМСКОГ СМЕШТАЈА УСТАНОВЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД

ЈН бр 15/2018

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |
| --- | --- |
| I | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл. |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| VI | Образац понуде |
| VII | Модел уговора |
| VIII | Образаци структуре ценe са упутством како да се попуни |
| IX | Образац трошкова припреме понуде |
| X | Образац изјаве о независној понуди |
| XI | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона |

Број страна конкурсне

документације

31

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Назив Наручиоца: Установа "Геронтолошки центар Београд, Београд-Земун,

Марије Бурсаћ 49

Интернет страница Наручиоца: www.ugcb.rs

Врста наручиоца: установа

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Редни број 15/2018

Врста предмета јавне набавке: Радови

Предмет јавне набавке: Реконструкција система за одржавање хигијене ради унапређења услуге домског смештаја установе Геронтолошки центар Београд

Шифра и назив из општег речника набавки:

| 45331110 | -0 - Радови на инсталацији котлова |
| --- | --- |

Критеријум за избор најповољније понуде: Најнижа понуђена цена

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Контакт особе: Милица Ђорђевић, Катарина Лазић

Е- mail адреса: djordjevicm@ugcb.rs

број факса: 011-2604-928

ЈЕЗИК ПОНУДЕ:

Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском језику.

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ:

Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним условима Наручиоца.

Понуда мора да садржи:

-Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра

надлежног Привредног суда:

-Изводе из казнене евиденције, односно уверења суда

-Уверење да је измирио доспеле порезе и доприносе

-Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу из-

ворних локалних јавних прихода или потврду  да се налази у поступку привати-

зације.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1)-4). Ови понуђачи достављају копију Извода из регистра Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику.

-Образац Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

- ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњен, потписан и печатом оверен),

- СТРУКТУРА ЦЕНА (попуњен, потписан и печатом оверен),

- ПОНУДА (попуњен, потписан и печатом оверен),

- МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен, потписан и печатом оверен),

- СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ НАБАВКЕ (достављају само по-

нуђачи који подносе заједничку понуду).

- Оригинал банкарска гаранција пословне банке понуђача за озбиљност понуде прописно потписана и оверена, која је  безусловна и платива на први позив у  висини од 5% вредности понуде без ПДВ-а са роком трајања од минимум 60 дана од дана отварања понуда.

Копија Извештаја о бонитету за јавне набавке БОН– ЈН издатог од стране Агенције за привредне регистре за период 2014. - 2016. године

- Потврда НБС да понуђач није био у блокади у периоду од 3 године од дана објављивања Позива на Порталу ЈН

- Потврда о scoring-u издата од Агенције за привредне регистре Републике Србије, не старија од 12 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда, за период 2014. - 2016. године;

- Копија лиценце 430, 450, 410 или 400, 381 и потврда важења истих.

- Копија атеста за заваривање тип 311 или 111 за три заваривача.

- Копија М обрасца за запослена лица, копија МУН обрасца за радно ангажована лица. Уколико су радно ангажована лица доставити копију уговора о радном ангажовању и копију дипломе о завршеном степену стручне спреме.

- Пописна листа основних средстава на дан 31.12.2017. године или рачун за купљено основно средство из 2018. године или уговор о изнајмљивању.

- За ставке a-g техничког капацитета, односно опреме коју је потребно да поседује понуђач потребно је доставити стручни налаз о исправности опреме издат од акредитоване иснтитуције

- Копија очитаних саобраћајних дозвола и важећа полиса осигурања за предметна возила

- Потврде наручиоца/инвеститора коме су извршене услуге у свему у складу са уговором, анексом уговора, фактуром - (Образац  – Потврда наручиоца/инвеститора коме су извршене услуге саставни је  део Конкурсне документације)  или потврда сачињена на другом обрасцу која садржи све податке потврде из конкурсне документације

- Копије важећих сертификата ISO 9001, ISO 14001, ОHSAS 18001, ISO 50001 и EXCELLENTS&M издатих од акредитоване институције.

- Копија важеће полисе за осигурање од професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, у скаладу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС 72/2009...145/2014).

* уколико понуђачи подносе заједничку понуду потребно је за сваког понуђача из заједничке понуде доставитикопијуважеће полисе за осигурање од професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, у скаладу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС 72/2009...145/2014), .

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуда, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава:

Обавезне услове из члана 75. ЗЈН:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кри- вично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са пропи-

сима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

Услови из члана 76.ЗЈН:

Да понуђач поседује послони капацитет:

1)  Да понуђач у три обрачунска периода (2014., 2015. и 2016. година) није исказао губитак у пословању.

2) да му пословни рачуни нису били блокирани у периоду од 3 године пре објављивања јавног позива на Порталу ЈН.

3) да понуђач ради јасне процене нивоа ризика (историјат плаћања, обим и стабилност пословања, показатељ ликвидности, показатељ структуре средстава и извора средстава, показатељ успешности)  мора да има scoring оцену  „B“ или „А“, за период 2014.,2015. и 2016. год.

Да понуђач поседује кадровски капацитет:

4) да има најмање два радно ангажовано  лице са лиценцом 430 ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ -ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ  РАДОВА ТЕРМОТЕХНИКЕ ТЕРМОЕНЕРГЕТИКЕ, ПРОЦЕСНЕ И ГАСНЕ ТЕХНИКЕ.

5) да има најмање једно радно ангажовано  лице са лиценцом 450 -ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ ЕЛЕКТРОЕНЕГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА НИСКОГ И СРЕДЊЕГ НАПОНА

6) да има најмање једно радно ангажовано  лице са лиценцом 410 или 400 - ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

7) да има најмање једно радно ангажовано  лице са лиценцом 381 - Одговорни инжењер за енергетску ефикасност зграда

8) да има најмање три радно ангажована лица са атестом за заваривање тип 311 или 111.

9) да има најмање два радно ангажована инсталатера грејања

10) да има најмање три радно ангажована бравара

11) да има најмање три радно ангажована машинска монтера

12) да има најамaње два радно ангажована лица електроструке

13 ) да има најамaње два радно ангажована помоћна радника

13 ) да има најамaње једног радно ангажованог зидара

Да понуђач поседује технички капацитет:

13) да понуђач поседује следећу опрему за извођење радова:

- Дизел агрегат

- Ручна дизалица

- Гарнитуре за аутегено заваривање

- Апарат за електрозаваривање

- Комплет браварског алата

- Виљушкар

- Машину,тестеру за сечење бетона

- Брусилица

- Мердевине

* за ставке a-g техничког капацитета, односно опреме коју је потребно да поседује понуђач потребно је доставити стручни налаз о исправности опреме издат од акредитоване иснтитуције не старији од три године.

14) да понуђач поседује минимум  3 транспортна возила

15) референтна листа- да је у претходне четири године до дана објављивања конкурсне документације, као извршилац реализовао уградњу котлова у вредности мин 15.000.000,00, где појединачни уговори не смеју бити мањи од 1.000.000,00

16) да понуђач поседује важеће сертификате ISO 9001, ISO 14001, ОHSAS 18001, ISO 50001 и EXCELLENTS&M издатих од акредитованих институција.

17) да је понуђач осигуран од професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС 72/2009...145/2014).

* уколико понуђачи подносе заједничку понуду потребно је да је сваки понуђач из заједничке понуде осигуран од професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС 72/2009...145/2014).

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.и 76. ЗЈН

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Копија Извештаја о бонитету за јавне набавке БОН– ЈН издатог од стране Агенције за привредне регистре за период 2014. - 2016. године

- Потврда НБС да понуђач није био у блокади у периоду од 3 године од дана објављивања Позива на Порталу ЈН

- Потврда о scoring-u издата од Агенције за привредне регистре Републике Србије, не старија од 12 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда, за период 2014. - 2016. године;

- Копија лиценце 430, 450, 410 или 400, 381 и потврда важења истих.

- Копија атеста за заваривање тип 311 или 111 за три заваривача.

- Копија М обрасца за запослена лица, копија МУН обрасца за радно ангажована лица. Уколико су радно ангажована лица доставити копију уговора о радном ангажовању и копију дипломе о завршеном степену стручне спреме.

- Пописна листа основних средстава на дан 31.12.2017. године или рачун за купљено основно средство из 2018. године или уговор о изнајмљивању.

- За ставке a-g техничког капацитета, односно опреме коју је потребно да поседује понуђач потребно је доставити стручни налаз о исправности опреме издат од акредитоване иснтитуције

- Копија очитаних саобраћајних дозвола и важећа полиса осигурања за предметна возила

- Потврде наручиоца/инвеститора коме су извршене услугеу свему у складу са уговором, анексом уговора, фактуром - (Образац  – Потврда наручиоца/инвеститора коме су извршене услуге саставни је  део Конкурсне документације)  или потврда сачињена на другом обрасцу која садржи све податке потврде из конкурсне документације

- Копије важећих сертификата ISO 9001, ISO 14001, ОHSAS 18001, ISO 50001 и EXCELLENTS&M издатих од акредитоване институције.

- Копија важеће полисе за осигурање од професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, у скаладу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС 72/2009...145/2014).

* уколико понуђачи подносе заједничку понуду потребно је за сваког понуђача из заједничке понуде доставитикопијуважеће полисе за осигурање од професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, у скаладу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС 72/2009...145/2014), .

ИЗРАДА ПОНУДЕ

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набав- кама ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/2015 и 68/2015), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

Понуђач подноси понуду у писаном облику.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуду треба поднети на обрасцима садржаним у конкурсној документацији.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Потписивањем понуде Понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прих- ватио све услове из конкурсне документације.

Евентуалне грешке, настале приликом попуњавања образаца из конкурсне доку- ментације и исправљане коректором или рукописом, морају се оверити печатом и потписом одговорног лица.

НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Установа "Геронтолошки цен- тар Београд", Београд-Земун, Марије Бурсаћ 49, са назнаком:"Понуда за јавну набавку Реконструкција система за одржавање хигијене ради унапређења услуге домског смештаја установе Геронтолошки центар Београд редни број ЈН 15/2018 –НЕ ОТВАРАТИ -"

На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача.

Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 11.07.2018.год. до 10,00  часова.

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након истека рока за подношење понуда.

Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана  11.07.2018.год. у  10,15 часова, на адреси Наручиоца.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представ- ници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учество-

вање у отварању понуда.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У складу са  чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуде да  допуни, измени или опозове своју понуду. Измена, допуна или опозив понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавеште- ње о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење пону- де.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде заинте-

ресована лица могу тражити у писаном облику и то најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева  одговор објавити на Пор-

талу УЈН и на својој интернет страници www.ugcb.rs.

Питања треба упутити на адресу Установе "Геронтолошки центар Београд" Бео-

град-Земун, Марије Бурсаћ 49, са назнаком: "За комисију-Питања у поступку ЈН:15/2018, послати факсом на тел. број: 011-2604-928 или електронском поштом на E-mail адресу: djordjevicm@ugcb.rs.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може би-

ло на сопствену иницијативу, или као одговор на питање тражен од стране заинте-

ресованог лица, да измени или да допуни конкурсну документацију.

Тако формулисане измене или допуне, ће бити објављене на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.Наручилац ће, уколико наступе ус-

лови из члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

У случају продужења рока за отварање понуда сва права и обавезе Наручиоца и понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, ће подлегати том продуженом крајњем року за подношење понуда.

ЦЕНА

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе Укупну понуђену цену (збир појединачних износа) у динарима без ПДВ-а.

У обрасцу структуре цене понуђач треба да упише цене по свим траженим позицијама.

Укупна понуђена цена (збир појединачних износа) у динарима без ПДВ-а наве-

дена у Обрасцу понуде, мора бити једнака укупној вредности без ПДВ-а наведеној у Обрасцу структуре цена.

У понуђену цену понуђач мора  укључити све зависне трошкове.

Понуђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од по-

нуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродав-

ним, у свему према члану 92. ЗЈН.

РОК, НАЧИН И МЕСТО ИЗВРШЕЊА

Понуђач ће  радове извршити у објекту Наручиоца у Београду, Дом Бежанијска коса, ул.Марије Бурсаћ бр.49 по јединичним ценама из обрасца структуре цена.

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок извођења радова, који не може бити дужи од 60 дана од дана увођења у посао.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да  су се стекли услови за увођење извођача у посао након испуњења следећих услова:

да је Наручилац предао Извршиоцу инвестиционо техничку документацију.

Да је Извршилац предузео све мере у вези пријаве градилишта и обезбеђивања истог.

Под датумом завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају и технички преглед уколико радови подлежу истом, а што стручни надзор на позив одговорног извођача радова констатује уписом у грађевински дневник.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Дан увођења у посао може бити најкасније 10 дана од дана потписивања уговора.

У случају да понуђач непрецизно одреди рок извршења (од-до, око, оквирно… и слично), таква понуда ће се сматрати неисправном.

Све транспортне трошкове сноси Извршилац.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање добара која су предмет набавке врши се  у року од 45 дана по извршеним радовима,  и испостављању уредног и законски овереног записника о примопредаји радова, копије грађевинског дневника и уредног рачуна од стране извршиоцаа.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Одлука о избору најповољније понуде у овој јавној набавци биће донета применом критеријума "најнижа понуђена цена".

Уколико две или више понуда имају идентичне понуђене цене, као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који наведе краћи  рок извођења радова.

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.

Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуде. У случају да  по-

нуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.) иста ће се сматрати неприхватљивом.

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ  и структуру трошкова припреме понуде.

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручио- ца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове, под условом да је понуђач тра- жио накнаду тих трошкова у својој понуди, у складу са Чл.88. став 3. ЗЈН.

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу додатних услова конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу додатних услова конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

ВАРИЈАНТНА ПОНУДА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА

Након спроведеног поступка отварања понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.

Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати већ ће бити одбијене.

- Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

- Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.

- Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју Наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права Наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вред- ности јавне набавке.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда ће бити одбијена:

- уколико није благовремена,

- уколико поседује битне недостатке,

- уколико није одговарајућа,

- уколико ограничава права Наручиоца,

- уколико условљава права Наручиоца,

- уколико ограничава обавезе понуђача,

- уколико прелази процењену вредност јавне набавке.

Битни недостатци понуде су:

- уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,

- уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће,

- уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења,

- уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,

- уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилалац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не сме тражити, нудити или дозволити промене у понуди.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл.23. и 25. ЗЈН;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3. ЗЈН.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. ЗЈН који се односи на поступак или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац ће Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна пону- да, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за  заштиту права.

Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора.

У случају одустајања или неодазивања позиву за закључење уговора, Наручилац има право да закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи на утврђеној ранг листи.

Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:

- Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогу-

ћавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџет- ске године, односно у наредних шест месеци.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА

Средства финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач

Приликом подношења понуде:

Оригинал банкарску гаранцију пословне банке понуђача за озбиљност понуде прописно потписану и оверену, која је  безусловна и платива на први позив у  висини од 5% вредности понуде без ПДВ-а са роком трајања од минимум 60 дана од дана отварања понуда.

Средства финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач приликом закључења уговора:

Меницу са меничним овлашћењем, захтевом за регистрацију менице, ОП обрасцем и Картоном депонованих потписа у висини од 10% укупне вредности предметне набавке без ПДВ-а за добро извршење угворних обавеза  прописно потписану и оверену са роком важења закључно са тридесетим даном по примопредаји радова.

Меницу са меничним овлашћењем, захтевом за регистрацију менице, ОП обрасцем и Картоном депонованих потписа у висини од 10% укупне вредности предметне набавке без ПДВ-а као средство обезбеђења до истека гарантног рока  прописно потписану и оверену.Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана истека гарантног рока.

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања пону-

да, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садрже ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу, великим словима имају исписану реч ПОВЕРЉИВО.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наве-

дени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост документа, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу.Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо да понуду број______________ од ________________2018. године, припремљену на основу позива за достављање понуда у предмету јавне набавке РАДОВА- Реконструкција система за одржавање хигијене ради унапређења услуге домског смештаја установе Геронтолошки центар Београд, редни број ЈН: 15/2018

ПОДНОСИМО НЕЗАВИСНО, БЕЗ ДОГОВОРА СА ДРУГИМ ПОНУЂА- ЧИМА ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА.

Датум:                                                                    Потпис овлашћеног лица понуђача:

____________                        М.П.                       ________________________________

ПОНУЂАЧ:                                                                                   НАРУЧИЛАЦ

______________________                         Установа Геронтолошки центар

______________________                                                                 Београд

Број понуде:___________

Датум:________________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

ЈН 15/2018-

РЕКОНСТРУКЦИЈА СИСТЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ РАДИ УНАПРЕЂЕЊА УСЛУГЕ ДОМСКОГ СМЕШТАЈА УСТАНОВЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД

|  | OBRAZAC STRUKTURE CENA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Opis pozicije | J.mere | Količina | Jed. cena | Ukupno |
| - | - | - | - | din | din |
| 1 | KOTLARNICA |  |  |  |  |
| 1,1 | Demontaža postojećeg parnog kotla komplet sa pripadajućom armaturom. Demontirani kotao iznosi se van objekta i odvozi na otpad. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2 |  |  |
| 1,2 | Isporuka i montaža parnog kotla komplet sa pripadajućim priključcima i armaturom, sledećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | - max. produkcija pare: 1000 kg/h |  |  |  |  |
|  | - snaga kotla: 650 kW |  |  |  |  |
|  | - radni pritisak: 10 bar |  |  |  |  |
|  | - gorivo : lako lož ulje -zemni gas |  |  |  |  |
|  | - radni napon: 1x230 V |  |  |  |  |
|  | Neophodni sertifikati proizvođača kotla,tj fabrike gde se kotao proizvodi potrebno je da bude sertifikovan-a prema ISO 9001,14001,18001.Dostaviti sertifikate proizvođača. |  |  |  |  |
|  | Napomena : |  |  |  |  |
|  | Kotao se mora sastavljati na lice mesta zbog toga što ne može da se unese u prostor kotlarnice. |  |  |  |  |
|  | Prizvođač mora biti sertifikovan prema ISO 3834-2.Dostaviti sertifikat proizvođača. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2 |  |  |
| 1,3 | Isporuka i montaža višestepenog/modulišućeg gorionika monoblok izvedbe sa niskom emisijom NOx, na lako ulje za loženje takvog da ima mogućnost rada i na prirodni gas (uz odgovarajuće dodatke niskopritisnom gasnom rampom, itd.) sledećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | - snaga gorionika 360-1000Kw |  |  |  |  |
|  | - snaga elektromotora gorionika: 3,5 Kw |  |  |  |  |
|  | Gorionik mora posedovati tehničku dokumentaciju . |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2 |  |  |
| 1,4 | Isporuka i montaža napojnog rezervoara sa termičkim odvajačem gasova čelične zavarene konstrukcije komplet sa podnim grejačem, hidrauličkim ustavljačem, mernom,sigurnostnom I regulacionom armaturom (vodokazom , nivo sondama za max , min i blokadni nivo ) , čeličnim nosačima. |  |  |  |  |
|  | - zapremina : 1,5m3 |  |  |  |  |
|  | - radni pritisak : 0,3bar |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 1,5 | Regulator temperature bez pomoćne energije za regulaciju temperature vode u napojnom rezervoaru sa temperaturskim senzorom od 60-130°C proizvod ARI. |  |  |  |  |
|  | tip TEMPTROL DN 15 | kom | 1 |  |  |
| 1,6 | Elektrokomandni razvodni ormar, komplet sa glavnim procesorom-regulatorom i svom potrebnom elektroenergetskom i pratećom opremom i elementima za zaštitu i signalizaciju. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2 |  |  |
| 1,7 | Regulator nivoa sa NGR, odgovarajući za predviđeni parni kotao. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2 |  |  |
| 1,8 | Radni i granični presostati odgovarajući za predeviđeni parni kotao. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 6 |  |  |
| 1,9 | Vidokazna armatura, odgovarajuća za predviđeni parni kotao. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 4 |  |  |
| 1,10 | Ventil sigurnosti sa tegom, komplet sa prirubnicama i kontraprirubnicama, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN50NP25 | kom | 2 |  |  |
| 1,11 | Nepovratni ventil, komplet sa prirubnicama i kontraprirubnicama, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN32NP25 | kom | 6 |  |  |
| 1,12 | Hvatač nečistoće, komplet sa prirubnicama i kontraprirubnicama, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | DN40NP25 | kom | 2 |  |  |
| 1,13 | Napojna kotlovska pumpa Grundfos CR 3-15 ili ekvivalentna. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2 |  |  |
| 1,14 | Čelični samostojeći dimnjak dimenzije fi350mm visine 8m. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2 |  |  |
| 1,15 | Čelična dimnjača za priključenje kotla na dimnjak dimenzije fi300mm dužune do 5m, komplet sa fazonskim komadima i prirubnicama. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2 |  |  |
| 1,16 | Izolacija čelične dimnjače i dimnjaka kamenom vunom za visoke temperature debljine 100mm u oblozi aluminijumskim limom, komplet sa spojnim i zaprivnim elementima. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 75 |  |  |
| 1,17 | Isporuka i montaža automatskog uređaja za omekšavanje vode Duplex kompet sa komandnom glavom, elektromagnetnim ventilom ,samoispirujućim finim filterom i posudom za so . |  |  |  |  |
|  | - kapacitet : 2,0m3 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 1,18 | Isporuka i montaža rezervoara kondenzata čelične zavarene konstrukcije komplet sa potrebnim priključcima,vodokazom , čeličnim nosačima , izolovan mineralnom vunom u oblozi od Al lima |  |  |  |  |
|  | - zapremina : 0,5m3 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 1,19 | Isporuka i montaža razdelnika pare komplet sa svim priključcima ,čelične konstrukcije komplet sa potrebnim priključcima , čeličnim nosačima , izolovan mineralnom vunom u oblozi od Al lima |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2 |  |  |
| 1,20 | Isporuka i montaža crnih celicnih cevi za izradu parnog rayvoda u kotlarnici, prema JUS C.B.225 i JUS C.B.221 od Č1214 |  |  |  |  |
|  | Ø 76,1 x 3,6 | m | 24 |  |  |
|  | Ø 60,3 x 3.2 | m | 12 |  |  |
|  | Ø 42,4 x 3.2 | m | 18 |  |  |
|  | Ø 33,7 x 2.9 | m | 6 |  |  |
|  | Ø 26,9 x 2.6 | m | 18 |  |  |
| 1,21 | Isporuka i montaža pocinkovanih cevi za izradu vodovodne instalacije za dopunu napojnog rezervoara. |  |  |  |  |
|  | Ø 33,7 x 2.9 | m | 18 |  |  |
| 1,22 | Sitan spajajuci materijal kao sto su fazonski komadi, lukovi, kolena, acetilen, kiseonik, materijal za zavarivanje, oslonci, čvrste tačke i sl.; plaća se 50% od vrednosti predhodne pozicije ovog predračuna |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,5 |  |  |
| 1,23 | Svu cevnu mrežu parovoda izolovati izolacijom od mineralne vune u oblozi od Al lima, pre izolovanja cevi očistiti i antikorozno zaštititi. Plaća se sa radom i materijalom |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 25 |  |  |
| 1,24 | Isporuka i montaža zupčaste cirkulacione pumpe za lož ulje komplet sa postoljem (agregat sa zupčastom pumpom ) : |  |  |  |  |
|  | kapacitet : 100 lit/h |  |  |  |  |
|  | napor : 2,0 bar |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1 |  |  |
| 1,25 | Isporuka i montaža prestrujnog ventila za lož ulje, sledećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | kapacitet : 100 lit/h |  |  |  |  |
|  | pritisak otvaranja : 2,0 bar |  |  |  |  |
|  | - dimenzije: R 1/2 |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2 |  |  |
| 1,26 | Isporuka i montaža odvajača gasova sledećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | kapacitet : 100 lit/h |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2 |  |  |
| 1,27 | Isporuka i montaža reducira pritiska pare proizvod ARI tip PREDU, sledećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | DN 20NP16 (100 kg/h , 9,0- 3,0 bar ) | kom. | 1 |  |  |
|  | DN 20NP16 (40 kg/h , 3,0- 0,3 bar ) | kom. | 1 |  |  |
| 1,28 | Isporuka i montaža odvajača kondenzata bimetalni proizvod ARI sledećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | DN 15NP16 ( 30 kg/h , 0,3 / atm ) | kom. | 3 |  |  |
|  | DN 20NP16 (50 kg/h , 3,0 / atm ) | kom. | 1 |  |  |
| 1,29 | Isporuka i montaža ventila sigurnosti sa oprugom proizvod ARI komplet sa zaptivnim i vezivnim materijalom sledećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | DN 20NP16 (para , Po= 0,35 bar ) | kom. | 1 |  |  |
|  | DN 20NP16 (para , Po= 3,5 bar ) | kom | 1 |  |  |
| 1,30 | Isporuka i montaža ravnog zapornog ventila prirubničkog za paru radne temperature cca 180°C komplet sa kontraprirubnicama sledećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | DN 65NP25 | kom. | 4 |  |  |
|  | DN40NP25 | kom | 4 |  |  |
|  | DN32NP25 | kom | 10 |  |  |
|  | DN 25NP25 | kom. | 2 |  |  |
|  | DN 15NP25 | kom. | 8 |  |  |
| 1,31 | Isporuka i montaža vodomera R1" | kom | 1 |  |  |
| 1,32 | Isporuka i montaža elektromagnetnog ventila za dopunu napojnog rezervoara R1" | kom. | 1 |  |  |
| 1,33 | Isporuka i montaža lopta slavina na napojnom vodu |  |  |  |  |
|  | R 5/4" | kom | 4 |  |  |
|  | R1" | kom | 4 |  |  |
| 1,34 | Izrada armirano betonske jame za hlađenje otpadne pare i kondenzata. Šahta je dimenzija 1,0x1,5x2,0m. Komplet sa penjalicama ,metalnim poklopcima ,odušnim lulama i priključkom za kanalizaciju. . U cenu ulazi , iskop zemlje i odvoz na deponiju . |  |  |  |  |
|  |  | kompl | 1 |  |  |
| 1,35 | Isporuka i montaža protivpožarne opreme i to : |  |  |  |  |
|  | table upozorenja | kom | 3 |  |  |
|  | PP aparat S-9 | kom | 2 |  |  |
|  | PP aparat CO2-5 | kom | 1 |  |  |
|  | sanduk sa peskom I lopatom | kom | 1 |  |  |
| 1,36 | Elektro radovi u kotlarnici obuhvataju povezivanje postojećeg RO sa komandnim kotlovskim ormanom automatike. U cenu ulazi i sav potreban elektro materijal. |  |  |  |  |
|  |  | kompl | 1 |  |  |
| 1,37 | Puštanje u rad gorionika i kotla od strane ovlašćenog servisera sa podešavanjem opreme i dokazivanjem radnih parametara . |  |  |  |  |
|  |  | kompl. | 1 |  |  |
| 1,38 | Građevinski radovi na rušenju postojećih betonskih podesta i izradi novih temeljnih stopa i ploče za dimnjake i parne kotlove. Pozicijom su obuhvaćeni radovi na rušenju, sečenju i odnošenju postojećeg betonskog podesta, armirački radovi, betonski radovi, kao svi ostali neophodni prateći građevinski radovi na unutrašnjem uređenju prostoprije u kojoj su smešteni kotlovi. |  |  |  |  |
|  |  | kompl | 2 |  |  |
| 1,39 | Troškovi transporta | kompl. | 1 |  |  |
| 1,40 | Pripremno završni radovi , sitni nepredviđeni radovi ,izrada upustva za rad uređaja,probni rad ,tehnički pregled i primopredaja opreme |  |  |  |  |
|  |  | kompl | 1 |  |  |
| 1 | KOTLARNICA ukupno |  |  |  |  |

| ДИСПОЗИЦИЈА: | Радна јединица наручиоца у Београду |
| --- | --- |

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким карактеристикама. Понуда која не задовољава наведене техничке карактеристике, биће одбијена као неодговарајућа.

ЗА ПОНУЂАЧА:

М.П.			_______________

ПОНУДА

број ____ од ___ .2018. год

за јавну набавку радова– Реконструкција система за одржавање хигијене ради унапређења услуге домског смештаја установе Геронтолошки центар Београд, Редни број ЈН: 15/2018, од  11.06 .2018. године,

| Назив понућача: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адреса и седиште понуђача: |  |  |  |
| Матични број: |  |  | ПИБ: |
| Овлашћено лице: |  |  |  |
| Особа за контакт: |  |  | E-mail: |
| Број телефона: |  |  | Телефакс: |
| Број рачуна понућача: |  |  |  |
| Понуда се подноси: (заокружити) |  |  |  |
| а) самостално б) понуда са подизвођачем в) заједничка понуда |  |  |  |
| А) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачима): |  |  |  |
| 1. у извршењу предмета набавке подизвођач: |  |  |  |
| aдреса: | матични број: |  | ПИБ: |
| овлашћено лице: |  |  | број телефона: |
| e-mail: |  |  | број рачуна: |
| са % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: |  |  |  |
| 2. у извршењу предмета набавке подизвођач: |  |  |  |
| aдреса: | матични број: |  | ПИБ: |
| овлашћено лице: |  |  | бр. телефона: |
| e-mail: |  |  | број рачуна: |
| са % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: |  |  |  |
| 3. у извршењу предмета набавке подизвођач: |  |  |  |
| aдреса: | матични број: |  | ПИБ: |
| овлашћено лице: |  |  | бр. телефона: |
| e-mail: |  | број рачуна: |  |
| са % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: |  |  |  |

Јавна набавка радова- Реконструкција система за одржавање хигијене ради унапређења услуге домског смештаја установе Геронтолошки центар Београд, Редни број ЈН: 15/2018.

| Б) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједнич. понуда): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | адреса: |  |  |  |
| матични број: | ПИБ: |  | број телефона: |  |
| особа за контакт: |  | e-mail: |  |  |
| овлашћено лице: |  | бр. рачуна : |  |  |
| 2. | адреса: |  |  |  |
| матични број: | ПИБ: |  |  | број телефона: |
| особа за контакт: |  | e-mail: |  |  |
| овлашћено лице: |  | бр. рачуна |  |  |
| Укупна понуђена цена без ПДВ-а износи ______________динара без ПДВ-а. |  |  |  |  |
| Укупан припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ износи _________ динара. |  |  |  |  |
| Укупна понуђена цена са ПДВ-ом, у обрасцу структуре цена износи ___________ динара са ПДВ-ом. |  |  |  |  |
| Рок важења понуде: (најмање 60 дана):__________ дана од дана отварања понуда. |  |  |  |  |
| У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом. |  |  |  |  |
| Гарантни рок: _______________(минимум 2 године) |  |  |  |  |
| Место испоруке, монтаже и обуке руковаоца је Дом Вождовац а све транспортне трошкове сноси извршилац. |  |  |  |  |
| Рок завршетка радова: ______________дана од дана увођења у посао. |  |  |  |  |
| (напомена: рок за извршење радова не може бити дужи од 60 дана од дана увођења у посао). |  |  |  |  |
| Начин плаћања: Плаћање радова која су предмет набавке врши се у року од 45 дана по извршеним радовима, и испостављању уредног и законски овереног записника о примопредаји радова, копије грађевинског дневника и уредног рачуна од стране испоручиоца. |  |  |  |  |
| Саставни део понуде је образац структура цена. |  |  |  |  |
| Датум: Потпис овлашћеног лица понуђача: |  |  |  |  |
| м.п. |  |  |  |  |

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

у складу са чланом 88. 3ЈН став 1. ("Сл. гласник РС" , број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде бр_____од _____2018. године, а у поступку јавне набавке радова – Реконструкција система за одржавање хигијене ради унапређења услуге домског смештаја установе Геронтолошки центар Београд, Редни број ЈН: 15/2018  од 11.06.2018.године:

| Редни број | ВРСТА ТРОШКОВА | ИЗНОС |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
|  | УКУПНО динара: |  |

(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремаља понуде)

Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

Датум: 					Потпис овлашћеног лица понуђача:

м.п

ПОТВРДА

Назив наручиоца:____________________________

Седиште:___________________________________

Матични број:_______________________________

ПИБ:______________________________________

Телефон:___________________________________

На основу члана 77. став 2. тачка 2.  Закона о јавним набавкама наручилац издаје

ПОТВРДУ

Да је понуђач    _____________________________ ____________________________(назив и седиште понуђача), извршио послове из области уградње котлова у периоду од _________ до ___________ у укупној вредности од ____________ динара.

Потврда се издаје на захтев понуђача ради учешћа у поступку јавне набавке број 15/2018 код наручиоца Установе Геронтолошки центар Београд  и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

Место и датум 							       Наручилац

М. П.

_______________							_________________

потпис овлашћеног лица

Напомена: Овај образац понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду за све наручиоце појединачно.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке РЕКОНСТРУКЦИЈА СИСТЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ РАДИ УНАПРЕЂЕЊА УСЛУГЕ ДОМСКОГ СМЕШТАЈА УСТАНОВЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД, бр.15/2018, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. Установа «Геронтолошки центар Београд» са седиштем у Београду, Улица Марије Бурсаћ 49, ПИБ 100011573, коју заступа  директор Сузана Мишић, (у даљем тексту: Наручилац) с једне стране и

2.

са седиштем у 			,

ул. 		                                                бр. 	,

ПИБ                      	, МАТИЧНИ БРОЈ 		_

које заступа 			,

(у даљем тексту: Извршилац) с друге стране.

3. Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи (опционо):

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени остали учесници у заједничкој понуди, односно сви подизвођачи),

Напомена: Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Број јавне набавке: ЈН 15/2018.

Члан 1.

Предмет уговора

Извршилац се обавезује да ће извршити радове – Реконструкција система за одржавање хигијене ради унапређења услуге домског смештаја установе Геронтолошки центар Београд, према спецификацији Наручиоца, Редни број ЈН: 15/2018, од 11.06.2018. године,у свему према понуди број 	   од     	2018. године, и пратећем обрасцу структуре цене који чине саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Вредност уговора

Извршилац ће извршити радове из члана 1. Уговора у износу од _________динара без ПДВ-а,односно _______са ПДВ-ом а према јединичним ценама из обрасца структуре цена.

Јединичне цене наведене у обрасцу структуре цена су фиксне до окончања уговора и обухватају све зависне трошкове.

Члан 3.

Начин плаћања

Плаћање добара која су предмет набавке врши се  у року од 45 дана по извршеним радовима,  и испостављању уредног и законски овереног записника о примопредаји радова, копије грађевинског дневника и уредног рачуна од стране испоручиоца.

Извршилац је дужан да на рачуну (фактури) назначи заводни број Уговора додељен од стране Наручиоца са називом предметне набавке.

Извршилац се обавезује да  фактуру, пре достављања Наручиоцу, региструје у Централном регистру фактура, у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура ((«Службени гласник РС», бр. 7/2018).

Члан 4.

Рок, начин и место извршења радова

Извршилац ће радове извршити, у року од_____(највише 60) дана од дана увођења у посао на начин дефинисан понудом са обрасцем структуре цена и овим уговором у Дому Бежанијска коса,ул.Марије Бурсаћ бр.49, Београд.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да  су се стекли услови за увођење извођача у посао након испуњења следећих услова:

да је Наручилац предао Извршиоцу инвестиционо техничку документацију.

Да је Извршилац предузео све мере у вези пријаве градилишта и обезбеђивања истог.

Под датумом завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају и технички преглед уколико радови подлежу истом, а што стручни надзор на позив одговорног извођача радова констатује уписом у грађевински дневник.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Дан увођења у посао може бити најкасније 10 дана од дана потписивања уговора.

Члан 5.

Извршилац преузима потпуну одговорност за квалитет изведених радова.

Све уочене мањкавости у квалитету радова, Наручилац рекламира Извршиоцу у гарантном року, од________(минимум 2) године од дана примопредаје радова. Извршилац је обавезан да у року од З дана од пријема рекламације изврши гаранцијом преузете обавезе.

Ако су изведени радови неодговарајући, Наручилац може уновчити депоновано средство обезбеђења.

Члан 6.

Средства обезбећења

Извршилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави:

Меницу са меничним овлашћењем, захтевом за регистрацију менице, ОП обрасцем и Картоном депонованих потписа у висини од 10% укупне вредности предметне набавке без ПДВ-а за добро извршење угворних обавеза  прописно потписану и оверену са роком важења закључно са десетим даном по примопредаји радова.

Меницу са меничним овлашћењем, захтевом за регистрацију менице, ОП обрасцем и Картоном депонованих потписа у висини од 10% укупне вредности предметне набавке без ПДВ-а као средство обезбеђења до истека гарантног рока  прописно потписану и оверену.Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана истека гарантног рока.

Члан 7.

У случају  непреноса средстава из Буџета, Наручилац задржава право једностраног раскида уговора.

Уговорне стране су сагласне да све међусобне спорове из овог Уговора решавају споразумно, а ако то није могуће, надлежан је Привредни суд у Београду.

Уговорне стране су сагласне да све што није предвиђено овим уговором, примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 8.

Све промене везане за реализацију овог Уговора, регулишу се искључиво Анексом овог Уговора под условима и на начин предвиђен Законом.

Члан 9.

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржава свака уговорна страна. Уговор ступа на снагу даном потписивања друге уговорне стране и важи до истека гарантног рока.

ЗА ИЗВРШИОЦА                                                      ЗА НАРУЧИОЦА

Директор, Сузана Мишић

НАПОМЕНА: Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају исказане потребе услед већег броја подизвођача / чланова групе понуђача од моделом уговора предвиђеног, прву страну модела уговора из конкурсне документације фотокопирати у потребном броју примерака.