Установа "Геронтолошки центар Београд"

Београд-Земун, Марије Бурсаћ 49

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

-ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-

ЈАВНА НАБАВКА-РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА КЛУБА БАРАЈЕВО

РЕДНИ БРОЈ ЈН 2/2016 ОД 24.02.2016. ГОДИНЕ

Београд-2016. година

САДРЖАЈ

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (за подизвођача)

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

ПОНУДА, ПОПУЊЕНА, ОВЕРЕНА И ПОТПИСАНА

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

МОДЕЛ УГОВОРА

Укупан број страна документације:

31

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Назив Наручиоца: Установа "Геронтолошки центар Београд, Београд-Земун,

Марије Бурсаћ 49

Интернет страница Наручиоца: www.ugcb.rs, www.domzastare.com

Врста наручиоца: установа

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Редни број ЈН: 2/2016 од 24.02.2016. године

Врста предмета јавне набавке: Радови

Предмет јавне набавке: Радови на текућем одржавању објекта клуба Барајево, ул. Миодрага Вуковића бр. 2

Шифра и назив из општег речника набавки: 45330000-9 Водоинсталатерски и

санитарни радови

Критеријум за избор најповољније понуде: Најниже понуђена цена

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Контакт особе: Милица Ђорђевић, Стјепан Јурић-факс-011/2694-655

ЈЕЗИК ПОНУДЕ:

Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском језику.

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ:

Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним условима Наручиоца.

- ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (попуњен, потписан и печатом оверен),

- ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВ-

НЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА) уколико понуђач де-

лимично извршење набавке поверава подизвођачу (попуњен, потписан и печатом

оверен),

-КОПИЈА ЈЕДНЕ ОД ЛИЦЕНЦИ ИКС (410,411,413,414,800) И 450 ИЛИ 453

-Доказ о радном ангажовању лица са лиценцом

- ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњен, потписан и печатом оверен),

- СТРУКТУРА ЦЕНА (попуњен, потписан и печатом оверен),

- ПОНУДА (попуњен, потписан и печатом оверен),

- СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ НАБАВКЕ (достављају само по-

нуђачи који подносе заједничку понуду)

-МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен, потписан и печатом оверен)

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуда, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава:

Обавезне услове из члана 75. ЗЈН:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кри- вично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са пропи-

сима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

УСЛОВ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН:

Да једно радно ангажовано лице код понуђача поседује једну од лиценци: 410, 411, 413, 414 или 800, и једну од лиценци: 450 или 453, Инжењерске коморе Србије.

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.И 76. ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, испуњеност обавезних услова из члана 75. ЗЈН се доказује на следећи начин:

1.Достављањем обрасца ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности- за понуђача;

2. Достављањем обрасца ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности- за подизвођача.

Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења  одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Испуњеност услова из чл. 76. ЗЈН се доказује:

Достављањем копије Лиценце-410, 411, 413, 414 или 800 и копије Лиценце 450 или 453 , Инжењерске коморе Србије, за једно радно ангажовано лице.

Достављањем копије доказа о радном ангажовању лица са лиценцом.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗЈН

Понуђачи су дужни да у понуди изричито наведу:

- да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштите животне средине,

- да понуђач гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

ИЗРАДА ПОНУДЕ

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набав- кама ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/2015 и 68/2015), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуду треба поднети на обрасцима садржаним у конкурсној документацији.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Потписивањем понуде Понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прих- ватио све услове из конкурсне документације.

Евентуалне грешке, настале приликом попуњавања образаца из конкурсне доку- ментације и исправљане коректором или рукописом, морају се оверити печатом и потписом одговорног лица.

НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Установа "Геронтолошки цен- тар Београд", Београд-Земун, Марије Бурсаћ 49, са назнаком:"Понуда, редни број ЈН 2/2016 -КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ-"

На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача.

Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 04.03.2016.год. до 12,00  часова.

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након истека рока за подношење понуда.

Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању по-

ступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана  04.03.2016.год. у  12,15 часова, на адреси Наручиоца.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представ- ници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учество-

вање у отварању понуда.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У складу са  чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуде да  допуни, измени или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавеште- ње о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење пону- де.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде заинте-

ресована лица могу тражити у писаном облику и то најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева  одговор објавити на Пор-

талу УЈН и на својој интернет страници www.ugcb.rs.

Питања треба упутити на адресу Установе "Геронтолошки центар Београд" Бео-

град-Земун, Марије Бурсаћ 49, са назнаком: "За комисију-Питања у поступку ЈН МВ:2/2016, послати факсом на тел. број: 011/2694-655 или електронском поштом на E-mail адресу: jurics@ugcb.rs.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може би-

ло на сопствену иницијативу, или као одговор на питање тражен од стране заинте-

ресованог лица, да измени или да допуни конкурсну документацију.

Тако формулисане измене или допуне, ће бити објављене на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.Наручилац ће, уколико наступе ус-

лови из члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

У случају продужења рока за отварање понуда сва права и обавезе Наручиоца и понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, ће подлегати том продуженом крајњем року за подношење понуда.

ЦЕНА

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе Укупну понуђену цену (збир појединачних износа) у динарима без ПДВ-а.

У обрасцу структуре цене понуђач треба да упише цене по свим траженим позицијама.

Укупна понуђена цена (збир појединачних износа) у динарима без ПДВ-а наве-

дена у Обрасцу понуде, мора бити једнака укупној вредности без ПДВ-а наведеној у Обрасцу структуре цена.

У понуђену цену понуђач мора  укључити све зависне трошкове.

Понуђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од по-

нуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродав-

ним, у свему према члану 92. ЗЈН.

МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА

Понуђач ће радове изводити на објекту у Барајеву, ул. Миодрага Вуковића бр.2.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање добара која су предмет набавке врши се авансно 30 % по испостављању  уредног предрачуна од стране испоручиоца а у року од 2 дана од преноса  буџетских средстава на рачун наручиоца.

70% од уговорене обавезе  плаћа се након свих извршених радова.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Одлука о избору најповољније понуде у овој јавној набавци биће донета применом критеријума "најнижа понуђена цена".

Уколико две или више понуда имају идентичне понуђене цене, као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који наведе краћи  рок извршења радова.

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуде. У случају да  по-

нуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.) иста ће се сматрати неприхватљивом.

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ  и структуру трошкова припреме понуде.

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручио- ца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове, под условом да је понуђач тра- жио накнаду тих трошкова у својој понуди, у складу са Чл.88. став 3. ЗЈН.

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трош- кова.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач код другог понуђача.

Подизвођач мора испуњавати услове наведене у Упутству како се доказује испу- њеност услова из чл. 75. ЗЈН, под редним бројевима 1,2 и 3.

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне на-

бавке делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све тражене податке за подизвођача, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50%, и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. У том случају, дужан је да за подизвођача до-

стави од стране понуђача и подизвођача попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву о испуњавању услова из чл.75. ЗЈН у поступку ЈНМВ-(за подизвођача).

Све остале обрасце у понуди и уговор са Наручиоцем, без обзира на број подизво-

ђача, попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. Понуђач у потпуности одго-

вара за извршење уговореног посла Наручиоцу, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизво-

ђача ради утврђивања испуњености услова.

Испоручилац не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Испоручилац може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети и група понуђача.

Понуђач који је понуду поднео самостално не може истовремено учествовати у за-

једничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све учеснике у заједничкој понуди.

Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. (тачке 1.-4.) наведене у поглављу "ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН"

У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење набавке.

Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име; а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задру-

гари.

ВАРИЈАНТНА ПОНУДА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА

Након спроведеног поступка отварања понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.

Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати већ ће бити одбијене.

- Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

- Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.

- Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју Наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права Наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вред- ности јавне набавке.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда ће бити одбијена:

- уколико није благовремена,

- уколико поседује битне недостатке,

- уколико није одговарајућа,

- уколико ограничава права Наручиоца,

- уколико условљава права Наручиоца,

- уколико ограничава обавезе понуђача,

- уколико прелази процењену вредност јавне набавке.

Битни недостатци понуде су:

- уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,

- уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће,

- уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења,

- уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,

- уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилалац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не сме тражити, нудити или дозволити промене у понуди.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл.23. и 25. ЗЈН;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3. ЗЈН.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. ЗЈН који се односи на поступак или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац ће Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 3 (три) дана од дана протека рока за подношење захтева за зашти- ту права из члана 149. ЗЈН.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна пону- да, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за  заштиту права.

Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора.

У случају одустајања или неодазивања позиву за закључење уговора, Наручилац има право да закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи на утврђеној ранг листи.

Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:

- Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогу-

ћавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџет- ске године, односно у наредних шест месеци.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА

Средства финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач приликом закључења уговора:

За повраћај авансног плаћања - БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у висини 30% од укупне вредности уговора са свим трошковима и ПДВ-ом.

Предметна меница за повраћај авансног плаћања, активираће се у случају да Испоручилац не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Меница за повраћај авансног плаћања биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.

За добро извршење посла- БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у висини 10% од укупне вредности уговора са свим трошковима без ПДВ-а.

Предметна меница за добро извршење посла, активираће се у случају да Испору- чилац не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.

Уз менице изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињена, потписана и оверена овлашћења Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца

- фотокопију оверених захтева за регистрацију меница од стране пословне банке.

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања пону-

да, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садрже ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу, великим словима имају исписану реч ПОВЕРЉИВО.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наве-

дени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост документа, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који би могао да претрпи штету због поступања наручиоца, у складу са одредбама 148. до 159. ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу.

О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом Захтеву за заштиту права, осим ако Ре- публичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Ср- бије број: 840-742221843-57 уплати таксу у износу од =60.000,00 динара.

Шифра плаћања: 253; модул: 97; Позив на број: 97 50-016; Сврха: Републичка административна такса-са назнаком набавке на коју се односи; Корисник: Буџет Републике Србије,

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012,14/2015 и 68/2015).

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. ЗЈН

| УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН |  |  |
| --- | --- | --- |
| За понуђача | За подизвођача (уколико понуђач делимично извр- шење набавке поверава подизвођачу) | За носиоца посла групе понуђача и све учеснике у заједничкој понуди (уколико понуду подноси група понуђача) |
| 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарају- ћи регистар 2.Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване крими- налне групе, да није осуђиван за кри- вична дела против привреде, криви- чна дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 3.Да је измирио доспеле порезе, до- приносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 4.Да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, за- штити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. ДОКАЗ: Попуњен, потписан и печа- том оверен Образац изјаве о испуња- вању услова из чл. 75. ЗЈН у по- ступку јавне набавке мале вредности (у складу са чл.77. став4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,68/2015) НАПОМЕНА:Понуђач који подноси понуду самостално или са подизво- ђачем мора испуњавати услове под редним бројевима 1,2,3,4. | 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарају- ћи регистар 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване крими- налне групе, да није осуђиван за кри- вична дела против привреде, криви- чна дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 3.Да је измирио доспеле порезе, до- приносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији ДОКАЗ: Попуњен, потписан и печа- том оверен Образац изјаве о испуња- вању услова из чл. 75. ЗЈН у посту- пку јавне набавке мале вредности (за подизвођаче), (у складу са чл.77. став4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 68/2015) НАПОМЕНА: Подизвођач мора ис- пуњавати услове под редним броје- вима 1,2,3. | 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарају- ћи регистар 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване крими- налне групе, да није осуђиван за кри- вична дела против привреде, криви- чна дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 3.Да је измирио доспеле порезе, до- приносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 4. Да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, за- штити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. ДОКАЗ: Попуњен, потписан и печа- том оверен Образац изјаве о испуња- вању услова из чл. 75. ЗЈН у по- ступку јавне набавке мале вредности (у складу са чл.77. став4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 68/2015) НАПОМЕНА: Сваки од учесника у заједничкој понуди мора испуњавати услове под редним бројевима 1,2,3,4. |

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_________________________________________из____________________

Адреса:___________________________________,Матични број:________________

ПИБ:___________________,Овлашћено лице:_______________________________

Број рачуна:__________________________Телефон/факс:______________________

Особа за контакт:_____________________________E-mail:_____________________

испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ 2/2016 и то да:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или да-

вања мита, кривично дело преваре;

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важе-

ћих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне  средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Напомена: У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове под редним бројевима 1,2,3,4,5.

Датум:                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача

________________                  М.П.                       _____________________________

Напомене: Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац потписује и печа-

том оверава понуђач који је одређен као носилац посла групе понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, образац изјаве копирати у довољном броју примерака и попунити за сваког члана групе понуђача ( као и за носиоца посла групе понуђача).

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-(ЗА ПОДИЗВОЂАЧА)

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и подизвођача, дајемо следећу

И З Ј А В У

Подизвођач__________________________________из_________________________

Адреса:______________________________________, Матични број:_____________

ПИБ:_________________, Овлашћено лице:__________________________________

Број рачуна:_______________________________Телефон/факс:_________________

Особа за контакт:_______________________________Е-mail:___________________

испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ 2/2016 и то:

1)  регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) измирио је доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са пропи-

сима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Датум:                                                       Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________                        М.П.              _______________________________

Датум:                                                        Потпис овлашћеног лица подизвођача

_____________                       М.П.               ________________________________

Напомена: Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатима оверен овај образац Изјаве (уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за сваког понуђача).

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговор-ношћу, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В А   П О Н У Ђ А Ч А

Изјављујемо да понуду број______________ од ________________2016. године, припремљену на основу позива за достављање понуда у предмету јавне набавке РАДОВИ - Радови на текућем одржавању објекта клуба Барајево, редни број ЈН: 2/2016

ПОДНОСИМО НЕЗАВИСНО, БЕЗ ДОГОВОРА СА ДРУГИМ ПОНУЂА- ЧИМА ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА.

Датум:                                                                    Потпис овлашћеног лица понуђача:

____________                        М.П.                       ________________________________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

ЈН 2/2016

| I | RADOVI DEMONTAŽE | JM | KOL | CENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontaža postojećih keramičkih pločica u kuhinji i toaletu. Potrebno je sav šut sakupiti i odložiti na deponiju u krugu lokala. | m2 | 35,00 |  | 0,00 |
| 2 | Demontaža sokle iznad podnih keramičkih pločica u celom lokalu. | m1 | 45,00 |  | 0,00 |
| 3 | Demontaža cementne košuljice zajedno sa podnom izolacijom i izbacivanje šuta na depniju. | m2 | 35,00 |  | 0,00 |
| 4 | Demontaža unutrašnjih drvenih vrata zajedno sa štokovima i odnošenje na gradsku deponiju. Dim vrata su: 80x210cm. | kom | 3,00 |  | 0,00 |
| 5 | Probijanje dela zida od pune opeke debljine 42 cm radi izrade otvora za šank. Dimenzije otvora su 2,2x1,4m | m2 | 3,08 |  | 0,00 |
| 6 | Probijanje dela zida od pune opeke debljine 30 cm radi izrade otvora za šank.Dimenzije otvora su 2,0x1,4 | m2 | 2,80 |  | 0,00 |
| 7 | Rušenje zida od pune opeke debljine 30 cm radi izrade prolaza. Dimenzije otvora su 2,2x1,8 | m2 | 3,96 |  | 0,00 |
| 8 | Demontaža PVC prozora dim. 2,0x0,8m sa odlaganjem na deponiju. Pozicijom obuhvatiti laku građevinsku skelu jer je visina demontaže prozora oko 3,0m. | kom | 1,00 |  | 0,00 |
| 9 | Demontaža svih instalacionih kablova zajedno sa lusterima i sijaličnim armaturama i demontažom kanalica sa odlaganjem na gradilišnu deponiju. Dužina kablova je cca 45m i ima 12 sijaličnih mesta | pšl | 1,00 |  | 0,00 |
| 10 | Obijanje oštećenog i istrulelog maltera sa zidova u lokalu. Potrebno je sav šut sakupiti i odložiti na deponiju u krugu lokala. | m2 | 28,60 |  | 0,00 |
| 11 | Demontaža sanitarija u toaletu. Demontiranu sanitariju odložiti na gradilišnu deponiju. Demontira se WC šolja ..... Kom 1 Visokomontažni vodokotlić, ... Kom 1 Zidana tuš kada .......kom 1 Umivaonik sa slavinom .....kom 1 | kom | 4,00 |  | 0,00 |
| 12 | Štemovanje podne betonske ploče radi priključenja na postojeću kanalizacionu mrežu. Potrebno je razbiti podnu betonsku ploču, izbaciti pesak oko cevi i omogućiti prilaz kanalizacionoj cevi za izradu novog priključka. | pšl | 1,00 |  | 0,00 |
| 13 | Probijanje otvora kroz AB ploču radi demontaže i montaže ViK instalacije. | kom | 1,00 |  | 0,00 |
| 14 | Probijanje zidova radi instalacije ViK mreže. | kom | 3,00 |  | 0,00 |
| 15 | Sakupljanje šuta i demontiranog materijala, utovar u vozila i odnošenje na gradsku deponiju. | m3 | 20,00 |  | 0,00 |
| 16 | Građevinsko čišćenje i dovođenje u funkcionalno stanje. | m2 | 114,00 |  | 0,00 |
| UKUPNO RADOVI DEMONTAŽE |  |  |  | 0,00 |  |
| II | GRAĐEVINSKI RADOVI | JM | KOL | CENA | UKUPNO |
| 1 | Malterisanje zidova produžnim malterom sa prethodnim prskanjem cementnim mlekom. | m2 | 35,00 |  | 0,00 |
| 2 | Okrpljavanje zidova produžnim malterom nakon čišćenja svih oštećenih površina zidova. Pozicijom obuhvatiti i upotrebu zidarske skele. | m2 | 25,00 |  | 0,00 |
| 3 | Premazivanje penetratima protiv vlage sve oštećene delove zidove na kojima je došlo do truljenja maltera. | m2 | 25,00 |  | 0,00 |
| 4 | Okrpljavanje prethodno porušenih delova zidova oko šanka sa izradom špaletni. Okrpljavanje se vrši produžnim malterom. Prosečna širina okrpljavanja je oko 35 cm. | m1 | 28,00 |  | 0,00 |
| 5 | Izrada zidova za nove toalete od Ytong blokova d=15 cm. | m2 | 27,36 |  | 0,00 |
| 6 | Izrada zida za šank od Ytong blokova d=30cm sa izradom završnog serklaža. Visina zida je 1,2m a dužina 3,95m. | m3 | 1,43 |  | 0,00 |
| 7 | Izrada AB grede iznad novoformiranih otvora. Pozicijom obuhvatiti potrebnu armaturu i oplatu sa podupiranjem. | m3 | 1,60 |  | 0,00 |
| 8 | Izrada cementne košuljice d=5 cm u prostoru za radionice i pomoć u kući. | m2 | 41,00 |  | 0,00 |
| 9 | Nabavka i ugradnja šank ploče od iverice d=36 mm (2x18mm). Širina ploče je 40 cm. Dezen ploče po izboru investitora. Ploču računati do 1800 din /m2. | m1 | 6,60 |  | 0,00 |
| 10 | Farbanje svih delova radijatora zajedno sa cevima, lakom za radijatore sa prethodnim čišćenjem zaprljanih površina. | m2 | 89,60 |  | 0,00 |
| 11 | Farbanje svih metalnih delova izloga i ulaznih vrata sa prethodnim čišćenjem i odstranjivanjem rđe i nečistoća. Ton po izboru Investitora. | m2 | 48,00 |  | 0,00 |
| 12 | Nabavka i ugradnja unutrašnjih vrata. Vrata se izrađuju od PVC profila sa ispunom u donjem delu i mat staklom u gornjem. Vrata se montiraju na novoformiranom toaletu i kancelariji za geronto-domačice. - Dimenzije 70/205 | kom | 4,00 |  | 0,00 |
|  | - Dimenzije 80/205 | kom | 2,00 |  | 0,00 |
| 13 | Nabavka i ugradnja ulaznih vrata. Vrata se izrađuju od Aluminijumskih profila u boji po izboru Investitora. Dimenzije vrata su 100+80x220cm i imaju jedno fiksno krilo. | kom | 1,00 |  | 0,00 |
| 14 | Nabavka i ugradnja ulaznih vrata iz dvorišta. Vrata se izrađuju od Aluminijumskih profila u boji po izboru Investitora.Dimenzije vrata su 80x200cm. | kom | 1,00 |  | 0,00 |
| 15 | Nabavka i ugradnja vetrobrana koji se sastoji od Al vrata dim 100cm i 2 fiksna krila snabdevena termopan staklom dimenzija 100x120cm. Vrata su snabdevena el. bravom. | kom | 1,00 |  | 0,00 |
| 16 | Nabavka i ugradnja podnih i zidnih keramičkih pločica u prostoru za radionice i toaletu i ulaznom vetrobranu. | m2 | 106,80 |  | 0,00 |
| 17 | Nabavka i ugradnja laminata prve klase debljine 8mm na klik. Dezen po izboru investitora. | m2 | 110,00 |  | 0,00 |
| 18 | Nabavka i ugradnja laminat lajsni. Potrebno je lajsne na uglovima gerovati i ugraditi ih brzo vezujućim lepkom tipa Moment Fix ili sl. | m1 | 96,00 |  | 0,00 |
| 19 | Izrada spuštenog plafona od gips karton ploča na metalnoj podkonstrukciji iznad ulaznog vetrobrana. | m2 | 4,00 |  | 0,00 |
| 20 | Izrada zidova od gips karton ploča na metalnoj podkonstrukciji. | m2 | 12,00 |  | 0,00 |
| 21 | Izrada spuštenog plafona od vlagootpornih gips-karton ploča d=12.5 cm sa izradom metalne podkonstrukcije u toaletima i šanku. Visina spuštanja je 80 cm od međuspratne konstrukcije. | m2 | 18,60 |  | 0,00 |
| 22 | Izrada spuštenog plafona od raster ploča dim 60x60 cm sa izradom metalne podkonstrukcije. Raster ploče se ugrađuju u centralnom delu prostora. Visina spuštanja je 50 cm od međuspratne konstrukcije. | m2 | 116,00 |  | 0,00 |
| 23 | Izrada kaskada na plafonu od gips karton ploča na delu pored izloga. | m1 | 16,20 |  | 0,00 |
| 24 | Gletovanje svih zidova sa prethodnim čišćenjem, okrpljavanjem i podlogiranjem. | m2 | 478,50 |  | 0,00 |
| 25 | Farbanje zidova akrilnim bojama u tonu po izboru Investitora. | m2 | 478,50 |  | 0,00 |
| 26 | Farbanje spoljašnjih zidova oko lokala sa prednje i zadlnje strane disperzionim bojama u tonu po izboru Investitora sa prethodnom popravkom oštećenih površina (oko 20% površine). | m2 | 68,00 |  | 0,00 |
| 27 | Izrada maski od gips karton ploča zajedno sa podkonstrukcijom za opšivanje ventilacionih cevi. Razvijena širina maski je 0,8m. | m1 | 14,00 |  | 0,00 |
| 28 | Izrada hidroizolacije u toaletima dvokomponentnim premazima tipa SIKA ili sl. | m1 | 16,40 |  | 0,00 |
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0,00 |  |
| III | INSTALATERSKI RADOVI | JM | KOL | CENA | UKUPNO |
| III.1 | VODOVOD |  |  |  |  |
| 1 | Demontaža postojeće vodovodne i kanalizacione mreže u kuhinji na prizemlju i mokrom čvoru u podrumu. Mreža je izrađena od pocinkovanih cevi prečnika 1/2" i 3/4". Dužina razvoda je oko 8 m1. | pšl | 1,00 |  | 0,00 |
| 2 | Demontaža hidrantskog ormarića. | kom | 1,00 |  | 0,00 |
| 3 | Demontaža cevi 2,5" za napajanje hidrantske mreže radi pomeranja na novoprojektovanu poziciju. | m1 | 3,30 |  | 0,00 |
| 4 | Izrada priključka na postojeći dovod od 2,5" radi nastavljanja hidrantske mreže. | kom | 1,00 |  | 0,00 |
| 5 | Izrada hidrantske mreže od 2,5" od pocinkovanih cevi sa potrebnim fasonskim komadima. | m1 | 3,30 |  | 0,00 |
| 6 | Ugradnja demontiranog hidranskog ormarića na novu poziciju. |  | 1,00 |  | 0,00 |
| 7 | Izrada prelaza za PPR cevi na postojeći pocinkovani dovod od 3/4" radi izrade vodovodne mreže. | kom | 1,00 |  | 0,00 |
| 8 | Izrada vodovodne mreže za toplu i hladnu vodu od PPR cevi sa potrebnim fasonskim komadima. - DN 20 | m1 | 2,20 |  | 0,00 |
|  | - DN 15 | m1 | 32,00 |  | 0,00 |
| 9 | Nabavka i ugradnja ventila na točkić sl preseka: - DN 20 | kom | 1,00 |  | 0,00 |
|  | - DN 15 | kom | 4,00 |  | 0,00 |
| 10 | Nabavka i ugradnja EK ventila prečnika 3/8 koji se ugrađuju pored svakog točečeg mesta. | kom | 12,00 |  | 0,00 |
| UKUPNO VODOVOD |  |  |  | 0,00 |  |
| III.2 | KANALIZACIJA |  |  |  |  |
| 1 | Demontaža gvozdeno-livenih kanalizacionih cevi sa potrebnim štemovanjem, vađenjem iz poda/zida i odnošenjem na gradsku deponiju. - fi 75 | m1 | 6,00 |  | 0,00 |
|  | - fi 110 | m1 | 4,00 |  | 0,00 |
| 2 | Demontaža podnih slivnika prečnika fi 75 sa odnošenjem na deponiju. | kom | 1,00 |  | 0,00 |
| 3 | Nabavka materijala i izrada kanalizacione mreže od PVC cevi zajedno sa poterbnim fitinzima: - FI 125 | m1 | 1,00 |  | 0,00 |
|  | - FI 110 | m1 | 11,00 |  | 0,00 |
|  | - FI 75 | m1 | 12,00 |  | 0,00 |
|  | - FI 50 | m1 | 20,00 |  | 0,00 |
| 4 | Izrada prelaza na postojeću keramičku cev fi 150 za izradu nove kanalizacione mreže od PVC cevi. | kom | 1,00 |  | 0,00 |
| 5 | Nabavka i ugradnja podnih PVC slivnika prečnika fi 75. Slivnici se ugrađuju u toaletima. | kom | 4,00 |  | 0,00 |
| UKUPNO KANALIZACIJA |  |  |  | 0,00 |  |
| III.3 | SANITARIJE |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka i ugradnja WC šolje zajedno sa niskomontažnim vodokotlićem tipa Geberit ili sl., ispirnom cevi i PVC daskom. | kom | 3,00 |  | 0,00 |
| 2 | Nabavka i ugradnja bojlera od 80 litara zajedno sa brinox cevima i sigurnosnim ventilom. | kom | 1,00 |  | 0,00 |
| 3 | Nabavka i ugradnja umivaonika dim 60 cm zajedno sa stubom i sifonom. | kom | 3,00 |  | 0,00 |
| 4 | Nabavka i ugradnja ogledala dim 55x70cm. Ogledalo je u gornjam delu polukružno a fazeta je dim 1.5 cm | kom | 3,00 |  | 0,00 |
| 5 | Nabavka i ugradnja dvodelne sudopere sa rosfajnom ugradnom pločom sa dva korita i radnim delom. Dim. Sudopere je 120/60/85 cm. | kom | 1,00 |  | 0,00 |
| 6 | Nabavka i ugradnja radnog dela u kuhinji snasbdeven radnom pločom d=38mm. Radni deo ima dvoja vrata i dim. su 80/60/85 cm. | kom | 2,00 |  | 0,00 |
| 7 | Nabavka i ugradnja visećeg kuhinjskog dela. Radni deo ima dvoja vrata i dim. su 80/28/72 cm. | kom | 3,00 |  | 0,00 |
| 8 | Nabavka i ugradnja jednoručnih slavina sa T/H za umivaonike i sudoperu. | kom | 4,00 |  | 0,00 |
| UKUPNO SANITARIJE |  |  |  | 0,00 |  |
| III.4 | VENTILACIJA U TOALETIMA |  |  |  |  |
| 1 | Izrada ventilacionog kanala PVC cevima FI 125 iz toaleta sa ugradnjom usisnika. Cevi se pričvršćuju perforiranim trakama. | m1 | 14,00 |  | 0,00 |
| 2 | Nabavka i ugradnja ventilatora sa usisnim rešetkama u mokrim čvorovima. Ventilatori su prečnika fi 125. | kom | 3,00 |  | 0,00 |
| UKUPNO VENTILACIJA U TOALETIMA |  |  |  | 0,00 |  |
| III.5 | KLIMATIZACIJA |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka i ugradnja klima uređaja od 12000bti sa inverterom tip LG E 12EM ili sl. | m1 | 2,00 |  | 0,00 |
| 2 | Izrada kutije od kutijastih profila i rešetke od grifovane mreže za zaštitu spoljašnje klima jedinice. Dim kutije su 1,2x0,6x0,45. Kutije su zaštićene i ofarbane u tonu po izboru investitora. Sa prednbje strane su snabdevene vratima i katancem. | kom | 1,00 |  | 0,00 |
| UKUPNO KLIMATIZACIJA |  |  |  | 0,00 |  |
| III.6 | ELEKTRIKA |  |  |  |  |
| 1 | Demontaža instalacionih kablova koji se nalaze u kanalicama zajedno sa demontažom kanalica i odlaganjem na gradilišnu deponiju. Obračun po m1 kanalica. | m1 | 6,00 |  | 0,00 |
| 2 | Nabavka i ugradnja instalacionog kabla PP-Y 5x6 mm koji se ugrađuje od GRO koji se nalazi u hodniku zgrade do sekundarne table u lokalu pored šanka. Kabal se polažu u zid ispod maltera. | m1 | 12,00 |  | 0,00 |
| 3 | Nabavka i ugradnja sekundarne nadgradne table sa 12 automatskih osigurača. | kom | 1,00 |  | 0,00 |
| 4 | Nabavka i ugradnja instalacionih kablova. Kablovi se polažu od sekundarne razvodne table iz šanka do potrošačkog mesta (reflektora, ventilatora, klima uređaja, prekidača itd.) delimično u spušteni plafon a delimično u PVC kanalicama. - PP-Y 5x2,5 | m1 | 42,00 |  | 0,00 |
|  | - PP-Y 3X2,5 | m1 | 140,00 |  | 0,00 |
|  | - PP-Y 3X1,5 | m1 | 200,00 |  | 0,00 |
| 5 | Nabavka i ugradnja kablova N2XH-Y 3x1,5 mm2 za povezivanje panik svetiljki. | m1 | 35,00 |  | 0,00 |
| 6 | Nabavka i montaža panik svetiljki tipa BPN B 206 2x8W, IP 40 ili sl. sa autonomnim izvorom iz NiCd baterije kapaciteta dovoljnog za tročasovni neprekidni rad. | kom | 6,00 |  | 0,00 |
| 7 | Nabavka i ugradnja kabla RG6 za povezivanje od RO-RTV kablovskog operatera do mesta montaže TV aparata. Kablovi se vode u kanalicama. | m1 | 20,00 |  | 0,00 |
| 8 | Nabavka i ugradnja kabla J-Y(St)Y 2x2x0,6mm za instalaciju interfona koji se polaže u kanalicu. | m1 | 10,00 |  | 0,00 |
| 9 | Nabavka i ugradnja automata za zatvaranje ulaznih vrata. | kom | 1,00 |  | 0,00 |
| 10 | Nabavka i ugradnja interfonske instalacije sa jednom spoljašnjim tasterom i jednom slušalicom. Sve komplet. | kom | 1,00 |  | 0,00 |
| 11 | Nabavka i ugradnja LED sijalica zajedno sa hromiranim maskama 1x3W koji se ugrađuju u spuštenom plafonu iznad šanka. | kom | 4,00 |  | 0,00 |
| 12 | Nabavka i ugradnja LED osvetljenja 1x18W koji se ugrađuju u toaletima i kuhinji. | kom | 5,00 |  | 0,00 |
| 13 | Nabavka i ugradnja LED panela 36W dimenzija 600x600 koji se ugrađuju u kasetni spušteni plafon | kom | 24,00 |  | 0,00 |
| 14 | Nabavka i ugradnja LED reflektora od 20W sa senzorom koji se ugrađuju iznad ulaznih vrata. | kom | 1,00 |  | 0,00 |
| 15 | Nabavka i ugradnja modularnih kutija komplet sa nosačima. Pozicija obuhvata potrebna štemovanja radi ugradnje istih. - M7 | kom | 2,00 |  | 0,00 |
|  | - M4 | kom | 8,00 |  | 0,00 |
|  | - M2 | kom | 6,00 |  | 0,00 |
| 16 | Nabavka i ugradnja modularnih utičnica i prekidača tipa ALING ili sl u beloj boji. - šuko utičnice | kom | 10,00 |  | 0,00 |
|  | - tasteri prekidača | kom | 12,00 |  | 0,00 |
|  | - tasreri prekidača sa oznakama | kom | 4,00 |  | 0,00 |
| 17 | Pregled GRO i ispitivanje ostalih instalacionih kablova u zidovima za napajanje utičnica. | pšl | 1,00 |  | 0,00 |
| 18 | Sitan i nespecificiran materijal. | pšl | 1,00 |  | 0,00 |
| UKUPNO ELEKTRIKA |  |  |  | 0,00 |  |
| UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0,00 |  |
| R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  |  |
| I | RADOVI DEMONTAŽE |  |  | 0,00 |  |
| II | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0,00 |  |
| III | INSTALATERSKI RADOVI |  |  | 0,00 |  |
| UKUPNO RADOVI |  |  |  | 0,00 |  |
| OBRAČUN PDV -a 20% |  |  |  | 0,00 |  |
| UKUPNO RADOVI SA PDV -om |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | P O N U Đ A Č: |  |  |

ПОНУДА

број ____ од ___ .2016. год

за јавну набавку радова - Радови на текућем одржавању објекта клуба Барајево, Редни број ЈНМВ: 2/2016, од   24 . 02 .2016. године,

| Назив понућача: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адреса и седиште понуђача: |  |  |  |
| Матични број: |  |  | ПИБ: |
| Овлашћено лице: |  |  |  |
| Особа за контакт: |  |  | E-mail: |
| Број телефона: |  |  | Телефакс: |
| Број рачуна понућача: |  |  |  |
| Понуда се подноси: (заокружити) |  |  |  |
| а) самостално б) понуда са подизвођачем в) заједничка понуда |  |  |  |
| А) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачима): |  |  |  |
| 1. у извршењу предмета набавке подизвођач: |  |  |  |
| aдреса: | матични број: |  | ПИБ: |
| овлашћено лице: |  |  | број телефона: |
| e-mail: |  |  | број рачуна: |
| са % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: |  |  |  |
| 2. у извршењу предмета набавке подизвођач: |  |  |  |
| aдреса: | матични број: |  | ПИБ: |
| овлашћено лице: |  |  | бр. телефона: |
| e-mail: |  |  | број рачуна: |
| са % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: |  |  |  |
| 3. у извршењу предмета набавке подизвођач: |  |  |  |
| aдреса: | матични број: |  | ПИБ: |
| овлашћено лице: |  |  | бр. телефона: |
| e-mail: |  | број рачуна: |  |
| са % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: |  |  |  |

Јавна набавка радова- Радови на текућем одржавању објекта клуба Барајево, Редни број ЈНМВ: 2/2016.

| Б) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједнич. понуда): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | адреса: |  |  |  |
| матични број: | ПИБ: |  | број телефона: |  |
| особа за контакт: |  | e-mail: |  |  |
| овлашћено лице: |  | бр. рачуна : |  |  |
| 2. | адреса: |  |  |  |
| матични број: | ПИБ: |  |  | број телефона: |
| особа за контакт: |  | e-mail: |  |  |
| овлашћено лице: |  | бр. рачуна |  |  |
| Укупна понуђена цена (збир јединичних цена) без ПДВ-а износи ______________динара без ПДВ-а. |  |  |  |  |
| Укупан припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ износи _________ динара. |  |  |  |  |
| Укупна понуђена цена са ПДВ-ом, у обрасцу структуре цена износи ___________ динара са ПДВ-ом. |  |  |  |  |
| Рок важења понуде: (најмање 30 дана):__________ дана од дана отварања понуда. |  |  |  |  |
| У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом. |  |  |  |  |
| Гарантни рок: _______________(минимум 2 године) |  |  |  |  |
| Рок за извршење радова: ______________дана од дана преноса аванса. |  |  |  |  |
| (напомена: рок за извршење не може бити дужи од 25 дана од преноса аванса). |  |  |  |  |
| Начин плаћања: Плаћање добара која су предмет набавке врши се авансно 30 % по испостављању уредног предрачуна од стране испоручиоца а у року од 2 дана од преноса буџетских средстава на рачун наручиоца. 70% од уговорене обавезе плаћа се након свих извршених радова. |  |  |  |  |
| Саставни део понуде је образац структура цена. |  |  |  |  |
| Датум: Потпис овлашћеног лица понуђача: |  |  |  |  |
| м.п. |  |  |  |  |

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

у складу са чланом 88. 3ЈН став 1. ("Сл. гласник РС" , број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде бр_____од _____2016. године, а у поступку јавне набавке мале вредности добара - Радови на текућем одржавању објекта клуба Барајево,Редни број ЈНМВ: 2/2016., од  24. 02.2016.године:

| Редни број | ВРСТА ТРОШКОВА | ИЗНОС |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
|  | УКУПНО динара: |  |

(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремаља понуде)

Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

у случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

Датум: 					Потпис овлашћеног лица понуђача:

м.п

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. Установа «Геронтолошки центар Београд» са седиштем у Београду-Земун, Улица Марије Бурсаћ 49, ПИБ 100011573, текући рачун: 840-638667-71,коју заступа  директор Сузана Мишић, (у даљем тексту: Наручилац) с једне стране и

2.

са седиштем у 			,

ул. 		                                                бр. 	,

ПИБ                      	, МАТИЧНИ БРОЈ 		_

које заступа 			,

(у даљем тексту: Извршилац) с друге стране.

3. Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи (опционо):

____________________________________

____________________________________

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени остали учесници у заједничкој понуди, односно сви подизвођачи),

Напомена: Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Број јавне набавке: ЈНМВ 2/2016.

Члан 1.

Предмет овог уговора су радови на текућем одржавању објекта клуба Барајево, Миодрага Вуковића бр.2, у оквиру Установе Геронтолошки центар Београд у складу са усвојеном понудом бр._______  од __.__.2016. године која је саставни део овог уговора.

Члан 2.

Извршилац се обавезује да предмет овог уговора изврши стручно, квалитетно и благовремено у складу са позитивним прописима који регулишу ову област. Извршилац одговара за квалитет и материјалне недостатке извршених радова. Приговор квалитета Наручилац је дужан да стави Извршиоцу без одлагања, а најкасније у року од 2 дана од дана извршеног посла.

Члан 3.

Извршилац се обавезује да све радове које су предмет овог уговора региструје кроз записник, чији примерак прилаже уз рачун.

Плаћање добара која су предмет набавке врши се авансно 30 % по испостављању  уредног предрачуна од стране испоручиоца а у року од 2 дана од преноса  буџетских средстава на рачун наручиоца.70% од уговорене обавезе  плаћа се након свих извршених радова.

Члан 4.

Извршилац се обавезује да радове изврши у року од _______(највише 25) дана.

Члан 5.

У случају прекорачења рока за извођење радова, Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршења посла и задржава право да раскине предметни уговор.

Средства обезбеђења

Извршилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави:

1. БЛАНКО МЕНИЦУ- За повраћај авансног плаћања  , прописно потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у висини 30% од укупне вредности уговора са свим трошковима и ПДВ-ом.

Предметна меница за повраћај авансног плаћања, активираће се у случају да Испоручилац не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Меница за повраћај авансног плаћања биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.

2. БЛАНКО МЕНИЦУ - као средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10 % од укупне вредности уговора са свим трошковима и ПДВ-ом.

Предметна меница за добро извршење посла активираће се у случају да Извршилац не извршава уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Извршиоцу након истека рока од З0 дана од извршења свих уговорених обавеза.

Уз одговарајућу меницу Извршилац је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача),

- фотокопију захтева за регистрацију менице, оверену од стране пословне банке.

Члан 6.

Овај уговор је закључен на одређено време. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања, а примењује се од ____________ године до______________

године.

Члан 7.

Овај уговор може престати истеком времена на које је закључен, споразумним раскидом и отказом. Овај уговор може престати и пре истека времена на које је закључен достављањем писаног отказа. Отказни рок је 30 дана од дана  достављања.

Члан 8.

За све што овим уговором није изричито дефинисано за Наручиоца и Извршиоца, важе одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни прописи.

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог уговорног односа решавају споразумно, а ако то није могуће, сагласне су да то ураде преко Привредног суда у Београду.

Члан 10.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, а од тога 2 (два) примерка припадају Наручиоцу, а 2 (два) Извршиоцу.

ЗА ИЗВРШИОЦА                                                      ЗА НАРУЧИОЦА

Директор, Сузана Мишић

НАПОМЕНА: Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи У случају исказане потребе услед већег броја подизвођача / чланова групе понуђача од моделом уговора предвиђеног, прву страну модела уговора из конкурсне документације фотокопирати у потребном броју примерака.