Установа "Геронтолошки центар Београд"

Београд-Земун, Марије Бурсаћ 49

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

-ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-

ЈАВНА НАБАВКА-ПОПРАВКА И ЗАМЕНА ЕЛЕМЕНАТА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

РЕДНИ БРОЈ ЈН 23/2016 ОД  04.08.2016.ГОДИНЕ

Београд-2016. година

САДРЖАЈ

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗЈН

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.  ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.  ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (за подизвођача)

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

ПОНУДА, ПОПУЊЕНА, ОВЕРЕНА И ПОТПИСАНА

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

МОДЕЛ УГОВОРА, ПОПУЊЕН, ОВЕРЕН ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАН

Укупан број страна документације:

31

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Назив Наручиоца: Установа "Геронтолошки центар Београд, Београд-Земун,

Марије Бурсаћ 49

Интернет страница Наручиоца: www.ugcb.rs, www.domzastare.com

Врста наручиоца: установа

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Редни број ЈН: 23/2016 од  04.08.2016.године

Врста предмета јавне набавке: Услуге

Предмет јавне набавке: Поправка и замена елемената електроинсталације

Шифра и назив из општег речника набавки: 50711000-2 услуге поправке и одржава-

ња електричних инсталација у зградама

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Критеријум за избор најповољније понуде: Најниже понуђена цена

Контакт особе: Милица Ђорђевић, Стјепан Јурић-факс-011/2694-655

ЈЕЗИК ПОНУДЕ:

Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском језику.

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ:

Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним условима Наручиоца.

- ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.  ЗЈН У ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (попуњен, потписан и печатом оверен),

- ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВ-

НЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА) уколико понуђач де-

лимично извршење набавке поверава подизвођачу (попуњен, потписан и печатом

оверен),

-КОПИЈА ЛИЦЕНЦЕ 450-"ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА НИСКОГ И СРЕДЊЕГ НАПОНА", Инжењерске коморе Србије за једно радно ангажовано лице,

- ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњен, потписан и печатом оверен),

- СТРУКТУРА ЦЕНА (попуњен, потписан и печатом оверен),

- ПОНУДА (попуњен, потписан и печатом оверен),

- СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ НАБАВКЕ (достављају само по-

нуђачи који подносе заједничку понуду)

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуда, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

-МОДЕЛ УГОВОРА-ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН ОД СТРАНЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТОМ ОВЕРЕН

УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75.  ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава:

Обавезне услове из члана 75. ЗЈН:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кри- вично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са пропи-

сима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

УСЛОВ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН:

Да једно радно ангажовано лице код понуђача поседује Лиценцу-450 "Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона", Инжењерске коморе Србије.

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, испуњеност обавезних услова из члана 75. ЗЈН се доказује на следећи начин:

1.Достављањем обрасца ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА из члана 75.  ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности- за понуђача;

2. Достављањем обрасца ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности- за подизвођача.

Испуњеност услова из чл. 76. ЗЈН се доказује:

Достављањем копије Лиценце- 450 " Одговорни извођач радова електроенергет- ских инсталација ниског и средњег напона", Инжењерске коморе Србије, за једно радно ангажовано лице.

Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења  одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗЈН

Понуђачи су дужни да у понуди изричито наведу:

- да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштите животне средине,

- да понуђач гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

ИЗРАДА ПОНУДЕ

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набав- кама ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/2015 и 68/2015), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуду треба поднети на обрасцима садржаним у конкурсној документацији.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Потписивањем понуде Понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прих- ватио све услове из конкурсне документације.

Евентуалне грешке, настале приликом попуњавања образаца из конкурсне доку- ментације и исправљане коректором или рукописом, морају се оверити печатом и потписом одговорног лица.

НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Установа "Геронтолошки цен- тар Београд", Београд-Земун, Марије Бурсаћ 49, са назнаком:"Понуда, редни број ЈН 23/2016 ОД  04.08.2016. -КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ-"

На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача.

Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 15.08.2016.год. до 10,00  часова.

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након истека рока за подношење понуда.

Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању по-

ступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана

15.08.2016.год. у  10,15 часова, на адреси Наручиоца.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представ- ници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учество-

вање у отварању понуда.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У складу са  чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуде да  допуни, измени или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавеште- ње о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење пону- де.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде заинте-

ресована лица могу тражити у писаном облику и то најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева  одговор објавити на Пор-

талу УЈН и на својој интернет страници www.ugcb.rs.

Питања треба упутити на адресу Установе "Геронтолошки центар Београд" Бео-

град-Земун, Марије Бурсаћ 49, са назнаком: "За комисију-Питања у поступку ЈН МВ: 23/2016, послати факсом на тел. број: 011/2694-655 или електронском поштом на E-mail адресу: jurics@ugcb.rs.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може би-

ло на сопствену иницијативу, или као одговор на питање тражен од стране заинте-

ресованог лица, да измени или да допуни конкурсну документацију.

Тако формулисане измене или допуне, ће бити објављене на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.Наручилац ће, уколико наступе ус-

лови из члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

У случају продужења рока за отварање понуда сва права и обавезе Наручиоца и понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, ће подлегати том продуженом крајњем року за подношење понуда.

ЦЕНА

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе Укупну понуђену цену (збир појединачних износа) у динарима без пореза на додату вредност.

У обрасцу структуре цене понуђач треба да упише цене по свим траженим позицијама.

Укупна понуђена цена (збир појединачних износа) у динарима без пореза на додату вредност, наведена у Обрасцу понуде, мора бити једнака укупној вредности без пореза на додату вредност наведеној у Обрасцу структуре цена.

У понуђену цену понуђач мора  укључити све зависне трошкове.

Понуђене јединичне цене се не могу мењати.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од по-

нуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродав- ним, у свему према члану 92. ЗЈН.

РОКОВИ И  НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање услуге које су предмет набавке врши се по извршењу а у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне фактуре.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Одлука о избору најповољније понуде у овој јавној набавци биће донета применом

критеријума "најнижа понуђена цена"(збир јединичних вредности).

Уколико две или више понуда имају идентичне понуђене цене, као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који наведе дужи рок важења понуде.

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуде. У случају да  по-

нуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.) иста ће се сматрати неприхватљивом.

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ  и структуру трошкова припреме понуде.

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручио- ца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове, под условом да је понуђач тра- жио накнаду тих трошкова у својој понуди, у складу са Чл.88. став 3. ЗЈН.

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трош- кова.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач код другог понуђача.

Подизвођач мора испуњавати услове наведене у Упутству како се доказује испу- њеност услова из чл. 75. ЗЈН, под редним бројевима 1,2 и 3.

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне на-

бавке делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све тражене податке за подизвођача, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50%, и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. У том случају, дужан је да за подизвођача до-

стави од стране понуђача и подизвођача попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву о испуњавању услова из чл.75. ЗЈН у поступку ЈНМВ-(за подизвођача).

Све остале обрасце у понуди и уговор са Наручиоцем, без обзира на број подизво-

ђача, попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. Понуђач у потпуности одго-

вара за извршење уговореног посла Наручиоцу, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизво-

ђача ради утврђивања испуњености услова.

Извршилац не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручи- лац претрпео знатну штету.

Извршилац може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети и група понуђача.

Понуђач који је понуду поднео самостално не може истовремено учествовати у за-

једничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све учеснике у заједничкој понуди.

Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. (тачке 1.-4.) наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова из члана 75. ЗЈН.

У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење набавке.

Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име; а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задру-

гари.

ВАРИЈАНТНА ПОНУДА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА

Након спроведеног поступка отварања понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.

Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати већ ће бити одбијене.

- Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

- Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.

- Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју Наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права Наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вред- ности јавне набавке.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда ће бити одбијена:

- уколико није благовремена,

- уколико поседује битне недостатке,

- уколико није одговарајућа,

- уколико ограничава права Наручиоца,

- уколико условљава права Наручиоца,

- уколико ограничава обавезе понуђача,

- уколико прелази процењену вредност јавне набавке.

Битни недостатци понуде су:

- уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,

- уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће,

- уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,

- уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилалац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не сме тражити, нудити или дозволити промене у понуди.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл.23. и 25. ЗЈН;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3. ЗЈН.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. ЗЈН који се односи на поступак или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац ће Одлуку о додели уговора доставити у року од 3 (три) дана од дана доношења.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 3 (три) дана од дана протека рока за подношење захтева за зашти- ту права из члана 149. ЗЈН.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна пону- да, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за  заштиту права.

Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора.

У случају одустајања или неодазивања позиву за закључење уговора, Наручилац има право да закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи на утврђеној ранг листи.

Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:

- Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогу-

ћавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџет- ске године, односно у наредних шест месеци.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА

Средства финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач приликом закључења уговора:

За добро извршење посла- БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у висини 10% од укупне вредности уговора са свим трошковима без ПДВ-а.

Предметна меница за добро извршење посла, активираће се у случају да Изврши- лац не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Извршиоцу у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.

Уз менице изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињена, потписана и оверена овлашћења Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца

- фотокопију оверених захтева за регистрацију меница од стране пословне банке.

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања пону-

да, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садрже ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу, великим словима имају исписану реч ПОВЕРЉИВО.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наве-

дени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост документа, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес да закључи конкретан уговор и јавној набавци, у складу са одредбама 148. до 159. ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу.

О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у по-

ступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Пор- талу јавних набавки, најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом Захтеву за заштиту права, осим ако Ре- публичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Ср- бије број: 840-742221843-57 уплати таксу у износу од =60.000,00 динара.

Шифра плаћања: 253; модул: 97; Позив на број: 97 50-016; Сврха: Републичка административна такса-са назнаком набавке на коју се односи; Корисник: Буџет Републике Србије,

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012,14/2015 и 68/2015).

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. ЗЈН

| УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН |  |  |
| --- | --- | --- |
| За понуђача | За подизвођача (уколико понуђач делимично извр- шење набавке поверава подизвођачу) | За носиоца посла групе понуђача и све учеснике у заједничкој понуди (уколико понуду подноси група понуђача) |
| 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарају- ћи регистар 2.Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване крими- налне групе, да није осуђиван за кри- вична дела против привреде, криви- чна дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 3.Да је измирио доспеле порезе, до- приносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 4.Да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, за- штити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. ДОКАЗ: Попуњен, потписан и печа- том оверен Образац изјаве о испуња- вању услова из чл. 75. ЗЈН у по- ступку јавне набавке мале вредности (у складу са чл.77. став4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,68/2015) НАПОМЕНА:Понуђач који подноси понуду самостално или са подизво- ђачем мора испуњавати услове под редним бројевима 1,2,3,4. | 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарају- ћи регистар 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване крими- налне групе, да није осуђиван за кри- вична дела против привреде, криви- чна дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 3.Да је измирио доспеле порезе, до- приносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији ДОКАЗ: Попуњен, потписан и печа- том оверен Образац изјаве о испуња- вању услова из чл. 75. ЗЈН у посту- пку јавне набавке мале вредности (за подизвођаче), (у складу са чл.77. став4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 68/2015) НАПОМЕНА: Подизвођач мора ис- пуњавати услове под редним броје- вима 1,2,3. | 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарају- ћи регистар 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване крими- налне групе, да није осуђиван за кри- вична дела против привреде, криви- чна дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 3.Да је измирио доспеле порезе, до- приносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 4. Да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, за- штити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. ДОКАЗ: Попуњен, потписан и печа- том оверен Образац изјаве о испуња- вању услова из чл. 75. ЗЈН у по- ступку јавне набавке мале вредности (у складу са чл.77. став4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 68/2015) НАПОМЕНА: Сваки од учесника у заједничкој понуди мора испуњавати услове под редним бројевима 1,2,3,4. |

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_________________________________________из____________________

Адреса:___________________________________,Матични број:________________

ПИБ:___________________,Овлашћено лице:_______________________________

Број рачуна:__________________________Телефон/факс:______________________

Особа за контакт:_____________________________E-mail:_____________________

испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ 23/2016 и то да:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или да-

вања мита, кривично дело преваре;

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важе-

ћих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне  средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Напомена: У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове под редним бројевима 1,2,3,4.

Датум:                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача

________________                  М.П.                       _____________________________

Напомене: Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац потписује и печа-

том оверава понуђач који је одређен као носилац посла групе понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, образац изјаве копирати у довољном броју примерака и попунити за сваког члана групе понуђача ( као и за носиоца посла групе понуђача).

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-(ЗА ПОДИЗВОЂАЧА)

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и подизвођача, дајемо следећу

И З Ј А В У

Подизвођач__________________________________из_________________________

Адреса:______________________________________, Матични број:_____________

ПИБ:_________________, Овлашћено лице:__________________________________

Број рачуна:_______________________________Телефон/факс:_________________

Особа за контакт:_______________________________Е-mail:___________________

испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ 23/2016 и то:

1)  регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) измирио је доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са пропи-

сима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Датум:                                                       Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________                        М.П.              _______________________________

Датум:                                                        Потпис овлашћеног лица подизвођача

_____________                       М.П.               ________________________________

Напомена: Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатима оверен овај образац Изјаве (уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за сваког понуђача).

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговор-ношћу, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В А   П О Н У Ђ А Ч А

Изјављујемо да понуду број______________ од ________________2016. године, припремљену на основу позива за достављање понуда у предмету јавне набавке УСЛУГА- Поправка и замена елемената електроинсталације, редни број ЈН: 23/2016

ПОДНОСИМО НЕЗАВИСНО, БЕЗ ДОГОВОРА СА ДРУГИМ ПОНУЂА- ЧИМА ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА.

Датум:                                                                    Потпис овлашћеног лица понуђача:

____________                        М.П.                       ________________________________

ПОНУЂАЧ:

______________________

______________________            		                            К У П А Ц:

Број понуде:___________       			Установа „Геронтолошки Центар"

Датум:________________          			              Б Е О Г Р А Д

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| број јав. наб. | ПОПРАВКА И ЗАМЕНА ЕЛЕМЕНАТА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА | јед. мере | цена без ПДВ | цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23/ 2016 | НАБАВКА, ИСПОРУКА И МОНТАЖА КАБЛА |  |  |  |
| 1 | – Кабла типа PP-Y 5x6 mm² | метар |  |  |
| 2 | – Кабла типа PP-Y 5x4 mm² | метар |  |  |
| 3 | – Кабла типа PP-Y 5x2,5 mm² | метар |  |  |
| 4 | – Кабла типа PP-Y 3x2,5 mm² | метар |  |  |
| 5 | – Кабла типа PP-Y 3x1,5 mm2 | метар |  |  |

| 6 | – Кабла типа PP00-Y 4x95 mm² | метар |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | – Кабла типа PP00-Y 1x95 mm² | метар |  |  |

| 8 | – Кабла типа PP00-Y 4x150 mm² | метар |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | – Кабла типа PP00-Y 1x150 mm² | метар |  |  |
| 10 | – Кабла типа PP00-Y 4x70 mm² | метар |  |  |
| 11 | – Кабла типа PP00-Y 1x70 mm² | метар |  |  |
| 12 | – Кабла типа PP00-Y 4x50 mm² | метар |  |  |
| 13 | – Кабла типа PP00-Y 1x50 mm² | метар |  |  |
| 14 | – Кабла типа PP00-Y 5X35 mm² | метар |  |  |
| 15 | – Кабла типа PP00-Y 5x25 mm² | метар |  |  |
| 16 | – Кабла типа PP00-Y 5x16 mm² | метар |  |  |
| 17 | – Кабла типа PP00-Y 5x10 mm² | метар |  |  |
| 18 | – Кабла типа PP00-Y 5x6 mm² | метар |  |  |
| 19 | – Кабла типа PP00-Y 5x4 mm² | метар |  |  |
| 20 | – Кабла типа PP00-Y 5x2,5 mm² | метар |  |  |
| 21 | – Кабла типа PP00-Y 3x2,5 mm² | метар |  |  |
| 22 | – Кабла типа PP00-Y 3x1,5 mm² | метар |  |  |
| 23 | – Кабла типа PP00-А 4x95 mm² | метар |  |  |
| 24 | – Кабла типа PP00-А 1x95 mm² | метар |  |  |
| 25 | – Кабла типа PP00-А 4x70 mm² | метар |  |  |
| 26 | – Кабла типа PP00-А 1x70 mm² | метар |  |  |
| 27 | – Кабла типа PP00-А 4x50 mm² | метар |  |  |
| 28 | – Кабла типа PP00-А 1x50 mm² | метар |  |  |
| 29 | – Кабла типа PP00-А 5X35 mm² | метар |  |  |
| 30 | – Кабла типа PP00-А 5x25 mm² | метар |  |  |
| 31 | – Кабла типа PP00-А 5x16 mm² | метар |  |  |
| 32 | – Кабла типа PP00-А 5x10 mm² | метар |  |  |
| 33 | – Кабла типа PP00-А 5x6 mm² | метар |  |  |
| 34 | – Кабла типа хал.фри N2XH-J 4x50 mm² | метар |  |  |
| 35 | – Кабла типа хал.фри N2XH-J 1x50 mm² | метар |  |  |
| 36 | – Кабла типа хал.фри N2XH-J 4X35 mm² | метар |  |  |
| 37 | – Кабла типа хал.фри N2XH-J 4X35 mm² | метар |  |  |
| 38 | – Кабла типа хал.фри N2XH-J 5x25 mm² | метар |  |  |
| 39 | – Кабла типа хал.фри N2XH-J 5x16 mm² | метар |  |  |
| 40 | – Кабла типа хал.фри N2XH-J 5x10 mm² | метар |  |  |
| 41 | – Кабла типа хал.фри N2XH-J 5x6 mm² | метар |  |  |
| 42 | – Кабла типа хал.фри N2XH-J 5x4 mm² | метар |  |  |
| 43 | – Кабла типа хал.фри N2XH-J 5x2,5 mm² | метар |  |  |
| 44 | – Кабла типа хал.фри N2XH-J 3x2,5 mm² | метар |  |  |
| 45 | – Кабла типа хал.фри N2XH-J 3x1,5 mm² | метар |  |  |
| 46 | – Кабла типа хал.фри NHXHX 4x50 mm² | метар |  |  |
| 47 | – Кабла типа хал.фри NHXHX 1x50 mm² | метар |  |  |
| 48 | – Кабла типа хал.фри NHXHX 4X35 mm² | метар |  |  |
| 49 | – Кабла типа хал.фри NHXHX 1X35 mm² | метар |  |  |
| 50 | – Кабла типа хал.фри NHXHX 5x25 mm² | метар |  |  |
| 51 | – Кабла типа хал.фри NHXHX 5x16 mm² | метар |  |  |
| 52 | – Кабла типа хал.фри NHXHX 5x10 mm² | метар |  |  |
| 53 | – Кабла типа хал.фри NHXHX 5x6 mm² | метар |  |  |
| 54 | – Кабла типа хал.фри NHXHX 5x4 mm² | метар |  |  |
| 55 | – Кабла типа хал.фри NHXHX 5x2,5 mm² | метар |  |  |
| 56 | – Кабла типа хал.фри NHXHX 3x2,5 mm² | метар |  |  |
| 57 | – Кабла типа хал.фри NHXHX 3x1,5 mm² | метар |  |  |
|  | ХАЛОГЕН ФРИ каналице димензије |  |  |  |
| 1 | - 100x40x2000 mm | метар |  |  |
| 2 | - 70x60x2000 mm | метар |  |  |
| 3 | - 70x40x2000 mm | метар |  |  |
| 4 | - 60x40x2000 mm | метар |  |  |
| 5 | - 40x40x2000 mm | метар |  |  |
| 6 | - 40x20x2000 mm | метар |  |  |
| 7 | - 25x20x2000 mm | метар |  |  |
| 8 | - 18x18x2000 mm | метар |  |  |
| 9 | - 15x15x2000 mm | метар |  |  |
| 10 | - 15x10x2000 mm | метар |  |  |
|  | ПВЦ ребраста црева тврда |  |  |  |
| 1 | -Фи спољни16/10,5mm | метар |  |  |
| 2 | -фи спољни 20/13mm | метар |  |  |
| 3 | -фи спољни 25/17mm | метар |  |  |
| 4 | -фи спољни 32/23mm | метар |  |  |
| 5 | -фи спољни 40/31mm | метар |  |  |
|  | Набавка и уградња ГРО(главног разводних орма на ) мрежа-агрегат са уградњом електроелемен- ата објекат Ц |  |  |  |
| 1 | АС компакт прекидач 200-250А | ком |  |  |
| 2 | Напонски окидач 220V | ком |  |  |
| 3 | Аутоматски осигурач 6кА од 6А | ком |  |  |
| 4 | Волтметарска преклопка | ком |  |  |
| 5 | Волтметар од 0-500V | ком |  |  |
| 6 | Амперметар скала од 0-200А | ком |  |  |
| 7 | Редуктор 200/5А | ком |  |  |
| 8 | Диодна сигнална светиљка 220V | ком |  |  |
| 9 | Прекидач за на шину трополни 63А, 0-1 | ком |  |  |
| 10 | Дришер NV 00 или NV 000 | ком |  |  |
| 11 | Патрон NV 000 50А | ком |  |  |
| 12 | Патрон NV 000 35А | ком |  |  |
| 13 | Патрон NV 000 25А | ком |  |  |
|  | Клеме сличне типу „Синтерметал“: |  |  |  |
| 14 | RS 50-95mm2 | ком |  |  |
| 15 | RS 4-16/1mm2 | ком |  |  |
| 16 | RS 6-10/1mm3 | ком |  |  |
| 17 | RS 25-35/1mm4 | ком |  |  |
| 18 | Носач за RS 0,8-10 мањи | ком |  |  |
| 19 | Носач за RS 10-35 већи | ком |  |  |
| 20 | Изолатор IP45 | ком |  |  |
| 21 | Бакар 20x5 | м |  |  |
|  | Проводници: |  |  |  |
| 22 | P/F 1mm2 | м |  |  |
| 23 | P/F 2,5mm2 жуто-зелена | м |  |  |
| 24 | P/F 2,5mm2 браон | м |  |  |
| 25 | P/F 2,5mm2 црна | м |  |  |
| 26 | P/F 2,5mm2 црвена | м |  |  |
| 27 | P/F 6mm2 | м |  |  |
| 28 | P/F 10mm2 | м |  |  |
| 29 | P/F 16mm2 | м |  |  |
| 30 | P/F 70mm2 | м |  |  |
|  | Хилзна: |  |  |  |
| 31 | 2,5mm2 | ком |  |  |
| 32 | 6 mm2 | ком |  |  |
| 33 | 10 mm2 | ком |  |  |
| 34 | 16 mm2 | ком |  |  |
|  | Папучице меке: |  |  |  |
| 35 | 6/6 | ком |  |  |
| 36 | 10/8 | ком |  |  |
| 37 | 16/8 | ком |  |  |
| 38 | 70/8 | ком |  |  |
| 39 | 70/10 | ком |  |  |
|  | Уводник ПВЦ: |  |  |  |
| 40 | 13,50 | ком |  |  |
| 41 | 21 | ком |  |  |
| 42 | 29 | ком |  |  |
| 43 | 42 | ком |  |  |
| 44 | Заштита ПВЦ | м2 |  |  |
| 45 | DIN шина | м |  |  |
| 46 | POK 40x40 | м |  |  |
|  | ОРМАН |  |  |  |
| 47 | Кућиште 650x1800x300 | ком |  |  |
| 48 | ногаре 1300x300x600 | ком |  |  |
| 49 | маска 1300x300x100 | ком |  |  |
| 50 | Шемирање | ком |  |  |
| 51 | Демонтажа старог и монтажа новог ормана са повезивањем. | ком |  |  |
| 1 | ГРО слободностојећи разводни орман мрежа – агрегат - челични хладно ваљани двоструко декапирани лим статички пластифициран са вратима, бравицом и монтажном плочом као и прибором за спајање, израђен у IP заштити. - димензије ормана 2000mm х 1220mm х 400mm | Комад |  |  |
|  | РО орман за уградњу на зид мрежа-агрегат - челични хладно ваљани двоструко декапирани лим статички пластифициран са вратима, бравицом и монтажном, плочом без прибора за спајање, израђен у IP заштити. |  |  |  |
| 1 | димензије ормана 500mm х 550mm х 210mm | Комад |  |  |
| 2 | димензије ормана 800mm х 550mm х 210mm | Комад |  |  |
| 3 | димензије ормана 950mm х 800mm х 210mm | Комад |  |  |
|  | РО орман за уградњу у зид мрежа-агрегат - састоји се од врата са бравицом, маске и кућишта од поцинкованог лима |  |  |  |
| 1 | димензије врата и маске 545mm х 596mm димензије кућишта 526mm х 545mm х 120mm | Комад |  |  |
| 2 | димензије врата и маске 845mm х 596mm димензије кућишта 826mm х 545mm х 120mm | Комад |  |  |
| 3 | димензије врата и маске 995mm х 846mm димензије кућишта 976mm х 804mm х 120mm | Комад |  |  |
|  | У постојећи разводни орман |  |  |  |
| 1 | - Осигурач типа EZ са постољем комплет до 25A | Комад |  |  |
| 2 | - Осигурач типа TZ, са постољем комплет до 25A | Комад |  |  |
| 3 | - Осигурач типа UZ са постољем комплет до 25A | Комад |  |  |
| 4 | - Осигурач типа EZ са постољем комплет до 63A | Комад |  |  |
| 5 | - Осигурач типа TZ, са постољем комплет до 63A | Комад |  |  |
| 6 | - Осигурач типа UZ са постољем комплет до 63A | Комад |  |  |
| 7 | - Аутоматски осигурач од 2A до 25A | Комад |  |  |
| 8 | - Аутоматски осигурач од 32A до 63A | Комад |  |  |
| 9 | - Ножасти осигурач типа NV00 до 100A (комплет) | Комад |  |  |
| 10 | - Ножасти осигурач типа NVI до 250A (комплет) | Комад |  |  |
| 11 | - Ножасти осигурач типа NVII до 400A (комплет) | Комад |  |  |
|  | У постојећи разводни орман |  |  |  |
| 1 | - проводник типа P/F 1,5 mm² | Метар |  |  |
| 2 | - проводник типа P/F 2,5 mm² | Метар |  |  |
| 3 | - проводник типа P/F 4 mm² | Метар |  |  |
| 4 | - проводник типа P/F 6 mm² | Метар |  |  |
| 5 | - проводник типа P/F 10 mm² | Метар |  |  |
| 6 | - проводник типа P/F 16 mm² | Метар |  |  |
|  | Испорука кабловских папучица за каблове P/F |  |  |  |
| 1 | Ф6mm za P/F 1x10 mm2 | Комад |  |  |
| 2 | Ф8mm za P/F 1x10 mm2 | Комад |  |  |
| 3 | Ф10mm za P/F 1x10 mm2 | Комад |  |  |
| 4 | Ф6mm za P/F 1x16 mm2 | Комад |  |  |
| 5 | Ф8mm za P/F 1x16 mm2 | Комад |  |  |
| 6 | Ф10mm za P/F 1x16 mm2 | Комад |  |  |
| 7 | Ф6mm za P/F 1x25 mm2 | Комад |  |  |
| 8 | Ф8mm za P/F 1x25 mm2 | Комад |  |  |
| 9 | Ф10mm za P/F 1x25 mm2 | Комад |  |  |
| 10 | Ф6mm za P/F 1x35 mm2 | Комад |  |  |
| 11 | Ф8mm za P/F 1x35 mm2 | Комад |  |  |
| 12 | Ф10mm za P/F 1x35 mm2 | Комад |  |  |
| 13 | Ф6mm za P/F 1x50 mm2 | Комад |  |  |
| 14 | Ф8mm za P/F 1x50 mm2 | Комад |  |  |
| 15 | Ф10mm za P/F 1x50 mm2 | Комад |  |  |
| 16 | Ф8mm za P/F 1x70 mm2 | Комад |  |  |
| 17 | Ф10mm za P/F 1x70 mm2 | Комад |  |  |
| 18 | Ф12mm za P/F 1x70 mm2 | Комад |  |  |
| 19 | Ф8mm za P/F 1x95 mm2 | Комад |  |  |
| 20 | Ф10mm za P/F 1x95 mm2 | Комад |  |  |
| 21 | Ф12mm za P/F 1x95 mm2 | Комад |  |  |
| 22 | Ф8mm za P/F 1x120 mm2 | Комад |  |  |
| 23 | Ф10mm za P/F 1x120 mm2 | Комад |  |  |
| 24 | Ф12mm za P/F 1x120 mm2 | Комад |  |  |
| 25 | Ф8mm za P/F 1x150 mm2 | Комад |  |  |
| 26 | Ф10mm za P/F 1x150 mm2 | Комад |  |  |
| 27 | Ф12mm za P/F 1x150 mm2 | Комад |  |  |
|  | У постојећи разводни ораман |  |  |  |
| 1 | - Гребенасти прекидач трополни 0-1 6A | Комад |  |  |
| 2 | - Гребенасти прекидач трополни 0-1 10A | Комад |  |  |
| 3 | - Гребенасти прекидач трополни 0-1 16A | Комад |  |  |
| 4 | - Гребенасти прекидач трополни 0-1 25A | Комад |  |  |
| 5 | - Гребенасти прекидач трополни 0-1 40A | Комад |  |  |
| 6 | - Гребенасти прекидач трополни 0-1 63A | Комад |  |  |
| 7 | - Гребенасти прекидач трополни 0-1 100A | Комад |  |  |
|  | У постојећи разводни орман |  |  |  |
| 1 | -Контактор трополни 220V, 9A | Комад |  |  |
| 2 | -Контактор трополни 220V, 12A | Комад |  |  |
| 3 | -Контактор трополни 220V, 18A | Комад |  |  |
| 4 | -Контактор трополни 220V, 25A | Комад |  |  |
| 5 | -Контактор трополни 220V, 32A | Комад |  |  |
| 6 | -Контактор трополни 220V, 38A | Комад |  |  |
| 7 | -Контактор трополни 220V, 40A | Комад |  |  |
| 8 | -Контактор трополни 220V, 50A | Комад |  |  |
| 9 | -Контактор трополни 220V, 65A | Комад |  |  |
| 10 | -Контактор трополни 220V, 80A | Комад |  |  |
| 11 | -Контактор трополни 220V, 95A | Комад |  |  |
| 12 | - AS прекидач од 40A са окидачем | Комад |  |  |
| 13 | - AS прекидач од 63A са окидачем | Комад |  |  |
| 14 | - AS прекидач од 100A са окидачем | Комад |  |  |
| 15 | - AS прекидач од 250A са окидачем | Комад |  |  |
| 16 | - AS прекидач од 400A са окидачем | Комад |  |  |
| 17 | У постојећи разводни ораман- Биметални релеј | Комад |  |  |
| 18 | КПК прикључног ормана на фасаду објекта типа 400V за ЕДБ (комплет) | компл. |  |  |
| 19 | – Флуоресцентне светиљке типа 4x18W | компл. |  |  |
| 20 | – Флуоресцентне светиљке типа 2x18W | компл. |  |  |

| 21a | –LED nadgradna sv 48W IP 65 HB | компл. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21b | -LED ind.sv 150 W IP 65 SMD 6000K | компл. |  |  |
| 21c | -LED panik sv. 9 dioda 85lm PK | компл. |  |  |

| 21d | – Флуоресцентне светиљке типа 2x36W у заштити IP65 | компл. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | – ПВЦ спратне табле за 10 аут. осигурача | компл. |  |  |
| 23 | – ПВЦ спратне табле за 24 аут. осигурача | компл. |  |  |
|  | Набавка и уградња КПК ормана |  |  |  |

| 1 | КПК прикључног ормана на фасаду објекта типа 400V/250A за ЕДБ (комплет) | компл. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | КПК прикључног ормана на фасаду објекта типа 400V/400A за ЕДБ (комплет) | компл. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У постојећи КПК орман |  |  |  |
| 1 | Постоље oсигурача и осигурачи NV00– до 160А | компл. |  |  |
| 2 | Постоље oсигурача и осигурачи NVI – до 250А | компл. |  |  |
| 3 | Постоље oсигурача и осигурачи NVII – до 400А | компл. |  |  |
|  | Бакелитног прекидача за у зид |  |  |  |
| 1 | - Једнополни | Комад |  |  |
| 2 | - Серијски | Комад |  |  |
| 3 | - Наизменични | Комад |  |  |
| 4 | - Унакрсни | Комад |  |  |
|  | ПВЦ прекидача за на зид |  |  |  |
| 1 | - Једнополни | Комад |  |  |
| 2 | - Серијски | Комад |  |  |
| 3 | - Наизменични | Комад |  |  |
| 4 | - Унакрсни | Комад |  |  |
| 5 | ПВЦ шуко II утичница за у зид | Комад |  |  |
| 6 | ПВЦ шуко II утичница за на зид | Комад |  |  |
| 7 | ПВЦ шуко III утичница за у зид | Комад |  |  |
| 8 | ПВЦ шуко III утичница за на зид | Комад |  |  |
|  | На канделабрима |  |  |  |

| 1 | - Поцинковани расветни стуб х=5 м, са темељом | Комад |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | - Сијалица VTF до 250W | Комад |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | - FRA осигурач 10A | Комад |  |  |
| 4 | Ископ рова 0,8x0,4 m, са постављањем алуминију- мски кабла типа PP00-Y 5x16mm² и упозоравајућом траком | метар |  |  |

|  | Громобранске инсталације и уземљења поцинкованом траком, потпорама, носачима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Хоризонтално 20x3mm | Метар |  |  |
| 2 | - Вертикално 25x4mm | Метар |  |  |

|  | Трафо станица 2х1000 кВА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Испорука и уградња комплетне опреме за компензацију јалове енергије - Набавка, испорука и монтажа комплетног типски тестираног ормана типа Rectimat 2, "Schneider Electric", 405kVAR, са аутоматском регулацијом 9x45kVAR, у кућишту Cubicle 3, са уграђеном микропроцесорском јединицом Varlogic N, LC1-D електромагнетним контакторима и Varplus M кондезаторским батеријама. Димензије опреме 2100x800x500mm са вентилатором на кућишту. | кпл |  |  |
|  | Техничка документација |  |  |  |
| 1 | Израда пројектне документације изведеног стања електричних инсталација са мерним резултатима у два примерка уз достављање у електронској форми | компл. |  |  |
| 2 | Израда пројектне документације изведеног стања противпожарних инсталација са мерним резултатима у два примерка уз достављање у електронској форми | компл. |  |  |
| 3 | Израда пројектне документације изведеног стања телефонске мреже са мерним резултатима у два примерка уз достављање у електронској форми | компл. |  |  |
| 4 | Израда пројектне документације изведеног стања локалне рачунарске мреже са мерним резултатима у два примерка уз достављање у електронској форми | компл. |  |  |
|  | Ангажовање за непредвиђене радове |  |  |  |
| 1 | Непредвиђени радови | Норма сат |  |  |
| 2 | инжењер | норма сат |  |  |
| 3 | техничар | норма сат |  |  |
| 4 | монтер | норма сат |  |  |
|  |  | УКУПНО |  |  |

Почетак радова за мање кварове, највише 2 сата од пријаве квара, односно захтева Наручиоца.

Почетак радова за веће кварове _______________(НАЈВИШЕ 24 ЧАСА) од пријаве квара, односно захтева Наручиоца.

Начин плаћања: вирмански у року од 45 дана од дана испостављања фактуре по извршеној услузи.

М.П.        ЗА ПОНУЂАЧА

_________________________

ПОНУДА

број ____ од ___ .2016. год

за јавну набавку услуга - Поправке и замена елемената електроинсталације, Редни број ЈНМВ: 23/2016, од  04.08.2016. године,

| Назив понућача: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адреса и седиште понуђача: |  |  |  |
| Матични број: |  |  | ПИБ: |
| Овлашћено лице: |  |  |  |
| Особа за контакт: |  |  | E-mail: |
| Број телефона: |  |  | Телефакс: |
| Број рачуна понућача: |  |  |  |
| Понуда се подноси: (заокружити) |  |  |  |
| а) самостално б) понуда са подизвођачем в) заједничка понуда |  |  |  |
| А) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачима): |  |  |  |
| 1. у извршењу предмета набавке подизвођач: |  |  |  |
| aдреса: | матични број: |  | ПИБ: |
| овлашћено лице: |  |  | број телефона: |
| e-mail: |  |  | број рачуна: |
| са % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: |  |  |  |
| 2. у извршењу предмета набавке подизвођач: |  |  |  |
| aдреса: | матични број: |  | ПИБ: |
| овлашћено лице: |  |  | бр. телефона: |
| e-mail: |  |  | број рачуна: |
| са % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: |  |  |  |
| 3. у извршењу предмета набавке подизвођач: |  |  |  |
| aдреса: | матични број: |  | ПИБ: |
| овлашћено лице: |  |  | бр. телефона: |
| e-mail: |  | број рачуна: |  |
| са % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: |  |  |  |

Јавна набавка услуга- Поправке и замена елемената електроинсталације, Редни број ЈНМВ: 23/2016.

| Б) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједнич. понуда): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | адреса: |  |  |  |
| матични број: | ПИБ: |  | број телефона: |  |
| особа за контакт: |  | e-mail: |  |  |
| овлашћено лице: |  | бр. рачуна : |  |  |
| 2. | адреса: |  |  |  |
| матични број: | ПИБ: |  |  | број телефона: |
| особа за контакт: |  | e-mail: |  |  |
| овлашћено лице: |  | бр. рачуна |  |  |
| Укупна понуђена цена (збир јединичних цена) без пореза на додату вредност износи ______________динара. |  |  |  |  |
| Укупан припадајући порез на додату вредност у складу са Законом износи _________ динара. |  |  |  |  |
| Укупна понуђена цена са порезом на додату вредност, у обрасцу структуре цена износи ___________ динара. |  |  |  |  |
| Рок важења понуде: (најмање 30 дана):__________ дана од дана отварања понуда. |  |  |  |  |
| У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом. |  |  |  |  |
| Место извршења услуга: објекти Наручиоца у Београду |  |  |  |  |
| Начин плаћања: Наручилац уплату врши на основу рачуна Извршиоца, у року од 45 дана. |  |  |  |  |
| Саставни део понуде је образац структура цена. |  |  |  |  |
| Датум: Потпис овлашћеног лица понуђача: |  |  |  |  |
| м.п. |  |  |  |  |

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

у складу са чланом 88. 3ЈН став 1. ("Сл. гласник РС" , број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде бр_____од _____2016. године, а у поступку јавне набавке мале вредности услуга - Поправке и замена елемената електроинсталације, Редни број ЈНМВ: 23/2016., од  04.08.2016.год.:

| Редни број | ВРСТА ТРОШКОВА | ИЗНОС |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
|  | УКУПНО динара: |  |

(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремаља понуде)

Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

Датум: 					Потпис овлашћеног лица понуђача:

м.п.

МОДЕЛ УГОВОРА

Република Србија

Установа „Геронтолошки центар“

Београд-Земун, ул.Марије Бурсаћ бр.49

Број-Датум:_______________________

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

услуга поправки и замена елемената електроинсталације

закључен дана  ___________ између уговорних страна:

1. Установе Геронтолошки центар Београд, ул.Марије Бурсаћ бр.49,  (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ), кога заступа Директор Сузана Мишић

и

2. _________________________________________________, ул. _______________, __________________ (у даљем тексту ИЗВРШИЛАЦ), кога заступа ____________ _________________ПИБ _____________

Члан 1.

Предмет уговора су услуге поправки и замена елемената електроинсталације у свим пословним јединицама Установе у Београду, а у складу са позитивним прописима који регулишу ову област и усвојеном понудом извршиоца бр.____________ од ________.2016. године која је саставни део овог уговора.

Цене из понуде извршиоца бр. ____________ од _______.2016. године су фиксне и непроменљиве.

Члан 2.

Извршилац се обавезује да поправке и замена елемената електроинсталације који су предмет Уговора изводи према прописима који регулишу предметну област (отклања утврђене недостатке и замењује неисправне и оштећене елементе).  Извршилац је у обавези да отклони све неисправности на исталацији по потреби и по позиву наручиоца.

Члан 3.

Извршилац је дужан да услуге уступљене овим уговором извршава стручно, квалитетно и благовремено. Извршилац одговара за квалитет и материјалне недостатке извршених услуга. Приговор квалитета наручилац је дужан да стави извршиоцу без одлагања, а најкасније у року од 2 дана од дана извршеног посла.

Члан 4.

Наручилац је обавезан да се придржава упутстава о употреби и коришћењу електроинсталације која је предмет Уговора.

Члан 5.

Наручилац је обавезан да извршиоцу-представницима истог и другим овлашћеним лицима омогући приступ електроинсталацијама и мора да онемогући приступ неовлашћеним особама.

Члан 6.

Цена елемената са набавком, испоруком и монтажом је утврђена понудом извршиоца

бр. ____________ од _______.2016. године

Цена норме сата за непредвиђене радове је __________ динара.

Цена норме сата инжењера је __________ динара.

Цена норме сата техничара је __________ динара.

Цена норме сата монтера је __________ динара.

Долазак по позиву и у максималном року од 2 сата.

Почетак радова за мање кварове највише 2 сата од пријаве квара.

Почетак радова за веће кварове _______________(НАЈВИШЕ 24 ЧАСА) од

пријаве квара, односно захтева Наручиоца.

Начин плаћања: по испостављању фактуре, у року од 45 дана на рачун извршиоца бр._____________________ који се води код ___________________________ банке.

На фактури је потребно навести заводни број Уговора додељен од стране Извршиоца и назив набавке.

Извршилац се обавезује да уз рачун достави радни налог са детаљном спецификацијом који му оверава одговорно лице наручиоца.

Члан 7.

У случају прекорачења рока из члана 6. овог уговора, Извршилац се обавезује да за сваки сат закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 5% од вредности услуге, а не више од 15%.

У случају прекорачења рока више од 3 сата или понављања закашњења, Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршења посла и задржава право да раскине предметни уговор.

Средства обезбећења

Извршилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави:

1. БЛАНКО МЕНИЦУ - као средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од укупне вредности уговора са свим трошковима без ПДВ-а.

Предметна меница за добро извршење посла активираће се у случају да Извршилац не извршава уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Извршиоцу након истека рока  од З0 дана од извршења свих уговорених обавеза.

Уз одговарајућу меницу Извршилац је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача),

- фотокопију захтева за регистрацију менице, оверену од стране пословне банке.

Члан 8.

Овај уговор је закључен на одређено време и то за период од 12 месеци рачунајући од дана потписивања.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања.

Члан 9.

Овај уговор престаје истеком времена на које је закључен, а може престати и споразумним раскидом и отказом.

Овај уговор може престати и пре истека времена на које је закључен достављањем писаног отказа. Отказни рок је 8 дана од дана достављања.

Члан 10.

За све што овим уговором није изричито дефинисано за наручиоца и извршиоца важе одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни прописи који регулишу ову област.

Члан 11.

У случају спора уговорних страна, надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 12.

Овај  уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака страна задржава по 2 (два) примерка.

ИЗВРШИЛАЦ                                                                        НАРУЧИЛАЦ

Установа

Геронтолошки центар Београд

____________                                                         ___________________________