Установа "Геронтолошки центар Београд"

Београд-Земун, Марије Бурсаћ 49

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

-ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-

ЈАВНА НАБАВКА-ПОПРАВКА ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА, ЧИШЋЕЊЕ ВЕНТИЛАЦИОНИХ КАНАЛА И ПАРОВУКА, КОТЛОВА И ДИМЊАКА

РЕДНИ БРОЈ ЈН 24/2016 ОД  04.08.2016.ГОДИНЕ

Београд-2016. година

САДРЖАЈ

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75.  ЗЈН

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.  ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.  ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (за подизвођача)

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

ПОНУДА, ПОПУЊЕНА, ОВЕРЕНА И ПОТПИСАНА

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

МОДЕЛ УГОВОРА, ПОПУЊЕН, ОВЕРЕН ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАН

Укупан број страна документације:

29

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Назив Наручиоца: Установа "Геронтолошки центар Београд, Београд-Земун,

Марије Бурсаћ 49

Интернет страница Наручиоца: www.ugcb.rs, www.domzastare.com

Врста наручиоца: установа

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Редни број ЈН: 24/2016 од  04.08.2016.године

Врста предмета јавне набавке: Услуге

ПАРТИЈА 24/1/2016:

Предмет јавне набавке: Услуге поправки водовода, канализације и инсталације

грејања

Шифра и назив из општег речника набавки: 50514300-4 услуге поправке цевних

спојева

50720000-8 услуге поправке и одржавања

централног грејања

ПАРТИЈА 24/2/2016:

Предмет јавне набавке: Услуге чишћења вентилационих канала и паровука, котлова

и димњака

Шифра и назив из општег речника набавки: 90915000-4 услуге чишћења пећи и

димњака

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Критеријум за избор најповољније понуде: Најниже понуђена цена

Контакт особе: Милица Ђорђевић, Стјепан Јурић-факс-011/2694-655

ЈЕЗИК ПОНУДЕ:

Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском језику.

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ:

Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним условима Наручиоца.

- ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.  ЗЈН У ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (попуњен, потписан и печатом оверен),

- ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА) уколико понуђач делимично извршење набавке

поверава подизвођачу (попуњен, потписан и печатом оверен),

-КОПИЈА дозволе за сакупљање, транспорт и третман отпада индексног броја 100104*, односно

дозволе за сакупљање, транспорт и депоновање за отпад индексног броја 100101(за Партију 24/2/2016- Услуге чишћења вентилационих  канала и паровука, котлова и димњака)

-КОПИЈА сертификата о акредитацији и  дозволе надлежног Министарства за мерења емисије

загађујућих материја(за Партију 24/2/2016-  Услуге чишћења вентилационих канала и паровука,

котлова и димњака)

- ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњен, потписан и печатом оверен),

- СТРУКТУРА ЦЕНА (попуњен, потписан и печатом оверен),

- ПОНУДА (попуњен, потписан и печатом оверен),

- СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ НАБАВКЕ (достављају само понуђачи који подносе заједничку понуду)

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуда, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

-МОДЕЛ УГОВОРА-ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН ОД СТРАНЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТОМ ОВЕРЕН

УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75.  ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава:

Обавезне услове из члана 75. ЗЈН:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

5) да има важеће дозволе надлежних органа за обављање делатности које су предмет јавне набавке (за Партију 24/2/2016- Услуге чишћења вентилационих канала и паровука, котлова и димњака)

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, испуњеност обавезних услова из члана 75. ЗЈН се доказује на следећи начин:

1.Достављањем обрасца ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА из члана 75.  ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности- за понуђача;

2. Достављањем обрасца ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности- за подизвођача.

Испуњеност услова из чл. 75. тачка5) ЗЈН(за Партију 24/2/2016- Услуге чишћења вентилационих канала и паровука, котлова и димњака) се доказује:

-Достављањем копије дозволе за сакупљање, транспорт и третман отпада индексног броја 100104*, односно дозволе за сакупљање, транспорт и депоновање за отпад индексног броја 100101 и копије сертификата о акредитацији и  дозволе надлежног Министарства за мерења емисије загађујућих материја.

Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења  одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗЈН

Понуђачи су дужни да у понуди изричито наведу:

- да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштите животне средине,

- да понуђач гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

ИЗРАДА ПОНУДЕ

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/2015 и 68/2015), позивом за подношење понуда и конкурсном документаци- јом.

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуду треба поднети на обрасцима садржаним у конкурсној документацији.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Потписивањем понуде Понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне документације.

Евентуалне грешке, настале приликом попуњавања образаца из конкурсне документације и исправљане коректором или рукописом, морају се оверити печатом и потписом одговорног лица.

НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Установа "Геронтолошки центар Београд", Београд-Земун, Марије Бурсаћ 49, са назнаком:"Понуда, редни број ЈН 24/2016 ОД  04.08.2016.-Партија 24/_/2016 -КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ-"

На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача.

Уколико понуђач учествује у поступку јавне набавке за обе партије, документа која представљају доказе о испуњености обавезних услова прилаже уз прву партију.

Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 18.08.2016.год. до 10,00  часова.

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након истека рока за подношење понуда.

Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 18.08.2016.год. у  10,15 часова, на адреси Наручиоца.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У складу са  чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуде да  допуни, измени или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде заинтересована лица могу тражити у писаном облику и то најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева  одговор објавити на Порталу УЈН и на својој интернет страници www.ugcb.rs.

Питања треба упутити на адресу Установе "Геронтолошки центар Београд" Београд- Земун, Марије Бурсаћ 49, са назнаком: "За комисију-Питања у поступку ЈН МВ: 24/2016, послати факсом на тел. број: 011/2694-655 или електронском поштом на E-mail адресу: jurics@ugcb.rs.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може било на сопствену иницијативу, или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица, да измени или да допуни конкурсну документацију.

Тако формулисане измене или допуне, ће бити објављене на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

У случају продужења рока за отварање понуда сва права и обавезе Наручиоца и понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, ће подлегати том продуженом крајњем року за подношење понуда.

ЦЕНА

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе Укупну понуђену цену (збир појединачних износа) у динарима без пореза на додату вредност.

У обрасцу структуре цене понуђач треба да упише цене по свим траженим позицијама.

Укупна понуђена цена (збир појединачних износа) у динарима без пореза на додату вредност, наведена у Обрасцу понуде, мора бити једнака укупној вредности без пореза на додату вредност наведеној у Обрасцу структуре цена.

У понуђену цену понуђач мора  укључити све зависне трошкове.

Понуђене јединичне цене се не могу мењати.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. ЗЈН.

РОКОВИ И  НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање услуге које су предмет набавке врши се по извршењу а у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне фактуре.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Одлука о избору најповољније понуде у овој јавној набавци биће донета применом критеријума "најнижа понуђена цена"(збир јединичних вредности).

Уколико две или више понуда имају идентичне понуђене цене, као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који наведе дужи рок важења понуде.

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуде. У случају да  понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.) иста ће се сматрати неприхватљивом.

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ  и структуру трошкова припреме понуде.

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди, у складу са Чл.88. став 3. ЗЈН.

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач код другог понуђача.

Подизвођач мора испуњавати услове наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова из чл. 75. ЗЈН, под редним бројевима 1,2 и 3.

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне набавке делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све тражене податке за подизвођача, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50%, и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. У том случају, дужан је да за подизвођача достави од стране понуђача и подизвођача попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву о испуњавању услова из чл.75. ЗЈН у поступку ЈНМВ-(за подизвођача).

Све остале обрасце у понуди и уговор са Наручиоцем, без обзира на број подизвођача, попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла Наручиоцу, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Извршилац не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Извршилац може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети и група понуђача.

Понуђач који је понуду поднео самостално не може истовремено учествовати у заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све учеснике у заједничкој понуди.

Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. (тачке 1.-4.) наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова из члана 75. ЗЈН.

У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење набавке.

Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име; а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

ВАРИЈАНТНА ПОНУДА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА

Након спроведеног поступка отварања понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.

Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати већ ће бити одбијене.

- Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

- Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.

- Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју Наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права Наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вред- ности јавне набавке.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда ће бити одбијена:

- уколико није благовремена,

- уколико поседује битне недостатке,

- уколико није одговарајућа,

- уколико ограничава права Наручиоца,

- уколико условљава права Наручиоца,

- уколико ограничава обавезе понуђача,

- уколико прелази процењену вредност јавне набавке.

Битни недостатци понуде су:

- уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,

- уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће,

- уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,

- уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилалац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не сме тражити, нудити или дозволити промене у понуди.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл.23. и 25. ЗЈН;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3. ЗЈН.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. ЗЈН који се односи на поступак или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац ће Одлуку о додели уговора доставити у року од 3 (три) дана од дана доношења.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 3 (три) дана од дана протека рока за подношење захтева за зашти- ту права из члана 149. ЗЈН.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за  заштиту права.

Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора.

У случају одустајања или неодазивања позиву за закључење уговора, Наручилац има право да закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи на утврђеној ранг листи.

Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:

- Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА

Средства финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач приликом закључења уговора:

За добро извршење посла- БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, са меничним овла- шћењем на попуну у висини 10% од укупне вредности уговора са свим трошковима без ПДВ-а.

Предметна меница за добро извршење посла, активираће се у случају да Извршилац не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Извршиоцу у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.

Уз менице изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињена, потписана и оверена овлашћења Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца

- фотокопију оверених захтева за регистрацију меница од стране пословне банке.

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садрже ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу, великим словима имају исписану реч ПОВЕРЉИВО.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов пред- ставник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост документа, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес да закључи конкретан уговор и јавној набавци, у складу са одредбама 148. до 159. ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу.

О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом Захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Ср- бије број: 840-742221843-57 уплати таксу у износу од =60.000,00 динара.

Шифра плаћања: 253; модул: 97; Позив на број: 97 50-016; Сврха: Републичка административна такса-са назнаком набавке на коју се односи; Корисник: Буџет Републике Србије,

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012,14/2015 и 68/2015).

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. ЗЈН

| УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН |  |  |
| --- | --- | --- |
| За понуђача | За подизвођача (уколико понуђач делимично извр- шење набавке поверава подизвођачу) | За носиоца посла групе понуђача и све учеснике у заједничкој понуди (уколико понуду подноси група понуђача) |
| 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарају- ћи регистар 2.Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване крими- налне групе, да није осуђиван за кри- вична дела против привреде, криви- чна дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 3.Да је измирио доспеле порезе, до- приносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 4.Да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, за- штити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. ДОКАЗ: Попуњен, потписан и печа- том оверен Образац изјаве о испуња- вању услова из чл. 75. ЗЈН у по- ступку јавне набавке мале вредности (у складу са чл.77. став4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,68/2015) НАПОМЕНА:Понуђач који подноси понуду самостално или са подизво- ђачем мора испуњавати услове под редним бројевима 1,2,3,4. | 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарају- ћи регистар 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване крими- налне групе, да није осуђиван за кри- вична дела против привреде, криви- чна дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 3.Да је измирио доспеле порезе, до- приносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији ДОКАЗ: Попуњен, потписан и печа- том оверен Образац изјаве о испуња- вању услова из чл. 75. ЗЈН у посту- пку јавне набавке мале вредности (за подизвођаче), (у складу са чл.77. став4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 68/2015) НАПОМЕНА: Подизвођач мора ис- пуњавати услове под редним броје- вима 1,2,3. | 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарају- ћи регистар 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване крими- налне групе, да није осуђиван за кри- вична дела против привреде, криви- чна дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 3.Да је измирио доспеле порезе, до- приносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 4. Да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, за- штити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. ДОКАЗ: Попуњен, потписан и печа- том оверен Образац изјаве о испуња- вању услова из чл. 75. ЗЈН у по- ступку јавне набавке мале вредности (у складу са чл.77. став4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 68/2015) НАПОМЕНА: Сваки од учесника у заједничкој понуди мора испуњавати услове под редним бројевима 1,2,3,4. |

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_________________________________________из____________________

Адреса:___________________________________,Матични број:________________

ПИБ:___________________,Овлашћено лице:_______________________________

Број рачуна:__________________________Телефон/факс:______________________

Особа за контакт:_____________________________E-mail:_____________________

испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ 24/2016.  и то да:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или да-

вања мита, кривично дело преваре;

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне  средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Напомена: У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове под редним бројевима 1,2,3,4.

Датум:                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача

________________                  М.П.                       _____________________________

Напомене: Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац потписује и печа-

том оверава понуђач који је одређен као носилац посла групе понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, образац изјаве копирати у довољном броју примерака и попунити за сваког члана групе понуђача ( као и за носиоца посла групе понуђача).

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-(ЗА ПОДИЗВОЂАЧА)

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и подизвођача, дајемо следећу

И З Ј А В У

Подизвођач__________________________________из_________________________

Адреса:______________________________________, Матични број:_____________

ПИБ:_________________, Овлашћено лице:__________________________________

Број рачуна:_______________________________Телефон/факс:_________________

Особа за контакт:_______________________________Е-mail:___________________

испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ 24/2016 и то:

1)  регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) измирио је доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са пропи-

сима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Датум:                                                       Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________                        М.П.              _______________________________

Датум:                                                        Потпис овлашћеног лица подизвођача

_____________                       М.П.               ________________________________

Напомена: Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатима оверен овај образац Изјаве (уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за сваког понуђача).

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговор-ношћу, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В А   П О Н У Ђ А Ч А

Изјављујемо да понуду број______________ од ________________2016. године, припремљену на основу позива за достављање понуда у предмету јавне набавке УСЛУГА- Поправка водовода, канализације и инсталације грејања, чишћење вентилационих канала и паровука, котлова и димњака, редни број ЈН: 24/2016

ПОДНОСИМО НЕЗАВИСНО, БЕЗ ДОГОВОРА СА ДРУГИМ ПОНУЂА- ЧИМА ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА.

Датум:                                                                    Потпис овлашћеног лица понуђача:

____________                        М.П.                       ________________________________

ПОНУЂАЧ:

______________________

______________________

______________________                                                                                               Н А Р У Ч И Л А Ц:

Број понуде:___________                                                                              Установа "Геронтолошки  Центар"

Датум:________________

Б Е О Г Р А Д

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПОПРАВКА ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА

| број јав. наб. и парти- ја | НАЗИВ, ВРСТА И КАРАКТЕРИСТИКЕ УСЛУГЕ | јед. мере | коли- чина |  | цена без ПДВ | цена са ПДВ | вредност без ПДВ | вредност са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24/1/ 2016 | Замена пропусног вентила.Ставком је обухваћена демонтажа и монтажа пропусног вентила-Раван пропусни вентил са ручицом за затварање |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN -15 | ком | 25 |  |  |  |  |  |
|  | DN-25 | ком | 25 |  |  |  |  |  |
|  | DN-32 | ком | 25 |  |  |  |  |  |
|  | DN-65 | ком | 25 |  |  |  |  |  |
| Замена пропусног вентила. Ставком је обухваћена демонтажа и монтажа пропусног вентила- Раван пропусни вентил са испустом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN -15 | ком | 25 |  |  |  |  |  |
|  | DN-25 | ком | 25 |  |  |  |  |  |
|  | DN-32 | ком | 25 |  |  |  |  |  |
|  | DN-65 | ком | 25 |  |  |  |  |  |
| Замена дела водоводне мреже од поцинкованих цеви. Ставком је обухваћена демонтажа водоводне мреже (испод пода и у зидовима) и уградња нових PVC цеви. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN-15 | м | 60 |  |  |  |  |  |
|  | DN-20 | м | 60 |  |  |  |  |  |
|  | DN-25 | м | 60 |  |  |  |  |  |
|  | DN-32 | м | 60 |  |  |  |  |  |
|  | DN-40 | м | 60 |  |  |  |  |  |
| Демонтажа дела канализационе мреже. Ставком је обухваћена демонтажа и монтажа нових PVC цеви. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN-110 | м | 30 |  |  |  |  |  |
|  | DN-125 | м | 30 |  |  |  |  |  |
|  | DN-160 | м | 50 |  |  |  |  |  |
|  | DN-200 | м | 50 |  |  |  |  |  |
| Демонтажа дела канализационе мреже ливених цеви и фазонских делова и монтажа прелаза са ливених на PVC и нове PVC цеви |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN-110 | м | 50 |  |  |  |  |  |
|  | DN-125 | м | 50 |  |  |  |  |  |
|  | DN-160 | м | 50 |  |  |  |  |  |
|  | DN-200 | м | 50 |  |  |  |  |  |
| Утврђивање места квара подземне водоводне инсталације,разбијање бетона од 20цм, у ширини од мин,60 цм и откоп до дубине 1,5 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN-15 | м | 100 |  |  |  |  |  |
|  | DN-25 | м | 100 |  |  |  |  |  |
|  | DN-32 | м | 100 |  |  |  |  |  |
|  | DN-65 | м | 100 |  |  |  |  |  |
| Утврђивање места квара подземне канализационе инсталације, разбијање бетона дебљине до 20 цм у ширину од мин. 60 цм .Откоп до дубине од 2м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN-110 | м | 100 |  |  |  |  |  |
|  | DN-125 | м | 100 |  |  |  |  |  |
|  | DN-160 | м | 100 |  |  |  |  |  |
|  | DN-200 | м | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Сервисирање сензорских славина | ком | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Разне ситне поправке.(норма час) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Вандредне интервенције ( норма час) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Одвоз шута | м³ | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Поправка малтера | м² | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Бетонирање | м³ | 10 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок плаћања- бескаматни период: |  |  |  | 45 ДАНА |  |  |  |  |

М.П.                                         	ЗА ПОНУЂАЧА:

___________________________

ПОНУЂАЧ:

______________________

______________________

______________________                                                                                               Н А Р У Ч И Л А Ц:

Број понуде:___________                                                                              Установа "Геронтолошки  Центар"

Датум:________________ 								           Б Е О Г Р А Д

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ЧИШЋЕЊЕ ВЕНТИЛАЦИОНИХ КАНАЛА И ПАРОВУКА,

КОТЛОВА И ДИМЊАКА

| број јав. наб. и парти- ја | НАЗИВ, ВРСТА И КАРАКТЕРИСТИКЕ УСЛУГЕ | јед. мере | коли- чина |  | цена без ПДВ | цена са ПДВ | вредност без ПДВ | вредност са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24/2/ 2016 | За објекат ПЈ 01, Дом "Бежанијска коса" Ул. Марије Бурсаћ бр.49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Механичко и хемијско чишћење хауба, венти- лационих канала, вентилатора и решетки на систему вентилације кухиње дома | комплет | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Механичко чишћење хаубе, вентилационих канала,вентилатора и решетки на систему вентилације перионице веша | комплет | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Механичко чишћење димњака (висине 17m) и механичко чишћење димоводних канала (дужине3 m) и збрињавање отпада насталог чишћењем | комплет | 1 |  |  |  |  |  |
|  | За објекат ПЈ 02, Дом "Вождовац" Ул. Качерска бр.6-12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Механичко и хемијско чишћење хауба, венти- лационих канала, вентилатора и решетки на систему вентилације кухиње дома | комплет | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Механичко чишћење вентилационих канала, вентилатора и решетки на систему вентилације перионице веша | комплет | 6 |  |  |  |  |  |
|  | За објекат ПЈ 03, Дом "Карабурма" Ул. Пљешевичка бр.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Механичко и хемијско чишћење хауба, венти- лационих канала, вентилатора и решетки на систему вентилације кухиње дома | комплет | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Механичко чишћење вентилационих кана- ла, вентилатора и решетки на систему вентилације перионице веша | комплет | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Механичко чишћење димњака (висине 19 m) и механичко чишћење димоводних ка- нала (дужине 8 m) и збрињавање отпада насталог чишћењем | комплет | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Спаљивање димњака (висине 19 m) | комплет | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Механичко чишћење котла ( "ŠUKOPLAM" 675 kW котао на пелет) са пламено димне стране,и збрињавање отпада насталог чишћењем | комплет | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Генерално механичко чишћење и хемијско Прање котла ( "ŠUKOPLAM" 675 kW котао на пелет ) са пламено димне стране и збрињава- ње отпада насталог чишћењем | комплет | 1 |  |  |  |  |  |
|  | За објекат ПЈ 04, "Стационар" Ул. Диљска бр.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Механичко и хемијско чишћење хауба, венти- лационих канала, вентилатора и решетки на систему вентилације кухиње дома | комплет | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Механичко чишћење вентилационих канала, вентилатора и решетки на систему венти- лације перионице веша | комплет | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Механичко чишћење димњака (висине12 m) и механичко чишћење димоводних канала (дужи не 5 m) и збрињавање отпада насталог чишћењем | комплет | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Механичко чишћење котлова (2 ком."МИНЕЛ") са пламено димне стране и збрињавање отпа- да насталог чишћењем | комплет | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Генерално механичко чишћење и хемијско Прање котлова (2 ком. "МИНЕЛ") са пламено димне стране, и збрињавање отпада насталог чишћењем | комплет | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мерење емисије загађујућих материја | комада | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Чишћење вентилационих канала димензија до 500х500 mm | по дужном метру | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Чишћење вентилационих канала димензија преко 500х500 mm | по дужном метру | 100 |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок плаћања- бескаматни период: |  |  |  | 45 ДАНА |  |  |  |  |

М.П.                                         	ЗА ПОНУЂАЧА:

___________________________

ПОНУДА

број ____ од ___ .2016. год

за јавну набавку услуга - Поправка водовода, канализације и инсталације грејања, чишћење вентилационих канала и паровука, котлова и димњака, Редни број ЈНМВ: 24/2016, од  04.08.2016. године, Партија 24/_/2016_______

_________________________________________________________

| Назив понућача: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адреса и седиште понуђача: |  |  |  |
| Матични број: |  |  | ПИБ: |
| Овлашћено лице: |  |  |  |
| Особа за контакт: |  |  | E-mail: |
| Број телефона: |  |  | Телефакс: |
| Број рачуна понућача: |  |  |  |
| Понуда се подноси: (заокружити) |  |  |  |
| а) самостално б) понуда са подизвођачем в) заједничка понуда |  |  |  |
| А) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачима): |  |  |  |
| 1. у извршењу предмета набавке подизвођач: |  |  |  |
| aдреса: | матични број: |  | ПИБ: |
| овлашћено лице: |  |  | број телефона: |
| e-mail: |  |  | број рачуна: |
| са % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: |  |  |  |
| 2. у извршењу предмета набавке подизвођач: |  |  |  |
| aдреса: | матични број: |  | ПИБ: |
| овлашћено лице: |  |  | бр. телефона: |
| e-mail: |  |  | број рачуна: |
| са % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: |  |  |  |
| 3. у извршењу предмета набавке подизвођач: |  |  |  |
| aдреса: | матични број: |  | ПИБ: |
| овлашћено лице: |  |  | бр. телефона: |
| e-mail: |  | број рачуна: |  |
| са % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: |  |  |  |

Јавна набавка услуга- Поправке водовода, канализације и инсталације грејања, чишћење вентилационих канала и паровука, котлова и димњака, Редни број ЈНМВ: 24/2016.,Партија24/_/2016_______________________________________________

| Б) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједнич. понуда): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | адреса: |  |  |  |
| матични број: | ПИБ: |  | број телефона: |  |
| особа за контакт: |  | e-mail: |  |  |
| овлашћено лице: |  | бр. рачуна : |  |  |
| 2. | адреса: |  |  |  |
| матични број: | ПИБ: |  |  | број телефона: |
| особа за контакт: |  | e-mail: |  |  |
| овлашћено лице: |  | бр. рачуна |  |  |
| Укупна понуђена цена (збир јединичних цена) без пореза на додату вредност износи ______________динара. |  |  |  |  |
| Укупан припадајући порез на додату вредност у складу са Законом износи _________ динара. |  |  |  |  |
| Укупна понуђена цена са порезом на додату вредност, у обрасцу структуре цена износи ___________ динара. |  |  |  |  |
| Рок важења понуде: (најмање 30 дана):__________ дана од дана отварања понуда. |  |  |  |  |
| У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом. |  |  |  |  |
| Место извршења услуга: објекти Наручиоца у Београду |  |  |  |  |
| Начин плаћања: Наручилац уплату врши на основу рачуна Извршиоца, у року од 45 дана. |  |  |  |  |
| Саставни део понуде је образац структура цена. |  |  |  |  |
| Датум: Потпис овлашћеног лица понуђача: |  |  |  |  |
| м.п. |  |  |  |  |

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

у складу са чланом 88. 3ЈН став 1. ("Сл. гласник РС" , број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде бр_____од _____2016. године, а у поступку јавне набавке мале вредности услуга - Поправке водовода, канализације и инсталације грејања, чишћење вентилационих канала и паровука, котлова и димњака, Редни број ЈНМВ: 24/2016., од 04.08.2016.год.:

| Редни број | ВРСТА ТРОШКОВА | ИЗНОС |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
|  | УКУПНО динара: |  |

(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремаља понуде)

Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

Датум: 					Потпис овлашћеног лица понуђача:

м.п.

МОДЕЛ УГОВОРА

Република Србија

Установа „Геронтолошки центар“

Београд-Земун, ул.Марије Бурсаћ бр.49

Број-Датум:_______________________

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

услуга поправки водовода, канализације и инсталације грејања

закључен дана  ___________ између уговорних страна:

1. Установе Геронтолошки центар Београд, ул.Марије Бурсаћ бр.49,  (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ), кога заступа Директор Сузана Мишић

и

2. _________________________________________________, ул. _______________, __________________ (у даљем тексту ИЗВРШИЛАЦ), кога заступа ____________ _________________ПИБ _____________

Члан 1.

Предмет уговора су услуге поправки водовода, канализације и инсталације грејања у свим пословним јединицама Установе у Београду, а у складу са позитивним прописима који регулишу ову област и усвојеном понудом извршиоца бр.____________ од ________.2016. године која је саставни део овог уговора.

Цене из понуде извршиоца бр. ____________ од _______.2016. године су фиксне и непроменљиве.

Члан 2.

Извршилац се обавезује да поправке водовода, канализације и инсталације грејања које су предмет Уговора изводи према прописима који регулишу предметну област (отклања утврђене недостатке и замењује неисправне и оштећене елементе).  Извршилац је у обавези да отклони све неисправности на исталацији по потреби и по позиву наручиоца.

Члан 3.

Извршилац је дужан да услуге уступљене овим уговором извршава стручно, квалитетно и благовремено. Извршилац одговара за квалитет и материјалне недостатке извршених услуга. Приговор квалитета наручилац је дужан да стави извршиоцу без одлагања, а најкасније у року од 2 дана од дана извршеног посла.

Члан 4.

Наручилац је обавезан да се придржава упутстава о употреби и коришћењу инсталације водовода, канализације и грејања која је предмет Уговора.

Члан 5.

Наручилац је обавезан да извршиоцу-представницима истог и другим овлашћеним лицима омогући приступ инсталацијама и мора да онемогући приступ неовлашћеним особама.

Члан 6.

Цена поправки и монтаже је утврђена понудом извршиоца бр. ____________ од _______.2016. године.

Цена норме сата за ванредне интервенције је __________ динара.

Цена норме сата за ситне поправке је_________________динара.

Долазак по позиву је у максималном року од 2 сата.

Почетак радова за мање кварове највише 2 сата од пријаве квара.

Почетак радова за веће кварове _______________(НАЈВИШЕ 24 ЧАСА) од

пријаве квара, односно захтева Наручиоца.

Начин плаћања: по испостављању фактуре, у року од 45 дана на рачун извршиоца бр._____________________ који се води код ___________________________ банке.

На фактури је потребно навести заводни број Уговора додељен од стране Извршиоца и назив набавке.

Извршилац се обавезује да уз рачун достави радни налог са детаљном спецификацијом који му оверава одговорно лице наручиоца.

Члан 7.

У случају прекорачења рока из члана 6. овог уговора, Извршилац се обавезује да за сваки сат закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 5% од вредности услуге, а не више од 15%.

У случају прекорачења рока више од 3 сата или понављања закашњења, Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршења посла и задржава право да раскине предметни уговор.

Средства обезбећења

Извршилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави:

1. БЛАНКО МЕНИЦУ - као средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од укупне вредности уговора са свим трошковима без ПДВ-а.

Предметна меница за добро извршење посла активираће се у случају да Извршилац не извршава уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Извршиоцу након истека рока  од З0 дана од извршења свих уговорених обавеза.

Уз одговарајућу меницу Извршилац је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача),

- фотокопију захтева за регистрацију менице, оверену од стране пословне банке.

Члан 8.

Овај уговор је закључен на одређено време и то за период од 12 месеци рачунајући од дана потписивања.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања.

Члан 9.

Овај уговор престаје истеком времена на које је закључен, а може престати и споразумним раскидом и отказом.

Овај уговор може престати и пре истека времена на које је закључен достављањем писаног отказа. Отказни рок је 8 дана од дана достављања.

Члан 10.

За све што овим уговором није изричито дефинисано за наручиоца и извршиоца важе одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни прописи који регулишу ову област.

Члан 11.

У случају спора уговорних страна, надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 12.

Овај  уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака страна задржава по 2 (два) примерка.

ИЗВРШИЛАЦ                                                                        НАРУЧИЛАЦ

Установа

Геронтолошки центар Београд

____________                                                         ___________________________

МОДЕЛ УГОВОРА

Република Србија

Установа „Геронтолошки центар“

Београд-Земун, ул. Марије Бурсаћ бр. 49

Број-датум:_______________-______________

У Г О В О Р

Уговорне стране:

- Установа Геронтолошки центар Београд-Земун, ул. Марије Бурсаћ бр. 49, коју заступа Сузана Мишић,  Директор, ПИБ 100011573, МБ 7028768 (у даљем тексту: Наручилац) и

2. _________________________________________________, ул.___________ _______________, __________________ (у даљем тексту ИЗВРШИЛАЦ), кога заступа ____________ _________________ПИБ _____________

Члан 1.

Предмет овог уговора су услуге чишћења вентилационих канала и паровука, котлова и димњака у оквиру Установе Геронтолошки центар у складу са усвојеном понудом бр. __________ од __.08.2016. године која је саставни део овог уговора.

Члан 2.

Извршилац се обавезује да предмет овог уговора изврши стручно, квалитетно и благовремено у складу са позитивним прописима који регулишу ову област. Извршилац одговара за квалитет и материјалне недостатке извршених услуга. Приговор квалитета Наручилац је дужан да стави Извршиоцу без одлагања, а најкасније у року од 2 дана од дана извршеног посла. Извршилац се обавезује да ће започети интервенцију по позиву Наручиоца без одлагања, а најкасније у року од 4 (четири) сата  од пријема позива, односно захтева Наручиоца.

Члан 3.

Извршилац се обавезује да све услуге које су предмет овог уговора региструје кроз записник, чији примерак прилаже уз рачун.

Члан 4.

Највећа могућа вредност за услуге из члана 1. овог уговора које буду извршене у периоду од 12 месеци према понуди бр. ___________ од __.08.2016. године, не може прећи вредност од ______________ динара.

Начин плаћања: одложено у року од 45 дана по завршеним услугама и испостављању фактуре на рачун Извршиоца бр. _____________________ који се води код ______________________________.

Цене из понуде бр. ___________________ од __.08.2016. године су фиксне и непроменљиве.

На фактури је потребно навести заводни број Уговора додељен од стране Извршиоца и назив набавке.

Извршилац се обавезује да уз рачун достави радни налог са детаљном спецификацијом коју му оверава одговорно лице Наручиоца.

Члан 5.

У случају прекорачења рока за интервенцију више од 2 сата или понављања закашњења у трајању краћем од 2 сата, најмање 2 пута, Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршења посла и задржава право да раскине предметни уговор.

Средства обезбеђења

Извршилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави:

1. БЛАНКО МЕНИЦУ - као средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10 % од укупне вредности уговора са свим трошковима без ПДВ-а.

Предметна меница за добро извршење посла активираће се у случају да Извршилац не извршава уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Извршиоцу након истека рока од З0 дана од извршења свих уговорених обавеза.

Уз одговарајућу меницу Извршилац је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача),

- фотокопију захтева за регистрацију менице, оверену од стране пословне банке.

Члан 6.

Овај уговор је закључен на одређено време. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања, а примењује се од ____________ године до______________

године.

Члан 7.

Овај уговор може престати истеком времена на које је закључен, споразумним раскидом и отказом. Овај уговор може престати и пре истека времена на које је закључен достављањем писаног отказа. Отказни рок је 30 дана од дана  достављања.

Члан 8.

За све што овим уговором није изричито дефинисано за Наручиоца и Извршиоца, важе одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни прописи.

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог уговорног односа решавају споразумно, а ако то није могуће, сагласне су да то ураде преко Привредног суда у Београду.

Члан 10.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, а од тога 2 (два) примерка припадају Наручиоцу, а 2 (два) Извршиоцу.

ИЗВРШИЛАЦ:                                                           НАРУЧИЛАЦ:

_________________                                                Геронтолошки центар Београд

_________________                                                   _____________________