Установа "Геронтолошки центар Београд"

Београд-Земун, Марије Бурсаћ 49

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

-ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-

ЈАВНА НАБАВКА- НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР

РЕДНИ БРОЈ ЈН 27/2015 ОД  30.11.2015.ГОДИНЕ

Београд-2015. година

САДРЖАЈ

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (за подизвођача)

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

ПОНУДА, ПОПУЊЕНА, ОВЕРЕНА И ПОТПИСАНА

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

МОДЕЛ УГОВОРА

Укупан број страна документације:

35

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Назив Наручиоца: Установа "Геронтолошки центар Београд, Београд-Земун,

Марије Бурсаћ 49

Интернет страница Наручиоца: www.ugcb.rs, www.domzastare.com

Врста наручиоца: установа

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Редни број ЈН: 27/2015 од  30.11.2015.године

Врста предмета јавне набавке: Добра

Предмет јавне набавке: НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР

Шифра и назив из општег речника набавки: 35125000 систем надзора

Критеријум за избор најповољније понуде: Најнижа понуђена цена

Контакт особе: Милица Ђорђевић, Стјепан Јурић-факс-011/2694-655

ЈЕЗИК ПОНУДЕ:

Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском језику.

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ:

Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним условима Наручиоца.

- ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (попуњен, потписан и печатом оверен),

- ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВ-

НЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА) уколико понуђач де-

лимично извршење набавке поверава подизвођачу (попуњен, потписан и печатом

оверен),

-Копија лиценце 353 ИКС и уговора о радном ангажовању особе са лиценцом

- ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњен, потписан и печатом оверен),

- СТРУКТУРА ЦЕНА (попуњен, потписан и печатом оверен),

- ПОНУДА (попуњен, потписан и печатом оверен),

- СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ НАБАВКЕ (достављају само по-

нуђачи који подносе заједничку понуду)

-МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен, потписан и печатом оверен)

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуда, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. И 76 ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава:

Обавезне услове из члана 75. ЗЈН:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кри- вично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са пропи-

сима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Додатни услови  (члан 76. ЗЈН) које понуђач треба да испуни:

-Да има радно ангажованог инжењера са лиценцом 353, Инжењерске коморе Србије

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.И 76. ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, испуњеност обавезних услова из члана 75. ЗЈН се доказује на следећи начин:

1.Достављањем обрасца ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности- за понуђача;

2. Достављањем обрасца ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности- за подизвођача.

Испуњеност услова из члана 76. ЗЈН се доказује достављањем копије лиценце 353 ИКС и копије уговора о радном ангажовању особе са  трженом лиценцом

Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења  одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗЈН

Понуђачи су дужни да у понуди изричито наведу:

- да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштите животне средине,

- да понуђач гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

ИЗРАДА ПОНУДЕ

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набав- кама ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуду треба поднети на обрасцима садржаним у конкурсној документацији.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Потписивањем понуде Понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прих- ватио све услове из конкурсне документације.

Евентуалне грешке, настале приликом попуњавања образаца из конкурсне доку- ментације и исправљане коректором или рукописом, морају се оверити печатом и потписом одговорног лица.

НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Установа "Геронтолошки цен- тар Београд", Београд-Земун, Марије Бурсаћ 49, са назнаком:"Понуда, редни број ЈН 27/2015 -КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ-"

На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача.

Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до   09.12.2015.год. до 12,00  часова.

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након истека рока за подношење понуда.

Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању по-

ступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана    _09.11.2015.год. у  12,15 часова, на адреси Наручиоца.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представ- ници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учество-

вање у отварању понуда.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У складу са  чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуде да  допуни, измени или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавеште- ње о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење пону- де.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде заинте-

ресована лица могу тражити у писаном облику и то најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева  одговор објавити на Пор-

талу УЈН и на својој интернет страници www.ugcb.rs.

Питања треба упутити на адресу Установе "Геронтолошки центар Београд" Бео-

град-Земун, Марије Бурсаћ 49, са назнаком: "За комисију-Питања у поступку ЈН МВ:27/2015, послати факсом на тел. број: 011/2694-655 или електронском поштом на E-mail адресу: jurics@ugcb.rs.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може би-

ло на сопствену иницијативу, или као одговор на питање тражен од стране заинте-

ресованог лица, да измени или да допуни конкурсну документацију.

Тако формулисане измене или допуне, ће бити објављене на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.Наручилац ће, уколико наступе ус-

лови из члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

У случају продужења рока за отварање понуда сва права и обавезе Наручиоца и понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, ће подлегати том продуженом крајњем року за подношење понуда.

ЦЕНА

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе Укупну понуђену цену (збир појединачних износа) у динарима без ПДВ-а.

У обрасцу структуре цене понуђач треба да упише цене по свим траженим позицијама.

Укупна понуђена цена (збир појединачних износа) у динарима без ПДВ-а наве-

дена у Обрасцу понуде, мора бити једнака укупној вредности без ПДВ-а наведеној у Обрасцу структуре цена.

У понуђену цену понуђач мора  укључити све зависне трошкове.

Понуђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од по-

нуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродав- ним, у свему према члану 92. ЗЈН.

РОК, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Понуђач ће добра испоручивати сукцесивно, на основу требовања Наручиоца, по јединичним ценама из обрасца структуре цена.

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок испоруке добара, који не може бити дужи од 4 календарска дана од добијања требовања.

У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке (од-до, око, оквирно… и слично), таква понуда ће се сматрати неисправном.

Све транспортне трошкове сноси Испоручилац.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање добара која су предмет набавке врши се авансно 100 % по испостављању  уредног предрачуна од стране испоручиоца а у рок од 2 дана од преноса  буџетских средстава на рачун наручиоца.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Одлука о избору најповољније понуде у овој јавној набавци биће донета применом критеријума "најнижа понуђена цена".

Уколико две или више понуда имају идентичне понуђене цене, као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који наведе краћи рок испоруке.

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуде. У случају да  по-

нуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.) иста ће се сматрати неприхватљивом

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ  и структуру трошкова припреме понуде.

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручио- ца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове, под условом да је понуђач тра- жио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трош- кова.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач код другог понуђача.

Подизвођач мора испуњавати услове наведене у Упутству како се доказује испу- њеност услова из чл. 75. ЗЈН, под редним бројевима 1,2 и 3.

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне на-

бавке делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све тражене податке за подизвођача, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50%, и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. У том случају, дужан је да за подизвођача до-

стави од стране понуђача и подизвођача попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву о испуњавању услова из чл.75. ЗЈН у поступку ЈНМВ-(за подизвођача).

Све остале обрасце у понуди и уговор са Наручиоцем, без обзира на број подизво-

ђача, попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. Понуђач у потпуности одго-

вара за извршење уговореног посла Наручиоцу, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизво-

ђача ради утврђивања испуњености услова.

Испоручилац не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Испоручилац може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети и група понуђача.

Понуђач који је понуду поднео самостално не може истовремено учествовати у за-

једничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све учеснике у заједничкој понуди.

Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. (тачке 1.-4.) наведене у поглављу "ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.И 76. ЗЈН"

У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење набавке.

Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име; а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задру-

гари.

ВАРИЈАНТНА ПОНУДА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА

Након спроведеног поступка отварања понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.

Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати већ ће бити одбијене.

- Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

- Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.

- Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју Наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права Наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вред- ности јавне набавке.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда ће бити одбијена:

- уколико није благовремена,

- уколико поседује битне недостатке,

- уколико није одговарајућа,

- уколико ограничава права Наручиоца,

- уколико условљава права Наручиоца,

- уколико ограничава обавезе понуђача,

- уколико прелази процењену вредност јавне набавке.

Битни недостатци понуде су:

- уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,

- уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће,

- уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења,

- уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,

- уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилалац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не сме тражити, нудити или дозволити промене у понуди.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл.23. и 25. ЗЈН;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3. ЗЈН.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. ЗЈН који се односи на поступак или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац ће Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 3 (три) дана од дана протека рока за подношење захтева за зашти- ту права из члана 149. ЗЈН.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна пону- да, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за  заштиту права.

Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора.

У случају одустајања или неодазивања позиву за закључење уговора, Наручилац има право да закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи на утврђеној ранг листи.

Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:

- Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогу-

ћавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџет- ске године, односно у наредних шест месеци.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА

Средства финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач приликом закључења уговора:

За повраћај авансног плаћања - БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у висини 100% од укупне вредности уговора са свим трошковима и ПДВ-ом.

Предметна меница за повраћај авансног плаћања, активираће се у случају да Испоручилац не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Меница за повраћај авансног плаћања биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.

За добро извршење посла- БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у висини 10% од укупне вредности уговора са свим трошковима без ПДВ-а.

Предметна меница за добро извршење посла, активираће се у случају да Испору- чилац не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.

Уз менице изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињена, потписана и оверена овлашћења Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца

- фотокопију оверених захтева за регистрацију меница од стране пословне банке.

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања пону-

да, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садрже ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу, великим словима имају исписану реч ПОВЕРЉИВО.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наве-

дени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост документа, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који би могао да претрпи штету због поступања наручиоца, у складу са одредбама 148. до 159. ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу.

О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом Захтеву за заштиту права, осим ако Ре- публичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Ср- бије број: 840-742221843-57 уплати таксу у износу од =60.000,00 динара.

Шифра плаћања: 253; модул: 97; Позив на број: 97 50-016; Сврха: Републичка административна такса-са назнаком набавке на коју се односи; Корисник: Буџет Републике Србије,

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012,14/2015 и 68/2015).

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА, ОПИС,

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

- Врста добара: опрема за видео надзор.

- Место испоруке и монтаже: Понуђач је дужан да предметна добра испоручи и изврши монтажу истих на следећим адресама:

- ДОМ „Бежанијска коса“, ул. Марије Бурсаћ бр.49

- ДОМ „Вождовац“, ул. Качерска 6-12

- ДОМ „Карабурма“, ул. Пљешевичка бр.2

- ДОМ Стационар, ул. Диљска бр.2

- Објекат „Ламартинова“, ул. Ламартинова бр.47

Понуђач  је у обавези да приложи техничко решење конективност - Повезивање система  Видео надзора у свим установама (удаљена локација) са надзорним центром Бежанијска коса.

Као доказ о испуњености овог услова понуђач је дужан да достави:

- Идејни пројекат за видео надзор (опис услуге) оверен и потписан од стране пројектанта (лиценца 353).

- Понуњач је у обавези да се придржава свог идејног пројекта у фази реализације уговора

- Идејни пројекат мора да садржи и предлог позиција монтаже спољних камера, а све у циљу што боље покривености видео надзором простора око установа.

      - Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким карактеристикама. Понуда која не задовољава наведене техничке карактеристике, биће одбијена као неодговарајућа.  Уз понуду доставити технички опис и карактеристике понуђене опреме.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

БЕЖАНИЈСКА КОСА

| Опис | Кол. | Јед. мере | Цена без ПДВ |  | Цена са ПДВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOME IP kamera min 3MP, Protection level: IP66 ; IK08 Optika: 3mm~9mm IR range : 10-30m ili bolje Vremenski uslovi: -30C - +60C Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot Resolution : 2048(H)x1536(V) Video Compression : H.264/ MJPEG Support: ONVIF; EIS; Defog; PoE - IEEE802.3af, SSL, ROI, WDR. | 2 | Ком |  |  |  |  |
| BULET IP kamera min 3MP, Protection level: IP66 Optika: 2.7mm~12mm IR range : 25-30m ili bolje Vremenski uslovi: -30C - +60C Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot Resolution : 2048(H)x1536(V) Video Compression : H.264/ MJPEG Support: ONVIF; EIS; Defog; PoE - IEEE802.3af, SSL, ROI, WDR. | 10 | Ком |  |  |  |  |
| Сервер за мониторинг и мрежно снимање компатибилан са понуђеним камерама и резолуцијом и чувањем снимака од минимално 30 дана, излаз за монитор ВГА или ХДМИ 2 x Xeon procesor 2 x redundant power supply 750w 2 x NIC 10/100/1000 RAM memorija 24GB DDR3 (proširivo do minimum 192MB) RAID controller 512MB koji podržava RAID 0,1,5,6,10,50,60 podrška za minimalno 12 hot swap hdd 4 x 2TB HDD raid 5 konekcija Rail Kit , reck mount Display за мониторинг центар dijagonala ekrana: minimum 40" rezolucija ekrana: Full HD (1.920 x 1.080) osvežavanje: 100Hz kompatibilan sa ponudjenima serverom zidni nosač | 1 | Ком |  |  |  |  |
| Софтвер за мониторинг оперативни центар и видео надзор са лиценцама до 25 камера, и могоћношћу проширења до 200камера уграђена детекција покрета, чување видео садржаја HDTV квалитет слике са Х.264 видео компресијoм. Софтвер се инсталира на тражени сервер. | 25 | лиц |  |  |  |  |
| Додатне лиценце за понуђени софтвер које омогућавају Паметне функције, препознавање особа које излазе из објекта по боји гардеробе, боји панталона или мајце и лицу (Face-recognition). Софтвер мора да има фуккцију препознаванја дементних особа које желе да напусте објекат и да илармира обезбедјенју. Могућност уношенја слика (фотогрфија) дементних особа. Претраживање снимака по задатим критеријумима, фотографија, гардероба, лик или предмет, боја траженог објекта. | 5 | лиц |  |  |  |  |
| PoE напајање камера 24-port PoE Fast Ethernet 10/100 Mbps Switch (24 x PoE port) +w/ 2 Gigabit Ports Power budget 193W, VLAN, QoS, ACL, Security, Port mirroring, STP, Web management, Rackmount kit | 1 | Ком |  |  |  |  |
| Рутер за конективност удалјених локација ВПН. најмање три GigabitEthernet autosensing port (konektor RJ-45, standard IEEE 802.3, 10/100/1000 Base-T, Full/Half duplex mod) опрема мора да подржава: брзину преноса од минимум 300 Mbps Upload / 300 Mbps Download могућност даљинског приступа (remote management) могућност рада Load Balancing и аутоматског Failover-a између примарног и бекап линка (VRRP, RSTP) VLAN 802.1Q Virtual LAN стандард SNMP протокол ради итеграције у јединствен систем за надзор уређаја (traffic/ping/port monitoring) могућност заштите од неовлашћеног приступа (firewall функционалности затварања по корисничком налогу и затварања портова IP access-листама) Network Address Translation (NAT) Port Address Translation (PAT) Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) сервер могућност динамичког рутирања: OSPF или BGP протоколч могућност управљања инцидентима (локално чување логова и могућност експорта логова на екстерни syslog сервер) могућност сегментирања саобраћаја по портовима и протоколима ради дефинисања приоритета у преносу података од/до удаљене локације (QoS servis) | 1 | Ком. |  |  |  |  |
| Кабл UTP/FTP, конектори, мрежна пасива, изво- ђење радова инсталације мреже Монтажа и повезивање опреме. Програмирање и пуштање у рад система. Сетовање мрежних и QoS параметара за непрекидан рад система за видео надзор. Конфигурисање приступа преко ин- тернета са удаљених локација. Обука корисника. | 1 | Пауш. |  |  |  |  |
| Самостални Терминал за евиденцију радног времена TCP/IP, путем RFID картице, Екран за приказ догађаја, уграђена камера за сликање лица особа које се евидентирају помоћу које терминал препознаје да ли особа која се евидентира је власник картице. | 1 | Ком. |  |  |  |  |
| Деск топ читач безконтактних картица за очитавање картица приликом додавања корисника у систем | 1 | Ком. |  |  |  |  |
| Клауд апликација система за евиденцију радног времена, која се налази на серверима понуђача са лиценцирњем на месечном нивоу и до 800 корисника, састављена од web администраторске апликације за подешавање система и web апликације за прављење извештаја. Апликација мора да подржава следеће функционалности: Комуникација између терминала који се монтирају на свих 5 локација и клауд апликације мора да буде енкриптована ВПН протоколом путем рутера.  Могућност аутоматског слања предефинисаних извештаја e-mailom.  Могућност дефинисања услова аутентификације: - више корисника на једној тачки ради одобравања приступа, - провера присуства надређеног приликом аутентификације корисника, - максималан број корисника у штићеном простору, - провера радне шеме корисника-  Лиценца не сме да ограничава број терминала и контролера у систему.  Лиценца треба да омогућава web приступ свим корисницима система у складу додељеним правима.  Лиценца за web апликацију за прављење извештаја треба да укључује: - извештај о тренутном присуству/одсуству сумарни извештај према категоријама одсуства о броју сати изостанака сваког запосленог у задатом временском периоду, - детаљан извештај о присуству и одсуству запосленог у задатом временском периоду, - извештај о улазима/излазима запослених (са сликама запослених), - извештај о кашњењу запослених, - извештај о прековременом присуству запослених. | 1 | Месечно |  |  |  |  |
| Израда пројекта изведеног стања | 1 | Ком |  |  |  |  |
| СВЕГА: |  |  |  |  |  |  |

ВОЖДОВАЦ

| Опис | Кол. | Јед. мере | Цена без ПДВ | Цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOME IP kamera min 3MP, Protection level: IP66 ; IK08 Optika: 3mm~9mm IR range : 10-30m ili bolje Vremenski uslovi: -30C - +60C Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot Resolution : 2048(H)x1536(V) Video Compression : H.264/ MJPEG Support: ONVIF; EIS; Defog; PoE - IEEE802.3af, SSL, ROI, WDR. | 9 | Ком |  |  |
| BULET IP kamera min 3MP, Protection level: IP66 Optika: 2.7mm~12mm IR range : 25-30m ili bolje Vremenski uslovi: -30C - +60C Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot Resolution : 2048(H)x1536(V) Video Compression : H.264/ MJPEG Support: ONVIF; EIS; Defog; PoE - IEEE802.3af, SSL, ROI, WDR. | 2 | Ком |  |  |
| НВР Уређај за мониторинг и мрежно снимање до 16 камера компатибилан са понуђеним камерама и резолуцијом и чувањем снимака од минимално 30 дана, излаз за монитор ВГА или ХДМИ | 1 | Ком |  |  |
| Софтвер за видео надзор са подршком до 16 камера, уграђена детекција покрета, чување видео садржаја HDTV квалитет слике са Х.264 видео компресијoм. Претраживање снимака и извоз фотографија и видео клипова. Вишеструки нивои приступа корисника са заштитом лозинком. | 1 | Ком |  |  |
| PoE напајање камера (инјектори/свич) | 1 | Ком |  |  |
| Рутер за повезивање са централном локацијом најмање један Ethernet autosensing port (konektor RJ-45, standard IEEE 802.3, 10/100 Base-T, Full ili half duplex mod) опрема мора да подржава: комуникацију у bridge и routing modе између објеката са могућношћу crypto заштите CPE опреме користећи неки од алгоритама: des, 3des, Aes128, Aes192, Aes256 Брзину преноса до минимум 2 Mbps Upload / 5 Mbps Download Network Address Translation (NAT) Port Address Translation (PAT) Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server могућност удаљеног приступа (remote management) могућност заштите од неовлашћеног приступа (firewall функционалности затварања по корисничком налогу и затварања портова IP access-листама) SNMP протокол ради интеграције у јединствен систем за надзор уређаја (traffic/ping/port monitoring) могућност динамичког рутирања: OSPF или BGP протокол VLAN 802.1Q Virtual LAN стандард могућност управљања инцидентима (локално чување логова и могућност експорта логова на екстерни syslog server) могућност сегментирања саобраћаја по портовима и протоколима ради дефинисања приоритета у преносу података од/до удаљене локације (QoS servis) | 1 | Ком |  |  |
| Кабл UTP/FTP, конектори, мрежна пасива, извођење радова инсталације мреже Монтажа и повезивање опреме. Програмирање и пуштање у рад система. Сетовање мрежних и QoS параметара за непрекидан рад система за видео надзор. Конфигурисање приступа преко интернета са удаљених локација. Обука корисника. | 1 | Пауш. |  |  |
| Самостални Терминал за евиденцију радног времена TCP/IP, путем RFID картице, Екран за приказ догађаја, уграђена камера за сликање лица особа које се евидентирају помоћу које терминал препознаје да ли особа која се евидентира је власник картице. | 1 | Ком. |  |  |
| Деск топ читач безконтактних картица за очитавање картица приликом додавања корисника у систем | 1 | Ком. |  |  |
| Израда пројекта изведеног стања | 1 | Ком |  |  |
| СВЕГА: |  |  |  |  |

КАРАБУРМА - ПЉЕШЕВИЧКА

| Опис | Кол. | Јед. мере | Цена без ПДВ | Цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOME IP kamera min 3MP, Protection level: IP66 ; IK08 Optika: 3mm~9mm IR range : 10-30m ili bolje Vremenski uslovi: -30C - +60C Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot Resolution : 2048(H)x1536(V) Video Compression : H.264/ MJPEG Support: ONVIF; EIS; Defog; PoE - IEEE802.3af, SSL, ROI, WDR. | 1 | Ком |  |  |
| BULET IP kamera min 3MP, Protection level: IP66 Optika: 2.7mm~12mm IR range : 25-30m ili bolje Vremenski uslovi: -30C - +60C Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot Resolution : 2048(H)x1536(V) Video Compression : H.264/ MJPEG Support: ONVIF; EIS; Defog; PoE - IEEE802.3af, SSL, ROI, WDR. | 2 | Ком |  |  |
| НВР Уређај за мониторинг и мрежно снимање 4 камере компатибилан са понуђеним камерама и резолуцијом и чувањем снимака од минимално 30 дана, излаз за монитор ВГА или ХДМИ | 1 | Ком |  |  |
| Софтвер за видео надзор са подршком до 16 камера, уграђена детекција покрета, чување видео садржаја HDTV квалитет слике са Х.264 видео компресијoм. Претраживање снимака и извоз фотографија и видео клипова. Вишеструки нивои приступа корисника са заштитом лозинком. Контрола PTZ камере помоћу миша или џојстика. Подршка за дигитални зум. Једносмеран аудио. | 1 | Ком |  |  |
| PoE напајање камера (инјектори/свич) | 1 | Ком |  |  |
| Рутер за повезивање са централном локацијом најмање један Ethernet autosensing port (konektor RJ-45, standard IEEE 802.3, 10/100 Base-T, Full ili half duplex mod) опрема мора да подржава: комуникацију у bridge и routing modе између објеката са могућношћу crypto заштите CPE опреме користећи неки од алгоритама: des, 3des, Aes128, Aes192, Aes256 Брзину преноса до минимум 2 Mbps Upload / 5 Mbps Download Network Address Translation (NAT) Port Address Translation (PAT) Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server могућност удаљеног приступа (remote management) могућност заштите од неовлашћеног приступа (firewall функционалности затварања по корисничком налогу и затварања портова IP access-листама) SNMP протокол ради интеграције у јединствен систем за надзор уређаја (traffic/ping/port monitoring) могућност динамичког рутирања: OSPF или BGP протокол VLAN 802.1Q Virtual LAN стандард могућност управљања инцидентима (локално чување логова и могућност експорта логова на екстерни syslog server) могућност сегментирања саобраћаја по портовима и протоколима ради дефинисања приоритета у преносу података од/до удаљене локације (QoS servis) | 1 | Ком |  |  |
| Кабл UTP/FTP, конектори, мрежна пасива, извођење радова инсталације мреже Монтажа и повезивање опреме. Програмирање и пуштање у рад система. Сетовање мрежних и QoS параметара за непрекидан рад система за видео надзор. Конфигурисање приступа преко интернета са удаљених локација. Обука корисника. | 1 | Пауш. |  |  |
| Самостални Терминал за евиденцију радног времена TCP/IP, путем RFID картице, Екран за приказ догађаја, уграђена камера за сликање лица особа које се евидентирају помоћу које терминал препознаје да ли особа која се евидентира је власник картице. | 1 | Ком. |  |  |
| Деск топ читач безконтактних картица за очитавање картица приликом додавања корисника у систем | 1 | Ком. |  |  |
| Израда пројекта изведеног стања | 1 | Ком |  |  |
| СВЕГА: |  |  |  |  |

ДОМ СТАЦИОНАР

| Опис | Кол. | Јед. мере | Цена без ПДВ | Цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOME IP kamera min 3MP, Protection level: IP66 ; IK08 Optika: 3mm~9mm IR range : 10-30m ili bolje Vremenski uslovi: -30C - +60C Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot Resolution : 2048(H)x1536(V) Video Compression : H.264/ MJPEG Support: ONVIF; EIS; Defog; PoE - IEEE802.3af, SSL, ROI, WDR. | 2 | Ком |  |  |
| BULET IP kamera min 3MP, Protection level: IP66 Optika: 2.7mm~12mm IR range : 25-30m ili bolje Vremenski uslovi: -30C - +60C Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot Resolution : 2048(H)x1536(V) Video Compression : H.264/ MJPEG Support: ONVIF; EIS; Defog; PoE - IEEE802.3af, SSL, ROI, WDR. | 1 | Ком |  |  |
| НВР Уређај за мониторинг и мрежно снимање 4 камере компатибилан са понуђеним камерама и резолуцијом и чувањем снимака од минимално 30 дана, излаз за монитор ВГА или ХДМИ | 1 | Ком |  |  |
| Софтвер за видео надзор са подршком до 16 камера, уграђена детекција покрета, чување видео садржаја HDTV квалитет слике са Х.264 видео компресијoм. Претраживање снимака и извоз фотографија и видео клипова. Вишеструки нивои приступа корисника са заштитом лозинком. Контрола PTZ камере помоћу миша или џојстика. Подршка за дигитални зум. Једносмеран аудио. | 1 | Ком |  |  |
| PoE напајање камера (инјектори/свич) | 1 | Ком |  |  |
| Рутер за повезивање са централном локацијом најмање један Ethernet autosensing port (konektor RJ-45, standard IEEE 802.3, 10/100 Base-T, Full ili half duplex mod) опрема мора да подржава: комуникацију у bridge и routing modе између објеката са могућношћу crypto заштите CPE опреме користећи неки од алгоритама: des, 3des, Aes128, Aes192, Aes256 Брзину преноса до минимум 2 Mbps Upload / 5 Mbps Download Network Address Translation (NAT) Port Address Translation (PAT) Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server могућност удаљеног приступа (remote management) могућност заштите од неовлашћеног приступа (firewall функционалности затварања по корисничком налогу и затварања портова IP access-листама) SNMP протокол ради интеграције у јединствен систем за надзор уређаја (traffic/ping/port monitoring) могућност динамичког рутирања: OSPF или BGP протокол VLAN 802.1Q Virtual LAN стандард могућност управљања инцидентима (локално чување логова и могућност експорта логова на екстерни syslog server) могућност сегментирања саобраћаја по портовима и протоколима ради дефинисања приоритета у преносу података од/до удаљене локације (QoS servis) | 1 | Ком |  |  |
| Кабл UTP/FTP, конектори, мрежна пасива, извођење радова инсталације мреже Монтажа и повезивање опреме. Програмирање и пуштање у рад система. Сетовање мрежних и QoS параметара за непрекидан рад система за видео надзор. Конфигурисање приступа преко интернета са удаљених локација. Обука корисника. | 1 | Пауш. |  |  |
| Самостални Терминал за евиденцију радног времена TCP/IP, путем RFID картице, Екран за приказ догађаја, уграђена камера за сликање лица особа које се евидентирају помоћу које терминал препознаје да ли особа која се евидентира је власник картице. | 1 | Ком. |  |  |
| Деск топ читач безконтактних картица за очитавање картица приликом додавања корисника у систем | 1 | Ком. |  |  |
| Израда пројекта изведеног стања | 1 | Ком |  |  |
| СВЕГА: |  |  |  |  |

ЛАМАРТИНОВА

| Опис | Кол. | Јед. мере | Цена без ПДВ | Цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOME IP kamera min 3MP, Protection level: IP66 ; IK08 Optika: 3mm~9mm IR range : 10-30m ili bolje Vremenski uslovi: -30C - +60C Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot Resolution : 2048(H)x1536(V) Video Compression : H.264/ MJPEG Support: ONVIF; EIS; Defog; PoE - IEEE802.3af, SSL, ROI, WDR. | 2 | Ком |  |  |
| НВР Уређај за мониторинг и мрежно снимање 4 камере компатибилан са понуђеним камерама и резолуцијом и чувањем снимака од минимално 30 дана, излаз за монитор ВГА или ХДМИ | 1 | Ком |  |  |
| PoE напајање камера (инјектори/свич) | 1 | Ком |  |  |
| Рутер за повезивање са централном локацијом најмање један Ethernet autosensing port (konektor RJ-45, standard IEEE 802.3, 10/100 Base-T, Full ili half duplex mod) опрема мора да подржава: комуникацију у bridge и routing modе између објеката са могућношћу crypto заштите CPE опреме користећи неки од алгоритама: des, 3des, Aes128, Aes192, Aes256 Брзину преноса до минимум 2 Mbps Upload / 5 Mbps Download Network Address Translation (NAT) Port Address Translation (PAT) Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server могућност удаљеног приступа (remote management) могућност заштите од неовлашћеног приступа (firewall функционалности затварања по корисничком налогу и затварања портова IP access-листама) SNMP протокол ради интеграције у јединствен систем за надзор уређаја (traffic/ping/port monitoring) могућност динамичког рутирања: OSPF или BGP протокол VLAN 802.1Q Virtual LAN стандард могућност управљања инцидентима (локално чување логова и могућност експорта логова на екстерни syslog server) могућност сегментирања саобраћаја по портовима и протоколима ради дефинисања приоритета у преносу података од/до удаљене локације (QoS servis) | 1 | Ком |  |  |
| Кабл UTP/FTP, конектори, мрежна пасива, извођење радова инсталације мреже Монтажа и повезивање опреме. Програмирање и пуштање у рад система. Сетовање мрежних и QoS параметара за непрекидан рад система за видео надзор. Конфигурисање приступа преко интернета са удаљених локација. Обука корисника. | 1 | Пауш. |  |  |
| Самостални Терминал за евиденцију радног времена TCP/IP, путем RFID картице, Екран за приказ догађаја, уграђена камера за сликање лица особа које се евидентирају помоћу које терминал препознаје да ли особа која се евидентира је власник картице. | 1 | Ком. |  |  |
| Деск топ читач безконтактних картица за очитавање картица приликом додавања корисника у систем | 1 | Ком. |  |  |
| Израда пројекта изведеног стања | 1 | Ком |  |  |
| СВЕГА: |  |  |  |  |

ПРЕНОСНА КАМЕРА

| Опис | Кол. | Јед. мере | Цена без ПДВ | Цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOME IP kamera min 3MP, Protection level: IP66 ; IK08 Optika: 3mm~9mm IR range : 10-30m ili bolje Vremenski uslovi: -30C - +60C Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot Resolution : 2048(H)x1536(V) Video Compression : H.264/ MJPEG Support: ONVIF; EIS; Defog; PoE - IEEE802.3af, SSL, ROI, WDR. | 2 | Ком |  |  |
| PoE напајање камера (инјектори/свич) | 2 | Ком |  |  |
| СВЕГА: |  |  |  |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

| Бежанијска коса |  |
| --- | --- |
| Вождовац - Kачерска |  |
| Kaрабурма - Пљешевичка |  |
| Стационар-Диљска |  |
| ЛАМАРТИНОВА |  |
| Преносне камере |  |
| Укупно без ПДВ-а: |  |
| Укупно ПДВ: |  |
| УКУПНО са ПДВ: |  |

Датум:_______________                          Печат и потпис одговорног лица понуђача:

______________________________________

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗЈН

| УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН |  |  |
| --- | --- | --- |
| За понуђача | За подизвођача (уколико понуђач делимично извр- шење набавке поверава подизвођачу) | За носиоца посла групе понуђача и све учеснике у заједничкој понуди (уколико понуду подноси група понуђача) |
| 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарају- ћи регистар 2.Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване крими- налне групе, да није осуђиван за кри- вична дела против привреде, криви- чна дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 3.Да је измирио доспеле порезе, до- приносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 4.Да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, за- штити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. ДОКАЗ: Попуњен, потписан и печа- том оверен Образац изјаве о испуња- вању услова из чл. 75. и 76. ЗЈН у по- ступку јавне набавке мале вредности (у складу са чл.77. став4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,68/2015) НАПОМЕНА:Понуђач који подноси понуду самостално или са подизво- ђачем мора испуњавати услове под редним бројевима 1,2,3,4. | 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарају- ћи регистар 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване крими- налне групе, да није осуђиван за кри- вична дела против привреде, криви- чна дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 3.Да је измирио доспеле порезе, до- приносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији ДОКАЗ: Попуњен, потписан и печа- том оверен Образац изјаве о испуња- вању услова из чл. 75. ЗЈН у посту- пку јавне набавке мале вредности (за подизвођаче), (у складу са чл.77. став4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 68/2015) НАПОМЕНА: Подизвођач мора ис- пуњавати услове под редним броје- вима 1,2,3. | 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарају- ћи регистар 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване крими- налне групе, да није осуђиван за кри- вична дела против привреде, криви- чна дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 3.Да је измирио доспеле порезе, до- приносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 4. Да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, за- штити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. ДОКАЗ: Попуњен, потписан и печа- том оверен Образац изјаве о испуња- вању услова из чл. 75. и 76. ЗЈН у по- ступку јавне набавке мале вредности (у складу са чл.77. став4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 68/2015) НАПОМЕНА: Сваки од учесника у заједничкој понуди мора испуњавати услове под редним бројевима 1,2,3,4. |

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и  68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_________________________________________из____________________

Адреса:___________________________________,Матични број:________________

ПИБ:___________________,Овлашћено лице:_______________________________

Број рачуна:__________________________Телефон/факс:______________________

Особа за контакт:_____________________________E-mail:_____________________

испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ 27/2015 и то да:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или да-

вања мита, кривично дело преваре;

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важе-

ћих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне  средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Напомена: У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове под редним бројевима 1,2,3,4,5.

Датум:                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача

________________                  М.П.                       _____________________________

Напомене: Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац потписује и печа-

том оверава понуђач који је одређен као носилац посла групе понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, образац изјаве копирати у довољном броју примерака и попунити за сваког члана групе понуђача ( као и за носиоца посла групе понуђача).

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-(ЗА ПОДИЗВОЂАЧА)

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и подизвођача, дајемо следећу

И З Ј А В У

Подизвођач__________________________________из_________________________

Адреса:______________________________________, Матични број:_____________

ПИБ:_________________, Овлашћено лице:__________________________________

Број рачуна:_______________________________Телефон/факс:_________________

Особа за контакт:_______________________________Е-mail:___________________

испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ 27/2015 и то:

1)  регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) измирио је доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са пропи-

сима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Датум:                                                       Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________                        М.П.              _______________________________

Датум:                                                        Потпис овлашћеног лица подизвођача

_____________                       М.П.               ________________________________

Напомена: Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатима оверен овај образац Изјаве (уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за сваког понуђача).

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В А   П О Н У Ђ А Ч А

Изјављујемо да понуду број______________ од ________________2015. године, припремљену на основу позива за достављање понуда у предмету јавне набавке ДОБАРА- НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР, редни број ЈН: 27/2015

ПОДНОСИМО НЕЗАВИСНО, БЕЗ ДОГОВОРА СА ДРУГИМ ПОНУЂА- ЧИМА ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА.

Датум:                                                                    Потпис овлашћеног лица понуђача:

____________                        М.П.                       ________________________________

ПОНУДА

број ____ од ___ .2015. год

за јавну набавку добара-НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР, Редни број ЈНМВ: 27/2015, од   30.11.2015. године,

| Назив понућача: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адреса и седиште понуђача: |  |  |  |
| Матични број: |  |  | ПИБ: |
| Овлашћено лице: |  |  |  |
| Особа за контакт: |  |  | E-mail: |
| Број телефона: |  |  | Телефакс: |
| Број рачуна понућача: |  |  |  |
| Понуда се подноси: (заокружити) |  |  |  |
| а) самостално б) понуда са подизвођачем в) заједничка понуда |  |  |  |
| А) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачима): |  |  |  |
| 1. у извршењу предмета набавке подизвођач: |  |  |  |
| aдреса: | матични број: |  | ПИБ: |
| овлашћено лице: |  |  | број телефона: |
| e-mail: |  |  | број рачуна: |
| са % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: |  |  |  |
| 2. у извршењу предмета набавке подизвођач: |  |  |  |
| aдреса: | матични број: |  | ПИБ: |
| овлашћено лице: |  |  | бр. телефона: |
| e-mail: |  |  | број рачуна: |
| са % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: |  |  |  |
| 3. у извршењу предмета набавке подизвођач: |  |  |  |
| aдреса: | матични број: |  | ПИБ: |
| овлашћено лице: |  |  | бр. телефона: |
| e-mail: |  | број рачуна: |  |
| са % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: |  |  |  |

Јавна набавка добара- НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР,  Редни број ЈНМВ: 27/2015.

| Б) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједнич. понуда): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | адреса: |  |  |  |
| матични број: | ПИБ: |  | број телефона: |  |
| особа за контакт: |  | e-mail: |  |  |
| овлашћено лице: |  | бр. рачуна : |  |  |
| 2. | адреса: |  |  |  |
| матични број: | ПИБ: |  |  | број телефона: |
| особа за контакт: |  | e-mail: |  |  |
| овлашћено лице: |  | бр. рачуна |  |  |
| Укупна понуђена цена (збир јединичних цена) без ПДВ-а износи ______________динара без ПДВ-а. |  |  |  |  |
| Укупан припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ износи _________ динара. |  |  |  |  |
| Укупна понуђена цена са ПДВ-ом, у обрасцу структуре цена износи ___________ динара са ПДВ-ом. |  |  |  |  |
| Рок важења понуде: (најмање 30 дана):__________ дана од дана отварања понуда. |  |  |  |  |
| У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом. |  |  |  |  |
| Место испоруке и монтаже су радне јединице наручиоца у Београду а све транспортне трошкове сноси понуђач. |  |  |  |  |
| Извршилац се обавезује да предмет овог уговора изврши у року од 90 дана од дана потписивања овог уговора. |  |  |  |  |
| Начин плаћања: Плаћање добара која су предмет набавке врши се авансно 100 % по испостављању уредног предрачуна од стране испоручиоца а у рок од 2 дана од преноса буџетских средстава на рачун наручиоца. |  |  |  |  |
| Саставни део понуде је образац структура цена. |  |  |  |  |
| Датум: Потпис овлашћеног лица понуђача: |  |  |  |  |
| м.п. |  |  |  |  |

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

у складу са чланом 88. 3ЈН став 1. ("Сл. гласник РС" , број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде бр_____од _____2015. године, а у поступку јавне набавке мале вредности добара – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР, Редни број ЈНМВ: 27/2015, од  30.11.2015.године:

| Редни број | ВРСТА ТРОШКОВА | ИЗНОС |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
|  | УКУПНО динара: |  |

(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремаља понуде)

Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

у случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

Датум: 					Потпис овлашћеног лица понуђача:

м.п

Република Србија                                                                МОДЕЛ УГОВОРА

Установа „Геронтолошки центар“

Београд-Земун, ул. Марије Бурсаћ бр. 49

Број-датум:_______________-______________

У Г О В О Р

Уговорне стране:

- Установа Геронтолошки центар Београд, ул. Марије Бурсаћ бр. 49, ПИБ 100011573, коју заступа Сузана Мишић, директор (у даљем тексту: Наручилац) и

- __________________________________________из ________________ ул. ____________ бр.__, ПИБ ___________, МБ ___________, жиро рачун бр.___________________  __________________ банка, које заступа ________________________________, директор (у даљем тексту: Извршилац),

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка опреме за видео надзор,  из усвојене понуде бр.______________ од __.__.2015. године која је саставни део овог уговора.

Члан 2.

Извршилац се обавезује  да за потребе и за рачун Наручиоца, изврши испоруку опреме за видео надзор у седиште Установе, Београд, ул. Марије Бурсаћ бр.49

Члан 3.

Извршилац се обавезује да предмет овог уговора изврши у року од 90 дана од дана потписивања овог уговора.

Члан 4.

Вредност овог уговора износи______________ динара без ПДВ-а, односно ______________ динара са ПДВ-ом.

Плаћање добара која су предмет набавке врши се авансно 100 % по испостављању  уредног предрачуна од стране испоручиоца а у рок од 2 дана од преноса  буџетских средстава на рачун наручиоца.

Члан 5.

Извршилац даје Наручиоцу гаранцију за изведене радове у року од __ _______ (минимум 2) године од примопредаје радова.

Време одзива по пријави квара је 1 (један) радни дан.

Члан 6.

Средства обезбећења

Средства финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач приликом закључења уговора:

За повраћај авансног плаћања - БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у висини 100% од укупне вредности уговора са свим трошковима и ПДВ-ом.

Предметна меница за повраћај авансног плаћања, активираће се у случају да Испоручилац не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Меница за повраћај авансног плаћања биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.

За добро извршење посла- БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у висини 10% од укупне вредности уговора са свим трошковима без ПДВ-а.

Предметна меница за добро извршење посла, активираће се у случају да Испору- чилац не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.

Уз менице изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињена, потписана и оверена овлашћења Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца

- фотокопију оверених захтева за регистрацију меница од стране пословне банке.

Члан 7.

За све што овим уговором није изричито дефинисано за Наручиоца и Извршиоца важе одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни прописи.

Члан 8.

У случају  непреноса средстава из Буџета, Наручилац задржава право једностраног раскида уговора.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог уговорног односа решавају споразумно, а ако то није могуће утврђује се надлежност Привредног суда  у Београду.

Члан 9.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, а од тога 2 (два) примерка припадају Наручиоцу, а 2 (два) Извршиоцу.

ЗА ИЗВРШИОЦА:                                                           ЗА НАРУЧИОЦА:

____________________	_________________________

Директор                                                                              Директор