КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Установа Геронтолошки центар Београд

Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49

ЈАВНА НАБАВКА

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 22/2019

Јул 2019. године

Укупан број страна документације: 66

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 22/2019, деловодни бр. 18225-1938 од 17.07.2019.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 22/2019, деловодни бр. 18225-1938/1 од 17.07.2019.године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА

ЈН бр. 22/2019

Конкурсна документација садржи:

Општи подаци о јавној набавци

Подаци о предмету јавне набавке

Врста, карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл.

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Обрасце понуда

Моделе уговора

Обрасце структуре ценe

Образац трошкова припреме понуде

Образац изјаве о независној понуди

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Установа Геронтолошки центар Београд

Адреса: Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49

Интернет страница: www.ugcb.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 22/2019 су услуге – Текуће одржавање објеката

Партија: 22/1/2019 - Сервисирање лифтова

Партија: 22/2/2019 - Замена и одржавање електроинсталација

Партија: 22/3/2019 - Услуге поправки водовода, канализације и                           инсталације грејања

Партија: 22/4/2019 - Услуге чишћења вентилационих канала и паровука, котлова и димњака

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лица за контакт: Милица Ђорђевић, Kaтарина Лазић

Имејл адреса: djordjevicm@ugcb.rs или  javnenabavke@ugcb.rs

Број факса: 011-2604-928

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 22/2019 су услуге – Текуће одржавање објеката

Партија: 22/1/2019 - Сервисирање лифтова

50750000-7 услуге одржавања лифтова

Партија: 22/2/2019 - Замена и одржавање електроинсталација

50711000-2 услуге поправке и одржавања електричних инсталација у зградама

Партија: 22/3/2019 - Услуге поправки водовода, канализације и инсталације грејања

50514300-4 услуге поправке цевних спојева

50720000-8 услуге поправке и одржавања централног грејања

Партија: 22/4/2019 - Услуге чишћења вентилационих канала и паровука, котлова и димњака

90915000-4 услуге чишћења пећи и димњака

ВРСТА,  КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ  ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Врсте и количине услуга су садржани у обрасцу структуре цена, чиме су дефинисане и карактеристике, квалитет и опис услуга.

Извршилац се обавезује да ће започети интервенцију по позиву наручиоца без одлагања, а најкасније у року од 2 (два) сата од пријема позива, односно захтева наручиоца.

Извршилац се обавезује да на свакој фактури унесе заводни број уговора додељен од стране наручиоца, назив јавне набавке и број партије.

Место извршења услуга – адресе радних јединица наручиоца.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

- Да има важеће дозволе надлежних органа за обављање делатности које су предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) (за партију 22/4/2019 - Услуге чишћења вентилационих канала и паровука, котлова и димњака)

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, а додатне услове испуњавају заједно.

- Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Технички капацитет: да располаже са минимално 3 возила за транспорт сервисера и опреме- за партију 22/1/2019 - Сервисирање лифтова;

- Кадровски капацитет:

- да има радно ангажоване, минимално 6 сервисера лифтова-КВ мајстора - за партију 22/1/2019 - Сервисирање лифтова;

- да има радно ангажованог инжењера са лиценцом 434 и 450, Инжењерске коморе Србије- за партију 22/1/2019 сервисирање лифтова;

3.   Пословни капацитет:

- да је увео стандарде Система управљања квалитетом SRPS ISO 9001, Система управљања заштитом животне средине SRPS ISO 14001, Система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду SRPS OHSAS 18001,  ISO 27001- Систем менаџмента безбедношћу информација, ISO 50001Систем менаџмента енергијом, ISO 20000-1:2011 - Информационе технологије - систем менаџмента услугом, за партију 22/1/2019 - Сервисирање лифтова;

- да поседује Сертификат Excellent SME Serbia - за партију 22/1/2019 - Сервисирање лифтова;

- да понуђач располаже пословним капацитетом, односно да је у претходне три године (2016, 2017. и 2018. године) извео исти или сличан тип радова у вредности од најмање 5.500.000,00 динара без ПДВ-а за наведени период кумулативно - за партију 22/1/2019 - Сервисирање лифтова.

- да има радно ангажовано лице које поседује Лиценцу-450 "Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона", Инжењерске коморе Србије - за партију 22/2/2019 - Замена и одржавање електроинсталација.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - доказ: извод из Регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из Регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - доказ: правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - доказ: уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона -- доказ: копија дозволе за сакупљање, транспорт и третман отпада индексног броја 100104*, односно дозволе за сакупљање, транспорт и депоновање за отпад индексног броја 100101 и копије сертификата о акредитацији и дозволе надлежног Министарства за мерења емисије загађујућих материја - за партију 22/4/2019 - Услуге чишћења вентилационих канала и паровука, котлова и димњака.

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - доказ: потписан о оверен образац изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- ДОСТАВЉАЊЕМ КОПИЈА САОБРАЋАЈНИХ ДОЗВОЛА, КОПИЈА ПОЛИСА ОСИГУРАЊА СЕРВИСНИХ ВОЗИЛА И ДОКАЗА О ВЛАСНИШТВУ, ЗАКУПУ ИЛИ ЛИЗИНГУ - ЗА ПАРТИЈУ 22/1/2019 - СЕРВИСИРАЊЕ ЛИФТОВА

- ДОСТАВЉАЊЕМ  КОПИЈЕ ДОКАЗА О РАДНОМ АНГАЖОВАЊУ СЕРВИСЕРА СА МИНИМУМ III СТЕПЕНОМ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ - ЗА ПАРТИЈУ 22/1/2019 - СЕРВИСИРАЊЕ ЛИФТОВА

- ДОСТАВЉАЊЕМ  КОПИЈЕ ДОКАЗА О РАДНОМ АНГАЖОВАЊУ ИНЖЕЊЕРА СА ЛИЦЕНЦОМ 434 И 450 - ЗА ПАРТИЈУ 22/1/2019 - СЕРВИСИРАЊЕ ЛИФТОВА

- ДОСТАВЉАЊЕМ КОПИЈE ЛИЦЕНЦЕ 434 и 450 ЗА ИНЖЕЊЕРА - ЗА ПАРТИЈУ 22/1/2019 - СЕРВИСИРАЊЕ ЛИФТОВА

- ДОСТАВЉАЊЕМ КОПИЈЕ ВАЖЕЋИХ СЕРТИФИКАТА ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS OHSAS 18001, ISO 27001, ISO50001, ISO 20000 - ЗА ПАРТИЈУ 22/1/2019 - СЕРВИСИРАЊЕ ЛИФТОВА

- ДОСТАВЉАЊЕМ КОПИЈЕ СЕРТИФИКАТА EXCELLENT SME SERBIA - ЗА ПАРТИЈУ 22/1/2019 - СЕРВИСИРАЊЕ ЛИФТОВА

- ДОСТАВАЊЕМ ПОТВРДЕ КОЈУ ПОТПИСУЈУ НАРУЧИОЦИ ДА СУ ИЗВЕДЕНЕ  ИСТЕ ИЛИ СЛИЧНЕ УСЛУГЕ У ПОСЛЕДЊЕ ТРИ ГОДИНЕ ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У МИНИМАЛНОМ ИЗНОСУ ОД 5.500.000,00 БЕЗ ПДВ-А ЗА НАВЕДЕНИ ПЕРИОД КУМУЛАТИВНО - ЗА ПАРТИЈУ 22/1/2019 - СЕРВИСИРАЊЕ ЛИФТОВА;

- ДОСТАВЉАЊЕМ КОПИЈЕ ДОКАЗА О РАДНОМ АНГАЖОВАЊУ ЛИЦА СА ЛИЦЕНЦОМ - 450 "ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА НИСКОГ И СРЕДЊЕГ НАПОНА" ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ЗА ЈЕДНО РАДНО АНГАЖОВАНО ЛИЦЕ - ЗА ПАРТИЈУ 22/2/2019 - ЗАМЕНА И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА;

- ДОСТАВЉАЊЕМ КОПИЈЕ ЛИЦЕНЦЕ - 450 "ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА НИСКОГ И СРЕДЊЕГ НАПОНА" ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ЗА ЈЕДНО РАДНО АНГАЖОВАНО ЛИЦЕ - ЗА ПАРТИЈУ 22/2/2019 - ЗАМЕНА И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА.

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача за онај део набавке који му  је поверен.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4). Ови понуђачи достављају копију извода из Регистра понуђача Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Приликом сачињавања понуде понуђачи нису обавезни да употребљавају печат.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Установа Геронтолошки центар Београд, Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – Текуће одржавање објеката, ЈН бр. 22/2019, партија 22/../2019…. - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до   19.08.2019. године,  до 10,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

Извод из Регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из Регистра надлежног Привредног суда:

Изводе из казнене евиденције, односно уверења суда

Уверење да је измирио доспеле порезе и доприносе

Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду да се налази у поступку приватизације

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

Копија дозволе за сакупљање, транспорт и третман отпада индексног броја 100104*, односно дозволе за сакупљање, транспорт и депоновање за отпад индексног броја 100101 - за партију 22/4/2019 - Услуге чишћења вентилационих  канала и паровука, котлова и димњака

Копија сертификата о акредитацији и  дозволе надлежног Министарства за мерења емисије загађујућих материја - за партију 22/4/2019 - Услуге чишћења вентилационих канала и паровука, котлова и димњака

Копије саобраћајних дозвола, копије полиса осигурања сервисних возила, копија уговора о власништву, закупу или лизингу - за партију 22/1/2019 - Сервисирање лифтова

Копија доказа о радном ангажовању сервисера са минимум III степеном стручне спреме - за партију 22/1/2019 - Сервисирање лифтова

Копија доказа о радном ангажовању инжењера са лиценцом 434 и 450 - за партију 22/1/2019 - Сервисирање лифтова

Копија лиценце 434 и 450 за инжењера - за партију 22/1/2019 - Сервисирање лифтова

Копије важећих сертификата ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 50001, ISO 20000 - за партију 22/1/2019 - Сервисирање лифтова

Koпија сертификата Excellent SME Sebia - за партију 22/1/2019 - Сервисирање лифтова

Потврда коју потписују наручиоци да су изведене исте или сличне услуге у последње три године до дана објављивања конкурсне документације у минималном износу од  5.500.000,00 без ПДВ-а за наведени период кумулативно - за партију 22/1/2019 - Сервисирање лифтова

Koпија доказа о радном ангажовању лица са лиценцом-450 "Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона" Инжењерске коморе Србије за једно радно ангажовано лице - за партију 22/2/2019 - Замена и одржавање електроинсталација

КОПИЈА ЛИЦЕНЦЕ 450 - "ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА НИСКОГ И СРЕДЊЕГ НАПОНА" Инжењерске коморе Србије за једно радно ангажовано лице - за партију 22/2/2019 - Замена и одржавање електроинсталација

Образац структуре цена

Образац понуде

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Модел уговора

СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ НАБАВКЕ (достављају само понуђачи који подносе заједничку понуду)

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача образац трошкова припреме понуда, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.

Уколико понуђач учествује у поступку јавне набавке за више партија, документа која представљају доказе о испуњености обавезних услова прилаже уз прву партију у којој учествује.

Приликом сачињавања понуде понуђачи нису обавезни да употребљавају печат.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Установа Геронтолошки центар Београд, Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуга - Текуће одржавање објеката, ЈН бр. 22/2019 - партија 22/.../2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуга – Текуће одржавање објеката, ЈН бр. 22/2019 - партија 22/.../2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуга – Текуће одржавање објеката, ЈН бр. 22/2019 - партија 22/.../2019 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Текуће одржавање објеката, ЈН бр. 22/2019 - партија 22/.../2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе, међусобно и према наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона, и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,  РОК ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање услуге које су предмет набавке врши се по извршењу услуга, а у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне фактуре.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Извршилац се обавезује да  фактуру, пре достављања Наручиоцу, региструје у Централном регистру фактура, у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура («Службени гласник РС», бр. 7/2018).

8.2. Захтев у погледу рокa извршења услуга

Извршилац се обавезује да ће започети интервенцију по позиву наручиоца без одлагања, а најкасније у року од 2 (два) сата од пријема позива, односно захтева наручиоца.

Место извршења услуга – адресе радних јединица наручиоца.

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Средства финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач приликом закључења уговора:

За добро извршење посла - БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у висини 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Предметна меница за добро извршење посла, активираће се у случају да извршилац не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена извршиоцу у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.

Уз менице изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца

- фотокопију овереног захтева за регистрацију меница од стране пословне банке или копију листинга са сајта НБС.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на имејл djordjevicm@ugcb.rs или javnenabavke@ugcb.rs или факсом на број 011-2604-928] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације одговор  објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, "ЈН бр. 22/2019, ПАРТИЈА 22/.../2019".

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (образац изјаве дат је у конкурсној документацији).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који би могао да претрпи штету због поступања наручиоца, у складу са одредбама 148-159. ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса - са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси захтев након отварања понуда, такса износи 120.000,00 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138-167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

ПОНУЂАЧ:

______________________

______________________                                                                  Н А Р У Ч И Л А Ц:

Број понуде:___________                                                   Установа Геронтолошки  центар

Датум:________________                                                                     Б Е О Г Р А Д

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ- за партију 22/1/2019 - Сервисирање лифтова

| Бр. ЈН и бр. партије 22/1/2019 | НАБАВКА, ИСПОРУКА И УГРАДЊА | ЈЕД. ЦЕНА без ПДВ-а | ЈЕД. ЦЕНА са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аксијално лежиште R 41 |  |  |
|  | Аксијално лежиште R 60 |  |  |
|  | Аксијално лежиште R 80 |  |  |
|  | Аутоматска врата возног окна, Е = 800 |  |  |
|  | Аутоматска врата возног окна, Е = 1200 |  |  |
|  | Б-табла са комплетном инст. |  |  |
|  | Венац ужетњаче  450 (обрада) |  |  |
|  | Венац ужетњаче  ф500 (обрада) |  |  |
|  | Венац ужетњаче  550 (обрада) |  |  |
|  | Венац ужетњаче  600 (обрада) |  |  |
|  | Венац ужетњаче  650 (обрада) |  |  |
|  | Вентил лома на хид. клипу |  |  |
|  | Вентилатор погонског мотора |  |  |
|  | Вентилски блок GMV 3010-1"1/4 |  |  |
|  | Викловање електромотора 10,5 kW |  |  |
|  | Викловање електромотора 14,7 kW |  |  |
|  | Викловање електромотора 16,7 kW |  |  |
|  | Викловање електромотора 4,8 kW |  |  |
|  | Викловање електромотора 8,4 kW |  |  |
|  | Зевалица- летва за отварање врата |  |  |
|  | Инох за облагање кабине (кисело отпорни) 0,8mm-m2 |  |  |
|  | Кабинска врата ручна обртна |  |  |
|  | Кабински оператер врата, Е =1200 DP |  |  |
|  | Кабински оператер врата, Е =1200 Ферматор |  |  |
|  | Кабински оператер врата, Е= 800 DP |  |  |
|  | Комплетан ОМ R41 |  |  |
|  | Комплетан ОМ R60 |  |  |
|  | Комплетан ОМ R80 |  |  |
|  | Кочни клинови 14mm |  |  |
|  | Кочни клинови 16mm |  |  |
|  | Кочни клинови 9mm |  |  |
|  | Моторна склопка – ЛГ 75А, 220V |  |  |
|  | ПА врата (е1200 двокрилна) |  |  |
|  | ПА врата (е700-800 једнокрилна) |  |  |
|  | Погонска машина R20(oбрада комплетна) |  |  |
|  | Погонска машина R41(о брада комплетна) |  |  |
|  | Погонска машина R60(обрада комплетна) |  |  |
|  | Погонска машина R80(обрада комплетна) |  |  |
|  | Пужни точак за погонску машину R41 |  |  |
|  | Пужни точак за погонску машину R60 |  |  |
|  | Радијално лежиште |  |  |
|  | Рам контратега |  |  |
|  | Регистар кутија до 10 станица |  |  |
|  | Регулатор брзине |  |  |
|  | Склопка ЦНБ |  |  |
|  | Уже Ø 10 |  |  |
|  | Уже Ø 11 |  |  |
|  | Уже Ø 13 |  |  |
|  | Уже Ø 8 (РБ) |  |  |
|  | Уже Ø 9 |  |  |
|  | Фотозавеса пар |  |  |
|  | Хидраулични aгрегат GMV 5,8 kW (ремонтовање) |  |  |
|  | Црево за хидраулику  3/4 L-6m |  |  |
|  | Шине |  |  |
|  | Командна табла са VVVF регулацијом за 15 КW и 5 станица |  |  |
|  | Командна табла са VVVF регулацијом за 7,5 КW и 5 станица |  |  |
|  | Командна табла са VVVF регулацијом за 4,8 КW и 5 станица |  |  |
|  | Наседач за кабину са гумом цца 1м |  |  |
|  | Наседач за контра тег са гумом 0,5 м |  |  |
|  | Магнетни прекидач за возно окно |  |  |
|  | Монтажа платформе за инвалида |  |  |
|  | Помоћна ужетњача  550x4 |  |  |
|  | Помоћна ужетњача  550x6 |  |  |
|  | Помоћна ужетњача  460x4 |  |  |
|  | Kабински оператер АU врата Е=800 |  |  |
|  | Прилазни оператер за АU врата Е=800 |  |  |
|  | Инвертер 7,5 КW за електрични лифт |  |  |
|  | Инвертер 11 КW за електрични лифт |  |  |
|  | Инвертер 15КW за електрични лифт |  |  |
|  | Клизач за покретну столицу Prisma |  |  |
|  | Цилиндар  100 x 5м |  |  |
|  | Вођица за покретну столицу Prisma |  |  |
|  | Микропроцесорска плоча Aybey-ACH |  |  |
|  | Микропроцесорска плоча Aybey-ACT |  |  |
|  | Блок вентила MGV 15KW |  |  |
|  | Хидраулична пумпа MGV 15KW-1801 |  |  |
|  | Хидраулично црево  42 6м |  |  |
|  | Хидраулично црево 35 5м |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |

Долазак по позиву наручиоца  у максималном року од 2 сата

М.П.                                         ЗА ПОНУЂАЧА:

__________________________

2)  РЕДОВАН МЕСЕЧНИ СЕРВИС ЛИФТОВА

Радна јединица  : Бежанијска коса, Ул. Марије Бурсаћ бр. 49:

| A | објекат и врста лифта | проз- вођач | год. прои. | носи вост | Брзина м/с | бр. стан. | врата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | А 1 – путнички | „Дака“ | 1982 | 500 кг | 0,5/0,12 | 5/5 | ДБ |
| 2. | А 2 - “ | „Дака“ | 1982 | 500 кг | 0,5/0,12 | 5/5 | ДБ |
| 3. | А 3 - “ | „Дака“ | 1982 | 500 кг | 0,5/0,12 | 5/5 | ДБ |
| 4. | Б 1 - “ | „Дака“ | 1981 | 1200 кг | 1,2/0,30 | 5/5 | АТ |
| 5. | Б 1 - “ | „Дака“ | 1981 | 1200 кг | 1,2/0,30 | 4/4 | АТ |
| 6. | Б 2 - “ | „Дака“ | 1983 | 1200 кг | 1,2/0,30 | 5/5 | АТ |
| 7. | Б 2 - “ | „Дака“ | 1983 | 1200 кг | 1,2/0,30 | 4/4 | АТ |
| 8. | Ресторан - малотеретни | „Дака“ | 1981 | 100 кг | 0,40 | 2/2 | МГ |
| 9. | Кухиња - теретни | „Дака“ | 1982 | 600 кг | 0,5/0,12 | 2/2 | ДБ |
| 10. | Кухиња - теретни | „Дака“ | 1982 | 600 кг | 0,5/0,12 | 2/4 | ДБ |
| 11. | Кухиња - малотертни | „Дака“ | 1981 | 100 кг | 0,40 | 2/2 | МГ |
| 12. | Хидраулик - теретни | GMV Italija | 2007 | 500 кг | 0,60 | 3/3 | ДБ |

Радна  јединица  : Вождовац, Ул. Качерска  бр. 6-12:

|  | објекат и врста лифта | проз- вођач | год. прои. | носи вост | Брзина м/с | бр. стан. | врата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | путнички | „Дака“ | 1970 | 500 кг | 0,5/0,12 | 3/3 | ДБ |
| 2. | “ | „Дака“ | 1970 | 500 кг | 0,5/0,12 | 3/3 | ДБ |
| 3. | “ | „Дака“ | 1982 | 500 кг | 0,5/0,12 | 3/3 | ПА |
| 4. | теретни | „Дака“ | 1983 | 450 кг | 0,5/0,12 | 3/3 | ПА |
| 5. | Платформа за инв. лица | „SITES“ | 2006 | 230 кг | 0.1 | 2/2 |  |
| 6. | Платформа за инв. лица | „SITES“ | 2006 | 230 кг | 0.1 | 3/3 |  |

Радна јединица  : Карабурма, Ул. Пљешевичка бр. 2:

|  | објекат и врста лифта | проз- вођач | год. произ. | носи вост | Брзина м/с | бр. стан | врата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ел. путнички | „AEG“„Дака | пре 1970 | 630 кг | 0,50 | 5/5 | ПА/РО |
| 2. | хидраулик путнички | „MORIS“„ | 1996 | 630 кг | 0,60 | 5/6 | ПА |
| 3. | малотеретни – постељина | „Дака“ | 1982 | 100 кг | 0,40 | 5/5 | МГ |
| 4. | платформа за угаљ | VULKAN ETA 03 | пре 1970 | 100 кг | 0,20 | 2/2 |  |
| 5. | платформа за шљаку | VULKAN ETA 03 | пре 1970 | 100 кг | 0,20 | 2/2 |  |

Радна јединица  : Карабурма, Ул. Диљска бр. 2 (стационар) :

|  | објекат и врста лифта | проз- вођач | год. произ. | носи вост | Брзина м/с | бр. стан | врата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | путнички | „Дака“ | 1984 | 1000 кг | 0,5/0,12 | 3/3 | ДБ |
| 2. | “ | „Дака“ | 1984 | 500 кг | 0,5/0,12 | 3/3 | ПА/РО |

Радна јединица  : Дневни центри и клубови, Клуб „Калуђерица“, Краља Петра бб:

|  | објекат и врста лифта | приз- вођач | год. произ. | носи вост | Брзина м/с | бр. стан | врата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ел. путнички -панорамски | „ТОМА- ЛИФТОВИ“ | 2012 | 800 кг | 1,0 | 2/2 | аутоматска телескопска SELCOM |

РЕДОВАН МЕСЕЧНИ СЕРВИС ЛИФТОВА ВРШИ СЕ У СВЕМУ У СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ О БЕЗБЕДНОСТИ ЛИФТОВА

(СЛ. ГЛАСНИК РС 15/2017  )

ОПЕРАЦИЈЕ КОЈЕ УЛАЗЕ У САСТАВ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА ЛИФТОВА

|  | НАБАВКА, ИСПОРУКА И УГРАДЊА |
| --- | --- |
|  | АЛ – профил за подолит 25x25 |
|  | Бајонет грло |
|  | Биметал ВБ, 16-22А |
|  | Биметал МБ, 6-12А |
|  | Блокада склопки за АВ |
|  | Брава за принудно отварање / АВ |
|  | Браве за врата МП |
|  | Бродска плафоњера |
|  | Варење шарки и носача диктатора |
|  | Вентилатор кабине |
|  | Викловање електромотора 1 kW |
|  | Виљушка и плочица сигнализације |
|  | Вр. релеј за ком. и дужину вожње, Iskra 220V (или одговарајуће) |
|  | Вратни контакти са полугом за кабинска врата |
|  | Временски релеј ДП 60В |
|  | Гисунг (носећи завртањ) – без опруге 12-14 |
|  | Гисунг (носећи завртањ) – без опруге 6-8 |
|  | Гисунг (носећи завртањ) – без опруге 9-11 |
|  | Главни контакти за склопку ЦНБ(3пар/склоп.) |
|  | Горњи клизач 145 руб. I |
|  | Горњи клизач 145 руб. II |
|  | Гребенасти прекидач до 10А и 25А |
|  | Гребенасти прекидач од 63А |
|  | Грец (BY 307) |
|  | Гумени прстен за МЦЗ Б/М |
|  | Двокрака полуга за АВ |
|  | Диктатор – амортизер врата |
|  | Диоде 1Н5408 |
|  | Диоде BY 307 |
|  | Дисплеј у кабини седмосегментни |
|  | Додатак за склопке К..., Ф10, АВ |
|  | Дугме – кип прекидач СТОП |
|  | Дугме за О/З врата, аларм |
|  | Електромеханичка брава 905 |
|  | Електромеханичка брава 906 |
|  | Електромотор са каишником за АВ |
|  | ЕМБ 905-906 |
|  | Жабица за сајле 6 - 13 |
|  | Забрављивач АВ са контактом |
|  | Запор са контактом за АВ |
|  | Заставица |
|  | Затварач (опруга затезач) ПА |
|  | Затезач ужета РБ |
|  | Заштитни лим за патос кабине |
|  | Испитивање – отклањање масе |
|  | Грец (за исправљач, усмерач за ОМ, МЦЗ) |
|  | Једнокрака полуга за АВ |
|  | Капа осигурача |
|  | Картица А22, А23, А24 |
|  | Картица А50 |
|  | Картица А60 |
|  | Картица вр. реле и термичке заштите |
|  | Картица за додатне станице |
|  | Картица помоћних релеа А20 |
|  | Картица фазне заштите дип ДП |
|  | Катанац за врата МК |
|  | Клизач аутоматских врата |
|  | Клизни лежај (биксна) за МЦЗ |
|  | Клизни лежај ОМ |
|  | Клизни уложак 6mm (тег) |
|  | Клизни уложак 9, 14, 16mm (кабина) |
|  | Кључ додатни |
|  | Кључ за резервисану вожњу на Р.К. |
|  | Кључна кутија |
|  | Кожни прстен за к-тег (пар) |
|  | Комплетан ОМ R20 |
|  | Контакт за ЕМБ |
|  | Конт. забрављивача (за АВ, каб.врата) |
|  | Контакт кутија I I-полна |
|  | Контакт кутија I-полна |
|  | Контакт улаза Е-800 |
|  | Контактор F-10 Руб.II |
|  | Котва за I I - полну кутију |
|  | Кочне облоге (пар) |
|  | Крајњи прекидач ДП и РК/ искључивачи |
|  | КСЛ летва (сигурносна летва, полуга силе) |
|  | КТЗ виљушка |
|  | Куплунг гуме (спојнице) |
|  | Кутија ревизије са клем касном |
|  | Кућиште контакта забрављивача |
|  | Летва за МЦЗ |
|  | Магнетни прекидач – мирни, радни |
|  | Мазалица за затезач РБ |
|  | Микроконтакти |
|  | Микропрекидач за АВ (контакт силе) |
|  | Моторна склопка – ЛГ 32А, 220V |
|  | Моторна склопка – ЛГ 40А, 220V |
|  | Моторна склопка – ЛГ 40А, 60V |
|  | Моторна склопка – ЛГ 65А, 220V |
|  | МС чаура за подизање врата |
|  | Намотај за Елип 380V, фазна склопка |
|  | Намотај за кочницу за АВ |
|  | Намотај за МЦЗ (викловање) |
|  | Намотај за склопке К10-16, К30-60,Ф-10 Нормине, АВ. |
|  | Намотај за склопке ЦНБ |
|  | Намотај ОМ R20 |
|  | Намотај ОМ R41 |
|  | Намотај ОМ R60 |
|  | Намотај ОМ R80 |
|  | Неонска арматура за кабину (2x18 w) |
|  | Неонско осветљење „SNOD 218“ (или слично) |
|  | Неповратни контакт РБ |
|  | Носач – конзола са клемама за маг. и кр. прекидач |
|  | Носач за диктатор |
|  | Носач осигурача |
|  | Носач рама кабине руб. II |
|  | Носачи крила за АВ |
|  | Огледало |
|  | Опруга за мех. браву |
|  | Опруга за АВ, ПА, вратни контакт и двокраку полугу |
|  | Опруга за гисунг |
|  | Опруга за КСЛ, полугу силе, кабинска врата |
|  | Опруга за летву МЦЗ-а |
|  | Осовина за затезач РБ |
|  | Осовина ОМ |
|  | Осовиница за МЦЗ |
|  | Осовиница са троуглом |
|  | Папуча за кочење |
|  | Патрони 2-63А |
|  | Плочица за подизач летве МЦЗ-а |
|  | Подолит (или слично) |
|  | Позив са дисплејом |
|  | Позив са потврдом и смеровима |
|  | Позивна кутија за дуплекс sa дисплејом |
|  | Позивна кутија ПК-10 – само потврда |
|  | Поклопац аксијалног лежишта |
|  | Поклопац за дисплеј у кабини |
|  | Поклопац за ЕМБ |
|  | Поклопац позивне кутије |
|  | Поклопац регистар кутије |
|  | Полуга (шипка) за вратни контакт |
|  | Полужни прекидач СТОП у кабини, АВ |
|  | Помоћна брава за двокрилна врата |
|  | Помоћни контакт за склопку ЦНБ |
|  | Постоље за релеј ПР 59 45 |
|  | Постоље машине |
|  | Постоље осигурача |
|  | Пратећи кабл 16х0,75 |
|  | Пратећи кабл 20х0,75 |
|  | Прекидач в.о., осветљење кабине |
|  | Растер у спуштеном плафону |
|  | Релеј 901 |
|  | Релеј ПР 15 и ПР 16 |
|  | Релеј ПР 45 |
|  | Релеј ПР 59, ТРМ, ИЗ, Тесла (или одговарајуће) |
|  | Ремонт хидр.клипа-замена семеринга |
|  | Рукохват за ПА врата |
|  | Рукохват од иноxа |
|  | Сензор S41-2-C-N (платформа за инвалиде)SITES |
|  | Сигналне сијалице 12В – 24В |
|  | Сигнално позивно дугме – нови тип |
|  | Сигнално позивно дугме Р.К. |
|  | Сијалице 220В |
|  | Сијалично грло |
|  | Склоп Откочног магнета |
|  | Склопка „ISKRA“ К-40 (или одговарајућа) |
|  | Склопка АВ – ЛГ 18А, 60В и 9А, 220V |
|  | Склопка ЦЗ-а |
|  | Спратни чланак ВБ за КУ |
|  | Спратни чланак МБ за КУ |
|  | Стакло кабинских врата 600x100 |
|  | Стакло кабинских врата 1000x180 |
|  | Стакло ПА врата 1470x200 |
|  | Стакло ПА врата 600x100 |
|  | Точак са ексцентром за АВ |
|  | Трансформатор управљања и сигнализације |
|  | Трафо за картицу фазне заштите 380/24V |
|  | ТЦ – дугме са штампом (позивна кутија) |
|  | Уже Ø 3,5 (КУ) |
|  | Уже Ø 4 (КУ) |
|  | Уже Ø 6,5 (РБ) |
|  | Уређај за нужно светло и аларм |
|  | Усмерача ОМ |
|  | Фазна склопка – 9А, 380V |
|  | Фотоћелија пар |
|  | Хебл – ручица ЕМБ |
|  | Цилиндар за врата МП са дугметом петлићем |
|  | Цилиндар за врата МП са дугме. петлићем ПП |
|  | Чаура лежај |
|  | Чепичаста гума |
|  | Шарка |
|  | Шипка – подизач за летву МЦЗ-а |
|  | Штеловање пристајања по станици |

## 1. Укупна вредност за вршење услуга поправки:

## _______________ дин.

ПДВ од 20%:

_______________ дин.

Укупно са ПДВ-ом:

## _______________ дин.

## 2.Укупна вредност за редовно месечно одржавање свих лифтова износи Месечно:_______________ дин.   Годишње (Х 12): __________________ дин.

ПДВ од 20%:                                                ПДВ од 20%:

_______________ дин.                                 __________________ дин.

Укупно са ПДВ-ом:                                          Укупно са ПДВ-ом:

_______________ дин.                                __________________ дин.

3. Цена годишњег техничког прегледа свих лифтова са доставом потврда о испуњеним условима за безбедан рад лифта

_______________ дин.

ПДВ од 20%:

_______________ дин.

Укупно са ПДВ-ом:

______________  дин.

_______________________________________________________________________

СВЕГА 1+2(годишња вредност)+3

________________________________________ дин.

ПДВ од 20%:

________________________________________ дин.

Укупно са ПДВ-ом:

________________________________________  дин.

ЗА ПОНУЂАЧА

М.П.

______________________________

ПОНУЂАЧ:

______________________

______________________                                                                  Н А Р У Ч И Л А Ц:

Број понуде:___________                                                   Установа Геронтолошки  центар

Датум:________________                                                                     Б Е О Г Р А Д

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА - за партију 22/2/2019 - замена и одржавање електроинсталација

| Бр. ЈН и бр. партије 22/2/2019 | ПОПРАВКА И ЗАМЕНА ЕЛЕМЕНАТА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА | јед. мере | коли чина | јед. цена без ПДВ-а | укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КАБЛОВИ |  |  |  |  |
| 1 | – Кабла типа PP-Y 5x6 mm² | метар | 1 |  |  |
| 2 | – Кабла типа PP-Y 5x4 mm² | метар | 1 |  |  |
| 3 | – Кабла типа PP-Y 5x2,5 mm² | метар | 1 |  |  |
| 4 | – Кабла типа PP-Y 3x2,5 mm² | метар | 1 |  |  |
| 5 | – Кабла типа PP-Y 3x1,5 mm2 | метар | 1 |  |  |
| 6 | – Кабла типа PP00-Y 4x95 mm² | метар | 1 |  |  |
| 7 | – Кабла типа PP00-Y 1x95 mm² | метар | 1 |  |  |
| 8 | – Кабла типа PP00-Y 4x150 mm² | метар | 1 |  |  |
| 9 | – Кабла типа PP00-Y 1x150 mm² | метар | 1 |  |  |
| 10 | – Кабла типа PP00-Y 4x70 mm² | метар | 1 |  |  |
| 11 | – Кабла типа PP00-Y 1x70 mm² | метар | 1 |  |  |
| 12 | – Кабла типа PP00-Y 4x50 mm² | метар | 1 |  |  |
| 13 | – Кабла типа PP00-Y 1x50 mm² | метар | 1 |  |  |
| 14 | – Кабла типа PP00-Y 5X35 mm² | метар | 1 |  |  |
| 15 | – Кабла типа PP00-Y 5x25 mm² | метар | 1 |  |  |
| 16 | – Кабла типа PP00-Y 5x16 mm² | метар | 1 |  |  |
| 17 | – Кабла типа PP00-Y 5x10 mm² | метар | 1 |  |  |
| 18 | – Кабла типа PP00-Y 5x6 mm² | метар | 1 |  |  |
| 19 | – Кабла типа PP00-Y 5x4 mm² | метар | 1 |  |  |
| 20 | – Кабла типа PP00-Y 5x2,5 mm² | метар | 1 |  |  |
| 21 | – Кабла типа PP00-Y 3x2,5 mm² | метар | 1 |  |  |
| 22 | – Кабла типа PP00-Y 3x1,5 mm² | метар | 1 |  |  |
| 23 | – Кабла типа PP00-А 4x95 mm² | метар | 1 |  |  |
| 24 | – Кабла типа PP00-А 1x95 mm² | метар | 1 |  |  |
| 25 | – Кабла типа PP00-А 4x70 mm² | метар | 1 |  |  |
| 26 | – Кабла типа PP00-А 1x70 mm² | метар | 1 |  |  |
| 27 | – Кабла типа PP00-А 4x50 mm² | метар | 1 |  |  |
| 28 | – Кабла типа PP00-А 1x50 mm² | метар | 1 |  |  |
| 29 | – Кабла типа PP00-А 5x35 mm² | метар | 1 |  |  |
| 30 | – Кабла типа PP00-А 5x25 mm² | метар | 1 |  |  |
| 31 | – Кабла типа PP00-А 5x16 mm² | метар | 1 |  |  |
| 32 | – Кабла типа PP00-А 5x10 mm² | метар | 1 |  |  |
| 33 | – Кабла типа PP00-А 5x6 mm² | метар | 1 |  |  |
| 34 | – Кабла типа хал.фри N2XH-J 4x50 mm² | метар | 1 |  |  |
| 35 | – Кабла типа хал.фри N2XH-J 1x50 mm² | метар | 1 |  |  |
| 36 | – Кабла типа хал.фри N2XH-J 4X35 mm² | метар | 1 |  |  |
| 37 | – Кабла типа хал.фри N2XH-J 4X35 mm² | метар | 1 |  |  |
| 38 | – Кабла типа хал.фри N2XH-J 5x25 mm² | метар | 1 |  |  |
| 39 | – Кабла типа хал.фри N2XH-J 5x16 mm² | метар | 1 |  |  |
| 40 | – Кабла типа хал.фри N2XH-J 5x10 mm² | метар | 1 |  |  |
| 41 | – Кабла типа хал.фри N2XH-J 5x6 mm² | метар | 1 |  |  |
| 42 | – Кабла типа хал.фри N2XH-J 5x4 mm² | метар | 1 |  |  |
| 43 | – Кабла типа хал.фри N2XH-J 5x2,5 mm² | метар | 1 |  |  |
| 44 | – Кабла типа хал.фри N2XH-J 3x2,5 mm² | метар | 1 |  |  |
| 45 | – Кабла типа хал.фри N2XH-J 3x1,5 mm² | метар | 1 |  |  |
| 46 | – Кабла типа хал.фри NHXHX 4x50 mm² | метар | 1 |  |  |
| 47 | – Кабла типа хал.фри NHXHX 1x50 mm² | метар | 1 |  |  |
| 48 | – Кабла типа хал.фри NHXHX 4X35 mm² | метар | 1 |  |  |
| 49 | – Кабла типа хал.фри NHXHX 1X35 mm² | метар | 1 |  |  |
| 50 | – Кабла типа хал.фри NHXHX 5x25 mm² | метар | 1 |  |  |
| 51 | – Кабла типа хал.фри NHXHX 5x16 mm² | метар | 1 |  |  |
| 52 | – Кабла типа хал.фри NHXHX 5x10 mm² | метар | 1 |  |  |
| 53 | – Кабла типа хал.фри NHXHX 5x6 mm² | метар | 1 |  |  |
| 54 | – Кабла типа хал.фри NHXHX 5x4 mm² | метар | 1 |  |  |
| 55 | – Кабла типа хал.фри NHXHX 5x2,5 mm² | метар | 1 |  |  |
| 56 | – Кабла типа хал.фри NHXHX 3x2,5 mm² | метар | 1 |  |  |
| 57 | – Кабла типа хал.фри NHXHX 3x1,5 mm² | метар | 1 |  |  |
|  | ХАЛОГЕН ФРИ каналице димензије |  |  |  |  |
| 1 | - 100x40x2000 mm | метар | 1 |  |  |
| 2 | - 70x60x2000 mm | метар | 1 |  |  |
| 3 | - 70x40x2000 mm | метар | 1 |  |  |
| 4 | - 60x40x2000 mm | метар | 1 |  |  |
| 5 | - 40x40x2000 mm | метар | 1 |  |  |
| 6 | - 40x20x2000 mm | метар | 1 |  |  |
| 7 | - 25x20x2000 mm | метар | 1 |  |  |
| 8 | - 18x18x2000 mm | метар | 1 |  |  |
| 9 | - 15x15x2000 mm | метар | 1 |  |  |
| 10 | - 15x10x2000 mm | метар | 1 |  |  |
|  | ПВЦ ребраста црева тврда |  |  |  |  |
| 1 | -Фи спољни16/10,5mm | метар | 1 |  |  |
| 2 | -фи спољни 20/13mm | метар | 1 |  |  |
| 3 | -фи спољни 25/17mm | метар | 1 |  |  |
| 4 | -фи спољни 32/23mm | метар | 1 |  |  |
| 5 | -фи спољни 40/31mm | метар | 1 |  |  |
|  | Набавка и уградња ГРО (главног разводних ормана) мрежа-агрегат са уградњом електроелемената објекат Ц |  |  |  |  |
| 1 | АС компакт прекидач 200-250А | ком | 1 |  |  |
| 2 | Напонски окидач 220V | ком | 1 |  |  |
| 3 | Аутоматски осигурач 6кА од 6А | ком | 1 |  |  |
| 4 | Волтметарска преклопка | ком | 1 |  |  |
| 5 | Волтметар од 0-500V | ком | 1 |  |  |
| 6 | Амперметар скала од 0-200А | ком | 1 |  |  |
| 7 | Редуктор 200/5А | ком | 1 |  |  |
| 8 | Диодна сигнална светиљка 220V | ком | 1 |  |  |
| 9 | Прекидач за на шину трополни 63А, 0-1 | ком | 1 |  |  |
| 10 | Дришер NV 00 или NV 000 | ком | 1 |  |  |
| 11 | Патрон NV 000 50А | ком | 1 |  |  |
| 12 | Патрон NV 000 35А | ком | 1 |  |  |
| 13 | Патрон NV 000 25А | ком | 1 |  |  |
|  | Клеме сличне типу „Синтерметал“: |  |  |  |  |
| 14 | RS 50-95mm2 | ком | 1 |  |  |
| 15 | RS 4-16/1mm2 | ком | 1 |  |  |
| 16 | RS 6-10/1mm3 | ком | 1 |  |  |
| 17 | RS 25-35/1mm4 | ком | 1 |  |  |
| 18 | Носач за RS 0,8-10 мањи | ком | 1 |  |  |
| 19 | Носач за RS 10-35 већи | ком | 1 |  |  |
| 20 | Изолатор IP45 | ком | 1 |  |  |
| 21 | Бакар 30x5 | м | 1 |  |  |
|  | Проводници: |  |  |  |  |
| 22 | P/F 1mm2 | м | 1 |  |  |
| 23 | P/F 2,5mm2 жуто-зелена | м | 1 |  |  |
| 24 | P/F 2,5mm2 браон | м | 1 |  |  |
| 25 | P/F 2,5mm2 црна | м | 1 |  |  |
| 26 | P/F 2,5mm2 црвена | м | 1 |  |  |
| 27 | P/F 6mm2 | м | 1 |  |  |
| 28 | P/F 10mm2 | м | 1 |  |  |
| 29 | P/F 16mm2 | м | 1 |  |  |
| 30 | P/F 70mm2 | м | 1 |  |  |
|  | Хилзна: |  |  |  |  |
| 31 | 2,5mm2 | ком | 1 |  |  |
| 32 | 6 mm2 | ком | 1 |  |  |
| 33 | 10 mm2 | ком | 1 |  |  |
| 34 | 16 mm2 | ком | 1 |  |  |
|  | Папучице меке: |  |  |  |  |
| 35 | .6/6 | ком | 1 |  |  |
| 36 | .10/8 | ком | 1 |  |  |
| 37 | 16/8 | ком | 1 |  |  |
| 38 | 70/8 | ком | 1 |  |  |
| 39 | 70/10 | ком | 1 |  |  |
|  | Уводник ПВЦ: |  |  |  |  |
| 40 | 13,50 | ком | 1 |  |  |
| 41 | 21 | ком | 1 |  |  |
| 42 | 29 | ком | 1 |  |  |
| 43 | 42 | ком | 1 |  |  |
| 44 | Заштита ПВЦ | м2 | 1 |  |  |
| 45 | DIN шина | м | 1 |  |  |
| 46 | POK 40x40 | м | 1 |  |  |
|  | ОРМАН |  |  |  |  |
| 47 | Кућиште 650x1800x300 | ком | 1 |  |  |
| 48 | ногаре 1300x300x600 | ком | 1 |  |  |
| 49 | маска 1300x300x100 | ком | 1 |  |  |
| 50 | Шемирање | ком | 1 |  |  |
| 51 | Демонтажа старог и монтажа новог ормана са повезивањем | ком | 1 |  |  |
| 1 | ГРО слободностојећи разводни орман мрежа – агрегат | ком |  |  |  |
|  | - челични хладно ваљани двоструко декапирани лим статички пластифициран са вратима, бравицом и монтажном плочом као и прибором за спајање, израђен у IP заштити. |  |  |  |  |
|  | - димензије ормана 2000mm х 1220mm х 400mm |  | 1 |  |  |
|  | РО орман за уградњу на зид мрежа-агрегат |  |  |  |  |
|  | - челични хладно ваљани двоструко декапирани лим статички пластифициран са вратима, бравицом и монтажном, плочом без прибора за спајање, израђен у IP заштити. |  |  |  |  |
| 1 | димензије ормана 500mm х 550mm х 210mm | ком | 1 |  |  |
| 2 | димензије ормана 800mm х 550mm х 210mm | ком | 1 |  |  |
| 3 | димензије ормана 950mm х 800mm х 210mm | ком | 1 |  |  |
|  | РО орман за уградњу у зид мрежа-агрегат |  |  |  |  |
|  | - састоји се од врата са бравицом, маске и кућишта од поцинкованог лима |  |  |  |  |
| 1 | димензије врата и маске 545mm х 596mm | ком | 1 |  |  |
|  | димензије кућишта 526mm х 545mm х 120mm |  |  |  |  |
| 2 | димензије врата и маске 845mm х 596mm | ком | 1 |  |  |
|  | димензије кућишта 826mm х 545mm х 120mm |  |  |  |  |
| 3 | димензије врата и маске 995mm х 846mm | ком | 1 |  |  |
|  | димензије кућишта 976mm х 804mm х 120mm |  |  |  |  |
|  | У постојећи разводни орман |  |  |  |  |
| 1 | - Осигурач типа EZ са постољем комплет до 25A | ком | 1 |  |  |
| 2 | - Осигурач типа TZ, са постољем комплет до 25A | ком | 1 |  |  |
| 3 | - Осигурач типа UZ са постољем комплет до 25A | ком | 1 |  |  |
| 4 | - Осигурач типа EZ са постољем комплет до 63A | ком | 1 |  |  |
| 5 | - Осигурач типа TZ, са постољем комплет до 63A | ком | 1 |  |  |
| 6 | - Осигурач типа UZ са постољем комплет до 63A | ком | 1 |  |  |
| 7 | - Аутоматски осигурач од 2A до 25A | ком | 1 |  |  |
| 8 | - Аутоматски осигурач од 32A до 63A | ком | 1 |  |  |
| 9 | - Ножасти осигурач типа NV00 до 100A (комплет) | ком | 1 |  |  |
| 10 | - Ножасти осигурач типа NVI до 250A (комплет) | ком | 1 |  |  |
| 11 | - Ножасти осигурач типа NVII до 400A (комплет) | ком | 1 |  |  |
|  | У постојећи разводни орман |  |  |  |  |
| 1 | - проводник типа P/F 1,5 mm² | метар | 1 |  |  |
| 2 | - проводник типа P/F 2,5 mm² | метар | 1 |  |  |
| 3 | - проводник типа P/F 4 mm² | метар | 1 |  |  |
| 4 | - проводник типа P/F 6 mm² | метар | 1 |  |  |
| 5 | - проводник типа P/F 10 mm² | метар | 1 |  |  |
| 6 | - проводник типа P/F 16 mm² | метар | 1 |  |  |
|  | Испорука кабловских папучица за каблове P/F |  |  |  |  |
| 1 | Ф6mm za P/F 1x10 mm2 | ком | 1 |  |  |
| 2 | Ф8mm za P/F 1x10 mm2 | ком | 1 |  |  |
| 3 | Ф10mm za P/F 1x10 mm2 | ком | 1 |  |  |
| 4 | Ф6mm za P/F 1x16 mm2 | ком | 1 |  |  |
| 5 | Ф8mm za P/F 1x16 mm2 | ком | 1 |  |  |
| 6 | Ф10mm za P/F 1x16 mm2 | ком | 1 |  |  |
| 7 | Ф6mm za P/F 1x25 mm2 | ком | 1 |  |  |
| 8 | Ф8mm za P/F 1x25 mm2 | ком | 1 |  |  |
| 9 | Ф10mm za P/F 1x25 mm2 | ком | 1 |  |  |
| 10 | Ф6mm za P/F 1x35 mm2 | ком | 1 |  |  |
| 11 | Ф8mm za P/F 1x35 mm2 | ком | 1 |  |  |
| 12 | Ф10mm za P/F 1x35 mm2 | ком | 1 |  |  |
| 13 | Ф6mm za P/F 1x50 mm2 | ком | 1 |  |  |
| 14 | Ф8mm za P/F 1x50 mm2 | ком | 1 |  |  |
| 15 | Ф10mm za P/F 1x50 mm2 | ком | 1 |  |  |
| 16 | Ф8mm za P/F 1x70 mm2 | ком | 1 |  |  |
| 17 | Ф10mm za P/F 1x70 mm2 | ком | 1 |  |  |
| 18 | Ф12mm za P/F 1x70 mm2 | ком | 1 |  |  |
| 19 | Ф8mm za P/F 1x95 mm2 | ком | 1 |  |  |
| 20 | Ф10mm za P/F 1x95 mm2 | ком | 1 |  |  |
| 21 | Ф12mm za P/F 1x95 mm2 | ком | 1 |  |  |
| 22 | Ф8mm za P/F 1x120 mm2 | ком | 1 |  |  |
| 23 | Ф10mm za P/F 1x120 mm2 | ком | 1 |  |  |
| 24 | Ф12mm za P/F 1x120 mm2 | ком | 1 |  |  |
| 25 | Ф8mm za P/F 1x150 mm2 | ком | 1 |  |  |
| 26 | Ф10mm za P/F 1x150 mm2 | ком | 1 |  |  |
| 27 | Ф12mm za P/F 1x150 mm2 | ком | 1 |  |  |
|  | У постојећи разводни ораман |  |  |  |  |
| 1 | - Гребенасти прекидач трополни 0-1 6A | ком | 1 |  |  |
| 2 | - Гребенасти прекидач трополни 0-1 10A | ком | 1 |  |  |
| 3 | - Гребенасти прекидач трополни 0-1 16A | ком | 1 |  |  |
| 4 | - Гребенасти прекидач трополни 0-1 25A | ком | 1 |  |  |
| 5 | - Гребенасти прекидач трополни 0-1 40A | ком | 1 |  |  |
| 6 | - Гребенасти прекидач трополни 0-1 63A | ком | 1 |  |  |
| 7 | - Гребенасти прекидач трополни 0-1 100A | ком | 1 |  |  |
|  | У постојећи разводни орман |  |  |  |  |
| 1 | -Контактор трополни 220V, 9A | ком | 1 |  |  |
| 2 | -Контактор трополни 220V, 12A | ком | 1 |  |  |
| 3 | -Контактор трополни 220V, 18A | ком | 1 |  |  |
| 4 | -Контактор трополни 220V, 25A | ком | 1 |  |  |
| 5 | -Контактор трополни 220V, 32A | ком | 1 |  |  |
| 6 | -Контактор трополни 220V, 38A | ком | 1 |  |  |
| 7 | -Контактор трополни 220V, 40A | ком | 1 |  |  |
| 8 | -Контактор трополни 220V, 50A | ком | 1 |  |  |
| 9 | -Контактор трополни 220V, 65A | ком | 1 |  |  |
| 10 | -Контактор трополни 220V, 80A | ком | 1 |  |  |
| 11 | -Контактор трополни 220V, 95A | ком | 1 |  |  |
| 12 | - AS прекидач од 40A са окидачем | ком | 1 |  |  |
| 13 | - AS прекидач од 63A са окидачем | ком | 1 |  |  |
| 14 | - AS прекидач од 100A са окидачем | ком | 1 |  |  |
| 15 | - AS прекидач од 250A са окидачем | ком | 1 |  |  |
| 16 | - AS прекидач од 400A са окидачем | ком | 1 |  |  |
| 17 | У постојећи разводни ораман- Биметални релеј | ком | 1 |  |  |
| 18 | – Флуоресцентне светиљке типа 4x18W | компл. | 1 |  |  |
| 19 | – Флуоресцентне светиљке типа 2x18W | компл. | 1 |  |  |
| 20a | –LED nadgradna sv 48W IP 65 HB | компл. | 1 |  |  |
| 20b | -LED ind.sv 150 W IP 65 SMD 6000K | компл. | 1 |  |  |
| 20c | -LED panik sv. 9 dioda 85lm PK | компл. | 1 |  |  |
| 2d | – Флуоресцентне светиљке типа 2x36W у заштити IP65 | компл. | 1 |  |  |
| 21 | – ПВЦ спратне табле за 10 аут. осигурача | компл. | 1 |  |  |
| 22 | – ПВЦ спратне табле за 24 аут. осигурача | компл. | 1 |  |  |
|  | Набавка и уградња КПК ормана |  |  |  |  |
| 1 | КПК прикључног ормана на фасаду | компл. | 1 |  |  |
|  | објекта типа 400V/250A за ЕДБ (комплет) |  |  |  |  |
| 2 | КПК прикључног ормана на фасаду | компл. | 1 |  |  |
|  | објекта типа 400V/400A за ЕДБ (комплет) |  |  |  |  |
|  | У постојећи КПК орман |  |  |  |  |
| 1 | Постоље oсигурача и осигурачи NV00– до 160А | компл. | 1 |  |  |
| 2 | Постоље oсигурача и осигурачи NVI – до 250А | компл. | 1 |  |  |
| 3 | Постоље oсигурача и осигурачи NVII – до 400А | компл. | 1 |  |  |
|  | Бакелитног прекидача за у зид |  |  |  |  |
| 1 | - Једнополни | ком | 1 |  |  |
| 2 | - Серијски | ком | 1 |  |  |
| 3 | - Наизменични | ком | 1 |  |  |
| 4 | - Унакрсни | ком | 1 |  |  |
|  | ПВЦ прекидача за на зид |  |  |  |  |
| 1 | - Једнополни | ком | 1 |  |  |
| 2 | - Серијски | ком | 1 |  |  |
| 3 | - Наизменични | ком | 1 |  |  |
| 4 | - Унакрсни | ком | 1 |  |  |
| 5 | ПВЦ шуко II утичница за у зид | ком | 1 |  |  |
| 6 | ПВЦ шуко II утичница за на зид | ком | 1 |  |  |
| 7 | ПВЦ шуко III утичница за у зид | ком | 1 |  |  |
| 8 | ПВЦ шуко III утичница за на зид | ком | 1 |  |  |
|  | На канделабрима |  |  |  |  |
| 1 | - Поцинковани расветни стуб х=5 м, са темељом | ком | 10 |  |  |
| 2 | - Светиљка сл. К-ЛУКС Минел Сцхредер | ком | 10 |  |  |
| 3 | - Сијалица VTF 150W | ком | 10 |  |  |
| 4 | - FRA осигурач 10A | ком | 10 |  |  |
| 5 | Ископ рова 0,8x0,4 m, са постављањем кабла и упозоравајућом траком | метар | 1 |  |  |
|  | Громобранске инсталације и уземљења поцинкованом траком, потпорама, носачима |  |  |  |  |
| 1 | - Хоризонтално 20x3mm | метар | 100 |  |  |
| 2 | - Вертикално 25x4mm | метар | 100 |  |  |
|  | Трафо станица 2х1000 кВА |  |  |  |  |
| 1 | - Испорука и уградња комплетне опреме за компензацију јалове енергије |  |  |  |  |
|  | - Набавка, испорука и монтажа комплетног типски тестираног ормана типа Rectimat 2, "Schneider Electric", 405kVAR, са аутоматском регулацијом 9x45kVAR, у кућишту Cubicle 3, са уграђеном микропроцесорском јединицом Varlogic N, LC1-D електромагнетним контакторима и Varplus M кондезаторским батеријама. Димензије опреме 2100x800x500mm са вентилатором на кућишту. | компл. | 1 |  |  |
|  | Пројектна документација и испитивања |  |  |  |  |
| 1 | Израда пројектне документације изведеног стања електричних инсталација са мерним резултатима у два примерка уз достављање у електронској форми | компл. | 1 |  |  |
| 2 | Израда пројектне документације изведеног стања противпожарних инсталација са мерним резултатима у два примерка уз достављање у електронској форми | компл. | 1 |  |  |
| 3 | Израда пројектне документације изведеног стања телефонске мреже са мерним резултатима у два примерка уз достављање у електронској форми | компл. | 1 |  |  |
| 4 | Израда пројектне документације изведеног стања локалне рачунарске мреже са мерним резултатима у два примерка уз достављање у електронској форми | компл. | 1 |  |  |
| 5 | Испитивање електро инсталација | мерно место | 1 |  |  |
| 6 | Испитивање громобранских инсталација | мерно место | 1 |  |  |
|  | Рад по ефективном норма часу |  |  |  |  |
| 1 | инжењер | норма сат | 1 |  |  |
| 2 | техничар | норма сат | 1 |  |  |
| 3 | електроинсталатер | норма сат | 1 |  |  |
| 4 | монтер | норма сат | 1 |  |  |
| А | ПОРЕСКА ОСНОВИЦА |  |  |  |  |
| Б | ПДВ 20% |  |  |  |  |
|  | УКУПНО А+Б= |  |  |  |  |

Почетак радова за мање кварове, највише 2 сата од пријаве квара, односно захтева наручиоца.

Почетак радова за веће кварове  12 часова  (највише 24 часа) од пријаве квара, односно захтева наручиоца.

Начин плаћања:  у року од 45 дана од дана испостављања исправне фактуре по извршеној услузи.

М.П.                                         ЗА ПОНУЂАЧА:

_________________

ПОНУЂАЧ:

______________________

______________________                                                                  Н А Р У Ч И Л А Ц:

Број понуде:___________                                                   Установа Геронтолошки  центар

Датум:________________                                                                     Б Е О Г Р А Д

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ - за партију 22/3/2019 - Услуге поправке водовода, канализације и инсталације грејања

| Број јав. наб. и парти- ја | НАЗИВ, ВРСТА И КАРАКТЕРИСТИКЕ УСЛУГЕ | јед. мере | коли- чина | цена без ПДВ | цена са ПДВ | вредност без ПДВ | вредност са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22/2019, 22/3/ 2019 | Замена пропусног вентила.Ставком је обухваћена демонтажа и монтажа пропусног вентила - Раван пропусни вентил са ручицом за затварање |  |  |  |  |  |  |
|  | DN -15 | ком | 25 |  |  |  |  |
|  | DN-25 | ком | 25 |  |  |  |  |
|  | DN-32 | ком | 25 |  |  |  |  |
|  | DN-65 | ком | 25 |  |  |  |  |
| Замена пропусног вентила. Ставком је обухваћена демонтажа и монтажа пропусног вентила- Раван пропусни вентил са испустом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN -15 | ком | 25 |  |  |  |  |
|  | DN-25 | ком | 25 |  |  |  |  |
|  | DN-32 | ком | 25 |  |  |  |  |
|  | DN-65 | ком | 25 |  |  |  |  |
| Замена дела водоводне мреже од поцинкованих цеви. Ставком је обухваћена демонтажа водоводне мреже (испод пода и у зидовима) и уградња нових PVC цеви. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN-15 | м | 60 |  |  |  |  |
|  | DN-20 | м | 60 |  |  |  |  |
|  | DN-25 | м | 60 |  |  |  |  |
|  | DN-32 | м | 60 |  |  |  |  |
|  | DN-40 | м | 60 |  |  |  |  |
| Демонтажа дела канализационе мреже. Ставком је обухваћена демонтажа и монтажа нових PVC цеви. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN-110 | м | 30 |  |  |  |  |
|  | DN-125 | м | 30 |  |  |  |  |
|  | DN-160 | м | 50 |  |  |  |  |
|  | DN-200 | м | 50 |  |  |  |  |
| Демонтажа дела канализационе мреже ливених цеви и фазонских делова и монтажа прелаза са ливених на PVC и нове PVC цеви |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN-110 | м | 50 |  |  |  |  |
|  | DN-125 | м | 50 |  |  |  |  |
|  | DN-160 | м | 50 |  |  |  |  |
|  | DN-200 | м | 50 |  |  |  |  |
| Утврђивање места квара подземне водоводне инсталације,разбијање бетона од 20цм, у ширини од мин,60 цм и откоп до дубине 1,5 м. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN-15 | м | 100 |  |  |  |  |
|  | DN-25 | м | 100 |  |  |  |  |
|  | DN-32 | м | 100 |  |  |  |  |
|  | DN-65 | м | 100 |  |  |  |  |
|  | Чишћење сепаратора у објектима наручиоца, Дом Бежанијска коса и Карабурма, 3 пута годишње. Безопасни отпад, капацитет сепартаора је 2 м2. | комад | 6 |  |  |  |  |
| Утврђивање места квара подземне канализационе инсталације, разбијање бетона дебљине до 20 цм у ширину од мин. 60 цм .Откоп до дубине од 2м. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN-110 | м | 100 |  |  |  |  |
|  | DN-125 | м | 100 |  |  |  |  |
|  | DN-160 | м | 100 |  |  |  |  |
|  | DN-200 | м | 100 |  |  |  |  |
|  | Сервисирање сензорских славина | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | Разне ситне поправке.(норма час) | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Вандредне интервенције ( норма час) | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Одвоз шута | м³ | 20 |  |  |  |  |
|  | Поправка малтера | м² | 100 |  |  |  |  |
|  | Бетонирање | м³ | 10 |  |  |  |  |
|  | Одгушење канализационе мреже | м | 80 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок плаћања- бескаматни период: 45 ДАНА |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.                                         ЗА ПОНУЂАЧА:

__________________

ПОНУЂАЧ:

______________________

______________________                                                                  Н А Р У Ч И Л А Ц:

Број понуде:___________                                                   Установа Геронтолошки  центар

Датум:________________                                                                     Б Е О Г Р А Д

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ - за партију 22/4/2019 - Услуге чишћења вентилационих канала и паровука, котлова и димњака

| Бр. ЈН 22/ 2019 | НАЗИВ, ВРСТА И КАРАКТЕРИСТИКЕ УСЛУГЕ | јед. мере | кол. | цена без ПДВ | цена са ПДВ | вредност без ПДВ | вредност са ПДВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Партија 22/4/ 2019 | За објекат РЈ 01, Дом "Бежанијска коса", ул. Марије Бурсаћ бр. 49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Механичко и хемијско чишћење хауба, вентилационих канала, вентилатора и решетки на систему вентилације кухиње дома (мин 6 пута) | компл. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Механичко чишћење хаубе, вентилационих канала, вентилатора и решетки на систему вентилације перионице веша (мин 6 пута) | компл. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Механичко чишћење димњака (висине17 m) и механичко чишћење димоводних канала (дужине3 m) и збрињавање отпада насталог чишћењем | компл. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Механичко чишћење котла за брзу припрему паре (2 комада "VAPORAX" 1000 kg паре на сат котао на лож уље) са пламено димне стране, једном месечно (током целе године) и збрињавање отпада насталог чишћењем | компл. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Генерално механичко чишћење и хемијско прање котлова (2 комада "МИНЕЛ") са пламено димне странеи збрињавање отпада насталог чишћењем | компл. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | За објекат РЈ 02, Дом "Вождовац", ул. Качерска бр. 6-12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Механичко и хемијско чишћење хауба, вентилационих канала, вентилатора и решетки на систему вентилације кухиње дома (min 6 пута) | компл. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Механичко чишћење вентилационих канала, вентилатора и решетки на систему вентилације перионице веша (мин 6 пута) | компл. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | За објекат РЈ 03, Дом "Карабурма", ул. Пљешевичка бр.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Механичко и хемијско чишћење хауба, вентилационих канала, вентилатора и решетки на систему вентилације кухиње дома (мин 6 пута) | компл. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Механичко чишћење вентилационих канала, вентилатора и решетки на систему вентилације перионице веша (мин 6 пута) | компл. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Механичко чишћење димњака (висине 19 m) и механичко чишћење димоводних канала (дужине 8 m) и збрињавање отпада насталог чишћењем | компл. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Спаљивање димњака (висине 19 m) | компл. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Механичко чишћење котла (1 комад "ŠUKOPLAM" 675 kW котао на пелет) са пламено димне стране, минимум једном месечно (зимски период) и збрињавање отпада насталог чишћењем | компл. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Генерално механичко чишћење и хемијско прање котла (1 комад "ŠUKOPLAM" 675 kW котао на пелет ) са пламено димне стране и збрињавање отпада насталог чишћењем | компл. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | За објекат РЈ 04, "Стационар", ул. Диљска бр. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Механичко и хемијско чишћење хауба, вентилационих канала, вентилатора и решетки на систему вентилације кухиње дома (мин 6 пута) | компл. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Механичко чишћење вентилационих канала, вентилатора и решетки на систему вентилације перионице веша (мин 6 пута) | компл. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Механичко чишћење димњака (висине12 m) и механичко чишћење димоводних канала (дужине 5 m) и збрињавање отпада насталог чишћењем | компл. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Механичко чишћење котлова (2 комада "МИНЕЛ") на лож уље, са пламено димне стране, једном месечно (зимски период), израда извештаја о испитивању отпада и збрињавање отпада насталог чишћењем | компл. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Генерално механичко чишћење и хемијско прање котлова (2 комада "МИНЕЛ") са пламено димне стране, и збрињавање отпада насталог чишћењем | компл. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мерење емисије загађујућих материја | ком | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Чишћење вентилационих канала димензија до 500х500 mm | по дуж- ном метру | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Чишћење вентилационих канала димензија преко 500х500 mm | по дуж- ном метру | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Непредвиђени радни сати | нч | 200 |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок плаћања- бескаматни период: 45 ДАНА |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напомена: Израда извештаја о испитивању отпада насталог чишћењем котлова мора да буде издата од акредитоване лабораторије, у складу са Законом о управљању отпадом (''Сл. гласник РС бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др. закон) и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада (''Сл. гласник РС бр. 56/2010).

М.П.                                         ЗА ПОНУЂАЧА:

__________________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА, ЈН број 22/2019, Партија 22/..../2019.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ПАРТИЈА - 22/1/2019 - СЕРВИСИРАЊЕ ЛИФТОВА

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок важења понуде |  |

Датум 					                       Понуђач

М. П.

_________________________			           _______________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ПАРТИЈА - 22/2/2019 - ЗАМЕНА И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок важења понуде |  |

Датум 					                       Понуђач

М. П.

_________________________			           _______________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ПАРТИЈА - 22/3/2019 - УСЛУГЕ ПОПРАВКИ ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок важења понуде |  |

Датум 					                       Понуђач

М. П.

_________________________			           _______________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ПАРТИЈА – 22/4/2019 - УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ВЕНТИЛАЦИОНИХ КАНАЛА И ПАРОВУКА, КОТЛОВА И ДИМЊАКА

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок важења понуде |  |

Датум 					                       Понуђач

М. П.

_________________________			           _______________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Република Србија

Установа Геронтолошки центар Београд                                    МОДЕЛ УГОВОРА

Београд-Земун, ул. Марије Бурсаћ бр.49

Датум:____________________
Број:______________________

УГОВОР

# О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ

Закључен дана______________________________ између:

- Установе Геронтолошки центар Београд, ул. Марије Бурсаћ бр.49, коју заступа Срђан Димитријевић, в.д. директора (у даљем тексту: наручилац) ПИБ: 100011573

и

- __________________из_______, ул.___________бр.___, које заступа директор _____________________ (у даљем тексту: извршилац), ПИБ ______________

- Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи (опционо):

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени остали учесници у заједничкој понуди, односно сви подизвођачи)

Напомена: Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Број ЈН: 22/2019, Парија 22/1/2019

Члан 1.

  - Уговорне стране констатују:

- да је наручилац, на основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), објавио јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку на Порталу јавних набавки, дана _________ године за набавку услуга - Текуће одржавање објеката, Партија - Сервисирање лифтова;

- да је извршилац доставио понуду број: _______ од __________. године, која се  налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

- да понуда извршиоца у потпуности одговара захтевима из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

- да је наручилац на основу члана 108. Закона, у складу са понудом извршиоца и одлуком о додели уговора бр._______ од _____ године изабрао извршиоца за извршење услуга за јавну набавку бр. 22/2019, Партија 22/1/2019.

Члан 2.

Предмет уговора је редовно одржавање, сервисирање и поправка лифтова у свим радним јединицама Установе у Београду, а у складу са позитивним прописима који регулишу ову област и усвојеном понудом извршиоца бр.____________ од ________.2019. године која је саставни део овог уговора.

Цене из понуде извршиоца бр. ____________ од _______.2019. године су фиксне и непроменљиве.

Члан 3.

Извршилац се обавезује да у оквиру редовног месечног одржавања и сервисирања лифтова  врши: преглед постројења лифта и контролу његовог рада према упутству произвођача, отклањање утврђених недостатака и замену неисправних и оштећених делова, чишћења и подмазивања свих елемената лифтова најмање једном месечно.

Извршилац је у обавези да отклони све застоје на лифтовима по потреби и по позиву наручиоца.

Члан 4.

Извршилац је дужан да услуге уступљене овим уговором извршава стручно, квалитетно и благовремено. Извршилац одговара за квалитет и материјалне недостатке извршених услуга. Приговор квалитета наручилац је дужан да стави извршиоцу без одлагања, а најкасније у року од 2 дана од дана извршеног посла.

Члан 5.

Извршилац се обавезује да све радове/услуге на лифтовима региструје у књигу која се налази у машинској просторији лифта (књига одржавања), која садржи податке у складу са позитивним прописима.

Наручилац је обавезан да се придржава упутства о употреби и коришћењу лифтова.

Члан 6.

Наручилац је обавезан да редовно врши замену сијалица у кабинама лифтова, а дно возног окна одржава у исправном и сувом стању.

Члан 7.

Наручилац је обавезан да извршиоцу-представницима истог и другим овлашћеним лицима или надлежним органима омогући приступ машинским просторијама лифтова и мора да онемогући приступ неовлашћеним особама машинским просторијама лифтова.

Члан 8.

Цена за редовно месечно одржавање свих лифтова Установе износи __________ динара без ПДВ-а месечно, што за период од 12 месеци износи___________ динара и са ПДВ-ом __________ динара месечно, што за период од 12 месеци износи _________ динара.

Цена годишњег техничког прегледа свих лифтова износи___________ динара без ПДВ-a, односно ___________ динара са ПДВ-ом.

Цена делова са набавком, испоруком и монтажом је утврђена понудом извршиоца бр. ____________ од _______.2019. године.

Долазак по позиву у максималном року од 2 сата.

Начин плаћања: по испостављању исправне фактуре у року од 45 дана на рачун извршиоца бр._________________ који се води код ________________ банке.

Извршилац се обавезује да уз рачун достави радни налог са детаљном спецификацијом који му оверава одговорно лице наручиоца.

Извршилац се обавезује да на свакој фактури унесе заводни број уговора додељен од стране наручиоца, назив јавне набавке и број партије.

Извршилац се обавезује да  фактуру, пре достављања наручиоцу, региструје у Централном регистру фактура, у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура («Службени гласник РС», бр. 7/2018).

Члан 9.

У случају прекорачења рока из члана 8. овог уговора, извршилац се обавезује да за сваки сат закашњења плати наручиоцу на име уговорне казне 5% од вредности услуге, а не више од 15%.

У случају прекорачења рока више од 3 сата или понављања закашњења, наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршења посла и задржава право да раскине предметни уговор.

Средства обезбећења

Извршилац се обавезује да наручиоцу приликом потписивања уговора достави:

1. БЛАНКО МЕНИЦУ - као средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Предметна меница за добро извршење посла активираће се у случају да извршилац не извршава уговорене обавезе на начин предвиђен уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена извршиоцу након истека рока од З0 дана од извршења свих уговорених обавеза.

Уз одговарајућу меницу извршилац је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача),

- фотокопију захтева за регистрацију менице, оверену од стране пословне банке или копију листинга са сајта НБС.

Члан 10.

Уговор се закључује даном потписивања друге уговорне стране, а примењује се од ___________ до ____________године.

Члан 11.

Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 12.

Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) за сваку уговорну страну.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор потписале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

_____________________________                          Установа Геронтолошки центар

Београд

________________________                                     _________________________

НАПОМЕНА: Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају исказане потребе, услед већег броја подизвођача/чланова групе понуђача од моделом уговора предвиђеног, прву страну модела уговора из конкурсне документације фотокопирати у потребном броју примерака.

Република Србија

Установа Геронтолошки центар Београд                                    МОДЕЛ УГОВОРА

Београд-Земун, ул. Марије Бурсаћ бр.49

Датум:____________________
Број:______________________

УГОВОР

# О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ

Закључен дана______________________________ између:

- Установе Геронтолошки центар Београд, ул. Марије Бурсаћ бр.49, коју заступа Срђан Димитријевић, в.д. директора (у даљем тексту: наручилац) ПИБ: 100011573

и

- __________________из_______, ул.___________бр.___, које заступа директор ____________________ (у даљем тексту: извршилац), ПИБ ______________

- Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи (опционо):

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени остали учесници у заједничкој понуди, односно сви подизвођачи)

Напомена: Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Број ЈН: 22/2019, Парија 22/2/2019

Члан 1.

1.1.Уговорне стране констатују:

- да је наручилац, на основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), објавио јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку на Порталу јавних набавки, дана _______. године за набавку услуга - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА, ПАРТИЈА - Замена и одржавање електроинсталација;

- да је извршилац доставио понуду број:_______ од __________. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

- да понуда извршиоца у потпуности одговара захтевима из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

- да је наручилац на основу члана 108. Закона, у складу са понудом извршиоца и одлуком о додели уговора бр._______ од _____ године изабрао извршиоца за извршење услуга за јавну набавку бр. 22/2019, Партија 22/2/2019.

Члан 2.

2.1. Предмет уговора су услуге поправки и замена елемената електроинсталације у свим пословним јединицама Установе у Београду, а у складу са позитивним прописима који регулишу ову област и усвојеном понудом извршиоца бр. ____________ од ________.2019. године која је саставни део овог уговора.

2.2. Цене из понуде извршиоца бр. ____________ од _______.2019. године су фиксне и непроменљиве.

Члан 3.

3.1. Извршилац се обавезује да поправке и замена елемената електроинсталације који су предмет уговора изводи према прописима који регулишу предметну област (отклања утврђене недостатке и замењује неисправне и оштећене елементе).  Извршилац је у обавези да отклони све неисправности на исталацијама по потреби и по позиву наручиоца.

Члан 4.

4.1. Извршилац је дужан да услуге уступљене овим уговором извршава стручно, квалитетно и благовремено. Извршилац одговара за квалитет и материјалне недостатке извршених услуга. Приговор квалитета наручилац је дужан да стави извршиоцу без одлагања, а најкасније у року од 2 дана од дана извршеног посла.

Члан 5.

5.1. Наручилац је обавезан да се придржава упутстава о употреби и коришћењу електроинсталација које су предмет уговора.

Члан 6.

6.1. Наручилац је обавезан да извршиоцу, представницима истог и другим овлашћеним лицима омогући приступ електроинсталацијама и мора да онемогући приступ неовлашћеним особама.

Члан 7.

7.1. Цена елемената са набавком, испоруком и монтажом је утврђена понудом извршиоца бр. ____________ од _______.2019. године, а за период важења уговора не може прећи укупну вредност од 3.500.000,00 динара.

Цена норме сата за непредвиђене радове је __________ динара.

Цена норме сата инжењера је __________ динара.

Цена норме сата техничара је __________ динара.

Цена норме сата монтера је __________ динара.

Долазак по позиву и у максималном року од 2 сата.

Почетак радова за мање кварове највише 2 сата од пријаве квара.

Почетак радова за веће кварове _______________(највише 24 часа) од пријаве квара, односно захтева наручиоца.

Начин плаћања: по испостављању исправне фактуре, у року од 45 дана на рачун извршиоца бр. _____________________ који се води код ___________________________ банке.

На фактури је потребно навести заводни број уговора додељен од стране наручиоца, назив набавке и број партије.

Извршилац се обавезује да уз рачун достави радни налог са детаљном спецификацијом који му оверава одговорно лице наручиоца.

Извршилац се обавезује да  фактуру, пре достављања наручиоцу, региструје у Централном регистру фактура, у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура («Службени гласник РС», бр. 7/2018).

Члан 8.

8.1. У случају прекорачења рока из члана 7. овог уговора, извршилац се обавезује да за сваки сат закашњења плати наручиоцу на име уговорне казне 5% од вредности услуге, а не више од 15%.

У случају прекорачења рока више од 3 сата или понављања закашњења, наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршења посла и задржава право да раскине предметни уговор.

Средства обезбећења

Извршилац се обавезује да наручиоцу приликом потписивања уговора достави:

1. БЛАНКО МЕНИЦУ - као средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Предметна меница за добро извршење посла активираће се у случају да извршилац не извршава уговорене обавезе на начин предвиђен уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена извршиоцу након истека рока  од З0 дана од извршења свих уговорених обавеза.

Уз одговарајућу меницу извршилац је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача),

- фотокопију захтева за регистрацију менице, оверену од стране пословне банке или копију листинга са сајта НБС.

Члан 9.

Уговор се закључује даном потписивања друге уговорне стране, а примењује се од ___________ до ____________године.

Члан 10.

10.1. Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

10.2. Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 11.

11.1. Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

11.2. На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

11.3. Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) за сваку уговорну страну.

11.4. Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор потписале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

_____________________________                          Установа Геронтолошки центар

Београд

________________________                                     _________________________

НАПОМЕНА: Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају исказане потребе, услед већег броја подизвођача/чланова групе понуђача од моделом уговора предвиђеног, прву страну модела уговора из конкурсне документације фотокопирати у потребном броју примерака.

Република Србија

Установа Геронтолошки центар Београд                                    МОДЕЛ УГОВОРА

Београд-Земун, ул. Марије Бурсаћ бр.49

Датум:____________________
Број:______________________

УГОВОР

# О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ

Закључен дана______________________________ између:

- Установе Геронтолошки центар Београд, ул. Марије Бурсаћ бр.49, коју заступа Срђан Димитријевић, в.д. директора (у даљем тексту: наручилац) ПИБ: 100011573

и

- __________________из_______, ул.___________бр.___, које заступа директор ________________ (у даљем тексту: извршилац), ПИБ ______________

- Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи (опционо):

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени остали учесници у заједничкој понуди, односно сви подизвођачи)

Напомена: Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Број ЈН: 22/2019, Парија 22/3/2019

Члан 1.

  - Уговорне стране констатују:

- да је наручилац, на основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), објавио јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку на Порталу јавних набавки, дана _______. године за набавку услуга - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА, ПАРТИЈА - Услуге поправки водовода, канализације и инсталације грејања;

- да је извршилац доставио понуду број:_______ од __________. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

- да понуда продавца у потпуности одговара захтевима из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

- да је наручилац на основу члана 108. Закона, у складу са понудом извршиоца и одлуком о додели уговора бр._______ од _____ године изабрао извршиоца за извршење услуга за јавну набавку бр. 22/2019, Партија 22/3/2019.

Члан 2.

Предмет уговора су услуге поправки водовода, канализације и инсталације грејања у свим радним јединицама Установе у Београду, а у складу са позитивним прописима који регулишу ову област и усвојеном понудом извршиоца бр.____________ од ________.2019. године која је саставни део овог уговора.

Цене из понуде извршиоца бр. ____________ од _______.2019. године су фиксне и непроменљиве.

Члан 3.

Извршилац се обавезује да поправке водовода, канализације и инсталације грејања које су предмет Уговора изводи према прописима који регулишу предметну област (отклања утврђене недостатке и замењује неисправне и оштећене елементе).  Извршилац је у обавези да отклони све неисправности на исталацијама по потреби и по позиву наручиоца.

Члан 4.

Извршилац је дужан да услуге уступљене овим уговором извршава стручно, квалитетно и благовремено. Извршилац одговара за квалитет и материјалне недостатке извршених услуга. Приговор квалитета наручилац је дужан да стави извршиоцу без одлагања, а најкасније у року од 2 дана од дана извршеног посла.

Члан 5.

Наручилац је обавезан да се придржава упутстава о употреби и коришћењу инсталација водовода, канализације и грејања које су предмет уговора.

Члан 6.

Наручилац је обавезан да извршиоцу-представницима истог и другим овлашћеним лицима омогући приступ инсталацијама и мора да онемогући приступ неовлашћеним особама.

Члан 7.

Цена поправки и монтаже је утврђена понудом извршиоца бр. ____________ од _______.2019. године, а за период важења уговора не може прећи вредност од  ______________ динара без ПДВ-а, односно_____________ са ПДВ-ом.

Цена норме сата за ванредне интервенције је __________ динара.

Цена норме сата за ситне поправке је_________________динара.

Долазак по позиву је у максималном року од 2 сата.

Почетак радова за мање кварове највише 2 сата од пријаве квара.

Почетак радова за веће кварове _______________(највише 24 часа) од пријаве квара, односно захтева наручиоца.

Начин плаћања: по испостављању исправне фактуре, у року од 45 дана на рачун извршиоца бр._____________________ који се води код ___________________________ банке.

На фактури је потребно навести заводни број уговора додељен од стране наручиоца, назив набавке и број партије.

Извршилац се обавезује да уз рачун достави радни налог са детаљном спецификацијом који му оверава одговорно лице наручиоца.

Извршилац се обавезује да  фактуру, пре достављања наручиоцу, региструје у Централном регистру фактура, у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура («Службени гласник РС», бр. 7/2018).

Члан 8.

У случају прекорачења рока из члана 7. овог уговора, извршилац се обавезује да за сваки сат закашњења плати наручиоцу на име уговорне казне 5% од вредности услуге, а не више од 15%.

У случају прекорачења рока више од 3 сата или понављања закашњења, наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршења посла и задржава право да раскине предметни уговор.

Средства обезбећења

Извршилац се обавезује да наручиоцу приликом потписивања уговора достави:

1. БЛАНКО МЕНИЦУ - као средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од укупне вредности уговора  без ПДВ-а.

Предметна меница за добро извршење посла активираће се у случају да извршилац не извршава уговорене обавезе на начин предвиђен уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена извршиоцу након истека рока  од З0 дана од извршења свих уговорених обавеза.

Уз одговарајућу меницу извршилац је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача),

- фотокопију захтева за регистрацију менице, оверену од стране пословне банке или копију листинга са сајта НБС.

Члан 9.

Уговор се закључује даном потписивања друге уговорне стране, а примењује се од ___________ до ____________године.

Члан 10.

Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 11.

Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) за сваку уговорну страну.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор потписале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

_____________________________                          Установа Геронтолошки центар

Београд

________________________                                     _________________________

НАПОМЕНА: Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају исказане потребе, услед већег броја подизвођача/чланова групе понуђача од моделом уговора предвиђеног, прву страну модела уговора из конкурсне документације фотокопирати у потребном броју примерака.

Република Србија

Установа Геронтолошки центар Београд                                    МОДЕЛ УГОВОРА

Београд-Земун, ул. Марије Бурсаћ бр.49

Датум:____________________
Број:______________________

УГОВОР

# О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ

Закључен дана______________________________ између:

- Установе Геронтолошки центар Београд, ул. Марије Бурсаћ бр.49, коју заступа Срђан Димитријевић, в.д. директора (у даљем тексту: наручилац) ПИБ: 100011573

и

- __________________из_______, ул.___________бр.___, које заступа директор __________  (у даљем тексту: извршилац), ПИБ ______________

- Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи (опционо):

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени остали учесници у заједничкој понуди, односно сви подизвођачи)

Напомена: Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Број ЈН: 22/2019, Парија 22/4/2019

Члан 1.

  - Уговорне стране констатују:

- да је наручилац, на основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), објавио јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку на Порталу јавних набавки, дана _______. године за набавку услуга - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА, ПАРТИЈА - Услуге чишћења вентилационих канала и паровука, котлова и димњака;

- да је извршилац доставио понуду број:_______ од __________. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

- да понуда извршиоца у потпуности одговара захтевима из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

- да је наручилац на основу члана 108. Закона, у складу са понудом извршиоца и одлуком о додели уговора бр._______ од _____ године изабрао извршиоца за извршење услуга за јавну набавку бр. 22/2019. Партија 22/4/2019.

Члан 2.

Предмет овог уговора су услуге чишћења вентилационих канала и паровука, котлова и димњака у оквиру Установе Геронтолошки центар у складу са усвојеном понудом бр. __________ од __________.2019. године која је саставни део овог уговора.

Члан 3.

Извршилац се обавезује да предмет овог уговора изврши стручно, квалитетно и благовремено, у складу са позитивним прописима који регулишу ову област. Извршилац одговара за квалитет и материјалне недостатке извршених услуга. Приговор квалитета наручилац је дужан да стави извршиоцу без одлагања, а најкасније у року од 2 дана од дана извршеног посла. Извршилац се обавезује да ће започети интервенцију по позиву наручиоца без одлагања, а најкасније у року од 2 (два) сата  од пријема позива, односно захтева наручиоца.

Члан 4.

Извршилац се обавезује да све услуге које су предмет овог уговора региструје кроз записник, чији примерак прилаже уз рачун.

Члан 5.

Највећа могућа вредност за услуге из члана 1. овог уговора које буду извршене у периоду од 12 месеци, према понуди бр. ___________ од __________.2019. године, не може прећи вредност од  ______________ динара без ПДВ-а, односно_____________ са ПДВ-ом.

Начин плаћања: одложено у року од 45 дана по завршеним услугама и испостављању фактуре на рачун извршиоца бр. _____________________ који се води код ______________________________.

Цене из понуде бр. ___________________ од__________. 2019. године су фиксне и непроменљиве.

На фактури је потребно навести заводни број уговора додељен од стране наручиоца, назив набавке и број партије.

Извршилац се обавезује да уз рачун достави радни налог са детаљном спецификацијом коју му оверава одговорно лице наручиоца.

Извршилац се обавезује да  фактуру, пре достављања наручиоцу, региструје у Централном регистру фактура, у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура («Службени гласник РС», бр. 7/2018).

Члан 6.

У случају прекорачења рока за интервенцију (више од 2 сата) или понављања закашњења у трајању краћем од 2 сата, најмање 2 пута, наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршења посла и задржава право да раскине предметни уговор.

Средства обезбеђења

Извршилац се обавезује да наручиоцу приликом потписивања уговора достави:

1. БЛАНКО МЕНИЦУ - као средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Предметна меница за добро извршење посла активираће се у случају да извршилац не извршава уговорене обавезе на начин предвиђен уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена извршиоцу након истека рока од З0 дана од извршења свих уговорених обавеза.

Уз одговарајућу меницу извршилац је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача),

- фотокопију захтева за регистрацију менице, оверену од стране пословне банке или копију листинга са сајта НБС.

Члан 7.

Уговор се закључује даном потписивања друге уговорне стране, а примењује се од ___________ до ____________године.

Члан 8.

Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 9.

Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) за сваку уговорну страну.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор потписале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

_____________________________                          Установа Геронтолошки центар

Београд

________________________                                     _________________________

НАПОМЕНА: Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају исказане потребе, услед већег броја подизвођача/чланова групе понуђача од моделом уговора предвиђеног, прву страну модела уговора из конкурсне документације фотокопирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ из_______________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ____________________________________, даје:

(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА, бр. 22/2019, Партија_______________________________________, 22/ /2019 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу, изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице, повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА, бр. 22/2019, Партија_______________________________________, 22/ /2019, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.