ИЗМЕНE КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Установа Геронтолошки центар Београд

Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49

ЈАВНА НАБАВКА ОПРЕМА ЗА ДОМ СТАЦИОНАР

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр.  31/2019

Октобар 2019. године

Укупан број страна документације: 58

На основу чл. 32. и 61. и  63.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 31/2019, деловодни бр. 18225-2715 од 11.10.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 31/2019, деловодни бр. 18225-2715/1 од 11.10.2019. године припремљене су:

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у отвореном поступку за јавну набавку – ОПРЕМА ЗА ДОМ СТАЦИОНАР

ЈН бр 31/2019

Конкурсна документација садржи:

Општи подаци о јавној набавци

Подаци о предмету јавне набавке

Врста, карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Образац понуде

Модел уговора

Обрасце структуре цене

Образац трошкова припреме понуде

Образац изјаве о независној понуди

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Установа Геронтолошки центар Београд

Адреса: Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49

Интернет страница: www.ugcb.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 31/2019

су добра – ОПРЕМА ЗА ДОМ СТАЦИОНАР

Партија: 31/1/2019 Медицинска опрема и медицински намештај

Партија: 31/2/2019 Намештај

Партија: 31/3/2019 Постељина

Партија: 31/4/2019 Електрични уређаји

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лица за контакт: Милица Ђорђевић, Катарина Лазић

Е- mail адреса: javnenabavke@ugcb.rs или djordjevicm@ugcb.rs

број факса: 011-2604-928

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 31/2019 су  добра, –

ОПРЕМА ЗА ДОМ СТАЦИОНАР

Предмет јавне набавке подељен је по партијама и то:

Партија: 31/1/2019 Медицинска опрема и медицински намештај

Шифра и општи речник набавки:

33100000-1 Медицинска опрема

33192000-2 Медицински намештај

Партија: 31/2/2019 Намештај

Шифра и општи речник набавки:

39100000-3 – Намештај

39130000-2 – Канцеларијски намештај

39151000-5 – Разни намештај

Партија: 31/3/2019 Постељина

Шифра и општи речник набавки:

39512000-4 Постељина

Партија: 31/4/2019 Електрични уређаји

Шифра и општи речник набавки:

- 39710000-2 Електрични апарати за домаћинство

- 42992000 -6 Електрични производи посебне намене

39220000- 0 Кухињска опрема, предмети за домаћинство и потрепштине за угоститељство

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

ВРСТА,  КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Врста и количина добара су садржани у обрасцу структуре цена, чиме су дефинисане и карактеристике, квалитет и опис добара.

Понуђач ће добра испоручити и монтирати у року од 20 дана од дана закључења уговора- Партија 31/1/2019- Медицинска опрема и медицински намештај, Партија: 31/2/2019- Намештај и Партија 31/4/2019- Електрични уређаји.

Понуђач ће добра испоручити у року од 20 дана од дана закључења уговора- Партија 31/3/2019- Постељина.

Понуђач ће приликом испоруке добара бити обавезан да достави уверење, односно доказ акредитоване лабораторије за ту врсту испитивања да добра испуњавају техничке карактеристике задате конкурсном документацијом документацијом - Партија 31/3/2019- Постељина.

У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке (од-до, око, оквирно… и слично), таква понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Плаћање добара која су предмет набавке врши се авансно 30%, а 70% од укупног износа у року од 45 дана од извршене испоруке и од дана пријема исправно испостављене фактуре.

Изабрани понуђач ће омогућити наручиоцу увид у по једно добро сваке позиције  тражене обрасцем структуре цена конкурсне документације, при чему се коначној реализацији уговора приступа након сагласности наручиоца да добра одговарају захтевима конкурсне документације. Сва остала добра истих позиција морају у свему одговарати добрима која су се ставила на увид Наручиоцу- Партија 31/2/2019- Намештај и Партија 31/3/2019- Постељина.

Место испоруке  – на адреси радне јединице наручиоца, Дом Стационар, Диљска бр. 2, Београд.

Све транспортне трошкове сноси извршилац.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76.  ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), односно понуђач мора да поседује Решење Министарства здравља за промет на велико медицинским средствима која су предмет набавке. - за партију 31/1/2019- Медицинска опрема и медицински намештај.

Понуђач мора да поседује Решење АЛИМС-а (Агенција за лекове и   медицинска средства Србије) за упис средстава у Регистар медицинских средстава и стављање у промет- за добра под редним бројем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13 и 15 Обрасца структуре цене- за партију 31/1/2019- Медицинска опрема и медицински намештај.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Да понуђач поседује важеће сертификате ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 27001 и OHSAS 18001 издате од акредитоване институције- за партију 31/1/2019- Медицинска опрема и медицински намештај.

- Да ПОНУЂАЧ достави потврду, да располаже пословним капацитетом тј. да је у 2019. години и у претходне три године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, извршио  испоруке добара- медицинске опреме и медицинског намештаја, која су предмет набавке и то у укупном износу од најмање 20.000.000,00 динара без ПДВ-а. (Образац потврде дат конкурсном документацијом) за партију 31/1/2019- Медицинска опрема и медицински намештај.

- Да ПОНУЂАЧ достави потврду, да располаже пословним капацитетом тј. да је у 2019. години и у претходне три године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, извршио  испоруке добара- намештаја, која су предмет набавке и то у укупном износу од најмање 6.000.000,00 динара без ПДВ-а. (Образац потврде дат конкурсном документацијом)- за партију 31/2/2019- Намештај.

- Да ПОНУЂАЧ достави потврду, да располаже пословним капацитетом тј. да је у 2019. години и у претходне три године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, извршио  испоруке добара- електричних уређаја, која су предмет набавке и то у укупном износу од најмање 4.000.000,00 динара без ПДВ-а. (Образац потврде дат конкурсном документацијом)- за партију 31/4/2019- Електрични уређаји.

- Да му пословни рачуни нису били блокирани у периоду од 12 месеци пре објављивања јавног позива на Порталу ЈН- за партију 31/2/2019- Намештај и партију 31/4/2019- Електрични уређаји.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Услов из члана чл. 75. ст. 5.  - Доказ: Достављањем копије важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке. Понуђач мора да достави копију Решења Министарства здравља за промет на велико медицинским средствима која су предмет набавке- за партију 31/1/2019- Медицинска опрема и медицински намештај.

- Достављањем копије Решења АЛИМС-а (Агенција за лекове и   медицинска средства Србије) за упис средстава у Регистар медицинских средстава и стављање у промет- за добра под редним бројем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13 и 15 Обрасца структуре цене- за партију 31/1/2019- Медицинска опрема и медицински намештај.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Достављањем копија важећих сертификата ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 27001 и OHSAS 18001 издатих од акредитоване институције- за партију 31/1/2019- Медицинска опрема и медицински намештај.

- Достављањем потврде потписане од стране корисника којом се доказује да је извршавао уговорне обавезе и да је испоручивао добра- медицинску опрему и медицински намештај у укупном износу од најмање 20.000.000,00 динара без ПДВ-а. (Образац потврде дат конкурсном документацијом) - за партију 31/1/2019- Медицинска опрема и медицински намештај.

- Достављањем потврде потписане од стране корисника којом се доказује да је извршавао уговорне обавезе и да је испоручивао добра- намештај у укупном износу од најмање 6.000.000,00 динара без ПДВ-а. (Образац потврде дат конкурсном документацијом) - за партију 31/2/2019- Намештај.

- Достављањем потврде потписане од стране корисника којом се доказује да је извршавао уговорне обавезе и да је испоручивао добра- електрични уређаји, у укупном износу од најмање 4.000.000,00 динара без ПДВ-а. (Образац потврде дат конкурсном документацијом) - за партију 31/4/2019- Електрични уређај.

- Услов да понуђач није био у блокади у периоду од годину дана пре објављивања позива на Порталу ЈН доказује се копијом потврде Народне банке Србије- за партију 31/2/2019- Намештај и за партију 31/4/2019- Електрични уређаји.

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача за онај део набавке који му  је поверен.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1- 4), већ копију Извода из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Приликом сачињавања понуде понуђачи нису обавезни да употребљавају печат.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Установа Геронтолошки центар Београд, Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара –– ОПРЕМА ЗА ДОМ СТАЦИОНАР, ЈН бр. 31/2019, Партија- 31/.../2019- НЕ ОТВАРАТИ“,

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.11.2019.год.  до 10,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

Изводе из казнене евиденције, односно уверења суда

Уверење да је измирио доспеле порезе и доприносе

Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду  да се налази у поступку приватизације.

Образац Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

Копија Решења Министарства здравља за промет на велико медицинским средствима која су предмет набавке- за партију 31/1/2019- Медицинска опрема и медицински намештај

Копије Решења АЛИМС-а (Агенција за лекове и   медицинска средства Србије) за упис средстава у Регистар медицинских средстава и стављање у промет- за добра под редним бројем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13 и 15 Обрасца структуре цене- за партију 31/1/2019- Медицинска опрема и медицински намештај

Копије важећих сертификата ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 27001 и OHSAS 18001 издатих од акредитоване институције- за партију 31/1/2019- Медицинска опрема и медицински намештај.

Потврда/е потписана од стране корисника којом се доказује да је извршавао уговорне обавезе и да је испоручивао добра- медицинску опрему и медицински намештај у укупном износу од најмање 20.000.000,00 динара без ПДВ-а- за партију 31/1/2019- Медицинска опрема и медицински намештај.

Потврда/е потписана од стране корисника којом се доказује да је извршавао уговорне обавезе и да је испоручивао добра- намештај у укупном износу од најмање 6.000.000,00 динара без ПДВ-а- за партију 31/2/2019- Намештај.

Потврда/е потписана од стране корисника којом се доказује да је извршавао уговорне обавезе и да је испоручивао добра- електричне уређаје, у укупном износу од најмање 4.000.000,00 динара без ПДВ-а- за партију 31/4/2019- Електрични уређаји.

Копија потврде НБС.да понуђач није био у блокади у периоду од годину дана пре објављивања позива на Порталу ЈН – за партију 31/2/2019- Намештај и за партију 31/4/2019- Електрични уређаји.

Образац структуре цене

Образац понуде

Модел Уговора (попуњен, потписан и печатом оверен)

Образац изјаве о независној понуди

СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ НАБАВКЕ (достављају само понуђачи који подносе заједничку понуду).

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од   стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуда, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

Уколико понуђач учествује у поступку јавне набавке за више партија, документа која представљају доказе о испуњености обавезних услова прилаже уз прву партију у којој учествује.

Приликом сачињавања понуде понуђачи нису обавезни да употребљавају печат.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Установа "Геронтолошки центар Београд", Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара -  ОПРЕМА ЗА ДОМ СТАЦИОНАР,  ЈН бр 31/2019- Партија 31/.../2019. - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара - ОПРЕМА ЗА ДОМ СТАЦИОНАР,  ЈН бр 31/2019- Партија 31/.../2019.  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добара- ОПРЕМА ЗА ДОМ СТАЦИОНАР,  ЈН бр 31/2019- Партија 31/.../2019.  - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара - ОПРЕМА ЗА ДОМ СТАЦИОНАР,  ЈН бр 31/2019- Партија 31/.../2019.  - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,  РОК ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање добара која су предмет набавке врши се авансно 30%, а 70% од укупног износа у року од 45 дана од извршене испоруке и од дана пријема исправно испостављене фактуре.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђач је у обавези да на фактури наведе партију, датум и број Уговора, додељен од стране Наручиоца.

Продавац се обавезује да  фактуру, пре достављања Наручиоцу, региструје у Централном регистру фактура, у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура ((«Службени гласник РС», бр. 7/2018).

Наручилац је дужан да измирује новчане обавезе по фактурама које су исправно регистроване у Централном регистру фактура.

8.2. Захтев у погледу рока испоруке добара

Рок реализације уговора не може бити дужи од 20 дана од дана закључења уговора.

Место реализације уговора– радна јединица наручиоца, Дом Стационар, ул. Диљска бр. 2.

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати до окончања уговора о јавној набавци.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Средства финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач приликом закључења уговора:

За добро извршење посла- БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у висини 10% од укупне вредности уговора са свим трошковима без ПДВ-а.

Предметна меница за добро извршење посла, активираће се у случају да Испоручилац не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.

Уз меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца

- фотокопију овереног захтева за регистрацију меница од стране пословне банке или копију листинга са сајта НБС.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail javnenabavke@ugcb.rs  или на  djordjevicm@ugcb.rs или факсом на број 011-2604-928] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор  објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 31/2019, Партија 31/.../2019".

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за доделу уговора ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у конкурсној документацији).

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који би могао да претрпи штету због поступања наручиоца, у складу са одредбама 148. до 159. ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је (10) десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом Захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси захтев након отварања понуда, такса износи 120.000,00 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Законa.

ПОНУЂАЧ:                                                                                   НАРУЧИЛАЦ

______________________                         Установа Геронтолошки центар

______________________                                                                 Београд

Број понуде:___________

Датум:________________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ- Партија 31/1/2019- МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА И МЕДИЦИНСКИ НАМЕШТАЈ

| Број ЈН. 31/1/ 2019 | Назив, врста и карактеристике добара | Јед. мере | Коли- чина | Цена без ПДВ-а | Цена без ПДВ-а | Вред. без ПДВ-а | Вред. са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3*4 | 3*5 |
|  | Електрични кревет- Број мотора: 4 (Linak или сличног квалитета) Погонски систем 24 V Исправљач струје 220 V/24 V интегрисан на кревету испод лежеће површине. Даљинске команде за пацијента и болнички персонал са закључавањем свих функција кревета (Linak или сличног квалитета). Број точкова 4 (са кочницом). Конструкција од метала, чеоне и бочне стране од дрвета. Бочне стране се могу спуштати и подизати. Припадајући трапез и оградице. База кревета на коју належе душек је од попречних металних профила. Висина подесива од 40 до 80 цм ± 2 цм. Укупна дужина кревета 225 цм ± 2 цм. Укупна ширина кревета 100 цм ± 2 цм. Формирање кардиолошке столице. Максимална тежина корисника 140 кг. Подизање ногу 30º ± 2 цм Подизање узглавља најмање 75º. Функција Trandelenburg. Екстерни исправљач напона 220/24 одваја све 220-Волтне електричне компоненте од кревета и тиме штити пацијента и болничко особље. | ком. | 43 |  |  |  |  |
|  | Медицински кревет- Укупне димензије: 210±2 цм x 98±2 цм x 50±2 цм Рaм крeвeтa изрaђeн oд чeликa и прeсвучeн eлeктрoстaтскoм бojoм oтпoрнoм нa дeзинфeкциoнa срeдствa и срeдствa зa прaњe. Платформа за душек из 2 сегмента, перфорирана, израђена од метала, прeсвучeна eлeктрoстaтскoм бojoм oтпoрнoм нa дeзинфeкциoнa срeдствa и срeдствa зa прaњe. Бочне странице кревета израђене од алуминијума. Бочне странице морају бити лаке за манипулисање (обориве на дугме до нивоа платформе кревета). Бoчни oдбojници пoстaвљeни нa 4 ивицe крeвeтa. Страница узглавља израђена од високо квалитетне АБС тврде пластике. Скидива. Страница ножног дела израђена од високо квалитетне АБС тврде пластике. Скидива са носачем идентификационе листе корисника. Кревет опремљен сталком за инфузију. Toчкoви крeвeтa високог квалитета, у боји кревета, прeчникa 125 mm, aнтистaтички. Подизање узглавља помоћу клипа. | ком. | 86 |  |  |  |  |
|  | Антидекубитус душек- Димензије душека : 200 x 90 x 7цм Број ћелија душека: 130 Душек продужен на врху и дну са траком дужине 50цм које служе за боље фиксирање душек на кревет. Материјал: ПВЦ Тежина корисника до 130кг Компресор: 230V 50/60 Херца Циклус пуњења: 6 мин. Излазни притисак: 40-100 ммХг Капацитет компресора: 6-8 л/мин | ком. | 38 |  |  |  |  |
|  | Тоалетна колица- Са 4 точка (два са кочницама) Посуда за нужду демонтажна тако да се колица могу поставити и изнад WC шоље. Укупна ширина 55цм±2 цм Дубина седишта 42цм±2 цм Ширина седишта 42цм±2 цм Висина наслона за руке 22цм ±2 цм Укупна висина 95 цм ±2 цм Укупна дужина 80цм ±2 цм Тежина 15 kg±2кг Носивост 120 kg | ком. | 6 |  |  |  |  |
|  | Хранилица- Израђена од хромираних челичних профила, са две табле и 4 точка. Димензија мање табле 20 x 40±2cм Димензија веће табле 60 x 40±2cм Подешавање висине хранилице од 80 до115±2cм | ком. | 25 |  |  |  |  |
|  | Апарат за ЕКГ- 12- канални ЕКГ апарат Екран, ТФТ цолор, величине минимум 5.7 инча. Штампач: 12 канални. Тип штампача – термални, ширина папира минимум 210мм, роллед или з-фолтани (оба типа папира). Повезивање са екстерним штампачем преко УСБ порта; Приказ на екрану: свих 12 ЕКГ кривих истовремено у реалном времену; приказ ХР; приказ стања батерије; Приказ стања филтера; Приказ брзине (мм/с), осетљивости (мм/мВ); Диаграм стања електрода (нпр. зелена боја електрода је повезана и ради, црвена боја електрода није повезана); Пацемакер детекција; QРС беепер. Ауто ГАИН / опција за аутоматско прилагођавање амплитуде QРС сигнала (смањење/повећање) ради јасног прегледа штампаног ЕКГ извештаја. Напајање: Струјно-батеријско; Аутономија при раду на батерије: мин 2 сата. Мануелни и аутоматски мод рада; Дијагноза минимум 120 типова аритмије; Повезивање пацијента: Стандард и Цабрера. Обавезна осетљивост ЕКГ апарата је: 2.5, 5, 10, 20, 20/10, 10/5 (мм/мв), АГЦ (аутогаин); Обавезна брзина штампања је: 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 (мм/с) Велика унутрашња меморија за минимум 300 ЕКГ-а, могућност повезивања преко УСБ-а ради повећања меморије; Могуће повезивање на ПЦ рачунар; Уз апарат обавезно испоручити: Пацијент кабл (са дефибрилационом заштитом у себи); електроде екстремитета 1сет; Електроде грудно усисне 6ком; Папир за штампу 2ком; Упутство за рад на српском и енглеском језику; | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | Суви стерилизатор- Вертикално струјање ваздуха, микро процесорскри регулисано. Унутрашња комора и полице су израђене од ИНОX-а (прохром), са заобљеним ивицама. Дупли температурни контролер, са функцијом задатог времена. Запремина: минимум 45 литара Температурна флуктација: ±1C Температурни опсег: +10 до +300C Тајмер: 0-9999мин | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | Дизалица- Дизалица за пацијенте, Нoсивoст најмање 150kg Рам дизалице израђен од челичних цеви квадратног профила. Четири точка који омогућавају трансфер пацијента. Припадајућа корпа (слинг) за пацијента. Подизање пацијента помоћу система полуге (хидраулични клип). База (постоље) дизалице је подесиво што омогућава улаз/излаз из просторије приликом трансфера пацијента. | ком. | 6 |  |  |  |  |
|  | Ходалица са подлактним ослонцем (висока)- Израђена од метала са 4 точка (два са кочницама). Могућност склапања. Плоча за подлакатни ослонац тапацирана и има могућност подешавања по висини. | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | Колица за поделу оралне терапије- Израђена су од челичних профила завршно заштићених пластифицирањем. Носећа површина израђена је од полистирола. Три полице. Носеће површине су на ободима тако формиране да спречавају отицање течности услед евентуалног просипања. Лако се скидају ради редовоног одржавања и ванредног чишћења. Поседују посуду за одлагање санитетског отпада. Покретни са точковима са кочницом. Димензије: дужина x ширина x висина – 70x50x80цм. Носивост: минимум 30 кг. | ком. | 3 |  |  |  |  |
|  | Сталак за инфузију- Израђен од челичних профила заштићених пластификацијом . Покретан са точковима. Подесив по висини. Висина од 120цм до 220цм. Носивост: Минимум 20кг. | ком. | 3 |  |  |  |  |
|  | Стаклени ормар за лекове-Израђен од челичних профила заштићених пластификацијом . Два сегмента у једној целини, горњи са стакленим вратима, доњи са испуном од челичног лима. Оба дела имају уграђене бравице. Димензије: Дубина x ширина x висина – 50цм x 80цм x 180цм. | ком. | 3 |  |  |  |  |
|  | Каишеви за заштиту од пада пацијента- систем за хумано везивање Израђени од синтетичке гуртне. Копчање на шналу. | ком. | 15 |  |  |  |  |
|  | Колица за веш- Колица за скупљање веша, са 1 носачем кесе, са поклопцима који се отварају преко педале. 4 точка Ø80мм Поседује и 4 кружна одбојника. Кеса за веш од полиестера се испоручује уз колица. | ком. | 5 |  |  |  |  |
|  | Кревети за купање болесника- Кревет за купање пацијената, електрично подесив по висини 60 цм ± 2 цм до 100 цм ± 2 цм, са коритом дужине 205 цм ± 2 цм и ширине 75 цм ± 2 цм, за купање које се може нагнути уз помоћ гасне опруге до 5 º у циљу одвода воде током и након туширања. Конструкција од челика. Корито од ПВЦ–а. Точкови димензије 125 мм, са кочницама за потпуну блокаду. Обориве бочне стране до 180 º ради лакшег трансфера пацијената. Максимална носивост најмање 200 кг. | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | Медицински параван- Израђен од челичних профила завршно заштићених пластификацијом. Унутрашност од памучног платна. Покретан са точковима. Дводелни. | ком. | 15 |  |  |  |  |
|  | Колица за превијање болесника- Израђена су од нерђајућих челичних профила (ИНОX). Носећа површина израђена је од ИНОX-а. Поседује 4 антистатик точка, од тога 2 са кочницом. Две платформе. Димензије: 700 x 500 x 850мм. | ком. | 3 |  |  |  |  |
|  | Душек- Димензије: дужина x ширина x висина – 195 x 90 x 14±2цм ПУ пена густине 30кг/м3. | ком. | 130 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |
|  | ДИСПОЗИЦИЈА: | Објекат наручиоца: Дом Стационар, ул. Диљска бр. 2 |  |  |  |  |  |

М.П.                        ЗА ПОНУЂАЧА:

__________________________

ПОНУЂАЧ:                                                                                   НАРУЧИЛАЦ

______________________                         Установа Геронтолошки центар

______________________                                                                 Београд

Број понуде:___________

Датум:________________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ- Партија 31/2/2019- НАМЕШТАЈ

| ЈН бр. 31/2/ 2019 | НАЗИВ, ВРСТА И КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБРА | коли чина | Јед. цена без ПДВ- а | Јед. цена са ПДВ- ом | Укупна цена без ПДВ- а | Укупна цена са ПДВ- ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 2*3 | 2*4 |
|  | Покретни ноћни ормарић, дим. 50x50x75cm; свe елементe: омотач, врата и унутрашње преграде комплетно израдити од MDF-а дебљине 19mm двострано обложеним HPL-ом дебљине 0,8-1mm у декору према жељи наручиоца. Ивице кантоване ABS траком 3mm. Сви спојеви невидљиви. Поклопац дебљине 25mm уоквирен елоксираним насадним АЛУ профилом заобљених ивица. Точкићи метални, гумирани, од којих два треба да имају могућност „закључавања положаја“. Клизач телескопски са успоривачем, шарке slowmotion. Ручице од брушеног инокса 128mm. | 111 |  |  |  |  |
|  | Радни канцеларијски сто, дим. 160x80x75cm. Конструкцију и радну плочу стола је потребно израдити од MDF-а дебљине 36mm обострано обложеног 3D PVC фолијом у декору по жељи наручиоца. Везна маска од истоветног материјала дебљине 25mm и висине 600mm. Сви спојеви невидљиви. На плочи стола потребно је отворити отвор и инсталирати металну розетну за каблове правоугаоног облика дим. ccа 16x8cm. Фиокар израдити од MDF-а 19mm двострано обложеног 3D PVC фолијом. Сви спојеви невидљиви. Поклопац и маске фиока израдити од MDF-а дебљине 19mm, радијусно обрађени и обострано обложени 3D PVC фолијом. Клизачки телескопски l=500mm са успоривачем. Бравица за централно закључавање 3 фиоке. Ручице од брушеног инокса 128mm. | 8 |  |  |  |  |
|  | Угаони радни канцеларијски сто, дим. 160/140x80x75cm. Конструкцију и радну плочу стола је потребно израдити од MDF-а дебљине 36mm обострано обложеног 3D PVC фолијом у декору по жељи наручиоца. Везна маска од истоветног материјала дебљине 25mm и висине 600mm. Сви спојеви невидљиви. На плочи радног стола потребно је отворити отвор и инсталирати металну розетну за каблове правоугаоног облика дим. ccа 16x8cm.Угаони сегмент ослонити преко инокс централне ногаре пречника 90mm. Фиокар израдити од MDF-а 19mm двострано обложеног 3D PVC фолијом. Сви спојеви невидљиви. Поклопац и маске фиока израдити од MDF-а дебљине 19mm, радијусно обрађени и обострано обложени 3D PVC фолијом. Клизачки телескопски l=500mm са успоривачем. Бравица за централно закључавање 3 фиоке. Ручице од брушеног инокса 128mm. | 1 |  |  |  |  |
|  | Радна столица, високи леђни наслон; наслон метални рам обложен мрежом у црној боји, лумбирани подупирач на наслону; горњи део наслона обложен еко кожом у црној боји; руконаслони фиксирани хром/пвц, механизам за љуљање столице, хромирана база, пластични точкићи. Минималне димензије: висина седишта 460-560mm, дубина седишта 500mm, ширина седишта 490mm, горње ивице наслона 630mm. Носивост столице 120 kg. | 9 |  |  |  |  |
|  | Комбиновани ормар са металном цоклом, дим. 110x60x220cm. Корпус и полице ормара израдити од универа 25mm.Све ивице кантовати ABS траком 3mm. Сви спојеви невидљиви. Бочне стране перфорирати како би се полице могле подешавати по висини. Полеђина ормара од универа дебљине 10mm, зафалцована у бочне странице ормара зарад додатног ојачања. Ормар је подељен на горњу половину дим. 110x60x120cm са пескареним стакленим крилима и 4 унутрашње полице, и доњу половину дим. 110x60x90cm са 3 унутрашње полице. Металне цокле целим обимом ормара израдити од цеви 30/30/2mm, укупне висине 10cm са штелујућим нивелационим стопама. Стакло горње половине ормара минималне дебљине 6mm, пескарено и завршно лакирано. Врата горње и доње половине ормара морају садржати бравице за закључавање и ручице од брушеног иноxа 128mm. | 10 |  |  |  |  |
|  | Гардеробни једнокрилни ормар, дим. 50x50x200cm. Корпус и полице ормара израдити од универа 25mm. Све ивице кантовати ABS траком 3mm. Сви спојеви невидљиви. Полеђина ормара од универа дебљине 10mm, зафалцована у бочне странице ормара зарад додатног ојачања. Врата ормара израдити од MDF-а 19mm двострано обложеног HPL-ом дебљине 0,8-1mm одговарајућег декора. Ормар треба да садржи 3 полице и хромирану металну шипку за одлагање гардеробе. Бочне стране перфорирати како би се полице могле подешавати по висини. Шарке slowmotion 5 комада по ормару. Ручице од брушеног инокса 128mm. Метално цокло целим обимом ормара израдити од цеви 30/30/2mm, укупне висине 10cm са штелујућим нивелационим стопама. | 120 |  |  |  |  |
|  | Гардеробни двокрилни ормар, дим. 95x60x200cm. Корпус и полице ормара израдити од универа 25mm. Све ивице кантовати ABS траком 3mm. Сви спојеви невидљиви. Полеђина ормара од универа дебљине 10mm, зафалцована у бочне странице ормара зарад додатног ојачања. Врата ормара израдити од MDF-а 19mm двострано обложеног HPL-ом дебљине 0,8-1mm одговарајућег декора. Ормар треба да садржи 3 полице и хромирану металну шипку за одлгање гардеробе. Бочне стране перфорирати како би се полице могле подешавати по висини. Шарке slowmotion 5 комада по крилу ормара. Ручице од брушеног инокса 128mm. Метално цокло целим обимом ормара израдити од цеви 30/30/2mm, укупне висине 10cm са штелујућим нивелационим стопама. Бравица за закључавање. | 10 |  |  |  |  |
|  | Клуб фотеља – шкољка, дим. cca 70*70*85cm. Конструкција фотеље израђена комплетно од иверице дебљине 18mm и дрвених гредица 8*5cm. Седиште тапацирано 35-гр сунђером, дебљине 5cm и скајем минималне тежине 550 гр, отпорности на 100.000 циклуса. Боја еко коже према избору наручиоца. Материјал за израду мора поседовати Атест о незапаљивости. | 9 |  |  |  |  |
|  | Клуб двосед – шкољка, дим. cca 130*70*85cm. Конструкција двоседа израђена комплетно од иверице дебљине 18mm и дрвених гредица 8*5cm. Седиште тапацирано 35 гр сунђером, дебљине 5cm и скајем минималне тежине 550 гр, отпорности на 100.000 циклуса. Боја еко коже према избору наручиоца. Материјал за израду мора поседовати Атест о незапаљивости. | 7 |  |  |  |  |
|  | Клуб сто са полицом, дим. 80x50x55cm. Комплетно израдити од MDF-а дебљине 19mm двострано обложеним HPL-ом дебљине 0,8-1mm у декору према жељи наручиоца. Ивице кантоване ABS траком 3mm. Сви спојеви невидљиви. Металне инокс ногице висине 5cm. | 4 |  |  |  |  |
|  | Клуб сто са полицом, дим. 50x50x55cm. Комплетно израдити од MDF-а дебљине 19mm двострано обложеним HPL-ом дебљине 0,8-1mm у декору према жељи наручиоца. Ивице кантоване ABS траком 3mm. Сви спојеви невидљиви. Металне инокс ногице висине 5cm. | 5 |  |  |  |  |
|  | Трпезаријски сто, дим. 160x90x75cm. Конструкцију стола комплетно израдити од металних инокс цеви 40x40x1,5mm. Подконструкцију стола спојити заваривањем и све спојеве геровати под углом од 45⁰ . Ногаре стола спојити заваривањем са подконструкцијом. Сви заварени спојеви идеално обрушени и исполирани. Ногаре стола треба да имају чепове са нивелационим вијком. Радна плоча стола - Werzalit (или другог произвођача са истим или бољим карактеристикама), индустријски отпресована хомогена плоча високе густине, дебљине 18mm у средишњем делу, до 25mm на крајевима плоче, заобљених ивица, водоотпорна. | 24 |  |  |  |  |
|  | Трпезаријска столица са руконаслонима, дим. 45x55x85cm. Конструкцију столице комплетно израдити од металних инокс цеви пречника fi25*1,5mm. Седиште и наслон столице у форми моноблока, израђена од двоструког структурираног полипропилена у боји по избору наручиоца. Седиште је удобно и има ефекат ваздушног јастука. Моноблок - шкољка има неклизајућу површину и исечени рукохват на наслону. | 70 |  |  |  |  |
|  | Конференцијски сто, дим. 190x90x75cm. Конструкцију стола комплетно израдити од металних инокс цеви 40x40x1,5mm. Конструкцију стола израдити у облику ћириличног слова „П“ и везним гредама са дистанцером висине 1cm, тако да се добија утисак да плоча „лебди“ над конструкцијом стола. Сви заварени спојеви идеално обрушени и исполирани. Ногаре стола треба да имају чепове са нивелационим вијком. Радна плоча стола - Werzalit (или другог произвођача са истим или бољим карактеристикама), индустријски отпресована хомогена плоча високе густине, дебљине 18mm у средишњем делу, до 25mm на крајевима плоче, заобљених ивица, водоотпорна. | 1 |  |  |  |  |
|  | Конференцијска столица, дим. 45x58x94cm. Металну конзолну конструкцију столицe израдити од инокс цеви 30x20mm. Сви заварени спојеви идеално обрушени и исполирани у форми моноблока - шкољке, израђене од дрвеног једноделног унутрашњег отпреска дебљине 12mm, тапацираног 35 гр сунђером дебљине 5cm и скајем минималне тежине 550 гр, отпорности на 100.000 циклуса. Боја еко коже према избору наручиоца. Материјал за израду мора поседовати Атест о незапаљивости. | 6 |  |  |  |  |
|  | Пријемни самостојећи пулт, дим. 120x40x120cm. Пулт израдити од универа дебљине 36mm. Ивице кантоване ABS траком 3mm. Сви спојеви невидљиви. Ослонац пулта преко два инокс У-профила дим. 36/50/36mm, дужине 40cm. Радна плоча двострано обложена HPL-ом дебљине 0,8-1mm у декору идентичном боји универа од којег се израђује пулт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Паралелни гимнастички разбој. Металне робусне одливене конструкције са два рукохвата подесива по висини и могућношћу закључавања истих у задатом положају. Рукохвате израдити од јасеновог дрвета и ојачати SV челиком квалитета. Доња површина за ослањање противклизна гума. | 1 |  |  |  |  |
|  | Метални чивилук са ПВЦ базом и оцеђивачем за кишобране. Челична једноделна конструкција са широком базом пречника 55cm. Завршна заштита ral 9007, структурна боја запечена на 200⁰C. | 7 |  |  |  |  |
|  | Баштенски сет са јастуцима Сет садржи сто, две столице и софу. Димензије: Сто: 80x46x40 цм Столица (2 ком.) 60x62x75 цм Софа 120x62x75 цм. Конструкција: Ливени модуларни систем од полипропилена Оплата: Ливено wicker ратан пруће од полипропилена Отпорна на атмосферске утицаје (УВ зрачње, киша...) У комплету добијате и јастуке за седење дебљине 6цм са рајсфершлусом (декоративни јастуци се не испоручују) Боја: Графит Велиина јастука у потпуности мора одговарати величини седалног дела | 2 |  |  |  |  |
|  | Испорука и монтажа плафонских гарнишни са граничницима. Гарнишне израђене од алуминијума, пластифициране, са два канала. Дужина 75 метара. | 45 |  |  |  |  |
|  | Завесе за собе корисника, дневне боравке, трпезарије и канцеларије. Дезен прилагођен намештају и столарији сваког спрата. Материјал мора бити у квалитету који дозвољава често прање, без пеглања. Наручилац одлучује о боји завеса. Висина завеса 2 метра, са коефицијентом 2. | 300 м2 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | ДИСПОЗИЦИЈА: Објекат наручиоца: Дом Стационар,ул. Диљска бр. 2 |  |  |  |  |  |

М.П.                        ЗА ПОНУЂАЧА:

__________________________

ПОНУЂАЧ:                                                                                   НАРУЧИЛАЦ

______________________                         Установа Геронтолошки центар

______________________                                                                 Београд

Број понуде:___________

Датум:________________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ- Партија 31/3/2019- ПОСТЕЉИНА

| број ЈН. 31/3/ 2019 |  | НАЗИВ, ВРСТА И КАРАКТЕРИ- СТИКЕ | јед. мере |  | коли- чи- на | цена без ПДВ -а | цена са ПДВ -ом | вредност без ПДВ-а | вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПОСТЕЉИНА | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 2*3 | 2*4 |
| 1. |  | Штеп дека 140 x 200 цм, са једне стране облога памук 100%, мин. 140 гр/м2, густина тканине основа- мин. 25 ж/цм, потка- мин. 22 ж/цм, скупљање при прању од 60 степени, по дужини до 4%, по ширини до 4%, пунило силикон 300 г., са друге стране облога од фротира одговарајуће боје Боја: Цветни дезен основа тиркизна. | ком. |  | 26 |  |  |  |  |
| 2. |  | Штеп дека 140 x 200 цм, са једне стране облога памук 100%, мин. 140 гр/м2, густина тканине основа- мин. 25 ж/цм, потка- мин. 22 ж/цм, скупљање при прању од 60 степени, по дужини до 4%, по ширини до 4%, пунило силикон 300 г. са друге стране облога од фротира одговарајуће боје Боја: Цветни дезен основа црвена. | ком. |  | 58 |  |  |  |  |
| 3. |  | Штеп дека 140 x 200 цм, са једне стране облога памук 100%, мин. 140 гр/м2, густина тканине основа- мин. 25 ж/цм, потка- мин. 22 ж/цм, скупљање при прању од 60 степени, по дужини до 4%, по ширини до 4%, пунило силикон 300 г.са друге стране облога од фротира одговарајуће боје Боја: Цветни дезен основа маслинастозелена. | ком. |  | 27 |  |  |  |  |
| - 4 4. |  | Штеп дека 140 x 200 цм, са једне стране облога памук 100%, мин. 140 гр/м2, густина тканине основа- мин. 25 ж/цм, потка- мин. 22 ж/цм, скупљање при прању од 60 степени, по дужини до 4%, по ширини до 4%, пунило силикон 300 г. са друге стране облога од фротира одговарајуће боје Боја: Беж или сива | ком. |  | 222 |  |  |  |  |
| 5. |  | Крпа за брисање- димензија 60 x 80 цм, састав памук 45%, лан 55%, скупљање по ширини до 4%, скупљање по дужини до 4%, дебљина 100 г/м2. | ком. |  | 333 |  |  |  |  |
| 6. |  | Комплет постељина- чаршав- душечни160 x 260 цм, преклоп 30 цм са џепом за душек ширине 95 цм, Памук 100%, мин 180 гр/м2 , густина тканине основа – мин. 25 ж/цм, потка- мин. 22 ж/ цм. Скупљање при прању од 95 степени, по дужини до 1%, по ширини до 1%. Чаршав треба да буде порубљен са 2 стране, ширина поруба мин. 1цм. Јорганска навлака 140 x 205 цм, преклоп 20 цм, од постељног платна, памук 100%, мин. 140 гр/м2, густина тканине основа- мин. 25 ж/цм, потка- мин. 22 ж/цм, скупљање при прању од 60 степени, по дужини до 4%, по ширини до 4, Јастучница 60 x 80 цм преклоп 20 цм, од постељног платна, памук 100%, мин. 140 гр/м2, густина тканине основа- мин. 25 ж/цм, потка- мин. 22 ж/цм, скупљање при прању од 60 степени, по дужини до 4%, по ширини до 4%, Постељина треба бити сашивена доикловком са 5 конаца. Боја: Цветни дезен основа тиркизна. | ком. |  | 26 |  |  |  |  |
| 7. |  | Комплет постељина- чаршав- душечни 160 x 260 цм, преклоп 30 цм са џепом за душек ширине 95 цм, Памук 100%, мин 180 гр/м2 , густина тканине основа – мин. 25 ж/цм, потка- мин. 22 ж/ цм. Скупљање при прању од 95 степени, по дужини до 1%, по ширини до 1%. Чаршав треба да буде порубљен са 2 стране, ширина поруба мин. 1цм. Јорганска навлака 140 x 205 цм, преклоп 20 цм,од постељног платна, памук 100%, мин. 140 гр/м2, густина тканине основа- мин. 25 ж/цм, потка- мин. 22 ж/цм, скупљање при прању од 60 степени, по дужини до 4%, по ширини до 4%, Јастучница 60 x 80 цм преклоп 20 цм,од постељног платна, памук 100%, мин. 140 гр/м2, густина тканине основа- мин. 25 ж/цм, потка- мин. 22 ж/цм, скупљање при прању од 60 степени, по дужини до 4%, по ширини до 4% Постељина треба бити сашивена доикловком са 5 конаца. Боја: Цветни дезен основа црвена. | ком. |  | 58 |  |  |  |  |
| 8. |  | Комплет постељина- чаршав- душечни 160 x 260 цм, преклоп 30 цм са џепом за душек ширине 95 цм, Памук 100%, мин 180 гр/м2 , густина тканине основа – мин. 25 ж/цм, потка- мин. 22 ж/ цм. Скупљање при прању од 95 степени, по дужини до 1%, по ширини до 1%. Чаршав треба да буде порубљен са 2 стране, ширина поруба мин. 1цм. Јорганска навлака 140 x 205 цм, преклоп 20 цм, од постељног платна, памук 100%, мин. 140 гр/м2, густина тканине основа- мин. 25 ж/цм, потка- мин. 22 ж/цм, скупљање при прању од 60 степени, по дужини до 4%, по ширини до 4%, Јастучница 60 x 80 цм преклоп 20 цм,од постељног платна, памук 100%, мин. 140 гр/м2, густина тканине основа- мин. 25 ж/цм, потка- мин. 22 ж/цм, скупљање при прању од 60 степени, по дужини до 4%, по ширини до 4%. Постељина треба бити сашивена доикловком са 5 конаца. Боја: Цветни дезен основа маслинастозелена. | ком. |  | 27 |  |  |  |  |
| 9. |  | Комплет постељина- чаршав- душечни160 x 260 цм, преклоп 30 цм са џепом за душек ширине 95 цм, од белог постељног платна. Памук 100%, мин 180 гр/м2 , густина тканине основа – мин. 25 ж/цм, потка- мин. 22 ж/ цм. Скупљање при прању од 95 степени, по дужини до 1%, по ширини до 1%. Чаршав треба да буде порубљен са 2 стране, ширина поруба мин. 1цм. Јоргансканавлака 140 x 205 цм, преклоп 20 цм, од постељног платна беле боје, памук 80%, полиестер 20%, мин. 135 гр/м2, густина тканине основа- мин. 25 ж/цм, потка- мин. 22 ж/цм, скупљање при прању од 95 степени, по дужини до 3%, по ширини до 3%. Јастучница 60 x 80 цм преклоп 20 цм, од постељног платна беле боје, памук 80%, полиестер 20%, мин. 135 гр/м2, густина тканине основа- мин. 25 ж/цм, потка- мин. 22 ж/цм, скупљање при прању од 95 степени, по дужини до 3%, по ширини до 3%. Постељина треба бити сашивена доикловком са 5 конаца. | ком. |  | 222 |  |  |  |  |
| 10. |  | Јастук- 80 x 60 цм, иштепан, облога памук 100%, 140 гр/м2 ,густина тканине основа- мин. 25 ж/цм, потка- мин. 22 ж/цм, скупљање при прању од 60 степени, по дужини до 4%, по ширини до 4% пунило сунђераста маса 60%, полиестер 40%. | ком. |  | 333 |  |  |  |  |
| 11. |  | Ћебе 150 x 200 цм, двобојно, са једне стране тиркизна боја, са друге стране беж боја, ИЛИ ЈЕДНОБОЈНО (ТИРКИЗНА ИЛИ БЕЖ БОЈА) састав: памук 60%, акрил 33%, полиестер 7%. Скупљање при прању од 30 степени, по дужини 1%, по ширини 1%. | ком. |  | 26 |  |  |  |  |
| 12. |  | Ћебе 150 x 200 цм, двобојно, са једне стране црвена боја, са друге стране беж боја, ИЛИ ЈЕДНОБОЈНО (ЦРВЕНА ИЛИ БЕЖ БОЈА) састав: памук 60%, акрил 33%, полиестер 7%. Скупљање при прању од 30 степени, по дужини 1%, по ширини 1%. | ком. |  | 58 |  |  |  |  |
| 13. |  | Ћебе 150 x 200 цм, двобојно, са једне стране маслинасто зелена боја, са друге стране беж боја, ИЛИ ЈЕДНОБОЈНО (МАСЛИНАСТО ЗЕЛЕНА ИЛИ БЕЖ БОЈА) састав: памук 60%, акрил 33%, полиестер 7%. Скупљање при прању од 30 степени, по дужини 1%, по ширини 1%. | ком. |  | 27 |  |  |  |  |
| 14. |  | Ћебе 150 x 200 цм, двобојно, са једне стране сива боја, са друге стране беж боја, ИЛИ ЈЕДНОБОЈНО (СИВА ИЛИ БЕЖ БОЈА) састав: памук 60%, акрил 33%, полиестер 7%. Скупљање при прању од 30 степени, по дужини 1%, по ширини 1%. | ком. |  | 222 |  |  |  |  |
| 15. |  | Пешкир- 50 x 100 цм, памук 100%, 400 гр/м2 фротир, у боји са везом. Скупљање при прању од 95 степени, по дужини 4%, по ширини 4%. | ком. |  | 333 |  |  |  |  |
| 16. |  | Гумирано платно за кревете, ширина 150 цм, грамаже 300 г/м2. Дебљине 0,25мм, трослојно, полиестер 100% у средини, са обе стране ПВЦ, водонепропусно, постојаност на температури од 70 степени. | м |  | 1450 |  |  |  |  |
| 17. |  | Јорган-140 x 200 цм, са обе стране облога памук 100%, мин. 140 гр/м2, бела боја, густинатканинеоснова- мин. 25 ж/цм, потка- мин. 22 ж/цм, скупљање при прању од 60 степени, по дужини до 4%, по ширини до 4%, пунило силикон 300 г., | ком. |  | 333 |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДИСПОЗИЦИЈА: |  |  | Објекат наручиоца: Дом Стационар, ул. Диљска бр. 2 |  |  |  |  |  |

М.П.                        ЗА ПОНУЂАЧА:

__________________________

ПОНУЂАЧ:                                                                                   НАРУЧИЛАЦ

______________________                         Установа Геронтолошки центар

______________________                                                                 Београд

Број понуде:___________

Датум:________________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ- Партија 31/4/2019- ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ

| ЈН бр. 31/4/ 2019 | НАЗИВ, ВРСТА И КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБРА | коли чина | Јед. цена без ПДВ- а | Јед. цена са ПДВ- ом | Укупна цена без ПДВ- а | Укупна цена са ПДВ- ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 2*3 | 2*4 |
|  | Миксер ручни штапни са 2 додатка у комплету: миксер (за мешање супе, пиреа од поврћа, сосова, мајонез, парадајз пиреа итд.) и whiper – мешач за мућење (за мућење шлага, слатке павлаке, омлета, суфлеа итд.) Додатаци у потпуности израђени од нерђајућег челика. | 1 |  |  |  |  |
|  | Верикални замрзивач са једним вратима и брзим замрзавањем. Тип – самостојећи Енергетски разред – А+ Ниво буке - до 45 dB Контролни систем ( RF) – механички са сензором Број фионка у замрзивачу – шест Дневни капацитет замрзавања ( kg) – 14 kg Нето запремина замрзивача (l) – 215 Ширина – 59,5 cm ( ±10%) Висина - 167 cm ( ±10%) Дубина – 64,5 cm ( ±10%) | 1 |  |  |  |  |
|  | Рачунар: Опис матичне плоче – GA- H110M-H Опис процесора – i5-7400 3.00 GHZ Опис графичке карте – Интегрисана Опис меморије – 8 GB DDR4 Опис хард диска – 1 ТB Опис оптичког уређаја – DVD/RW Кућиштe – да Опис напајања - 500W Звучне карте – Да Оперативни систем – Windows 10 | 9 |  |  |  |  |
|  | Монитор: Дијагонала – 21.5” Позадинско осветљење – ЛЕД Резолуција – 1920 x 1080 Full HD Време одзива – 5 ms | 9 |  |  |  |  |
|  | Телевизор: Дијагонала: 32"(82 cm) Екран: LED LCD Резолуција: 1920x1080 Тип тунера: DVB-T2/DVB-C/DVB-S2 Фреквенција: PMI 900 Повезивање: HDMI x2, USB 2.0 x1, RF x3, Компонентни улаз x1, Scart x1 ВЕСА мотажа: дa, 200x200 Боја: црна DVB-C: да DVB-S2: да DVB-T2: да 3D функција: не Звучници: 2.0, 20W + носач | 45 |  |  |  |  |
|  | Мултифункцијски уређај: Штампач: Резолуција штампе - (mono) do 600 x 600 dpi Месечни обим штампе до - 30 000 страна препоручена месечна количина страница: 250 do 2,500 страна КОПИР: Брзина копирања - do 28 cpm Резолуција копирања- (mono) do 600 x 600 dpi СКЕНЕР: Резолуција скенирањa (оптичка) do 1200 | 2 |  |  |  |  |
|  | Мини бар: Енергетска класа: А+ Димензије (ШxВxД): 47x50x45 cm Тип апарата: самостојећи Потрошња електричне енергије: 0.290 kWh/24h Капацитет 50L | 2 |  |  |  |  |
|  | Фрижидер: Капацитет: 284 l Комора за замрзавање: нема Енергетски разред: А Ширина: 60 cm Висина: 143.5 cm Дубина: 62.5 cm Боја: бела 2 фиксне и 2 подесиве ногице, унутрашње осветљење на страници, 5 квалитетних стаклених полица, 1 посуда за поврће, 4 посуде на вратима, 1 посуда за маслац и сир, посуда за флаше са држачем у вратима, 2 улошка за јаја (6×) | 1 |  |  |  |  |
|  | Стона лампа са абажуром, беж боје, постоље од месинга и потезним механизмом за паљење. Дужина струјног кабла минимално 1.5 метара. Са лампом испоручити ЛЕД сијалицу која има топлу жуту светлост. Боја абажура се мора уклопити са бојом завеса које ће бити постављене у објекту. Висина лампе, укључујући постоље и абажур, најмање 43cm. Пречник абажура 22cm. | 84 |  |  |  |  |
|  | Лампе модерног дизајна са три абажура у нијансама беж боје. Пречник абажура 14,5cm. Постоље лампе од квалитетног челика црне боје пречника 27.5cm. Лампа мора бити висине 150cm (+/-5%), тежине најмање 5,5 кг (због стабилности). Лампу испоручити са три сијалице ЛЕД (топла жута светлост) од 40W. | 6 |  |  |  |  |
|  | Клима уређај са уградњом: Систем климе: Single split sistem Гас: R410A Капацитет: 9000 Btu Температурни опсег: od -7°C do +43ºC Капацитет хлађења: 2.64 kW Капацитет грејања: 2,93 kW Енергетски разред: A Енергетска класа хлађења: A Енергетска класа грејања: A Потрошња хлађење: 820 W Потрошња грејање: 810 W Максимална бука унутрашње јединице: 41/30 dB(A) Технологија мотора: Стандардна On/Off Максимална бука спољне јединице: 55 dB(A) Проток ваздуха за хлађење: 478 / 396 / 319 m3/h Проток ваздуха за грејање: 478 / 396 / 319 m3/h Функције: Регистровања губитка радног медијума, температурне компензације, одржавање температуре од 8ºC у просторији, током зиме, у циљу спречавања замрзавања инсталација, функција "Do not Disturb", детектор губитка фреона, самодијагностика и аутоматска заштита, аuto restart, 24-часовни тајмер. Додатни филтери: Филтер (мрежица) за прашину велике густине, хладни катализаторски филтер. Димензија унутрашње јединице: 715x205x285mm; димензија спољне јединице: 700x270x550mm Тежина (кг): нето тежина унутрашње јединице: 7.7 кг; нето тежина спољне јединице: 25,30 кг Боја: бела. | 5 |  |  |  |  |
|  | Штампач монохромски А4: Тип: Laser mono Брзина штампе: до 26 ppm Резолуција: 600 x 600 dpi Месечни обим штампе: дo 30 000 Капацитет улаза: 250 папира Количина меморије: 256 MB Повезивање:10/100BaseT Ethernet, High-Speed USB 2.0, Wi-Fi b/g/n Потрошни материјал: 106R02778-Black, Toner Cartridge, Phaser 3052/3260/WorkCentre 3215/3225, 3000 страна. 106R02782-Black, Dual Capacity Toner Cartridge, Phaser 3052/3260/WorkCentre 3215/3225, 6000 страна. Подржани OS: Debian 5.0-7.1, Fedora 11-19, HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), HP-UX® 11.0, HP-UX® 11i v2, IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC), Mac OS® 10.5-10.9, Mint 13-15, Red Hat Enterprise Linux 5, 6, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Sun Solaris 9,10,11 (x86, SPARC), Ubuntu 10.04-13.04, Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, openSUSE 11.0-12.3 Емулација: PCL® 5e emulation, PCL® 6 emulation Остало: Apple AirPrint, Xerox® PrintBack, прва страна излази наком 8,5 секунди. Димензије: 368x335x213mm Мрежа: да Wireless: да | 8 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |
|  | ДИСПОЗИЦИЈА: Објекат наручиоца: Дом Стационар,ул. Диљска бр. 2 |  |  |  |  |  |

М.П.                        ЗА ПОНУЂАЧА:

__________________________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ОПРЕМА ЗА ДОМ СТАЦИОНАР, ЈН број 31/2019, Партија_________________________________________________________, ЈН број 31/_/2019.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-  ЈН 31/2019- Партија- 31/1/2019

Медицинска опрема и медицински намештај

| Укупна вредност без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност са ПДВ-ом |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок испоруке (не може бити дужи од 20 дана од дана закључења уговора) |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-  ЈН 31/2019- Партија- 31/2/2019

Намештај

| Укупна вредност без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност са ПДВ-ом |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок испоруке (не може бити дужи од 20 дана од дана закључења уговора) |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-  ЈН 31/2019- Партија- 31/3/2019

Постељина

| Укупна вредност без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност са ПДВ-ом |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок испоруке (не може бити дужи од 20 дана од дана закључења уговора) |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-  ЈН 31/2019- Партија- 31/4/2019

Електрични уређаји

| Укупна вредност без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност са ПДВ-ом |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок испоруке (не може бити дужи од 20 дана од дана закључења уговора) |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Република Србија                                                             МОДЕЛ   УГОВОРА

Установа Геронтолошки центар

Београд-Земун, ул. Марије Бурсаћ бр.49

Датум:____________________
Број:______________________

УГОВОР

# О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ

Закључен дана______________________________ између:

- Установе Геронтолошки центар Београд-Земун, ул. Марије Бурсаћ бр.49, коју заступа Срђан Димитријевић, в.д. директора (у даљем тексту: купац) ПИБ: 100011573, матични број: 07028768

и

- __________________из_______, ул.___________бр.___, које заступа директор __________  (у даљем тексту: продавац), ПИБ ______________, матични број: __________

- Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи (опционо):

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени остали учесници у заједничкој понуди, односно сви подизвођачи),

Напомена: Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Број ЈН: 31/2019, Партија 31//_/2019.

Члан 1.

  - Уговорне стране констатују:

- да је купац, на основу члана 60.  Закона о јавним („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), објавио јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку на Порталу јавних набавки, дана _______. године за набавку добара- ОПРЕМА ЗА ДОМ СТАЦИОНАР; ПАРТИЈА _______________________;

- да је продавац доставио понуду број:_______ од __________. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

- да понуда продавца у потпуности одговара захтевима из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

- да је купац на основу члана 108. Закона, у складу са продавчевом понудом и одлуком о додели уговора бр._______ од _____ године изабрао продавца за испоруку добара из партије бр.__________-_______________________.

Члан 2.

Предмет овог уговора је купопродаја _______________________ по ценама из понуде  број: _______________ од _____________ године, што износи _______________динара без ПДВ-а ,односно _______________динара са ПДВ-ом.

Члан 3.

3.1. Цене исказане чланом 2. Уговора, односно понудом извршиоца број:_______ од __________. године,  су фиксне и не могу се мењати до окончања уговора.

Члан 4.

4.1. Продавац се обавезује да испоручи добра која су предмет овог уговора у складу са чланом 2. овог уговора и у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде и осталим одредбама овог уговора.

4.2. Ако се записнички утврди да добра која је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, продавац мора исте отклонити најкасније у року од 3 дана од дана сачињавања записника о рекламацији, а уколико  то не учини, купац може једнострано раскинути уговор.

Члан 5.

5.1. Продавац је дужан да реализује предмет набавке у року од ______________  (највише 20 дана) од дана закључења уговора.

5.2. Место реализације предмета набавке- Дом Стационар, ул. Диљска број 2.

5.3. Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћено лице купца у месту испоруке изврши квалитетан и количински пријем предмета набавке и неопходне пратеће документације што се потврђује потписом отпремнице – рачуна продавца.

5.4. Продавац се обавезује да на фактури наведе заводи број Уговора додељен од стране Наручиоца са називом предметне набавке.

5.5. Продавац се обавезује да  фактуру, пре достављања Наручиоцу, региструје у Централном регистру фактура, у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура ((«Службени гласник РС», бр. 7/2018).

5.6. Наручилац је дужан да измирује новчане обавезе по фактурама које су исправно регистроване у Централном регистру фактура.

Члан 6.

6.1. Достављена фактура купцу представља основ за плаћање уговорне цене.

6.2. Плаћање добара која су предмет набавке врши се авансно 30%, а 70% од укупног износа у року од 45 дана од извршене испоруке (бескаматни период) и од дана пријема исправно испостављене фактуре. Купац се обавезује да плати испоручена добра – и то на рачун продавца број: ______________ код___________ банке.

6.3. Ако продавац испоручи предмет уговора у квалитету и квантитету који је утврђен, а купац не плати у року из претходне тачке овог члана, продавац може једнострано раскинути уговор.

Члан 7.

7.1. Ако укупна прекорачења рока из члана 5. овог уговора, трају више од 5 (пет) дана, Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршења посла и право да раскине предметни уговор.

7.2. Продавац је у обавези да у случају немогућности испоруке предметних добара, у року од 48 сати купца писаним путем обавести о разлозима кашњења и да се изјасни о даљем току испуњења уговорних обавеза. Уколико би наведено реметило редовно функционисање Установе, купац може једнострано раскинути уговор.

Члан 8.

Средства обезбећења

Извршилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави:

1. БЛАНКО МЕНИЦУ - као средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10 % од укупне вредности уговора са свим трошковима без ПДВ-а.

Предметна меница за добро извршење посла активираће се у случају да Извршилац не извршава уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Извршиоцу након истека рока  од З0 дана од извршења свих уговорених обавеза.

Уз одговарајућу меницу Извршилац је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача),

- фотокопију захтева за регистрацију менице, оверену од стране пословне банке или копију листинга са сајта НБС.

- Члан 9.

9.1. Уговор се закључује на период од годину дана рачунајући од дана потписивања друге уговорне стране.

9.2. Уговор ступа на снагу даном потписивања друге уговорне стране.

Члан 10.

10.1. Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора – уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

10.2. Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 11.

11.1. Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

11.2. На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

11.3. Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) за сваку уговорну страну.

11.4. Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор потписале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

__________________                                   Установа Геронтолошки центар

Београд

________________________                                ____________________

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ из_______________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ____________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке ОПРЕМА ЗА ДОМ СТАЦИОНАР, бр. 31/2019, Партија_______________________________________, 31/ /2019 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке ОПРЕМА ЗА ДОМ СТАЦИОНАР, бр. 31/2019, Партија____________________________________________, 31/ /2019, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ

КУПАЦ (назив и адреса)     ________________________________________

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2., подтачка 2. Закона о јавним набавкама, достављамо вам

ПОТВРДУ  О ИЗВРШЕЊУ УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА

којом се потврђује да је понуђач ______________________ из _________________ са нама

закључио уговор о испоруци ______________________________________,

НАЗИВ ДОБАРА

у износу од_______________________ дин без ПДВ-а, у 2016. години

од_______________________ дин без ПДВ-а, у 2017. години

од_______________________ дин без ПДВ-а, у 2018. години

од_______________________ дин без ПДВ-а, у 2019. години и своје уговорене обавезе извршио у потпуности као што је уговорено и предвиђено у условима  набавке, те га препоручујемо као поузданог пословног партнера. Ова потврда се издаје на захтев  _____________________________________  ради учешћа у  поступку јавне набавке бр. 31/2019- Опрема за Дом Стационар, Партија _____________________________________ 31/__/2019, и у друге сврхе се не може користити.

У _______________________ дана ___________

КУПАЦ

_______________________