- ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- Установа Геронтолошки центар Београд

Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49

- ЈАВНА НАБАВКА-

СЕРВИС КОТЛОВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПАРЕ ВИСОКОГ ПРИТИСКА, ПОПРАВКА СИСТЕМА ЗА СПРОВОЂЕЊE  ПАРЕ ДО ПОТРОШАЧА И СЕРВИС ГОРИОНИКА

- Поступак јавне набавке мале вредности

- ЈАВНА НАБАВКА бр.  5/2020

- Мај 2020. године

Укупан број страна документације: 56

На основу чл. 32., 61. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 5/2020, деловодни бр. 18224-379 од 13.02.2020.год.  и Решења о образовању комисије за јавну набавку 5/2020, деловодни бр. 18224-379/1 од  13.02.2020.год., припремљене су:

- ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у поступку јавнe набавкe мале вредности – Сервис котлова за производњу паре високог притиска, поправка система за спровођење паре до потрошача и сервис горионика

- ЈНМВ бр. 5/2020

Конкурсна документација садржи:

Општи подаци о јавној набавци

Подаци о предмету јавне набавке

Врста, карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења услуга, евентуалне додатне услуге и сл.

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

Критеријуми за доделу уговора

Образац понуде

Модел уговора

Образац структуре ценe са упутством како да се попуни

Образац трошкова припреме понуде

Образац изјаве о независној понуди

Потврда којом се доказује да је извршавао уговорне обавезе ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (за подизвођача) ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2 ЗЈН

Упутство понуђачима како да сачине понуду

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Установа Геронтолошки центар Београд

Адреса: Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49

- Интернет страница: www.ugcb.rs

- 2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

- 3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 5/2020 су услуге – Сервис котлова за производњу паре високог притиска, поправка система за спровођење паре до потрошача и сервис горионика.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

- 4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

- 5. Контакт (лице или служба)

Лица за контакт: Mилица Ђорђевић, Катарина Лазић

- Е - mail адреса: javnenabavke@ugcb.rs или djordjevicm@ugcb.rs

број факса: 011-2604-928

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности бр. 5/2020 су услуге – Сервис котлова за производњу паре високог притиска, поправка система за спровођење паре до потрошача и сервис горионика.

Шифра и општи речник набавки:

50514300-4- Услуге поправке цевних спојева

50531100-7- Услуге поправке и одржавања котлова

50720000-8- Услуге поправке и одржавања централног грејања

ВРСТА,  КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Извршилац се обавезује да предмет овог уговора изврши стручно, квалитетно и благовремено у складу са позитивним прописима који регулишу ову предметну област (отклања утврђене недостатке и замењује неисправне и оштећене елементе).

Извршилац одговара за квалитет и материјалне недостатке извршених услуга.

Извршилац  је у обавези да отклони све неисправности, по потреби и по позиву наручиоца. Приговор квалитета Наручилац је дужан да стави извршиоцу без одлагања, а најкасније у року од 2 дана од дана извршеног посла.

Извршилац се обавезује да ће поправкама приступити најкасније наредног дана од упућивања позива од стране наручиоца.

Свим заинтересованим лицима наручилац ће омогућити обилазак локације.

Обилазак локације потребно је најавити дан раније у времену од 7:30 до 15:30 часова, ради обезбеђења заштитне опреме и спровођења свих неопходних мера заштите.

## УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон). Обавезни услови су:

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона).

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. став 1. тачка 4) Закона).

Доказ: - ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (попуњена, потписана), - ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА) уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу (попуњена, потписана) Обрасци наведених изјава дати су конкурсном документацијом.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,  ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).

Напомена: „За ову јавну набавку дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке није предвиђена посебним прописом“.

- Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Доказ: Попуњена и потписана Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у конкурсној документацији.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.

1.ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

Услови: 1. да понуђач у три обрачунска периода (2016., 2017. и 2018. година) није исказао губитак у пословању. 2. да му пословни рачуни нису били блокирани у периоду од 3 године пре објављивања јавног позива на Порталу ЈН. 3. да понуђач ради јасне процене нивоа ризика (историјат плаћања, обим и стабилност пословања, показатељ ликвидности, показатељ структуре средстава и извора средстава, показатељ успешности) мора да има scoring: веома добар бонитет ББ (ББ-, ББ, ББ+) или бољи, тј. одличан бонитет (АА), за период 2014 -2018. године

Докази: 1.Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2016, 2017. и 2018.). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2018. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2018. годину. 2.Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последње три године који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих тридесет шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан. 3.Скоринг понуђача издат од стране Агенције за Привредне Регистре (АПР)

2.ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

Услов: да је у последње три године до дана објављивања јавног позива на Порталу ЈН, као извршилац реализовао најмање 4 (четири) уговора чији су предмет услуге на одржавању термотехничких инсталација, од тога сваки појединачни уговор не сме бити мањи од једног милиона.

Докази: Потврде наручиоца/инвеститора коме су извршене услуге у свему у складу са уговором, анексом уговора, фактуром (Образац - Потврда наручиоца/инвеститора коме су извршене услуге саставни је део Конкурсне документације) или потврда сачињена на другом обрасцу која садржи све податке потврде из конкурсне документације) Напомене: - У случају подношења заједничке понуде, задати услов у погледу захтеваног пословног капацитета, чланови групе понуђача испуњавају заједно. - Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов.

3.ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

Услов: понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) следећим техничким капацитетом: Врста; Количина. - Дизел агрегат; 1. - Ручна дизалица; 1. - Гарнитуре за аутогенозаваривање; 1. - Апарат за електрозаваривање; 1. - Комплет браварског алата; 1. - Ручни палетни виљушкар; 1. - Брусилице; 1. - Мердевине; 1. - Теретно возило; 3.

Докази: 1. за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. 2. за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи - рачун и отпремница; 3. доказ о закупу - фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца; 4. доказ о лизингу - фотокопија уговора о лизингу. 5. за возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг) - копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; 6. Стручни налаз о исправности и примењеним мерама за безбедан и здрав рад, не може да буде старији од 3 године у моменту подношења понуде и мора да буде издат од стране овлашћеног правног лица, а у складу са Правилником о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине за тачке од бр. 1 до тачке бр. 6 Напомене: - Ако се технички капацитет користи на основу уговора о закупу/лизингу, понуђач је у обавези да, поред уговора о закупу, достави и све наведене доказе који гласе на закуподавца/даваоца лизинга. Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид. - У случају подношења заједничке понуде, задати услов у погледу захтеваног техничког капацитета, чланови групе понуђача испуњавају заједно. - Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов.

4.КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Услови: а) понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то: 1. најмање једно радно ангажовано лице са лиценцом 430 ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ - ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА ТЕРМОТЕХНИКЕ ТЕРМОЕНЕРГЕТИКЕ, ПРОЦЕСНЕ И ГАСНЕ ТЕХНИКЕ. 2. најмање једно радно ангажовано лице са лиценцом 450 - ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ ЕЛЕКТРОЕНЕГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА НИСКОГ И СРЕДЊЕГ НАПОНА 3. да има најмање четири радно ангажована лица са атестом за заваривање тип 311 и са атестом за заваривање тип 111 4. да има најмање два радно ангажована инсталатера грејања 5. да има најмање три радно ангажована бравара 6. да има најмање три радно ангажована машинска монтера 7. да има најмaње три радно ангажована лица електроструке Напомене: - У случају подношења заједничке понуде, задати услов у погледу кадровског капацитета, чланови групе понуђача испуњавају заједно. - Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов. б) да је понуђач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга коју може имати друга страна односно треће лице у складу са чл. 129а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 - др. закон) Напомене: - У случају подношења заједничке понуде, задати услов у погледу осигурања, сваки члан групе понуђача испуњавају појединачно - Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов.

Докази:

1. доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени: М-А образац

2. доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.

3.фотокопије личних лиценци Инжењерске коморе Србије или Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

4. доказ за раднике/извршиоце, који су код понуђача запослени - М-А образац

5. доказ за раднике/извршиоце, који су код понуђача радно ангажовани: фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М или МУН образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање, дипломе о завршеном степену стручне спреме.

6. копија атеста за заваривање тип 311 и копија атеста за заваривање тип 111.

7. фотокопија полисе

6.СЕРТИФИКАТИ

Услови: Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда: 1. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, EN ISO 3834-2, издати од стране акредитованих институција и важећих на дан јавног отварања понуда 2. EXCELLENT S&M&Е - издат од стране Привредне коморе Србије

Докази:

Фотокопије сертификата о испуњености стандарда: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, EN ISO 3834-2, издати од стране акредитованих институција и важећих на дан јавног отварања понуда, као EXCELLENT S&M&Е - издат од стране Привредне коморе Србије

Напомене: - У случају подношења заједничке понуде, задати услов у погледу захтеваних сертификата, чланови групе понуђача испуњавају заједно. - Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона, док додатне услове испуњавају заједно, осим додатног услова под редним бројем 17., који мора испунити сваки понуђач из заједничке понуде.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона.

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуда, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

Садржина понуде мора бити на српском језику. Уколико је било који документ на страном језику, његов превод на српски језик мора бити оверен од стране судског тумача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Приликом сачињавања понуде понуђачи нису обавезни да употребљавају печат.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Установа Геронтолошки центар Београд, Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – Сервис котлова за производњу паре високог притиска, поправка система за спровођење паре до потрошача и сервис горионика, ЈНМВ бр. 5/2020- НЕ ОТВАРАТИ“

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.05.2020.год.  до 10,00 часова.

Јавно отварање понуда за јавну набавку мале вредности бр. 5/2020- Сервис котлова за производњу паре високог притиска, поправка система за спровођење паре до потрошача и сервис горионика, обавиће се 22.05.2020. године у 10,15 часова у кругу Установе Геронтолошки центар Београд, Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним условима Наручиоца.

Обавезна садржина понуде:

- ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (попуњена, потписана),

- ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА) уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу (попуњена, потписана),

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА (попуњен и потписан),

- Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2016, 2017. и 2018.). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2018. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2018. годину.

- Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последње три године који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих тридесет шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

- Скоринг понуђача издат од стране Агенције за Привредне Регистре (АПР)

- Потврде наручиоца/инвеститора коме су извршене услуге  у свему у складу са уговором, анексом уговора, фактуром (Образац  - Потврда наручиоца/инвеститора коме су извршене услуге саставни је део Конкурсне документације)  или потврда сачињена на другом обрасцу која садржи све податке потврде из конкурсне документације)

- За опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.

2. за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи - рачун и  отпремница;

3. доказ о закупу - фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца;

4. доказ о лизингу - фотокопија уговора о лизингу.

5. за возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг) - копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања;

- Стручни налаз о исправности и примењеним мерама за безбедан и здрав рад, не може да буде старији од 3 године у моменту подношења понуде и мора да буде издат од стране овлашћеног правног лица, а у складу са Правилником о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине за тачке од бр. 1 до тачке бр. 6.

Напомена:* Ако се технички капацитет користи на основу уговора о закупу/лизингу, понуђач је у обавези да, поред уговора о закупу, достави и све наведене доказе који гласе на закуподавца/даваоца лизинга.

- М-А образац - доказ о радном статусу за носиоце лиценци који су код понуђача запослени

- Уговор - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац, у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање - доказ о радном ангажовању за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача

- фотокопије личних лиценци Инжењерске коморе Србије или Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

- М-А образац- доказ за раднике/извршиоце, који су код понуђача запослени

- фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М или МУН образац, у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање, дипломе о завршеном степену стручне спреме- доказ за раднике/извршиоце, који су код понуђача радно ангажовани

- копије атеста за заваривање тип 311 и копије атеста за заваривање тип 111

- Копија важеће полисе за осигурање од професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, у скаладу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС 72/2009... 9/2020).

* уколико понуђачи подносе заједничку понуду потребно је за сваког понуђача из заједничке понуде доставити копију важеће полисе за осигурање од професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС 72/2009... 9/2020).

* Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов.

- Фотокопије сертификата о испуњености стандарда: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, EN ISO 3834-2, издати од стране акредитованих институција и важећих на дан јавног отварања понуда

- фотокопија сертификата EXCELLENT S&M&Е - издат од стране Привредне коморе Србије

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњен, потписан),

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА (попуњен, потписан),

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (попуњен, потписан),

- СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ НАБАВКЕ (достављају само понуђачи који подносе заједничку понуду)

- МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен, потписан)

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуда, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

- Банкарска гаранција пословне банке понуђача за озбиљност понуде, прописно потписана и оверена, која је  безусловна и платива на први позив у  висини од 5% вредности понуде без ПДВ-а са роком трајања од минимум 30 дана од дана отварања понуда.

Приликом сачињавања понуде понуђачи нису обавезни да употребљавају печат.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

- Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Установа Геронтолошки центар Београд, Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуга – Сервис котлова за производњу паре високог притиска, поправка система за спровођење паре до потрошача и сервис горионика,  ЈНМВ бр. 5/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуга – Сервис котлова за производњу паре високог притиска, поправка система за спровођење паре до потрошача и сервис горионика,  ЈНМВ бр. 5/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуга – Сервис котлова за производњу паре високог притиска, поправка система за спровођење паре до потрошача и сервис горионика,  ЈНМВ бр. 5/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Сервис котлова за производњу паре високог притиска, поправка система за спровођење паре до потрошача и сервис горионика,  ЈНМВ бр. 5/2020- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,  РОК ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

- 8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање услуга које су предмет набавке врши се по извршењу појединачне услуге а у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне фактуре.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Извршилац је у обавези да на фактури наведе датум и број Уговора додељен од стране Наручиоца.

Извршилац се обавезује да  фактуру, пре достављања Наручиоцу, региструје у Централном регистру фактура, у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура ((«Службени гласник РС», бр. 7/2018).

Наручилац је дужан да измирује новчане обавезе по фактурама које су исправно регистроване у Централном регистру фактура.

- 8.2. Захтев у погледу рока извршења услуга

Извршилац  је у обавези да отклони све неисправности, по потреби и по позиву наручиоца. Извршилац се обавезује да ће поправкама приступити најкасније наредног дана од упућивања позива од стране наручиоца.

- 8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати и обухвата све зависне трошкове при извршењу уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Средства финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач приликом подношења понуде:

Банкарска гаранција пословне банке понуђача за озбиљност понуде, прописно потписана и оверена, која је  безусловна и платива на први позив у  висини од 5% вредности понуде без ПДВ-а са роком трајања од минимум 30 дана од дана отварања понуда.

Средства финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач приликом закључења уговора:

За добро извршење посла- БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у висини 10% од укупне вредности уговора са свим трошковима без ПДВ-а.

Предметна меница за добро извршење посла, активираће се у случају да Испоручилац не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.

Уз меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца

- фотокопију овереног захтева за регистрацију меница од стране пословне банке или копију листинга са сајта НБС.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail javnenabavke@ugcb.rs   или djordjevicm@ugcb.rs  факсом на број 011-2604-928 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 5/2020.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за доделу уговора ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве дат је у конкурсној документацији).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који би могао да претрпи штету због поступања наручиоца, у складу са одредбама 148. до 159. ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом Захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије број: 840-30678845-06 уплати таксу у износу од = 60.000,00 динара.Шифра плаћања: 253; модул: 97; Позив на број: 97 50-016; Сврха: Републичка административна такса-са назнаком набавке на коју се односи; Корисник: Буџет Републике Србије,

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012,14/2015 и 68/2015).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара без ПДВ-а.

У случају повећања вредности закљученог уговора, наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавакама.

ПОНУЂАЧ:

______________________

______________________                                                             Н А Р У Ч У Л А Ц:

Број понуде:___________                                            Установа "Геронтолошки  Центар"

Датум:________________                                                                 Б Е О Г Р А Д

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА - ЈН 5/2020- СЕРВИС КОТЛОВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПАРЕ ВИСОКОГ ПРИТИСКА, ПОПРАВКА СИСТЕМА ЗА СПРОВОЂЕЊE  ПАРЕ ДО ПОТРОШАЧА И СЕРВИС ГОРИОНИКА

| Ред. бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈА | јед. мере | Кол. | Цена материјала по јед.мере без ПДВ-а | Цена радова по јед.мере без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Испирање радијатора од рђе и талога водом под високим притиском. Радијатори су тип Термик 600/160, просечно са по 14 чланака.Обрачун по радијатору. | ком. | 7 |  |  |  |  |
| 2 | Сервисирање и баждарење сигурносних вентила са опругом и тегом. У цену урачунати демонтажу и монтажу вентила сигурности. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ДН 25 НП6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 32 НП6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 40 НП 6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 50 НП 6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 65 НП 6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Сервисирање котла на пелет тип Шукомплам 800 , које обухвата осим редовног прегледа и чишћења замену спиралног дозера пелета, уља у редукторима преносника и свих лежајева. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Сервисирање вентилатора димних гасова котла на пелет тип Шукомплам 800 ,у димном каналу. Сервис обухвата замену лежајева, семеринга, спојнице и винкловање електромотора. У цену урачунати демонтажу и монтажу вентилатора. Обрачун по комаду. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Демонтажа изолације од Al лима и минералне вуне са цевовода и размењивача топлоте који се демонтирају | m² | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Демонтажа добошастог цевног размењивача топлоте, са сечењем и изношењем из котларнице снаге |  |  |  |  |  |  |
|  | до 500kW | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | преко 500kW | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Демонтажа постојећих циркулационих и гранских пумпи производ Север или ИМП. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ДН 20 НП6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 25 НП6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 32 НП6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 40 НП 6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 50 НП 6 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 65 НП 6 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 80 НП 6 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 100 НП 6 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Демонтажа трокраких мешних регулациони електромоторних вентила . Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ДН 20 НП6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 25 НП6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 32 НП6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 40 НП 6 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 50 НП 6 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 65 НП 6 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 80 НП 6 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Демонтажа равног запорног вентила. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ДН 20 НП6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 25 НП6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 32 НП6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 40 НП 6 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 50 НП 6 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 65 НП 6 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 80 НП 6 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 100 НП 6 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Демонтажа вентила сигурности са тегом и опругом. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ДН 25 НП6 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 32 НП6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 40 НП 6 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 50 НП 6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 65 НП 6 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Демонтажа хватача нечистоће. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ДН 25 НП6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 32 НП6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 40 НП 6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 50 НП 6 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 65 НП 6 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 80 НП 6 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 100 НП 6 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 125 НП 6 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 150 НП 6 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Демонтажа неповратних клапни. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ДН 25 НП6 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 32 НП6 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 40 НП 6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 50 НП 6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 65 НП 6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 80 НП 6 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Демонтажа компензатора пумпи. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ДН 25 НП6 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 32 НП6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 40 НП 6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 50 НП 6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 65 НП 6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 80 НП 6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 100 НП 6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 125 НП 6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 150 НП 6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Демонтажа ручног регулационог вентила. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ДН 25 НП6 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 32 НП6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 40 НП 6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 50 НП 6 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 65 НП 6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 80 НП 6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 100 НП 6 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 125 НП 6 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 150 НП 6 | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Демонтажа црних бешавних цеви следећих димензија. Обрачун по м'. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 17,2х1,8 | m | 6 |  |  |  |  |
|  | Ø 21,3х2,0 | m | 2 |  |  |  |  |
|  | Ø 26,9х2,3 | m | 3 |  |  |  |  |
|  | Ø 33,7х3,2,6 | m | 4 |  |  |  |  |
|  | Ø 42,4х2,6 | m | 2 |  |  |  |  |
|  | Ø 48,3x2,6 | m | 4 |  |  |  |  |
|  | Ø 60х3,2,9 | m | 1 |  |  |  |  |
|  | Ø 76,9х2,9 | m | 1 |  |  |  |  |
|  | Ø 88,9х3,2 | m | 2 |  |  |  |  |
|  | Ø 114,3х3,6 | m | 2 |  |  |  |  |
|  | Ø 139,7х4 | m | 3 |  |  |  |  |
|  | Ø 168,3х4,5 | m | 4 |  |  |  |  |
| 16 | Демонтажа поцинкованих цеви. Обрачун по метру |  |  |  |  |  |  |
|  | R 1/2'' | m | 6 |  |  |  |  |
|  | R 3/4'' | m | 3 |  |  |  |  |
|  | R 1'' | m | 2 |  |  |  |  |
|  | R 5/4'' | m | 1 |  |  |  |  |
|  | R 6/4'' | m | 2 |  |  |  |  |
|  | R 2'' | m | 1 |  |  |  |  |
|  | R 2,5'' | m | 2 |  |  |  |  |
|  | R 3'' | m | 1 |  |  |  |  |
|  | R 3,5'' | m | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Демонтажа челичних профила дотрајалих, црног лима, машинских склопова и сл. (у свим објектима где се укаже потреба) | kg | 8 |  |  |  |  |
| 18 | Демонтажа, сечење и изношење бојлера топле воде 4м³. Обрачун по комаду. | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 19 | Демонтажа изолације на цевној мрежи ради извођења радова. Обрачун по м1 демонтиране изолације. | m | 6 |  |  |  |  |
| 20 | Уградња плочастих растављивих размењивача топлоте производ Еурохит . |  |  |  |  |  |  |
|  | до 200kW | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | од 200kW до 500kW | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | преко 500kW | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Уградња циркулационе пумпе производ Север или ИМП. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 25 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | DN 32 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | DN 40 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | DN 50 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | DN 65 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | DN 60 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | DN 100 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Набавка, испорука и замена црева на горионику за лож уље. Обрачун по комаду. | кпл. | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Набавка испорука и уградња филтера за лож уље са стакленом чашицом ДН 15. Обрачун по комаду. | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 24 | Уградња циркулационе пумпе тип Grundfos или сл. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |
|  | UPS 40-120F | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | UPS 50-120F | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | UPS 65-120F | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | UPS 80-120F | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Уградња циркулационе пумпе за потрошну топлу воду тип Grundfos или сл. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |
|  | UPS (B)25-80 B180 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | UPS (B) 32-80 B180 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | UPS (B) 40-80F B 250 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Набавка, испорука и уградња лептир вентила комплет са прирубницама и сетом |  |  |  |  |  |  |
|  | (у свим објектима где се укаже потреба) |  |  |  |  |  |  |
|  | ДН 25 НП16 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 32 НП16 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 40 НП16 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 50 НП16 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 65 НП16 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 80 НП16 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 100 НП16 | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 27 | Набавка, испорука и уградња лоптастих вентила са цевним наставком на заваривање |  |  |  |  |  |  |
|  | (у свим објектима где се укаже потреба) |  |  |  |  |  |  |
|  | ДН 25 НП25 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 32 НП 25 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 40 НП25 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 50 НП 25 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 65 НП 25 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 80 НП25 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 100 НП 25 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 125 НП 25 | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 28 | Набавка, испорука и уградња прирубничких лоптастих вентила у комплету са контра прирубницама и пратећим спојним и заптивним елементима |  |  |  |  |  |  |
|  | (у свим објектима где се укаже потреба) |  |  |  |  |  |  |
|  | ДН 25 НП25 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 32 НП 25 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 40 НП25 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 50 НП 25 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 65 НП 25 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 80 НП25 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 100 НП 25 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 125 НП 25 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Набавка, испорука и уградња електромоторног пролазног вентила у комплету са погоном, са контраприрубницама, везним и заптивним материјалом, произвођач Danfos типа VF2 |  |  |  |  |  |  |
|  | (у свим објектима где се укаже потреба) |  |  |  |  |  |  |
|  | ДН 25 НП25 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 30 | Набавка, испорука и уградња електромоторног погона произвођача Danfoss, типа AMV435/230V | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | (у свим објектима где се укаже потреба) |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Набавка, испорука и уградња регулатора протока са регулационим вентилом - комбинованог вентила у комплету са погоном, са контраприрубницама, везним и заптивним материјалом, произвођач Danfoss типа AVQM 40. |  |  |  |  |  |  |
|  | (у свим објектима где се укаже потреба) |  |  |  |  |  |  |
|  | ДН 40 НП 25 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 32 | Набавка, испорука и уградња електромоторног погона произвођача Danfoss, типа AMV20/220V | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | (у свим објектима где се укаже потреба) |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Набавка, испорука и монтажа челичних прирубница са грлом. (У цену урачунати демонтажу и монтажу старих вентила). Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ДН 32 НП 16 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 40 НП 16 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 50 НП 16 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 65 НП 16 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 80 НП 16 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 100 НП 16 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 125 НП 16 | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 34 | Набавка,испорука и уградња црних бешавних цеви по стандарду П235 ГХ ТЦ 1 следећих димензија. Обрачун по м' испоручене и уграђене цеви. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 17,2х1,8 | m | 2 |  |  |  |  |
|  | Ø 21,3х2,0 | m | 4 |  |  |  |  |
|  | Ø 26,9х2,3 | m | 2 |  |  |  |  |
|  | Ø 33,7х3,2,6 | m | 3 |  |  |  |  |
|  | Ø 42,4х2,6 | m | 3 |  |  |  |  |
|  | Ø 48,3x2,6 | m | 3 |  |  |  |  |
|  | Ø 60х3,2,9 | m | 2 |  |  |  |  |
|  | Ø 76,9х2,9 | m | 4 |  |  |  |  |
|  | Ø 88,9х3,2 | m | 1 |  |  |  |  |
|  | Ø 114,3х3,6 | m | 1 |  |  |  |  |
|  | Ø 139,7х4 | m | 2 |  |  |  |  |
|  | Ø 168,3х4,5 | m | 2 |  |  |  |  |
| 35 | Фитинг, хамбуршки лукови, електроде, гасови и елементима за качење узима се 50% од позиције цеви (по потреби) |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 36 | Набавка, испорука и уградња поцинкованих цеви. Обрачун по метру |  |  |  |  |  |  |
|  | R 1/2'' | m | 2 |  |  |  |  |
|  | R 3/4'' | m | 4 |  |  |  |  |
|  | R 1'' | m | 4 |  |  |  |  |
|  | R 5/4'' | m | 4 |  |  |  |  |
|  | R 6/4'' | m | 5 |  |  |  |  |
|  | R 2'' | m | 5 |  |  |  |  |
|  | R 2,5'' | m | 4 |  |  |  |  |
|  | R 3'' | m | 6 |  |  |  |  |
|  | R 3,5'' | m | 2 |  |  |  |  |
| 37 | Фитинг, цевни лукови, спојни, заптивни елементи и елементи за качење, ослањање и конзолирање узима се 50% од позиције цеви (по потреби) |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 38 | Набавка, испорука и уградња ПВЦ цеви ППР ПН20. Обрачун по метру |  |  |  |  |  |  |
|  | R 6/4'' | m | 2 |  |  |  |  |
|  | R 2'' | m | 4 |  |  |  |  |
|  | R 2,5'' | m | 2 |  |  |  |  |
|  | R 3'' | m | 2 |  |  |  |  |
|  | R 3,5'' | m | 4 |  |  |  |  |
| 39 | Фитинг, цевни лукови, спојни, заптивни елементи и елементи за качење, ослањање и конзолирање узима се 50% од позиције цеви (по потреби) |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 40 | Набавка, испорука и уградња ППР вентила у комплету са пратећим спојним и заптивним елементима |  |  |  |  |  |  |
|  | (у свим објектима где се укаже потреба) |  |  |  |  |  |  |
|  | ДН 25 НП20 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 32 НП 20 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 40 НП20 | ком. | 4 |  |  |  |  |
|  | ДН 50 НП 20 | ком. | 4 |  |  |  |  |
|  | ДН 63 НП 20 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 75 НП 20 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 90 НП20 | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 41 | Испорука и уградња стандардних челичних предизолованих цеви, за потребе израде топловода (предвиђених за температурски режим воде: 70/60°C, са уграђеним жицама за детекцију влаге а према стандардима JUS C.B5:021 и JUS C.B.221). Цеви су изоловане полиуретенском пеном минималне густине 80kg/m³ са затвореношћу пора од 88% и покривене заштитном цеви од полиетилена високе густине PEHD, 190N/mm². |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 76,9х2,9/140mm | m | 2 |  |  |  |  |
| 42 | Потрошни монтажни материјал, полиуретан за наливање спојева, бандаж PVC траку за заштиту спојева, електроде за заваривање цеви, PVC траке за упозорење, као и остали ситан неспецифицирани потрошни материјал обрачунат као 15% од вредности позиције цеви. | ком. | 0,5 |  |  |  |  |
| 43 | Испорука и монтажа типске PEHD спојнице за предизоловане цеви, комплет са паковањем полиуретанске пене 0.72l за пуњење истих, термоскупљајућом траком и чеповима за заптивање отвора спојница. Унутрашња димензија прикључне цеви топловода је |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 76,9х2,9/140mm | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 44 | Испорука и монтажа стандардних предизолованих лукова од 90 R=1,5 D, са крајевима стандардне дужине 0.5m следећих димензија: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 76,9х2,9/140mm | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 45 | Испорука и монтажа типских гумених заптивних прстенова, за потрбе пролаза предизолованих цеви кроз зид шахте или објеката, предвиђених за предизоловану цев, следећих димензија: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 76,9х2,9/140mm | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 46 | Испорука и монтажа завршне капе за предизоловане цеви заједно са потребним елементима за спајање, предвиђене за предизоловану цев, следећих димензија: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 76,9х2,9/140mm | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 47 | Испорука, израда и уградња разделника и сабирника на израђено постоље са 2 до 5 прикључка, дужине Л1500ДН 150 са набавком завршних данаца и цеви Ø168,3х4.5 Обрачун по комаду. | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 48 | Испорука, израда и уградња разделника и сабирника на израђено постоље са 4 до 8 прикључка, дужине Л1500ДН 200 са набавком завршних данаца и цеви Ø219,1х6.3. Обрачун по комаду. | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 49 | Набавка, испорука и уградња челичних профила, црног лима и сл. (у свим објектима где се укаже потреба) | kg | 10 |  |  |  |  |
| 50 | Набавка, испорука и уградња црног муфа. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |
|  | R 1/2'' | ком. | 3 |  |  |  |  |
|  | R 3/4'' | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | R 1'' | ком. | 4 |  |  |  |  |
|  | R 5/4'' | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 51 | Набавка испорука и уградња алкохолних термоментара од 0-120ек. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | прав | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | угаон | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 52 | Набавка испорука и уградња манометара 1/2'' од 0-6 бар са манометарском славином. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-6bar | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | 0-16bar | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | 0-25bar | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 53 | Набавка, испорука и израда изолације од алуминијумског лима са минералном вуном (до 50mm дебљине). Обрачун по м2. | m² | 6 |  |  |  |  |
| 54 | Набавка, испорука и уградња минералне вуне са тер папиром. Обрачун по м2. | m² | 7 |  |  |  |  |
| 55 | Набавка, испорука и уградња армaфлех изолације са парном браном од вештачког каучука, производ Армацелл за изолацију водоводних цеви. Обрачун по м'. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 26,9/9 | m | 4 |  |  |  |  |
|  | Ø 33,7/13 | m | 6 |  |  |  |  |
|  | Ø 42,4/13 | m | 8 |  |  |  |  |
|  | Ø 48,3/13 | m | 4 |  |  |  |  |
|  | Ø 60,3/13 | m | 4 |  |  |  |  |
|  | Ø 76.1/13 | m | 5 |  |  |  |  |
|  | Ø 88.9/13 | m | 6 |  |  |  |  |
| 56 | Набавка и уградња одзрачних славиница од 3/8'' до1/2''. Обрачун по комаду. | ком. | 8 |  |  |  |  |
| 57 | Набавка, испорука и уградња радијаторских редукција. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/4'' на 3/8'' | ком. | 5 |  |  |  |  |
|  | 5/4'' на 1/2'' | ком. | 5 |  |  |  |  |
|  | 5/4'' на 3/4'' | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 58 | Набавка испорука и уградња радијаторских чепова од 5/4''. Обрачун по комаду. | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 59 | Набавка и испорука и уградња конзола и држача за ношење радијатора. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | конзола | ком. | 5 |  |  |  |  |
|  | држач | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 60 | Набавка испорука и уградња угаоних радијаторских вентила (у цену урачунати и демонтажу старих вентила). Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | R 3/8'' | ком. | 5 |  |  |  |  |
|  | R 1/2'' | ком. | 5 |  |  |  |  |
|  | R 3/4'' | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 61 | Набавка испорука и уградња правих радијаторских вентила (у цену урачунати и демонтажу старих вентила). Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | R 3/8'' | ком. | 5 |  |  |  |  |
|  | R 1/2'' | ком. | 5 |  |  |  |  |
|  | R 3/4'' | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 62 | Набавка испорука и уградња угаоних радијаторских навијака (у цену урачунати и демонтажу старих вентила). Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | R 3/8'' | ком. | 5 |  |  |  |  |
|  | R 1/2'' | ком. | 5 |  |  |  |  |
|  | R 3/4'' | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 63 | Набавка испорука и уградња правих радијаторских навијака (у цену урачунати и демонтажу старих вентила). Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | R 3/8'' | ком. | 5 |  |  |  |  |
|  | R 1/2'' | ком. | 5 |  |  |  |  |
|  | R 3/4'' | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 64 | Набавка и уградња радијаторских славина за пуњење и пражњење. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | R 1/2'' | ком. | 5 |  |  |  |  |
|  | R 3/4'' | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 65 | Уградња бојлера топле воде са топловодним измењивачем, електро грејачима запремине 2м³. Обрачун по комаду. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 66 | Уградња четворокраког мешног вентила у комплету са одговарајућим електромоторним погоном за рад код система централног грејања са затвореним круговима. Маx. радни притисак пс: 16 бара радна температура ТС: 0 ° C до 130 ° C, тело од ливеног гвожђа, диск од месинга и вретено од нерђајућег челика. Метал заптивање између диска и седиште. Вентил са прирубницама се испоручује у комплету са контра прирубницама, везним и заптивним материјалом. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | ДН 50 НП 16 | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | ДН 65 НП 16 | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | ДН 80 НП 16 | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 67 | Уградња микропроцесорског регулатора за регулацију температуре дотока флуида са вођењем према спољној температури и ограничењем минималне и максималне температуре у грејном кругу; са интегрисаним сатом реалног времена регулатор круга грејања са 1 спољним и 2 цевна сензора ПТ1000 или одговарајући. Временски вођена температура полазног вода. Регулатор је за зидну монтажу произвођача Danfos ECL 300 или сл. Обрачун по комаду. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 68 | Уградња спољног сензора типа STS-1 (ESMIT). Обрачун по комаду. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 69 | Уградња цевног воденог сензора типа CTS-1 (ESMU 100) . Обрачун по комаду. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 70 | Уградња затворене експанзионе посуде са мембраном са свим потребним прикључцима. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 lit | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | 200 lit | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | 300 lit | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | 500 lit | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 71 | Замена са израдом, испоруком и уградњом отворене експанзионе посуде са са свим потребним прикључцима. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | до 500 lit | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | од 500 до 1000 lit | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | преко 1000 lit | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 72 | Набавка, испорука и уградња лоптастих вентила на навој. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | R 1/2'' | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | R 3/4'' | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | R 1'' | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | R 5/4'' | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | R 6/4'' | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | R 2'' | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | R 2,5'' | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | R 3'' | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 73 | Замена електро грејача на спремницима воде снаге до 6 kw дужине Л 400мм 5/4''. Обрачун по комаду. | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 74 | Замена електро грејача на спремницима топле воде снаге од 6 до 9kw дужине Л 600 6/4''. Обрачун по комаду. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 75 | Набавка, испорука и замена електро котла блок изведбе (мини котларница) за припрему санитарне воде. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | 36kW | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 76 | Израда веза радијатор-главни вод од челичних цеви. Обрачун по радијаторској вези. |  |  |  |  |  |  |
|  | R 1/2'' | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | R 3/4'' | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 77 | Израда и уградња одзрачне посуде Ø100, л=200мм. Обралун по комаду. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 78 | Израда и уградња одзрачне посуде Ø150,л=200мм. Обрачун по комаду. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 79 | Чишћење и минизирање, бојење, лакирање радијатора, видних цеви, држача бојом која је постојана на температури од 1200С. Обрачун по м2. | m² | 10 |  |  |  |  |
| 80 | Отварање отвора Ø100 у зиду дебљине до 250мм од опеке за пролаз цеви са одвозом шута на депонију. | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 81 | Штемовање бетонске подне плоче дебљине 100мм за приступ ревизионим каналима са одвозом шута на депонију. | m² | 2 |  |  |  |  |
| 82 | Бетонирање бетонске плоче изнад канала са армирањем исте. Обрачун по м2 избетониране плоче. | m² | 10 |  |  |  |  |
| 83 | Затварање отвора у зиду или поду. Обрачун по отвору. | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 84 | Пражњење воде из инсталације грејања. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 85 | Пуњење инсталације грејања водом са одзрачивањем. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 86 | Испитивање инсталације грејања на непропусност воденим притиском oд 3 бар у трајању од 2 сата и пуштање у рад инсталације. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 87 | Долазак и одлазак на место рада транспортни трошкови превоза алата и материјала, утовар, истовар и унутрашњи транспорт. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 88 | Дефектажа квара на инсталацији грејања | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 89 | Ангажовање ресурса ПК радник | час | 10 |  |  |  |  |
| 90 | Ангажовање ресурса КВ радник | час | 10 |  |  |  |  |
| 91 | Ангажовање ресурса ССС радник | час | 10 |  |  |  |  |
| 92 | Ангажовање ресурса ВСС радник | час | 10 |  |  |  |  |
| 93 | Ангажовање ресурса механизације камион до 2 Т | час | 10 |  |  |  |  |
|  | МАШИНСКИ укупно: |  |  |  |  |  |  |
|  | Електро опрема - набавка и монтажа |  |  | Цена материјала по јед.мере без ПДВ-а | Цена радова по јед.мере без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1 | Орман који je начињен од два пута декапираног лима офарбан заштитном и завршном бројом, за монтажу на зид. Опрема се монтира тако да су сви делови под напоном заштићени од додира, а руковање опремом се изводи са спољне стране. | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | (у свим објектима где се укаже потреба) |  |  |  |  |  |  |
|  | Орман има врата са бравицом и кључем. На вратима ормана поставити ручице командних прекидача, сигналне сијалице, опоменску таблицу и ознаку ормана из пројекта. Увод каблова је са горње стране. Опрема се монтира на симетричне ДИН шине 35мм. |  |  |  |  |  |  |
|  | На вратима са унутрашње стране поставити |  |  |  |  |  |  |
|  | једнполну шему ормана и упутство за пружање прве помоћи код струјног удара. Врата ормана спојити са кућиштем ормана помоћу бакарне плетенице. |  |  |  |  |  |  |
|  | Орман РО-ТП је димензија 600мм x 800мм x |  |  |  |  |  |  |
|  | 250мм (ширина x висина x дубина). Орман је у заштити ИП54, са следећом уграђеном опремом: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Трополни гребенасти прекидач од 25А, 690В, (ГС-25-10-У) за монтажу на вратима ормана | ком | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Једнополни гребенасти прекидач (0-1), 10А ГС- | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | 10-90-У, за монтажу на вратима ормана |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Изборна гребенаста једнополна преклопка са нултим положајем ГС-10- |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 51-У (Р-0-А), 10А , за монтажу на вратима ормана | ком |  |  |  |  |  |
|  | Аутоматски осигурачи Ц 25/4А | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Аутоматски осигурачи Ц 25/6А | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Аутоматски осигурачи Ц 25/10А | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Аутоматски осигурачи Ц 25/16А | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | ТПЦ уређај за рад на 24 каналу | ком | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Трополни контактор са три главна радна контакта и по два помоћна радна контакта, Уи=230В, 10А | ком | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Помоћни контактор Уи=230В са 3 преклопна контакта НО/НЦ | ком | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Трофазна шуко прикључница у силуминском кућишту (ИП54) за монтажу на бочном зиду ормана | ком | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Монофазна шуко прикључница у силуминском кућишту (ИП54) за монтажу на бочном зиду ормана. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Сигнална сијалица 230В (зелена) за монтажу на вратима ормана са натписом РАД | ком | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Сигнална сијалица 230В (црвена) за монтажу на вратима ормана са натписом КВАР | ком | 3 |  |  |  |  |
| 11 | Сигнална сијалица 230В (црвена) за монтажу на вратима ормана са натписом ОРМАН ПОД НАПОНОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Кутија са могућношћу пломбирања редних стезаљки напојног кабла | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | омана подстанице. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Остали ситан материјал: редне стезајке, симетричне ДИН шине | кмпл. | 1 |  |  |  |  |
|  | 35мм за монтажу осигурача и друге опреме. Натписне ознаке, жица за везивање и друго. Све комплет. |  |  |  |  |  |  |
|  | укупно РО-ТП |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Испорука и монтажа каблова. Каблове и проводнике полагати: |  |  |  |  |  |  |
|  | - видно по зиду и таваници на обујмицама |  |  |  |  |  |  |
|  | - скривено у челичним крутим и савитљивим цевима . |  |  |  |  |  |  |
|  | - на постојећим регалима (ПНК) |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабл ПП00-Y 4x1,5мм2, за пумпе | m | 10 |  |  |  |  |
|  | Кабл ПП00 3x1,5мм2, командно-сигнални кабл | m | 10 |  |  |  |  |
|  | Кабл Ј-Y(Ст)Y 2x2x0,8мм2, командно-сигнални | m | 5 |  |  |  |  |
|  | Кабл за пумпе | m | 5 |  |  |  |  |
|  | Челична крута цев пречника 16мм | m | 8 |  |  |  |  |
|  | Челична савитљива цев пречника 16мм | m | 7 |  |  |  |  |
| 15 | Укрсни комад СРПС Н.Б4.936/3 за спајање траке са траком. | ком. | 10 |  |  |  |  |
| 16 | Бакарни проводник П-Y 1x10мм2 са бакарном стопицом и канџастом подлошком за премоштење прирубница, спојница, вентила и других прекида континуитета металних маса. | ком. | 8 |  |  |  |  |
|  | Просечна дужина по споју је 0,5м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по броју спојева. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Испорука, монтажа и повезивање кабла ПП00-Y 5х2мм2 | m | 10 |  |  |  |  |
| 18 | Испорука, монтажа носача каблова од поцинкованог челичног лима, перфориран комплет са прибором за настављање и вешање. | m | 10 |  |  |  |  |
| 19 | Испорука, монтажа и повезивање противпаничне светиљке са ЛЕД извором светлости и сопственим акумулатором. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Испорука, монтажа и повезивање надградне флу светиљке 2х36 W са електронском пригушницом. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Испорука и монтажа ОГ трофазне прикључнице са заштитним контактом 16А, 250В | ком | 2 |  |  |  |  |
| 22 | Испорука и монтажа хаваријског Стоп тастера закретног са кутијом. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Повезивање термотехничких инсталација са уземљењем. Спојеви се изводе траком Фе/Зн 20x3мм, одговарајућим поцинкованим вијцима са матицом, поцинкованим и оловним подлошкама. | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 24 | Премоштење фланши и термотехничких инсталација са уземљењем. Спојеви се изводе траком Фе/Зн 20x3мм, одговарајућим поцинкованим вијцима са матицом, поцинкованим и оловним подлошкама. | ком. | 3 |  |  |  |  |
|  | Просечне дужине по споју 0,5м. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Извршити испитивања новопројектоване електричне инсталације и издавање одговарајућег извештаја о исправности новоуграђене електричне инсталација као и заштите од електричног удара. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Дефектажа квара на инсталацији грејања | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 27 | Долазак и одлазак на место рада транспортни трошкови превоза алата и материјала, утовар, истовар и унутрашњи транспорт. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| ЕЛЕКТРО Укупно : |  |  |  |  |  |  |  |
| А. СЕРВИСИРАЊЕ КОТЛОВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРЕ ВИСОКОГ ПРИТИСКА ,,VAPORAX” тип 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Чишћење цевне змије парног котла за брзу производњу паре тип VAP-1000, хемијским путем од наслага каменца, корозије и талога са унутрашњих зидова цеви. Продукција паре парног котла је 1000кg/h. Чишћење вршити разблаженом киселином а неутрализацију хатријум хидроксидом. После тога извршити испирање чистом водом. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Чишћење напојног резервоара запремине 1000л механичким и хемијским путем ради уклањања муља и наслага каменца са унутрашњих зидова | ком | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Чишћење и сервисирање филтера за гориво на линији довода и поврата горива и на рециркулационој линији, замена улошка филтера |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | ком |  |  |  |  |  |
| 4. | Провера исправности парних пресостата, контрола рада у погону и подешавање радних параметара | ком | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Провера сигурносне арматуре на парном котлу тип VAP-1000 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Демонтажа, сервисирање и баждарење вентила сигурности -опружног NО 50 са издавањем пратећег сертификата и монтажа | ком | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Контрола исправности РО на котлу тип VAP-1000 и по потреби замена дотрајале електро инсталације, релеја, прекидача и осигурача | ком | 1 |  |  |  |  |
| А. СЕРВИС КОТЛОВА Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |
| Б. НАБАВКА И УГРАДЊА ДЕЛОВА НЕОПХОДНИХ ЗА БЕЗБЕДНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПАРНИХ КОТЛОВА ,,VAPORAX” тип 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цена материјала по јед.мере без ПДВ-а | Цена радова по јед.мере без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1. | Фото ћелија за горионик Балтур | ком | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Високонапонске електроде | ком | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Високонапонски каблови | ком | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Дизна горионика | ком | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Термо елемент са мерачем температуре | ком | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Парни манометар | ком | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Парни пресостат | ком | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Комбистат | ком | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Високонапонски трансформатор | ком | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Програматор рада | ком | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Електромагнетни вентил 1/2" | ком | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Пумпа за гориво тип ZOL-20 | ком | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Црево за горионик | ком | 2 |  |  |  |  |
| 14. | Демонтажа, викловање и монтажа електромотора пумпе за гориво тип ZOL-20 | ком | 1 |  |  |  |  |
| Б. НАБАВКА И УГРАДЊА ДЕЛОВА Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В. ПАРНА АРМАТУРА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећих неисправних конденз лонаца у котларници, демонтажа постојећих неисправних вентила испред и иза конденз лонаца NO15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | компл | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Испорука и монтажа нових брзих одвајача кондензата NO15 NP16 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Испорука и уградња нових одвајача кондензата NO15 NP16 | ком | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Испорука и монтажа равних запорних вентила NO15 NP16 предвиђених за пару високог притиска | ком | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Испорука и монтажа равних запорних вентила NO20 NP 16 на место демонтираних старих вентила предвиђених за пару високог притиска | ком | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Испорука и монтажа равних запорних вентила NO25 NP16 на место демонтираних старих вентила предвиђених за пару високог притиска | ком | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Испорука и монтажа равних запорних вентила NO32 NP16 на место демонтираних старих вентила предвиђених за пару високог притиска | ком | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Испорука и монтажа равних запорних вентила NO40 NP16 на место демонтираних старих вентила предвиђених за пару високог притиска | ком | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Испорука и монтажа равних запорних вентила NO50 NP16 на место демонтираних старих вентила предвиђених за пару високог притиска | ком | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Испорука и монтажа лопт. вентила 3/8“ пара предвиђених за пару високог притиска | ком | 2 |  |  |  |  |
| 11. | Испорука и монтажа лопт. вентила 1/2“предвиђених за пару високог притиска | ком | 2 |  |  |  |  |
| 12. | Испорука и монтажа лопт. вентила 3/4“предвиђених за пару високог притиска | ком | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Испорука и монтажа лопт. вентила 1“ предвиђених за пару високог притиска | ком | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Испорука и монтажа лопт. вентила 5/4“предвиђених за пару високог притиска | ком | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Испорука и монтажа лопт. вентила 6/4“предвиђених за пару високог притиска | ком | 1 |  |  |  |  |
| 16. | Испорука и монтажа лопт. вентила 2“ предвиђених за пару високог притиска | ком | 1 |  |  |  |  |
| 17. | Демонтажа ревизионих отвора на бојлерима за потрошну топлу воду V=2000l са заменом дихтунга | ком | 2 |  |  |  |  |
| 18. | Демонтажа капа измењивача топлоте на бојлерима за потрошну топлу воду V=2000l са испитивањем и утврђивањем стања цевне змије измењивача | ком | 2 |  |  |  |  |
| 19. | Испорука и монтажа разбијача каменца 1″ |  | 1 |  |  |  |  |
|  | на хладној води –магнетни омекшивач воде капацитета 2,0м3/h , магнетна индукција 1900 Gausa.Обрачун по комаду. | ком |  |  |  |  |  |
| 20. | Испорука и монтажа разбијача каменца 5/4″ на хладној долазној водоводној води | ком | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Долазак и одлазак на место рада транспортни трошкови превоза алата и материјала, утовар, истовар и унутрашњи транспорт. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 22. | Излазак на објекат и дефектажа квара | ком | 1 |  |  |  |  |
| В. ПАРНА АРМАТУРА Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО А +Б +В : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МАШИНСТВО |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЕЛЕКТРО |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВАПОРЕКС КОТЛОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Датум:                                                              М.П.                                         ЗА ПОНУЂАЧА:

___________                                                                                                     _____________

ПОТВРДА

Назив наручиоца:____________________________

Седиште:___________________________________

Матични број:_______________________________

ПИБ:______________________________________

Телефон:___________________________________

На основу члана 77. став 2. тачка 2.  Закона о јавним набавкама наручилац издаје

ПОТВРДУ

Да је понуђач    _____________________________ ____________________________(назив и седиште понуђача), извршио послове одржавања термотехничких инсталација у периоду од _________ до ___________ у укупној вредности од ____________ динара без ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев понуђача ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности број 5/2020 код наручиоца Установе Геронтолошки центар Београд  и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

Место и датум 							       Наручилац

М. П.

_______________							_________________

потпис овлашћеног лица

Напомена: Овај образац понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду за све наручиоце појединачно.

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности - СЕРВИС КОТЛОВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПАРЕ ВИСОКОГ ПРИТИСКА, ПОПРАВКА СИСТЕМА ЗА СПРОВОЂЕЊE  ПАРЕ ДО ПОТРОШАЧА И СЕРВИС ГОРИОНИКА, ЈНМВ БРОЈ 5/2020.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

- 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

- 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

- 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - СЕРВИС КОТЛОВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПАРЕ ВИСОКОГ ПРИТИСКА, ПОПРАВКА СИСТЕМА ЗА СПРОВОЂЕЊE  ПАРЕ ДО ПОТРОШАЧА И СЕРВИС ГОРИОНИКА – ЈНМВ бр. 5/2020

| Укупна вредност без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност са ПДВ-ом |  |
| Рок важења понуде |  |

Датум 					              Понуђач

- М. П.

_____________________________			________________________________

- Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

МОДЕЛ УГОВОРА

Република Србија

Установа Геронтолошки центар

Београд-Земун, ул. Марије Бурсаћ бр.49

Датум:____________________
Број:______________________

УГОВОР

# О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ

Закључен дана______________________________ између:

- Установе Геронтолошки центар Београд, Београд-Земун, ул. Марије Бурсаћ бр. 49, коју заступа Срђан Димитријевић, в.д. директора (у даљем тексту: наручилац) ПИБ: 100011573, матични број: ___________

и

- __________________ из _______, ул.___________бр.___, које заступа директор __________  (у даљем тексту: извршилац), ПИБ ______________, матични број: ___________.

- Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи (опционо):

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени остали учесници у заједничкој понуди, односно сви подизвођачи),

Напомена: Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Број ЈНМВ: 5/2020.

Члан 1.

  - Уговорне стране констатују:

- да је наручилац, на основу члана 60. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), објавио јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности на Порталу јавних набавки, дана _______. године за набавку услуга - Сервис котлова за производњу паре високог притиска, поправка система за спровођењe  паре до потрошача и сервис горионика.

- да је извршилац доставио понуду број:_______ од __________. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

- да понуда извршиоца у потпуности одговара захтевима из конкурсне документације, која се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

- да је наручилац на основу члана 108. Закона, у складу са понудом извршиоца и одлуком о додели уговора бр._______ од _____ године изабрао извршиоца за извршење услуга за јавну набавку мале вредности бр. 5/2020.

Члан 2.

Предмет уговора су услуге сервисa котлова за производњу паре високог притиска, поправка система за спровођење паре до потрошача и сервис горионика у  радним  јединицама Установе у Београду, а у складу са позитивним прописима који регулишу ову област и усвојеном понудом извршиоца бр.____________ од ________.2020. године која је саставни део овог уговора.

Цене из понуде извршиоца су фиксне и непроменљиве до окончања уговора.

Члан 3.

Извршилац се обавезује да услуге сервиса котлова за производњу паре високог притиска, поправке система за спровођење паре до потрошача и сервиса горионика које су предмет Уговора изводи према прописима који регулишу предметну област (отклања утврђене недостатке и замењује неисправне и оштећене елементе).  Извршилац је у обавези да отклони све неисправности на инсталацији по потреби и по позиву наручиоца.

Члан 4.

Извршилац је дужан да услуге уступљене овим уговором извршава стручно, квалитетно и благовремено. Извршилац одговара за квалитет и материјалне недостатке извршених услуга. Приговор квалитета наручилац је дужан да стави извршиоцу без одлагања, а најкасније у року од 2 дана од дана извршеног посла.

Члан 5.

Наручилац је обавезан да се придржава упутстава о употреби и коришћењу котлова за производњу и система за спровођење паре високог притиска и горионика.

Члан 6.

Наручилац је обавезан да извршиоцу - представницима истог и другим овлашћеним лицима омогући приступ инсталацијама и мора да онемогући приступ неовлашћеним особама.

Члан 7.

Цена поправки и сервиса је утврђена понудом извршиоца бр. ____________ од _______.2020. године и износи______________динара без ПДВ-а, односно______________динара са ПДВ-ом.

Извршилац се обавезује да ће поправкама приступити најкасније наредног дана од упућивања позива од стране наручиоца.

Сервисима ће извршилац приступити у договору са наручиоцем.

Начин плаћања: по испостављању фактуре, у року од 45 дана на рачун извршиоца бр._____________________ који се води код ___________________________ банке.

На фактури је потребно навести заводни број Уговора додељен од стране Наручиоца и назив предметне набавке.

Извршилац се обавезује да уз рачун достави радни налог са детаљном спецификацијом који му оверава одговорно лице наручиоца.

Извршилац се обавезује да  фактуру, пре достављања Наручиоцу, региструје у Централном регистру фактура, у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура («Службени гласник РС», бр. 7/2018).

Наручилац је дужан да измирује новчане обавезе по фактурама које су исправно регистроване у Централном регистру фактура.

Члан 8.

8.1. Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара без ПДВ-а.

8.2. У случају из претходног става купац и продавац ће закључити анекс уговора, којим ће регулисати повећање уговорене вредности.

8.3. У случају повећања вредности појединачног уговора купац има обавезу да постпи у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Члан 9.

Средства обезбећења

Извршилац се обавезује да наручиоцу приликом потписивања уговора достави:

1. БЛАНКО МЕНИЦУ - као средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од укупне вредности уговора са свим трошковима без ПДВ-а.

Предметна меница за добро извршење посла активираће се у случају да Извршилац не извршава уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Извршиоцу након истека рока  од З0 дана од извршења свих уговорених обавеза.

Уз одговарајућу меницу Извршилац је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача),

- фотокопију захтева за регистрацију менице, оверену од стране пословне банке или копију листинга са сајта НБС.

Члан 10.

Уговор се закључује даном потписивања друге уговорне стране и траје годину дана, а примењује се од ___________ до ____________године.

Члан 11.

Овај уговор престаје истеком времена на које је закључен, а може престати и споразумним раскидом и отказом.

Овај уговор може престати и пре истека времена на које је закључен достављањем писаног отказа. Отказни рок је 8 дана од дана достављања.

Члан 12.

За све што овим уговором није изричито дефинисано за наручиоца и извршиоца важе одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни прописи који регулишу ову област.

Члан 13.

У случају спора уговорних страна, надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 14.

Овај  уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака страна задржава по 2 (два) примерка.

________________________                                       Установа Геронтолошки центар Београд

________________________                                               ______________________

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ из_______________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

- Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ____________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

- ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности - ...........................................................................

……………………………………(навести предмет јавне набавке), бр ............. [навести редни број јавне набавкe], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Напомена: Употреба печата није обавезна.

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_________________________________________из____________________

Адреса:___________________________________,Матични број:________________

ПИБ:___________________,Овлашћено лице:_______________________________

Број рачуна:__________________________Телефон/факс:______________________

Особа за контакт:_____________________________E-mail:_____________________

испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ 5/2020 и то да:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне  средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Напомена: У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове под редним бројевима 1,2,3,4.

Датум:                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача

________________                  М.П.                       _____________________________

Напомене: Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац потписује и печатом оверава понуђач који је одређен као носилац посла групе понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, образац изјаве копирати у довољном броју примерака и попунити за сваког члана групе понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача).

Напомена: Употреба печата није обавезна.

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА)

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и подизвођача, дајемо следећу

И З Ј А В У

Подизвођач__________________________________из_________________________

Адреса:______________________________________, Матични број:_____________

ПИБ:_________________, Овлашћено лице:__________________________________

Број рачуна:_______________________________Телефон/факс:_________________

Особа за контакт:_______________________________Е-mail:___________________

испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ 5/2020  и то:

1)  регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) измирио је доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Датум:                                                       Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________                        М.П.              _______________________________

Датум:                                                        Потпис овлашћеног лица подизвођача

_____________                       М.П.               ________________________________

Напомена: Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатима оверен овај образац Изјаве (уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за сваког понуђача).

Напомена: Употреба печата није обавезна.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности- Сервис котлова за производњу паре високог притиска, поправка система за спровођење паре до потрошача и сервис горионика, бр. 5/2020, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Напомена: Употреба печата није обавезна.