**КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA**

Установа Геронтолошки центар Београд

Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49

**ЈАВНА НАБАВКА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА**

**Поступак јавне набавке мале вредности**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 19/2020**

**Јул****2020. године**

**укупан број страна документације: 43**

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 19/2020, деловодни бр. 18224-1526 од 18.06.2020.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 19/2020*,* деловодни бр. 18224-1526/1 од 18.06.2020.године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у поступку јавнe набавкe мале вредности – ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА**

**ЈНМВ бр. 19/2020**

Конкурсна документација садржи:

|  |
| --- |
| Општи подаци о јавној набавци |
| Подаци о предмету јавне набавке |
| Врста, карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл. |
| Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| Критеријуми за доделу уговора |
| Образац понуде |
| Модел уговора |
| Образац структуре ценe са упутством како да се попуни |
| Образац трошкова припреме понуде |
| Образац изјаве о независној понуди |
| ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (за подизвођача)  ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2 ЗЈН |
| Упутство понуђачима како да сачине понуду |

***ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

**1. Подаци о наручиоцу**

Наручилац: Установа Геронтолошки центар Београд

Адреса: *Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49*

Интернет страница:[www.ugcb.rs](http://www.ugcb.rs)

**2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

**3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. **19/2020** су услуге *–* **ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА**

**4. Циљ поступка**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

**5. Контакт (лице или служба)**

Лица за контакт: Mилица Ђорђевић, Катарина Лазић

Имејл адреса: [javnenabavke@ugcb.rs](mailto:javnenabavke@ugcb.rs) или [djordjevicm@ugcb.rs](mailto:djordjevicm@ugcb.rs)

Број факса: 011-*2604-928*

***ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ***

**1. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. **19/2020** су услуге *–* **Противпожарна заштита**

Шифра и назив из општег речника набавки:

50610000-4 - Услуге поправке и одржавања безбедносне опреме

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

***ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.***

Извршилац се обавезује да за потребе наручиоца обавља услуге противпожарне заштите у свему према спецификацији из прилога, а све према важећим прописима Републике Србије из области противпожарне заштите.

***УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА***

1. ***УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА***

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава:

Обавезне услове из члана 75. ЗЈН:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке - да понуђач испуњава услове из Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. гласник РС", бр. 52/15 и 59/16), и то:

* Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије – за послове контролисања мобилних уређаја за гашење пожара;
* Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије – за послове контролисања инсталација хидрантских мрежа за гашење пожара;
* Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије – за послове контролисања инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара;
* Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије – за послове контролисања инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозија.

Додатни услови из члана 76. ЗЈН:

Пословни капацитет:

* Да понуђач има уведен важећи систем менаџмента ISO 9001;
* Да понуђач поседује важећу полису осигурања свог пословања према трећим лицима и стварима трећих лица;
* Да понуђач има важећи уговор за уградњу, инсталацију, пуштање у рад, сервисирање и одржавање система за дојаву пожара произвођача "SCHRACK SECONET" Austria;
* Да је понуђач акредитован од стране АТС-а за послове контролисања електричних уређаја и електричних инсталација у просторима угроженим од експлозивне атмосфере **после поправки и ремонта** (Према: SRPS EN 60079-19).

Кадровски капацитет:

* Да понуђач има у сталном радном односу (или ангажовано) 5 запослених радника који су положили стручни испит из области ЗОП-а
* Да понуђач има у сталном радном односу (или ангажовано) 1 лице које има лиценцу за пројектовање и извођење за делатност Б2 према пропису којим су уређене лиценце из заштите од пожара.
* Да понуђач има у сталном радном односу (или ангажованог) 1 лице које има лиценцу за израду главног пројекта заштите од пожара за делатност А према пропису којим су уређене лиценце из заштите од пожара;
* Да понуђач има најмање једног запосленог серисера са сертификатом за уградњу, инсталацију, пуштање у рад, сервисирање и одржавање система за дојаву пожара произвођача "SCHRACK SECONET" Austria.

Технички капацитет:

* Да понуђач поседује најмање 5 регистрованих сервисних возила у власништву, закупу или лизингу.

***УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА***

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, испуњеност обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН се доказује на следећи начин:

1. Достављањем обрасца ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности - за понуђача;

2. Достављањем обрасца ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности - за подизвођача.

*Услов из члана чл. 75. ст. 2. -* ***Доказ:*** *потписан образац изјаве.* Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. **Уколико понуду подноси група понуђача**, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

3. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке - Да понуђач испуњава услове из Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. гласник РС", бр. 52/15 и 59/16). **Доказ:** Копија решења за обављање послова контролисања мобилних уређаја за гашење пожара, инсталација хидрантских мрежа за гашење пожара, инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара и инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозија – *издатa од стране Минситарства унутрашњих послова Републике Србије.*

Пословни капацитет:

* Да понуђач има уведен важећи систем менаџмента ISO 9001. **Доказ:** Копија важећег сертификата менаџмента ISO 9001;
* Да понуђач поседује важећу полису осигурања свог пословања према трећим лицима и стварима трећих лица. **Доказ:** Копија важеће полисе осигурања;
* Да понуђач има важећи уговор за уградњу, инсталацију, пуштање у рад, сервисирање и одржавање система за дојаву пожара произвођача "SCHRACK SECONET" Austria. **Доказ:** Копија уговора са произвођачем система за дојаву пожара "SCHRACK SECONET" Austria;
* Да је понуђач акредитован од стране АТС-а за послове контролисања електричних уређаја и електричних инсталација у просторима угроженим од експлозивне атмосфере после поправки и ремонта. Доказ: Копија важеће акредитације са исказаним обимом акредитације према наведеном стандарду SRPS EN 60079-19.

Кадровски капацитет:

* Да понуђач има у сталном радном односу (или ангажовано ) 5 запослених радника који су положили стручни испит из области ЗОП-а
* Да понуђач има у сталном радном односу (или ангажованог) 1 лице које има лиценцу за пројектовање и извођење за делатност Б2 према пропису којим су уређене лиценце из заштите од пожара.
* Да понуђач има у сталном радном односу (или ангажованог) 1 лице које има лиценцу за израду главног пројекта заштите од пожара за делатност А према пропису којим су уређене лиценце из заштите од пожара;
* Да понуђач има најмање једног запосленог серисера са сертификатом за уградњу, инсталацију, пуштање у рад, сервисирање и одржавање система за дојаву пожара произвођача "SCHRACK SECONET" Austria.

**Докази:** М обрасци пријаве на обавезно социјално осигурање запослених или уговор о раду/делу/обављању привремених и повремених послова за 5 сервисера и 2 инжењера;

Копија уверења о положеном стручном испиту издатом од МУП-а за 5 сервисера;

Копија Лиценце за пројектовање и извођење за делатност Б2 према пропису којим су уређене лиценце из заштите од пожара за 1 инжењера;

Копија Лиценце за израду главног пројекта заштите од пожара за делатност А према пропису којим су уређене лиценце из заштите од пожара за 1 инжењера;

Копија сертификата за сервисера издата од произвођача система за дојаву пожара "SCHRACK SECONET" Austria.

Технички капацитет:

- Да понуђач поседује најмање 5 регистрованих сервисних возила у власништву, закупу или лизингу - Доказ: очитане важеће саобраћајне дозволе, подаци, односно доказ о датуму регистрације за свако возило. (Уколико возило није у власништву понуђача доставити поред саобраћајне дозволе и уговор о закупу - лизингу).

**Уколико понуду подноси група понуђача,** понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона дужан је да достави понуђач из групе понуђача за онај део набавке који му је поверен.

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може, пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да, без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

***УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуђач подноси понуду на српском језику.

***2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Приликом сачињавања понуде понуђачи нису обавезни да употребљавају печат.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Установа Геронтолошки центар Београд, Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49*,* са назнаком: **,,Понуда за јавну набавку услуга: ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА, ЈНМВ бр. 19/2020 - НЕ ОТВАРАТИ“.**

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.07.2020.год. до 10:00 часова*.*

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити сматраће се неблаговременом.

Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним условима Наручиоца.

Обавезна садржина понуде:

- ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (попуњена, потписан),

- ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА) - уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу (попуњена, потписан),

- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (попуњен, потписан)

- Копија решења за обављање послова контролисања мобилних уређаја за гашење пожара, инсталација хидрантских мрежа за гашење пожара, инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара и инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозија – *издато од стране МУП-а РС;*

- Копија важећег сертификата система менаџмента ISO 9001;

- Копија важеће полисе осигурања;

- Копија уговора са произвођачем система за дојаву пожара "SCHRACK SECONET" Austria;

- Копија важеће акредитације са исказаним обимом акредитације према наведеном стандарду SRPS EN 60079-19;

- Копија М обрасца или доказ о радном ангажовању лица која су положила стручни испит из области ЗОП-а;

- Копија уверења о положеном стручном испиту из области ЗОП-а за наведене запослене раднике/радно ангажована лица;

**-** Копија М образаца за два запослена електроинжењера или доказ о радном ангажовању ;

- Копија лиценце за пројектовање и извођење за делатност Б2;

- Копија лиценце за пројектовање и извођење за делатност А;

- Копија сертификата за сервисера издата од произвођача система за дојаву пожара "SCHRACK SECONET" Austria;

- Очитане важеће саобраћајне дозволе, подаци, односно доказ о датуму регистрације за свако возило (Уколико возило није у власништву понуђача доставити поред саобраћајне дозволе и уговор о закупу - лизингу).

- ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњена, потписана),

- Образац структуре цене (попуњен, потписан),

- Образац понуде (попуњен, потписан),

- СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ НАБАВКЕ (достављају само понуђачи који подносе заједничку понуду)

- МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен, потписан)

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача образац трошкова припреме понуда, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.

Садржина понуде мора бити на српском језику. Уколико је било који документ на страном језику, његов превод на српски језик мора бити оверен од стране судског тумача.

Приликом сачињавања понуде понуђачи нису обавезни да употребљавају печат.

***3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Установа Геронтолошки центар Београд, Београд, Земун, Марије Бурсаћ 49*,*  са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку** **услуга** **– Противпожарна заштита, ЈНМВ бр. 19/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Допуна понуде** **за јавну набавку** **услуга – Противпожарна заштита,**  **ЈНМВ бр. 19/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Опозив понуде** **за јавну набавку** **услуга – Противпожарна заштита,**  **ЈНМВ бр. 19/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку** **услуга – Противпожарна заштита,**  **ЈНМВ бр. 19/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

***6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености тражених услова.

***7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. Закона и то податке о:

* члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
* опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИЗВРШЕЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

***8.1.*** Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања*.*

Рок плаћања је 45 данаод дана пријема исправно испостављене фактуре по извршењу услуге. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Извршилац је у обавези да на фактури наведе датум и број уговора додељен од стране наручиоца.

Извршилац се обавезује да фактуру, пре достављања наручиоцу, региструје у Централном регистру фактура, у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура («Службени гласник РС», бр. 7/2018).

Наручилац је дужан да измирује новчане обавезе по фактурама које су исправно регистроване у Централном регистру фактура.

***8.2.*** Захтев у погледу рока извршења услуге

Извршилац се обавезује да за потребе наручиоца обавља услуге противпожарне заштите у свему према спецификацији из прилога а све према важећим прописима Републике Србије из области противпожарне заштите.

**8.3.** Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

***9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

***10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

Средства финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач приликом закључења уговора:

За добро извршење посла - БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у висини 10% од укупне вредности уговора са свим трошковима без ПДВ-а.

Предметна меница за добро извршење посла активираће се у случају да извршилац не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена извршиоцу у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.

Уз меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца

- фотокопију овереног захтева за регистрацију меница од стране пословне банке или копију листинга са сајта НБС.

***11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

**12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику *[путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на имејл* [*javnenabavke@ugcb.rs*](mailto:javnenabavke@ugcb.rs) *или* [*djordjevicm@ugcb.rs*](mailto:djordjevicm@ugcb.rs) *или факсом на број 011-2604-928]* тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр. 19/2020“**.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

**13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може, приликом стручне оцене понуда, да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Критеријум за доделу уговора је **„најнижа понуђена цена“.**

**15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

**16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (образац изјаве дат је у конкурсној документацији).

**17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који би могао да претрпи штету због поступања наручиоца, у складу са одредбама 148-159. ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије број: 840-30678845-06 уплати таксу у износу од = 60.000,00 динара. Шифра плаћања: 253; модул: 97; позив на број: 97 50-016; сврха: Републичка административна такса-са назнаком набавке на коју се односи; корисник: Буџет Републике Србије,

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012,14/2015 и 68/2015).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138-167. Закона

**19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

**ПОНУЂАЧ:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н А Р У Ч И Л А Ц:**

**Број понуде:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Установа Геронтолошки центар**

**Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Б Е О Г Р А Д**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

**ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА – 19/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **ТАБЕЛА БР.1 - РЕДОВНА КОНТРОЛА ФУНКЦИОНАЛНЕ ИСПРАВНОСТИ КЛАПНИ**  **ОТПОРНИХ НА ПОЖАР УЗ ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ, НАЈМАЊЕ ЈЕДАНПУТ У ДВА**  **МЕСЕЦА И СЕРВИСИРАЊЕ - ПОПРАВКА ИСТИХ ЗА ОБЈЕКАТ – ПОСЛОВНУ**  **ЈЕДИНИЦУ:** | | | | | | |
|  | **НАЗИВ, ВРСТА, ЛОКАЦИЈА**  **И КАРАКТЕРИСТИКЕ УСЛУГЕ** | **Јед.**  **мере** | **Кол** | **Цена по јед. мере**  **без ПДВ-а** | **Цена по јед. мере**  **са**  **ПДВ-ом** | **Вредност**  **без**  **ПДВ-а** | **Вредност**  **са**  **ПДВ-ом** |
|  | ПЈ-01 Дом "Бежанијска коса", Марије Бурсаћ  бр. 49, у системима за вентилацију има клапни отпорних на пожар - ПП клапни 165 ком | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | ПЈ-03 Дом "Карабурма", Пљешевичка бр. 2 у системима за вентилацију  има клапни отпорних на пожар - ПП клапни 6 ком | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | ПЈ-04 "Стационар", Диљска бр. 2 у системима за  вентилацију има клапни отпорних на пожар - ПП клапни 3 | ком | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНО:** | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **ТАБЕЛА БР. 2 – КОНТРОЛИСАЊЕ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ**  **И ДОЈАВУ ПОЖАРА**  **објекат РЈ 01: Дом "Бежанијска коса" Ул. Марије Бурсаћ бр. 49** | | | | | | |
| *ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЦЕНТРАЛЕ* | | | | | | |
| * *Адресабилна централа Cooper R6000L4NC*   *са 4 петље 2 комада*   * *Адресабилна централа Cooper R6000L2NC*   *са 2 петље (1 петља у функцији) 1 комад*   * *Петљи за дојаву пожара 9 комада* * *Аутоматски aдресабилни јављачи пожара:*   *- Ручни јављач пожара тип Cooper CBG370S 134 комада*  *- Оптички јављач пожара тип Cooper CAP320 820 комада*  *- Термички јављач пожара Cooper CAH330 63 комада*  *- Оптичко-термички јављач пожара Cooper CAPT340 189 комада*  *- Оптички детектор дима у Ex изведби SLR-E(IS) 2 комада*   * *Адресабилни модул са 1ул/1 излазним релеом 13 комада* * *Конвенционална пожарна сирена KAC EMA1224B4R 79 комада*   *● Акумулаторска батерија 12V, 36Ah 6 комада* | | | | | | |
|  | **НАЗИВ, ВРСТА**  **И КАРАКТЕРИСТИКЕ УСЛУГЕ** | **Јед.**  **мере** | **Кол** | **Цена по јед. мере**  **без ПДВ-а** | **Цена по јед. мере**  **са**  **ПДВ-ом** | **Вред.**  **без**  **ПДВ-а** | **Вред.**  **са**  **ПДВ-ом** |
|  | Редован двомесечни сервис система за аутоматску  детекцију и дојаву пожара | **кпл** | **4** |  |  |  |  |
|  | Редован шестомесечни сервис система за аутоматску детекцију и дојаву пожара | **кпл** | **2** |  |  |  |  |
| **УКУПНО:** | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **ТАБЕЛА БР.3 - СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА - ВАНРЕДНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НАБАВКА,**  **ИСПОРУКА И МОНТАЖА СЛЕДЕЋИХ ЕЛЕМЕНАТА, СА ПРОВЕРОМ РАДА У РАДНОЈ**  **ЈЕДИНИЦИ: РЈ 01 Дом „Бежанијска коса“, Марије Бурсаћ 49;** | | | | | | |
|  | **НАЗИВ, ВРСТА**  **И КАРАКТЕРИСТИКЕ УСЛУГЕ** | **Јед.**  **мере** | **Кол** | **Цена по јед. мере**  **без ПДВ-а** | **Цена по јед. мере**  **са**  **ПДВ-ом** | **Вред.**  **без**  **ПДВ-а** | **Вред.**  **са**  **ПДВ-ом** |
|  | Матична плоча за адресабилну  централу Cooper R6000 | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Ручни јављач пожара тип  Cooper CBG370S или сличан | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Оптички јављач пожара тип  Cooper CAP320 или сличан | ком | 60 |  |  |  |  |
|  | Термички јављач пожара  Cooper CAH330 или сличан | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Оптичко-термички јављач  пожара Cooper CAPT340 или  сл. | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Оптички детектор дима у Ex  изведби SLR-E(IS) или сличан | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Адресабилни модул са 1ул/1  излазним релеом | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Конвенционална пожарна  сирена KAC EMA1224B4R или  сл. | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Акумулаторска батерија 12V,  36Ah | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | Инсталациони кабал JH(St)H  1x2x0.8 | м | 200 |  |  |  |  |
|  | Halogen free PVC каналица | м | 50 |  |  |  |  |
|  | Радни час сервисера на терену | час | 1 |  |  |  |  |
|  | Радни час инжењера на терену | час | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНО:** | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ТАБЕЛА БР. 4 - КОНТРОЛИСАЊЕ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ**  **ПОЖАРА**  **Објекат РЈ 02: Дом "Вождовац" Ул. Качерска бр. 6-12 (објекат Ф)** | | | | | | |
| **ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЦЕНТРАЛЕ** | | | | | | |
| * Адресабилна централа SIRA DIGIT Italia 4   са 1 детекторском петљом 1комад   * Петљи за дојаву пожара 1 комада * Аутоматски aдресабилни јављачи пожара:   - Ручни јављач пожара тип SIRA P5230 IP 43 3 комада  - Оптички јављач пожара тип SIRA DSD 5000 IP 43 58 комада  - Термички јављач пожара SIRA DHD 5020 IP 43 8 комада  - Конвенционални UV детектор SIRA RU 205 IP 43 2 комада  - Универзално подножје детектора SIRA ZB 200 66 комада   * Алармна сирена са подножјем SIRA 4460 24V 3 комада * Изолатор петље SIRA ISO C 5310 3 комада * Телефонска дојава 1 комад * Акумулаторска батерија 12V, 36Ah 1 комад | | | | | | |
|  | **НАЗИВ, ВРСТА**  **И КАРАКТЕРИСТИКЕ УСЛУГЕ** | **Јед.**  **мере** | **Кол** | **Цена по јед. мере**  **без ПДВ-а** | **Цена по јед. мере**  **са**  **ПДВ-ом** | **Вред.**  **без**  **ПДВ-а** | **Вред.**  **са**  **ПДВ-ом** |
|  | Редован двомесечни сервис  система за аутоматску  детекцију и дојаву пожара | кпл | 4 |  |  |  |  |
|  | Редован шестомесечни сервис  система за аутоматску детекцију  и дојаву пожара | кпл | 2 |  |  |  |  |
| **УКУПНО:** | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.** | **ТАБЕЛА БР. 5 – КОНТРОЛИСАЊЕ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ**  **ПОЖАРА**  **Објекат РЈ 03: Дом "Карабурма" Ул. Пљешевичка бр. 2** | | | | | | |
| **ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЦЕНТРАЛЕ** | | | | | | |
| * Адресабилна централа SIRA DIGIT Italia 4   са 3 детекторске петље 1 комад   * Петљи за дојаву пожара 3 комада * Аутоматски aдресабилни јављачи пожара:   - Ручни јављач пожара тип SIRA P5230 IP 43 28 комада  - Оптички јављач пожара тип SIRA DSD 5000 IP 43 208 комада  - Термички јављач пожара SIRA DHD 5020 IP 43 38 комада  - Конвенционални UV детектор SIRA RU 205 IP 43 3 комада  - Универзално подножје детектора SIRA ZB 200 246 комада   * Алармна сирена са подножјем SIRA 4460 24V 16 комада * Изолатор петље SIRA ISO C 5310 16 комада * Телефонска дојава 1 комад * Акумулаторска батерија 12V, 36Ah 1 комад | | | | | | |
|  | **НАЗИВ, ВРСТА**  **И КАРАКТЕРИСТИКЕ УСЛУГЕ** | **Јед.**  **мере** | **Кол** | **Цена по јед. мере**  **без ПДВ-а** | **Цена по јед. мере**  **са**  **ПДВ-ом** | **Вред.**  **без**  **ПДВ-а** | **Вред.**  **са**  **ПДВ-ом** |
|  | Редован двомесечни сервис  система за аутоматску  детекцију и дојаву пожара | кпл | 4 |  |  |  |  |
|  | Редован шестомесечни сервис  система за аутоматску детекцију  и дојаву пожара | кпл | 2 |  |  |  |  |
| **УКУПНО:** | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.** | **ТАБЕЛА БР. 6 - КОНТРОЛИСАЊЕ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ**  **ПОЖАРА**  **Објекат РЈ 04: "Стационар" Ул. Диљска бр. 2** | | | | | | |
| **ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЦЕНТРАЛЕ** | | | | | | |
| * Адресабилна централа "SCHRACK" B6   са 2 детекторске петље 1 комад   * Петљи за дојаву пожара 2 комада * Аутоматски aдресабилни јављачи пожара:   - Ручни јављач пожара тип MCP 545X 9 комада  - Комбиновани јављач пожара тип MTD-533X 127 комада  - Универзално подножје детектора USB 501-1 127 комада   * Алармна сирена са подножјем CS-200 4 комада * Телефонска дојава P-Vox 1 комад * Акумулаторска батерија 12V, 7Ah 1 комад | | | | | | |
|  | **НАЗИВ, ВРСТА**  **И КАРАКТЕРИСТИКЕ УСЛУГЕ** | **Јед.**  **мере** | **Кол** | **Цена по јед. мере**  **без ПДВ-а** | **Цена по јед. мере**  **са**  **ПДВ-ом** | **Вред.**  **без**  **ПДВ-а** | **Вред.**  **са**  **ПДВ-ом** |
|  | Редован двомесечни сервис система за аутоматску детекцију и дојаву пожара | кпл | 4 |  |  |  |  |
|  | Редован шестомесечни сервис система за аутоматску детекцију и дојаву пожара | кпл | 2 |  |  |  |  |
| **УКУПНО:** | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.** | **ТАБЕЛА БР. 7 - СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА - ВАНРЕДНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НАБАВКА,**  **ИСПОРУКА И МОНТАЖА СЛЕДЕЋИХ ЕЛЕМЕНАТА, СА ПРОВЕРОМ РАДА У РАДНИМ**  **ЈЕДИНИЦАМА:**  **РЈ 02 Дом „Вождовац“, Качерска 6-12; РЈ 03 Дом „Карабурма“, Пљешевичка 2; РЈ**  **04 „Стационар“, Диљска 2** | | | | | | |
|  | **НАЗИВ, ВРСТА**  **И КАРАКТЕРИСТИКЕ УСЛУГЕ** | **Јед.**  **мере** | **Кол** | **Цена по јед. мере**  **без ПДВ-а** | **Цена по јед. мере**  **са**  **ПДВ-ом** | **Вред.**  **без**  **ПДВ-а** | **Вред.**  **са**  **ПДВ-ом** |
|  | Матична плоча SIRA DIGIT  Italia 4 | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | Ручни јављач пожара тип SIRA  P5230 IP 43 или сличан | ком | 8 |  |  |  |  |
|  | Оптички јављач пожара тип  SIRA DSD 5000 IP 43 или сл. | ком | 50 |  |  |  |  |
|  | Термички јављач пожара SIRA  DHD 5020 IP 43 или сл. | ком | 15 |  |  |  |  |
|  | Конвенционални UV детектор  SIRA RU 205 IP 43 или сл. | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | Универзално подножје  детектора SIRA ZB 200 или сл. | ком | 15 |  |  |  |  |
|  | Алармна сирена са подножјем  SIRA 4460 24V или слична | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Изолатор петље SIRA ISO C  5310 или сличан | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | Ручни јављач пожара тип "SCHRACK" MCP 545X | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Комбиновани јављач пожара са подножјем тип "SCHRACK" MTD-533X | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Алармна сирена са подножјем  CS-200 | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Телефонска дојава | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Акумулаторска батерија 12V,  7Ah | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | Инсталациони кабал JH(St)H  1x2x0.8 | м | 100 |  |  |  |  |
|  | Halogen free PVC каналица | м | 30 |  |  |  |  |
|  | Радни час сервисера на терену | час | 1 |  |  |  |  |
|  | Радни час инжењера на терену | час | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНО:** | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.** | **ТАБЕЛА БР. 8 - КОНТРОЛИСАЊЕ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ**  **ПОЖАРА**  **Објекат РЈ 06: "Дневни центар и клуб за старије" Ул. Милева Марић Ајнштајн бр. 44 –**  **46** | | | | | | | | |
| ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ДОЈАВЕ   * Ручни јављач пожара 4 комада * Алармна сирена 2 комада * Акумулаторска батерија 12V, 7Ah 2 комада | | | | | | | | | |
|  | **НАЗИВ, ВРСТА**  **И КАРАКТЕРИСТИКЕ УСЛУГЕ** | **Јед.**  **мере** | | **Кол** | **Цена по јед. мере**  **без ПДВ-а** | **Цена по јед. мере**  **са**  **ПДВ-ом** | **Вред.**  **без**  **ПДВ-а** | **Вред.**  **са**  **ПДВ-ом** | |
|  | Редован двомесечни сервис  система за дојаву пожара | кпл | | 4 |  |  |  |  | |
|  | Редован шестомесечни сервис  система за дојаву пожара | кпл | | 2 |  |  |  |  | |
| **УКУПНО:** | | | | | | |  |  | |
| **9.** | | **ТАБЕЛА БР. 9 – СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА - ВАНРЕДНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НАБАВКА,**  **ИСПОРУКА И МОНТАЖА**  **СЛЕДЕЋИХ ЕЛЕМЕНАТА, СА ПРОВЕРОМ РАДА У РАДНОЈ ЈЕДИНИЦИ: РЈ 06 Дневни**  **центри и клубови: Дневни центар и клуб за старије „Милева Марић Ајнштајн“ ул.**  **Милеве Марић Ајнштајн бр. 44 – 46** | | | | | | | | | |
|  | | **НАЗИВ, ВРСТА**  **И КАРАКТЕРИСТИКЕ УСЛУГЕ** | **Јед.**  **мере** | **Кол** | | **Цена по јед. мере**  **без ПДВ-а** | **Цена по јед. мере**  **са**  **ПДВ-ом** | **Вред.**  **без**  **ПДВ-а** | | **Вред.**  **са**  **ПДВ-ом** | |
|  | | Ручни јављач пожара | ком | 4 | |  |  |  | |  | |
|  | | Алармна сирена | ком | 2 | |  |  |  | |  | |
|  | | Акумулаторска батерија 12V,  7Ah | ком | 2 | |  |  |  | |  | |
|  | | Инсталациони кабал JH(St)H  1x2x0.8 | м | 30 | |  |  |  | |  | |
|  | | Halogen free PVC каналица | м | 10 | |  |  |  | |  | |
|  | | Радни час сервисера на терену | час | 1 | |  |  |  | |  | |
|  | | Радни час инжењера на терену | час | 1 | |  |  |  | |  | |
| **УКУПНО:** | | | | | | | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10** | **ТАБЕЛА БР. 10 –**  **ИСПИТИВАЊА И ПОПРАВКЕ**  **ЕЛЕКТРО, ГРОМОБРАНСКИХ**  **И ИНСТАЛАЦИЈА У „ЕХ“**  **ИЗВЕДБИ** | **Јед.**  **мере** | **Кол** | **Цена по јед. мере**  **без ПДВ-а** | **Цена по јед. мере**  **са**  **ПДВ-ом** | **Вред.**  **без**  **ПДВ-а** | **Вред.**  **са**  **ПДВ-ом** |
| **ЛОКАЦИЈА: Радна јединица 01 - Дом „Бежанијска коса“, улица Марије Бурсаћ 49** | | | | | | | |
|  | Испитивање ниско напонске  електричне инсталације ГРО и  РО, са издавањем  Стручног налаза | бр.ме-  рења | 60 |  |  |  |  |
|  | ДЕТАЉНИ преглед опреме у  Ex заштити у плинској станици,  са издавањем Стручног налаза  Укупно 12 елемената по  евиденц. картонима | кпл | 1 |  |  |  |  |
|  | Поправкa уређаја у Ех заштити | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | Испитивање антистатик пода у  плинској станици, (две  просторије) са издавањем  Стручног налаза | кпл | 1 |  |  |  |  |
|  | Испитивање изједначења  потенцијала у плинској станици  и РО плинске станице, са  издавањем Стручног налаза | кпл | 1 |  |  |  |  |
|  | Испитивање уземљења  громобранских спустова са  издавањем Стручног налаза | бр.ме-  рења | 66 |  |  |  |  |
|  | Испитивање изједначења  потенцијала на истакачком  месту за ауто цистерну, са  издавањем Стручног налаза | бр.ме-  рења | 4 |  |  |  |  |
|  | Поправка елемента у  противексплозијској заштити –  (прекидача за светло) са  издавањем извештаја | ком | 3 |  |  |  |  |
| **ЛОКАЦИЈА: Радна јединица 02 - Дом „Вождовац“, улица Качерска 6 – 12** | | | | | | | |
|  | Испитивање ниско напонске  електричне инсталације ГРО и  РО,са издавањем Стручног  налаза | бр.ме-  рења | 45 |  |  |  |  |
|  | ДЕТАЉНИ преглед опреме у Ex  заштити у плинској станици,  са издавањем Стручног налаза  Укупно 9 елемената по  евиденц. картонима | кпл | 1 |  |  |  |  |
|  | Поправкa уређаја у Ех заштити | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Испитивање антистатик пода у  плинској станици, (две  просторије) са издавањем  Стручног налаза | кпл | 1 |  |  |  |  |
|  | Испитивање изједначења  потенцијала у плинској станици  и РО плинске станице, са  издавањем Стручног налаза | кпл | 1 |  |  |  |  |
|  | Испитивање уземљења  громобрана са раним  стартовањем, са издавањем  Стручног налаза | кпл | 2 |  |  |  |  |
|  | Испитивање изједначења  потенцијала на истакачком  месту за ауто цистерну, са  издавањем Стручног налаза | бр.ме-  рења | 1 |  |  |  |  |
| **ЛОКАЦИЈА: Радна јединица 03 - Дом „Карабурма“, улица Пљешевичка 2** | | | | | | | |
|  | Испитивање ниско напонске  електричне инсталације ГРО и  РО,са издавањем Стручног  налаза | бр.ме-  рења | 17 |  |  |  |  |
|  | Испитивање уземљења  громобрана са раним  стартовањем, са издавањем  Стручног налаза | кпл | 1 |  |  |  |  |
|  | Испитивање уземљења  громобранских спустова, са  издавањем Стручног налаза  (8 спустова) | бр.ме-  рења | 1 |  |  |  |  |
| **ЛОКАЦИЈА: Радна јединица 04 – „Стационар“, Диљска 2** | | | | | | | |
|  | Испитивање ниско напонске  електричне инсталације ГРО и  РО,са издавањем Стручног  налаза | бр.ме-  рења | 10 |  |  |  |  |
|  | Испитивање уземљења  громобранских спустова са  издавањем Стручног налаза  ( 12 спустова) | кпл | 1 |  |  |  |  |
|  | Испитивање изједначења  потенцијала на истакачком  месту за ауто цистерну са  издавањем Стручног налаза | бр.ме-  рења | 1 |  |  |  |  |
| **Радна јединица 06 – Дневни центри и клубови, у приградским општинама, површина m2**   * **Клуб „МЛАДЕНОВАЦ I“,** Младеновац,Јанка Катића 27; **288** * **Клуб „ОБРЕН СТРАЊКОВИЋ“,** Барајево,Миодрага Вуковића бр. 2; **126** * **Клуб „ГРОЦКА“,** Гроцка, Булеварб ослобођења51; **247** * **Клуб „КАЛУЂЕРИЦА“,** Гроцка,Краља Петра бб; **200** * **Клуб „СОПОТ“,** Сопот,Космајска 14 **242** * **Клуб „ЛАЗАРЕВАЦ“,** Лазаревац,Краља Петра I бр.25; **210** * **Клуб „ОБРЕНОВАЦ“,** Обреновац,Вука Караџића 99. **100**   **Укупно 7 приградских клубова или 7 локација.** | | | | | | | |
|  | Испитивање инсталације НН и  провера ефикасности заштите  од превисоког напона додира,  са издавањем Стручног налаза | кпл | 7 |  |  |  |  |
| **Радна јединица 06 – Дневни центри и клубови, у градским општинама и површина у m2**   * **Клуб „ДР МИХАИЛО СТУПАР I“,** Нови Београд,Генерал Жданова 32; **180** * **Клуб „ДР МИХАИЛО СТУПАР II“,** Нови Београд,Др Ивана Рибара 8; **211** * **Клуб „ДР МИХАИЛО СТУПАР III“,** Нови Београд, Зарије Вујошевића 74; **37** * **Клуб „ДР МИХАИЛО СТУПАР IV“,** Нови Београд,Обреновачка бб; **89** * **Клуб „ЧУКАРИЦА I“,** Београд,Милана Јовановића 8; **350** * **Клуб „САВСКИ ВЕНАЦ I“,** Београд, Ломина 17; **185** * **Клуб „САВСКИ ВЕНАЦ II“,** Београд, Бул. Kнеза А.Карађорђевића 29; **47** * **Клуб „САВСКИ ВЕНАЦ III“,** Београд, Гаврила Принципа 44а; **172** * **Клуб „ТРЕЋЕ ДОБА – ВОЖДОВАЦ II“,** Београд, Војводе Степе 280; **183** * **Клуб „СТАРИ ГРАД I“,** Београд, Солунска 14; **350** * **Клуб „СТАРИ ГРАД II“,** Београд, Светогорска 14; **240** * **Клуб „ПАЛИЛУЛА I“,** Београд, Јабучка 11; **120** * **Клуб „МИЛЕВА МАРИЋ АЈНШТАЈН“,** Нови Београд, Милеве Марић Ајнштајн 44; **298** * **Клиб ,,ДРАГИША ЋИРИЋ“**, Земун, Бежанијска 2; **243** * **Клуб ,,ДУШАН РЕСАВАЦ“,** Раковица, Славољуба Вуксановића 1; **123** * **Клуб ,,ИГОР ХОЛОТКОВ“,** Врачар, Проте Матеје 36/1; **349,52** * **Клуб ,,ПЕТАР РУЖИЋ“,** Батајница, Пуковника Миленка Павловића 9; **135** * **Клуб ,,РАДАНА ПУПИЋ“,** Београд, Др Милутина Ивковића 2; **289** * **Клуб ,,ОЛГА ЂУЛИЋ“,** Железник, Свете Милутиновића 2; **122** * **Клуб ,,ВЕРА ВИДИЦКИ“,** Миријево, 16. октобра бр.15; **108** * **Клуб ,,АНЂЕЛКА ТРНАВАЦ“,** Бањица, Црнотравска 13б; **470** * **„ЦЕНТАР ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК - ВРАЧАР“,** Београд**,** Симе Игуманова 4 **200**   **Укупно 22 градских клубова или 22 локацијe.** | | | | | | | |
|  | Испитивање инсталације НН и  провера ефикасности заштите  од превисоког напона додира,  са издавањем Стручног налаза | кпл | 15 |  |  |  |  |
|  | Радни час инжењера на терену | рч | 1 |  |  |  |  |
|  | Радни час сервисера на терену | рч | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНО:** | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11.** | **ТАБЕЛА БР. 11 –**  **КОНТРОЛИСАЊЕ И**  **ПОПРАВКЕ**  **МОБИЛНЕ ОПРЕМЕ ЗА**  **ГАШЕЊЕ ПОЖАРА,**  **ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**  **И ИНСТАЛАЦИЈЕ**  **ПРОТИВПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ** | **Јед.**  **мере** | **Кол** | **Цена по јед. мере**  **без ПДВ-а** | **Цена по јед. мере**  **са**  **ПДВ-ом** | **Вред.**  **без**  **ПДВ-а** | **Вред.**  **са**  **ПДВ-ом** |
|  | **Контролни преглед** ППА типа **S** од **1**; **2** и **3** kg | ком | 38 |  |  |  |  |
|  | **Контролни преглед** ППА типа **S** од **6** и **9** kg | ком | 650 |  |  |  |  |
|  | **Контролни преглед** ППА типа **S** од **50** kg | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | **Испитивање на** **HVP** ППА типa **S** | ком | 346 |  |  |  |  |
|  | **Контролни преглед** ППА типа **CO2** - **5** kg | ком | 194 |  |  |  |  |
|  | **Пуњење** ППА типa **S** | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | **Пуњ.** ППАтипa **CO2-5** kg | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | **Контрола хидранта**: проток, притисак  воде | ком | 392 |  |  |  |  |
|  | **Контрола хидрантских црева на**  **HVP** | ком | 219 |  |  |  |  |
|  | **Замена** црева **S** 6,9 | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | **Замена** млазнице **S** 6,9 | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | **Замена** заптив. капе **S** 6,9 | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | **Замена** манометра **S** 6,9 | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | **Замена** бочице **S** 6,9 | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | **Замена** црева за CO2 | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | **Замена** млазнице CO2 | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | **Замена** вентила комплет за CO2 | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | **Контрола функционалне**  **исправности против-паник лампи**  **552 комада, са издавањем**  **извештаја; 2 пута годишње** | ком | 1104 |  |  |  |  |
|  | **Замена неисправне противпаничне**  **светиљке новом атестираном** | ком | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНО:** | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12.** | **ТАБЕЛА БР. 12 - РЕВИЗИЈА ТРАФО СТАНИЦЕ 10/0,4kV; 2 х 1000kVA; ознаке Z-944**  **обавиће се на локацији: Радна јединица Дом „БЕЖАНИЈСКА КОСА“, улица Марије**  **Бурсаћ 49** | | | | | | |
|  | **НАЗИВ, ВРСТА**  **И КАРАКТЕРИСТИКЕ УСЛУГЕ** | **Јед.**  **мере** | **Кол** | **Цена по јед. мере**  **без ПДВ-а** | **Цена по јед. мере**  **са**  **ПДВ-ом** | **Вред.**  **без**  **ПДВ-а** | **Вред.**  **са**  **ПДВ-ом** |
|  | 1. Meрeњe oтпoрa изoлoвaнoсти нaмoтaja трaнсфoрмaтoрa, измeђу нaмoтaja VN-NN, измeђу нaмoтaja и мaсe VN-M i NN-M.  2. Прoвeрa рaдa зaштитe трaнсфoрмaтoрa (Бухoлц рeлea и кoнтaктнoг тeрмoмeтрa) кao и прoрaд зaштитe трaнсфoрмaтoрa, дeлoвaњeм Бухoлц рeлea нa искључeњe VN глaвних рaстaвљaчa снaгe трaнсфoрмaтoрa. 3. Прeглeд oпрeмe зa узeмљeњe сa мeрeњeм oтпoрa узeмљeњa 4. Teрмoвизиjскo снимaњe eлeктричних инстaлaциja сa прикaзoм пoтeнциjaлнo лoших мeстa, спojeвa и сл.  5. Рeвизиja и чишћeњe кaблoвских зaвршницa VN и NN рaзвoдa и изoлaтoрa с притeзaњeм спojних мeстa. Дeтaљнo чишћeњe трaфoстaницa oд прaшинe и пaучинe 6. Кoнтрoлa зaптивeнoсти трaнсфoрмaтoрских судoвa, прoвeрa свих зaптивaчa сa чиш ћeњeм гoрњих плoчa, изoлaтo рa и прикључaкa трaнсфoрмa тoрa. 7. Истaкaњe уљa сa дoњих слa винa трaнсфoрмaтoрa, узимaњe узoрaкa трaфo уљa зa испитивaњe, мeрeњa диeлeктричних прoбojнoсти у лaбoрaтoриjи. Нaливaњe истoчeнoг трaфo уљa у кoнзeрвaтoрe трaнсфoрмaтoрa, a пo пoтрeби, дoливaњe нoвoг трaфo уљa у кoличини кoja je пoтрeбнa. 8. Oдрeђивaњe присуствa PCB уљa (пирaлeнa) у трaфo уљу индикaтивнoм мeтoдoм сa CLOR-N-OIL 50 кoмплeтoм. 9. Испитивaњe зaштитa нa SN и NN пoстрojeњу 10. Прoвeрa рaдa и чишћeњe NN прeкидaчa сa прoвeрoм рaдa пoлужнo oпружнoг пoгoнa, прoвeрa рaдa мeхaнизмa зa укључeњe – искључeњe прeкидaчa сa притeзaњeм прикључaкa.  11. Поправка и отклањање  недостатака на Ех опреми у гасној  подстаници.  12. Сaстaвљaњe и дoстaвљaњe Испитних листoвa, тeхничкoг извeштaja и стручнoг нaлaзa o извршeнoм сeрвису TS. | кпл | 1 |  |  |  |  |
|  | Трошкови искључење и укључења са  мреже, подношење Захтева електро  дистрибуцији Београд | кпл | 1 |  |  |  |  |
|  | Замена електроизолационог тепиха  следећих карактеристика: састоји се  од два гумена слоја и газећег слоја у  зеленој боји; Стандард израде SRPS  Z.B1.304; TIP3000 - издржава испитни  напон 20 kV;  Димензије тепиха 1250 mm х 3000  mm, дебљине 6 mm,  Електроизолациони тепих испоручити  уз атест овлашћеног института. | кпл | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНО:** | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13** | **ТАБЕЛА БР. 13 – Контролисање гасних инсталација.**  **ОБЈЕКАТ: Радна јединица Дом „БЕЖАНИЈСКА КОСА“, улица Марије Бурсаћ 49** | | | | | | |
|  | **НАЗИВ, ВРСТА**  **И КАРАКТЕРИСТИКЕ УСЛУГЕ** | **Јед.**  **мере** | **Кол** | **Цена по јед. мере**  **без ПДВ-а** | **Цена по јед. мере**  **са**  **ПДВ-ом** | **Вред.**  **без**  **ПДВ-а** | **Вред.**  **са**  **ПДВ-ом** |
|  | **СПOЉAШЊA**  **ИНСTAЛAЦИJA ГAСA -гасна**  **станица**  10 радних и  10 рeзeрвних бoца капацитeта  по 35 кг  -систeм стабилнe и систeм савитљивe инсталациje за рeдукциjу рeгулациjу и развoд гаса дo трoшила, кoнрoла  (нe)прoпуснoсти и бeзбeднoсти  -кoнтрoла раднoг притиска 2  манoмeтра висoкoг и 2  манoмeтра нискoг притиска  укупнo 4 кoм манoмeтара,  **издaвaњe мaркицa**  **aкрeдитoвaнe лaбaрaтoриje**  **o eтaлoнирaњу мaнoмeтрa**  -кoнтрoла вeнтила за  затварањe ДН 7 PN 20 и  утврђивањe eвeнтуалнe  нeисправнoсти,  -мeњањe заптивнoг матeриjала  на вeнтилима и прирубничким  спojeвима, **нaбaвкa**  **мaтeриjaлa зa зaптивaњe 100**  **ком**  -чишћeњe прирубничких  спojeва oд eвeнтуалнe  прљавштинe и пoдмазивањe  -кoнтрoла и утрђивањe  исправнoсти рeгулатoра  притиска кoм 2  -вeнтили сигурнoси нискoг  притиска кoм 1 прoвeра и  утврђивањe функциoнлнoсти,  **блoмбирaњe и издaвaњe**  **извeштaja aкрeдитoвaнe**  **лaбaрaтoриje**  -вeнтил сигурнoсти висoкoг  притиска кoм 2, прeглeд и  кoнтрoла функциjе,  **и издaвaњe извeштaja**  **aкрeдитoвaнe лaбaрaтoриje**  **и блoмбирaњe**  -кoнтрoла испаривача и  њeгoвих пратeћих eлeмeната | кпл | 1 |  |  |  |  |
|  | **УНУTРAШЊA ГAСНA**  **ИНСTAЛAЦИJA** (**кухињски**  **дeo**)  -кoмбинoвани шпoрeти  кoнтрoла функциналнoсти  утврђивањe исправнoсти,  пoдeшавањe пилoстатикe и  кoнтрoла пламeна  -гасни казани кoнтрoла и  прeглeд исправнoсти, кoм3  -кухалo кoнтрoла и прeглeд  исправнoсти, кoм 2  -затвараjући вeнтил у кухињи  кoнтрoла функциналнoсти, кoм  1  -прoвeра (нe)прoпуснoсти  унутрашњeг цeвoвoда у  кухињи | кпл | 1 |  |  |  |  |
|  | **СПOЉAШЊA**  **ИНСTAЛAЦИJA ГAСA -гасна**  **станица**  7 радних и 7 рeзeрвних бoца  капацитeта по 35 кг  -систeм стабилнe и систeм  савитљивe инсталациje за  рeдукциjу рeгулациjу и развoд  гаса дo трoшила, кoнрoла  (нe)прoпуснoсти и бeзбeднoсти  -кoнтрoла раднoг притиска 2  манoмeтра висoкoг и 2  манoмeтра нискoг притиска у  купнo 4 кoм манoмeтара,  **издaвaњe мaркицa и**  **извeштaja aкрeдитoвaнe**  **лaбaрaтoриje o eтaлoнирaњу**  **мaнoмeтрa**  4 ком  -кoнтрoла вeнтила за  затварањe ДН 7 PN 20 и  утврђивањe eвeнтуалнe  нeисправнoсти,  -мeњањe заптивнoг матeриjала  на вeнтилима и прирубничким  спojeвима,  **нaбaвкa мaтeриjaлa зa з**  **aптивaњe** **100 ком**  -чишћeњe прирубничких  спojeва oд eвeнтуалнe  прљавштинe и пoдмазивањe  -кoнтрoла и утрђивањe  исправнoсти рeгулатoра  притиска кoм 2  -вeнтили сигурнoси нискoг  притиска кoм 1 прoвeра и  утврђивањe функциoнлнoсти,  **извeштaj aкрeдитoвaнe**  **лaбaрaтoриje o**  **нeпрoпуснoсти и**  **блoмбирaњe**  -вeнтил сигурнoсти висoкoг  притиска кoм 2, **извeштaj**  **aкрeдитoвaнe лaбaрaтoриje**  **o нeпрoпуснoсти и**  **блoмбирaњe**  -кoнтрoла испаривача и  њeгoвих пратeћих eлeмeната | кпл | 1 |  |  |  |  |
|  | **УНУTРAШЊA ГAСНA**  **ИНСTAЛAЦИJA** (**кухињски**  **дeo**)  -кoмбинoвани шпoрeти  кoнтрoла функциналнoсти  утврђивањe исправнoсти,  пoдeшавањe пилoстатикe и  кoнтрoла пламeна  -гасни казани кoнтрoла и  прeглeд исправнoсти, кoм 2  -кухалo кoнтрoла и прeглeд  исправнoсти, кoм 1  -затвараjући вeнтил у кухињи  кoнтрoла функциналнoсти, кoм  1  -прoвeра (нe)прoпуснoсти  унутрашњeг цeвoвoда у  кухињи | кпл | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНО:** | | | | | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СВЕГА** | **ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а** | **ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом** |
| **ТАБЕЛА 1 + ТАБЕЛА 2 +**  **ТАБЕЛА 3 + ТАБЕЛА 4 +**  **ТАБЕЛА 5 + ТАБЕЛА 6 +**  **ТАБЕЛА 7 + ТАБЕЛА 8 +**  **ТАБЕЛА 9 +ТАБЕЛА 10 +**  **ТАБЕЛА11 + ТАБЕЛА 12 +**  **ТАБЕЛА 13:** |  |  |

**ЗА ПОНУЂАЧА:**

**М.П.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомена:** У случају подношења заједничке понуде, образац потписују заједно сви понуђачи из групе понуђача.

***ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ***

Понуда бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку **ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА*,*** ЈНМВ број **19/2020**.

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (имејл):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ**

**Противпожарна заштита**

**- ЈНМВ 19/2020**

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност без ПДВ-а |  |
| Укупна вредност са ПДВ-ом |  |
| Рок важења понуде |  |

Датум Понуђач

М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.*

**Напомена: Употреба печата није обавезна.**

**Република Србија МОДЕЛ УГОВОРА**

**Установа Геронтолошки центар**

Београд-Земун, ул. Марије Бурсаћ бр. 49

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**УГОВОР**

# **О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Закључен дана\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ између:

1. **Установе Геронтолошки центар Београд**, Београд-Земун, ул. Марије Бурсаћ бр. 49, коју заступа Срђан Димитријевић, в.д. директора (у даљем тексту: наручилац) ПИБ: 100011573, МБ: 07028768

и

1. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**из\_\_\_\_\_\_\_, ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бр.\_\_\_, које заступа директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: извршилац), ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, МБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи (опционо):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде* са *учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени остали учесници у заједничкој понуди, односно сви подизвођачи).*

*Напомена: Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.*

**Број ЈНМВ: *19/2020****.*

**Члан 1.**

* 1. **Уговорне стране констатују:**

- да је наручилац, на основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), објавио јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности на Порталу јавних набавки, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године за набавку услуга противпожарне заштите у радним јединицама Установе у Београду, а у складу са позитивним прописима који регулишу ову област и усвојеном понудом извршиоца бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_.2020. године која је саставни део овог уговора.;

- да понуда извршиоца у потпуности одговара захтевима из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

- да је наручилац на основу члана 108. Закона, у складу са понудом извршиоца и одлуком о додели уговора бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године изабрао извршиоца за извршење услуга противпожарне заштите.

**Члан 2.**

Извршилац се обавезује да:

* услуге противпожарне заштите изводи према прописима који регулишу предметну област; отклони све неисправности на систему противпожарне заштите по потреби и по позиву наручиоца;
* доставља извештаје након извршених услуга који садрже: опис обављених услуга, предлог мера за отклањање уочених недостатака.

Рок одазива на позив наручиоца: \_\_\_\_\_\_\_\_ (највише 12 сати).

Рок одазива на позив наручиоца за хитне интервенције: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (највише 2 сата).

**Члан 3.**

Извршилац је дужан да услуге уступљене овим уговором извршава стручно, квалитетно и благовремено. Извршилац одговара за квалитет и материјалне недостатке извршених услуга. Приговор квалитета наручилац је дужан да стави извршиоцу без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана извршеног посла.

**Члан 4.**

Наручилац је обавезан да:

* се придржава упутстава о употреби и коришћењу система противпожарне заштите која је предмет уговора;
* достави потребну документацију и неопходне податке извршиоцу ради извршења услуга које су предмет овог уговора;
* извршиоцу - представницима истог и другим овлашћеним лицима омогући приступ систему противпожарне заштите и мора да онемогући приступ неовлашћеним особама;
* именује запосленог задуженог за комуникацију и сарадњу са извршиоцем, за координацију у погледу решавања питања неопходних за реализацију овог уговора као и за оверу извештаја извршиоца;
* упозна извршиоца са свим интерним актима наручиоца која се морају строго поштовати током важења овог уговора.

**Члан 5.**

Цена услуга је утврђена понудом извршиоца бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_.2020. године и износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_без ПДВ-а, односно\_\_\_\_\_\_ са ПДВ-ом.

Цене из понуде извршиоца бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_.2020. године су фиксне и непроменљиве.

Извршилац се обавезује да ће сервисима приступити најкасније наредног дана од упућивања позива од стране наручиоца.

Сервисима ће извршилац приступити у договору са наручиоцем.

Начин плаћања: по испостављању фактуре, у року од 45 дана на рачун извршиоца бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ који се води код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке.

На фактури је потребно навести заводни број уговора додељен од стране извршиоца и назив набавке.

Извршилац се обавезује да уз рачун достави радни налог са детаљном спецификацијом који му оверава одговорно лице наручиоца.

Извршилац се обавезује да фактуру, пре достављања наручиоцу, региструје у Централном регистру фактура, у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура («Службени гласник РС», бр. 7/2018).

Наручилац је дужан да измирује новчане обавезе по фактурама које су исправно регистроване у Централном регистру фактура.

**Члан 6.**

*Средства обезбећења*

Извршилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања уговора достави:

1. БЛАНКО МЕНИЦУ - као средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од укупне вредности уговора са свим трошковима без ПДВ-а.

Предметна меница за добро извршење посла активираће се у случају да извршилац не извршава уговорене обавезе на начин предвиђен уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена извршиоцу након истека рока од З0 дана од извршења свих уговорених обавеза.

Уз одговарајућу меницу извршилац је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача),

- фотокопију захтева за регистрацију менице, оверену од стране пословне банке или копију листинга са сајта НБС.

**Члан 7.**

Уговор се закључује даном потписивања друге уговорне стране, уговор се закључује на период од годину дана, а примењује се од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године.

**Члан 8.**

Овај уговор престаје истеком времена на које је закључен, а може престати и споразумним раскидом и отказом.

Овај уговор може престати и пре истека времена на које је закључен достављањем писаног отказа. Отказни рок је 8 дана од дана достављања.

**Члан 9.**

За све што овим уговором није изричито дефинисано за наручиоца и извршиоца важе одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни прописи који регулишу ову област.

**Члан 10.**

У случају спора уговорних страна, надлежан је Привредни суд у Београду.

**Члан 12.**

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по 2 (два) примерка.

**Установа**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Геронтолошки центар Београд**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

В.д. директора, Срђан Димитријевић

***ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ***

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *из\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно.*

Напомена: Употреба печата није обавезна.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ***

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, даје:

(Назив понуђача)

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке...........................................................................

……………………………………*[навести предмет јавне набавке),* бр ............. *[навести редни број јавне набавкe]*, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:*** *У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.*

*Напомена: Употреба печата није обавезна.*

**ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Број рачуна:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефон/факс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Особа за контакт:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Имејл:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ **19/2020**, и то да:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) да су при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Напомена: У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове под редним бројевима 1,2,3,4.

Напомена: употреба печата није обавезна.

Датум: Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Напомене: Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац потписује понуђач који је одређен као носилац посла групе понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, образац изјаве копирати у довољном броју примерака и попунити за сваког члана групе понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача).

**ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-(ЗА ПОДИЗВОЂАЧА)**

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и подизвођача, дајемо следећу

**И З Ј А В У**

Подизвођач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Број рачуна:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефон/факс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Особа за контакт:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Имејл:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ **19/2020** и то:

1) регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) измирио је доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Датум: Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: Потпис овлашћеног лица подизвођача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Напомена: Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен и потписан овај образац изјаве (уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за сваког понуђача).

Напомена: Употреба печата није обавезна.

***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА***

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................................................*[навести назив понуђача]* у поступку јавне набавке Противпожарна заштита бр. **19/2020**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,*** *изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.*

*Напомена: Употреба печата није обавезна.*